Załącznik nr 2 do ZO

Opis przedmiotu zamówienia – część 2

Wykonanie okresowej i pięcioletniej kontroli i sprawdzenia stanu  technicznego                           i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie wynikającym z art. 62ust 1pkt2 ustawy Prawo budowlane w budynkach i obiektach  Szpitala  w Żurawicy

Wykaz punktów pomiarowych w budynkach Szpitala dla wykonania pomiarów

instalacji elektrycznej

Termin realizacji usługi – do 30 kwietnia 2025

| Numer budynku | Nazwa komórki | Roczny |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inst. elektr. - pomieszcz. mokre /szt | Wyłącznik pożarowy /szt |
| 1 | OLAZA + PSYCJOGERIATRIA | 22 | 1 |
| 2 | BUD. W REMONCIE | x | x |
| 3 | ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY | 62 | 1 |
| 3A | ŁĄCZNIK 3 - 10 | x | x |
| 4 | OTUoA, IP, APTEKA | 35 | 1 |
| 5 | BUD. MAGAZYNOWY | 5 | x |
| 6 | OLAZA + PSYCJOGERIATRIA | 33 | 1 |
| 7 | TERAPIA + STATYSTYKA MED. | 38 | 1 |
| 8 | KUCHNIA | 155 | 1 |
| 9 | HYDROFORNIA | 35 | 1 |
| 10 | PUNKT SZCZEPIEŃ + ODDZIAŁ PSYCH. | 58 | 1 |
| 11 | PROSEKTORIUM | x | x |
| 12 | MAG. TECHNICZNY | x | x |
| 13 | PORTIERNIA | x | x |
| 14 | KOTŁOWNIA | x | 1 |
| 15 | ADMINISTRACJA |  |  |
| 16 | WIATA MAGAZYNOWA | x | x |
| 17 | OCZYSZCZALNIA | x |  |
| 18 | MAG. ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH | x | x |
| 19 | MAGAZYNEK SPRZĘTU SPORT. | x | x |
| 20 | MAGAZYN TLENU | x | x |
| 21 | MAGAZYN ZLEWEK | x | x |
| 22 | M.F.F.31,33 |  | 2 |
| Do przeglądu 2025 razem: |  | 443 | 11 |