Załącznik nr 2 do ZO

Opis przedmiotu zamówienia – część 6

Wykonanie przeglądu, legalizacji i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych zlokalizowanych na terenie tut. Szpitala                       i w budynku przy ul. Focha 31 w Przemyślu

Zakres przeglądu obejmuje:

- Sprawdzenie działania urządzenia,

- Sprawdzenie wydajności hydrantów pod obciążeniem

- Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych prób

Termin realizacji umowy 1 - 26 kwietnia 2025r.

Wykaz urządzeń podlegających przeglądowi:

- Gaśnice                                 -      69 szt

- Hydranty  wewnętrzne          -     27  szt

- Hydranty zewnętrzne            -       9  szt