Załącznik nr 2 do ZO

Opis przedmiotu zamówienia – część 12

Wykonanie okresowego  badania natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Wykaz punktów pomiarowych w budynkach Szpitala dla wykonania pomiarów natężenia awaryjnego i ewakuacyjnego

| Numer budynku | Nazwa komórki | Przegląd roczny |
| --- | --- | --- |
|  |  | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne/ szt |
| 1 | OLAZA + PSYCJOGERIATRIA | 20 |
| 2 | BUD. W REMONCIE | x |
| 3 | ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY | 17 |
| 3A | ŁĄCZNIK 3 - 10 | x |
| 4 | OTUoA, IP, APTEKA | 25 |
| 5 | BUD. MAGAZYNOWY | x |
| 6 | OLAZA + PSYCJOGERIATRIA | 5 |
| 7 | TERAPIA + STATYSTYKA MED. | 3 |
| 8 | KUCHNIA | x |
| 9 | HYDROFORNIA | x |
| 10 | PUNKT SZCZEPIEŃ + ODDZIAŁ PSYCH. | 3 |
| 11 | PROSEKTORIUM | x |
| 12 | MAG. TECHNICZNY | x |
| 13 | PORTIERNIA | x |
| 14 | KOTŁOWNIA | x |
| 15 | ADMINISTRACJA | x |
| 16 | WIATA MAGAZYNOWA | x |
| 17 | OCZYSZCZALNIA | x |
| 18 | MAG. ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH | x |
| 19 | MAGAZYNEK SPRZĘTU SPORT. | x |
| 20 | MAGAZYN TLENU | x |
| 21 | MAGAZYN ZLEWEK | x |
| 22 | M.F.F.31,33 | 23 |
| Do przeglądu 2025 razem: |  | 96 |

Termin wykonania usługi do dnia 30 kwietnia 2025r.