- Postępowanie nr WSZ.DAT.222.18A.2024				                         Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

obejmujący realizację zadania pn.: . „Remont pomieszczenia w celu wydzielenia gabinetu lekarskiego i łazienki w Oddziale Gastroenterologii” w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Monte Cassino18.

Wykonanie prac budowlanych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać  pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2022 r. poz. 402), obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i ze wszystkimi uzgodnieniami.

Celem zadania jest remont pomieszczeń w których znajdują się sekretariat i gabinet pielęgniarki Oddziałowej w celu utworzenia gabinetu lekarskiego wraz z łazienką dla lekarzy na VII piętrze budynku A Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zlokalizowanym przy ul. Monte Cassino 18 w Przemyślu.

I. Zakres prac rzeczowych zadania:

Zakres prac opisany w załączonym przedmiarze do niniejszego postępowania

Do Opisu Przedmiotu Zamówienia dołączony zostaje również w Załączniku nr 6, Przedmiar robót, który jest podglądowym zestawieniem prac niezbędnych do wykonania robót. Wykonawca we własnym zakresie sprawdzi konieczność wykonania poszczególnych robót oraz wyliczy zakres prac niezbędnych do wykonania zadania, który zostanie przestawiony w formularzu ofertowym jako kwota ryczałtowa za całość wykonanej roboty budowlanej.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu planowanych prac remontowych po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 16 677 54 80 lub e-mailowo bmaksym@wszp.pl  z Działem Technicznym z Sekcją Aparatury Medycznej w terminie 12.09.2024 r. - 13.09.2024 r. w godzinach 11:00 do 14:00

- Wymagania ogólne

  - Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, niezbędne do wykonania zadania, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania zamówienia.

  - Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: Atest, Świadectwo, Certyfikat Zgodności.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robót na cały okres ich realizacji aż do odbioru końcowego robót.

  - Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest Protokół końcowy odbioru robót.

- Warunki związane z wykonaniem robót

Wszystkie roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym, w którym konieczne jest:

- uzgadnianie z Działem Technicznym i Aparatury Medycznej czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz prac głośnych (np. wyburzeń, przekuć czy przewiertów ),

- uzgadnianie z Działem Technicznym i Aparatury Medycznej dróg, czasu oraz sposobu transportu materiałów budowlanych, odpadów jak i pracowników

- realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów (hałas, utrzymanie porządku w trakcie i po ukończeniu pracy, ograniczona ilość pracowników),

- przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

Planowany termin realizacji

Zakończenie całości robót do dnia 29.11.2024 r.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie złożonej oferty będącej integralną częścią umowy. Płatność nastąpi po odbiorze protokolarnym robót i dostarczeniu poprawnie wystawionej faktury w terminie do 30 dni na konto Wykonawcy, licząc od daty otrzymania faktury Vat.

Załącznik nr 2a

Opracowała: Beata Maksym