Załącznik Nr 2

WYKAZ  SPRZĘTU I APARATURY  MEDYCZNEJ

Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Jarosławiu

Stałej obsługi technicznej sprzętu i urządzeń medycznych

Naprawa sprzętu i urządzeń medycznych w roku 2026-2027 r.

| Lp | Nazwa urządzenia | Oddział | Rok produkcji | Okresy przeglądów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1. | Elektrokardiograf Mr SILVER Nr fabr.96/08 | Izba Przyjęć | 2008 | co 3 miesiące |
| 2. | Defibrylator ZOLL-AED- PLUS Nr fabr X07B107641 |  | 2007 | co 3 miesiące |
|  |  | Oddział Psychogeriatryczny |  |  |
| 3. | Elektrokardiograf M17 70A |  |  | co 3 miesiące |
| 4. | Pompa infuzyjna ASCOR |  | 2003 | co 6 miesięcy |
| 5. | Pompa infuzyjna DUET 20/50 |  | 2001 | co 6 miesięcy |
| 5a. | Przyrząd ssący |  |  | co 6 miesięcy |
| 6. | Podnośnik Elektryczny LIMAK nr. fabr. 281348-01 |  | 2013 | co 6 miesięcy |
| 7. | Fotel kąpielowy Cavendo Nr. fabr.. 1401000120 |  | 2013 | co 6 miesięcy |
| 8. | Fotel kąpielowy Cavendo Nr. fabr.. 1401000148 |  | 2013 | co 6 miesięcy |
| 9. | Podnośnik pacjenta Maxi Move 300013719 KMCSXN-D-12 |  |  |  |
| 10. | Aparat do mierzenia ciśnienia SPOT – 42NTB-EZ |  | 2013 | co 3 miesiące |
|  |  | Pracownia EW |  |  |
| 11. | Kardiomonitor MEC 1200 |  | 2011 | co 3 miesiące |
| 12. | Defibrylator M. 1 7228 |  | 1999 | co 3 miesiące |
| 13. | Aparat do terapi elektrowstrząs. THYMATRON nr fabr. 41571 |  | 2007 | co 3 miesiące |
| 14. | Pompa infuzyjna ASCOR |  | 1997 | co 6 miesięcy |
|  |  | Pracownia EKG, EEG |  |  |
| 15. | Elektrokardiograf ASCARD A-4 | Pracownia EKG | 2000 | co 3 miesiące |
| 15a. | Elektrocencefalograf DIGI, TRACK | Pracownia EEG | 2018 | co 6 miesiące |
|  |  | Laboratorium |  |  |
| 16. | Wirówka stołowa MPW-350 |  | 2000 | co 3 miesiące |
| 17. | Wirówka stołowa MPW-350 |  | 2000 | co 3 miesiące |
| 18. | Mikroskop PZO W-wa Nr fabr. 27373 |  | 1991 | co 3 miesiące |
| 19. | Mikroskop Olympus CH-2 Nr fabr. 500209 |  | 1996 | co 3 miesiące |
|  |  | Rehabilitacja |  |  |
| 20 | Interdynamic ID-4C nr 1300 |  |  | co 3 miesiące |
| 21 | Interdynamic ID-4C nr 28 |  | 1992 | co 3 miesiące |
| 22. | Podnośnik hydrauliczny ULTRA |  | 2001 | co 3 miesiące |
| 23. | Laser przenośny terapeutyczny |  | 2002 | co 3 miesiące |
| 24. | Laser BTL-2000 nr 0202409 |  | 2005 | co 3 miesiące |
| 25. | Diatronik DT-7B nr123 |  | 1994 | co 3 miesiące |
| 26. | Multistymulator ST-16 nr E292 |  |  | co 3 miesiące |
| 27. | Pulsotronic ST-5D nr294 |  |  | co 3 miesiące |
| 28. | Sonomatic SX-22 nr030 |  |  | co 3 miesiące |
| 29. | Dwukanałowe urządzenie do magnetoterapii – Magner Plus |  | 2015 | co 3 miesiące |
| 30. | Wanna do masażu podwodnego |  | 2019 |  |
| 31. | Wanna do masażu wirowego kończyn „górnych” |  | 2018 |  |
| 32. | Wanna do masażu wirowego kończyn „dolnych” |  | 2018 |  |
| 33. | Podnośnik hydrauliczny |  | 2001 |  |
| 34. | Urządzenie do krioterapii „Kriopol” R |  |  |  |
| 35. | Aparat do elektroterapii PhysioGo.Lite ELECTRO |  | 2023 |  |
| 36. | Aparat do elektroterapii PhysioGo.Lite ELECTRO |  | 2023 |  |
| 37. | Aparat do elektroterapii PhysioGo.Lite ELECTRO |  | 2023 |  |
| 38. | Aparat do elektroterapii PhysioGo.Lite ELECTRO |  | 2023 |  |
| 39. | LUMINA V5.0 - Lampa sollux statywowa |  | 2023 |  |
| 40. | LUMINA V5.0 - Lampa sollux statywowa |  | 2023 |  |
| 41. | AVACO - aparat do terapii podciśnieniowej |  | 2023 |  |
| 42. | PhysioMG 825 + elektrody |  | 2023 |  |
| 43. | Leżanka do magnetoterapii PhysioMG – współpracuje z aplikatorami CS60 oraz CS75 wraz półką pod aparat oraz półka pod aplikatory CPEP |  | 2023 |  |
| 44. | MK 400L - aparat do terapii uciskowej (zestaw z mankietami w rozmiarze L ) |  | 2023 |  |
| 45. | OPAL Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości |  | 2023 |  |
| 46. | Taboret Bingo |  | 2023 |  |
| 47. | Taboret Bingo |  | 2023 |  |
| 48. | Taboret Bingo |  | 2023 |  |
| 49. | Taboret Bingo |  | 2023 |  |
| 50. | Taboret Bingo |  | 2023 |  |
| 51. | Rower magnetyczny |  | 2023 |  |
| 52. | OPAL Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości |  | 2023 |  |
| 53. | OPAL Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości |  | 2023 |  |
| 54. | OPAL Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości |  | 2023 |  |
| 55. | Aquapompa - obieg zamknięty wody do Aquavibronu (+ koszt wysyłki 200 zł brutto) |  | 2023 |  |
| 56. | KRB Rotor Barku |  | 2023 |  |
| 57. | PhysioGo.Lite SONO |  | 2023 |  |
| 58. | PhysioGo.Lite SONO |  | 2023 |  |
| 59. | PhysioGo.Lite SONO |  | 2023 |  |
| 60. | PhysioGo.Lite SONO |  | 2023 |  |
| 61. | Rotor kończyn górnych z rękawicami |  | 2023 |  |
| 62. | KWL Urządzenie do trakcji kręgosłupa za podudzia do pozycji Perschl’a |  | 2023 |  |
| 63. | UGUL P - Kabina do ćwiczeń i zawieszeń z przewieszką, kolor biały |  | 2023 |  |
| 64. | UGUL D Kabina do ćwiczeń i zawieszeń z drabinką, kolor biały |  | 2023 |  |
| 65. | Kinesis Easy Core - Kolumna przyścienna do ćwiczeń z oporem dynamicznym |  | 2023 |  |
| 66. | AVIOR- urządzenie do rehabilitacji stawu skokowego i kolanowego |  | 2023 |  |
| 67. | AQUAVIBRON - Aparat do masażu leczniczego i rehabilitacyjnego |  | 2023 |  |
| 68. | MANUALEX M12 |  | 2023 |  |
| 69. | AQUAVIBRON - Aparat do masażu leczniczego i rehabilitacyjnego |  | 2023 |  |
| 70. | MIRR1 lustro korekcyjne pojedyncze |  | 2023 |  |
| 71. | TNCH-2 Tor do nauki chodzenia z przeszkodami |  | 2023 |  |
| 72. | AMETYST fotel do ćwiczeń oporowych - zestaw zawiera pasy do stabilizacji |  | 2023 |  |
| 73. | Prestige-Reh Krzesło do masażu- regulacja za pomocą sprężyny gazowej |  | 2023 |  |
| 74. | BETA II - Krzesło do wanien z regulacją wysokości (siłownik pg380) |  | 2023 |  |
| 75. | Skanlab NG Pro |  | 2023 |  |
|  |  | Oddział III |  |  |
| 76. | Kardiomonitor BIOLOGHT Q7 |  | darowizna |  |
| 77. | Pulsoksymetr RAD 5 |  | darowizna |  |

U S Ł U G O D A W C A  :					              U S Ł U G O B I O R C A :