Załącznik nr 1

ZPZ/240/G/ 60 /2024

FORMULARZ CENOWY

Materiały eksploatacyjne do mycia głowic TEE w myjni Soluscope SERIE TEE

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat dezynfekcyjny na bazie 5% kwasu nadoctowego, o minimalnym stężeniu, nieutrwalający białek. Przeznaczony do użytku w myjniach Soluscope SERIE TEE – preparat oryginalny. Opakowanie o pojemności 5 litrów | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dodatek antykorozyjny do preparatu z poz. 1. Przeznaczony do użytku w myjniach Soluscope SERIE TEE – preparat oryginalny. Opakowanie o pojemności 5 litrów | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kwasowy preparat do mycia i wstępnej dezynfekcji, kompatybilny z preparatem opisanym w poz. nr 1. O optymalnej skuteczności przeciwko bakteriom i biofilmowi. Przeznaczony do użytku w myjniach Soluscope SERIE TEE – preparat oryginalny. Opakowanie o pojemności 5 litrów. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw filtrów do myjni (2 x wstępny, 1 x końcowy, 3 x powietrza HEPA) wymieniany co 3 miesiące. Przeznaczony do użytku w myjniach Soluscope SERIE TEE – oryginalny. | Zest. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier termiczny do drukarki w myjni Soluscope SERIE TEE: szerokość 57 mm, średnica zewnętrzna rolki 47 mm, średnica zewnętrzna tulei 15 mm | Rol. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  | X |