|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Typ | Rozmiar [mm] | Ilość | Jedn. miary |
| 1 | UltraKasP 5 (z siatką) | 544x492x96 | 2,00 | szt |
| 2 | UltraTec 7 | 536x495x600-6K | 1,00 | szt |
| 3 | UltraKasP 5 (z siatką) | 592x450x96 | 8,00 | szt |
| 4 | UltraKasP 5 (z siatką) | 642x347x96 | 4,00 | szt |
| 5 | UltraTec 7 | 340x645x600-4K | 2,00 | szt |
| 6 | UltraKasP 5 (z siatką) | 427x399x96 | 8,00 | szt |
| 7 | UltraTec 7 | 420x805x600-5K | 2,00 | szt |
| 8 | UltraTec 5 | 592x287x620-4K | 3,00 | szt |
| 9 | UltraTec 5 | 592x592x620-4K | 3,00 | szt |
| 10 | UltraTec 7 | 592x287x620-8K | 3,00 | szt |
| 11 | UltraTec 7 | 592x592x620-8K | 3,00 | szt |
| 12 | UltraTec 5 | 592x592x580-4K | 2,00 | szt |
| 13 | UltraTec 7 | 592x592x580-8K | 2,00 | szt |
| 14 | UltraTec 5 | 592x287x620-4K | 3,00 | szt |
| 15 | UltraTec 5 | 592x592x620-4K | 3,00 | szt |
| 16 | UltraTec 7 | 592x287x620-8K | 3,00 | szt |
| 17 | UltraTec 7 | 592x592x620-8K | 3,00 | szt |
| 18 | UltraKas Plus 7 (z siatkami) | 710x350x130 | 1,00 | szt |
| 19 | UltraKas Plus 5 (z siatkami) | 710x350x130 | 1,00 | szt |
| 20 | UltraTec 4 | 428x428x300-4K | 6,00 | szt |
| 21 | UltraTec 4 | 287x428x300-3K | 14,00 | szt |
| 22 | UltraTec 4 | 490x490x300-5K | 10,00 | szt |
| 23 | UltraKas 4 | 605x305x50 | 4,00 | szt |
| 24 | UltraKas 4 | 910x305x50 | 4,00 | szt |
| 25 | F7 | 764x1150x500 | 9,00 | szt |
| 26 | F7 | 1100X450X500 | 1,00 | szt |
| 27 | F7 | 1200x550x500 | 2,00 | szt |
| 28 | M5 | 764X1150X300 | 9,00 | szt |
| 29 | M5 | 1100X450X300 | 1,00 | szt |
| 30 | M5 | 1200x550x300 | 2,00 | szt |
| 31 | G4 | 592X592X300 | 8,00 | szt |
| 32 | G4 | 592X287X300 | 8,00 | szt |
| 33 | G5 | 300X300X50 | 16,00 | szt |
| 34 | G4 | 287x287x250-3K | 2,0 | szt |
| 35 | M5 kasetowy | 450X300X48 | 2,0 | szt |
| 36 | M5 kasetowy | 450X300X75 | 2,0 | szt |