OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

do zapytania budżetowego na układu wysokiej próżni.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów układu wysokiej próżni.

Wszystkie złącza które posiadają otwory gwintowane, muszą posiadać gwinty metryczne. Proszę wystawić dwie oferty na zawory bramowe.

| Armatura próżniowa UHV | Redukcja CF100/CF63 (Otwory przy kołnierzu CF100 gwintowane, otwory do przykręcenia złącza CF63 gwintowane) |  | 1szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zatyczka CF40 |  | 1szt. |
|  | Kolano 90⁰ CF40 (Oba kołnierze CF40 ruchome) |  | 1szt. |
|  | Adapter CF40/KF25 |  | 1szt. |
|  | Trójnik CF 63(Wszystkie kołnierze CF63 ruchome, otwory przelotowe) |  | 1szt. |
|  | Półnypel CF40 |  | 3szt. |
|  | Zawór próżniowy UHV typu mieszkowego CF40, manualny |  | 1szt. |
|  | Kolano 90⁰ KF25 |  | 1szt |
|  | # Pompa próżniowa Agilent Varian VacIon 150 StarCell Ion Pump, bez grzejnika, standard przyłączeniowy CF100 |  | # 1szt. |
|  | # Zawór próżniowy UHV typu bramowego w standardzie przyłączeniowym CF63 | # Zawór próżniowy HV typu bramowego w standardzie przyłączeniowym CF63 | # 2szt. |
|  | # Kontroler do pompy jonowej Agilent Varian VacIon 150 StarCell Ion Pump |  | # 1szt. |
|  | # Trójnik CF40 |  | # 1szt. |
|  | Uszczelki miedziane CF40 |  | 10szt. |
|  | Uszczelki miedziane CF63 |  | 20szt. |
|  | Uszczelki miedziane CF100 |  | 3szt. |
|  | Zestaw naprawczy do zaworu mieszkowego |  | 2szt. |

Pozostałe wymagania:

- Specyfikacja w zakresie:

- wykazu ukompletowania maszyny, urządzenia

- danych technicznych i parametrów

- ukompletowania sprzętu komputerowego i oprogramowania (jeżeli są zastosowane)

- Urządzenie musi posiadać certyfikaty zgodności z normami bezpieczeństwa CE, DTR i instrukcja obsługi w języku polskim

- Wymagana gwarancja: minimum 24 miesiące

- Dostawca powinien zapewnić szkolenie z obsługi, transport, rozładunek i instalacje urządzenia.