OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

do zapytania budżetowego na układu niskiej próżni.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów układu niskiej próżni.

| Układ odpompowania turbo | Pompa obrotowa Pfeiffer DUO 5M | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
|  | Rura spiralna KF25 dł- 1mb | 1 szt. |
|  | Redukcja KF 25/16 | 4 szt. |
|  | Zawór elektropneumatyczny KF25 NZ 24V Pfeiffer AVC Kątowy | 2 szt. |
|  | Trójnik KF16 | 1 szt. |
|  | Kolanko 90st KF16 | 4 szt. |
|  | Filtr OME 16S / PK Z40 000 | 1 szt. |
|  | Ring uszczelniający KF25 | 10 szt. |
|  | Ring uszczelniający KF16 | 10 szt. |
|  | Triklamp KF25 | 10 szt. |
|  | Triklamp kf16 | 10 szt. |
| Układ odpompowania klosza | Kolanko 90st KF40 | 2 szt. |
|  | Trójnik KF40 | 1 szt. |
|  | Przyłącze do wspawania KF16 | 3 szt. |
|  | Redukcja KF 40/25 | 2 szt. |
|  | Zawór elektropneumatyczny KF25 NZ 24V Pfeiffer AVC Kątowy upustowy | 1 szt. |
|  | Zawór elektropneumatyczny KF40 NZ 24V Pfeiffer AVC Kątowy odcinający | 1 szt. |
|  | Zawór elektropneumatyczny KF16 NZ 24V Pfeiffer AVC Kątowy upustowy | 1 szt. |
|  | Rura spiralna KF40 dł- 1,2mb | 1 szt. |
|  | Złączki KF40 na waż średnica wew. 26mm | 4 szt. |
|  | Triklamp KF25 | 5 szt. |
|  | Ring uszczelniający KF25 | 5 szt. |
|  | Ring uszczelniający KF40 | 6 szt. |
|  | Triklamp KF40 | 6 szt. |
|  | Pfeiffer Compact FullRange Gauge PKR 251 Active Pirani Cold Cathode Transmitter | 1 szt. |
|  | Sonda próżniowa TPR 280 | 2 szt. |
|  | Kontroler próżni 3 kanałowy | 1 szt. |

Pozostałe wymagania:

- Specyfikacja w zakresie:

- wykazu ukompletowania maszyny, urządzenia

- danych technicznych i parametrów

- ukompletowania sprzętu komputerowego i oprogramowania (jeżeli są zastosowane)

- Urządzenie musi posiadać certyfikaty zgodności z normami bezpieczeństwa CE, DTR i instrukcja obsługi w języku polskim

- Wymagana gwarancja: minimum 24 miesiące

- Dostawca powinien zapewnić szkolenie z obsługi, transport, rozładunek i instalacje urządzenia.