OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Nazwa zadania:

„Dostosowanie układu wentylacji mechanicznej istniejącej stacji sprężarek w budynku nr K1 w zakładzie PIT-RADWAR S.A. przy ul Nadmeńskiej 14 w Kobyłce.”

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych i uruchomienie wentylacji na podstawie otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej pn.:

Projekt techniczny dostosowania istniejącej instalacji wentylacji technologicznej dla potrzeb sprężarek w budynku produkcyjno-montażowego z częścią biurowo-socjalną w miejscowości Kobyłka przy ul. Nadmeńskiej 14

## Nazwa przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie układu wentylacji mechanicznej  istniejącej stacji sprężarek w budynku nr K1 w zakładzie PIT-RADWARS.A. przy ul Nadmeńskiej 14 w Kobyłce.”

SPIS ZAWARTOSCI

1.	Nazwa przedmiotu zamówienia	1

2.	Zakres przedmiotu zamówienia	3

2.1.	Wymagania ogólne:	3

3.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania i odbioru RB	3

3.1.	Wymagania podstawowe w stosunku do Wykonawcy w zakresie realizacji RB	3

3.2.	Wymagania ogólne, mające zastosowanie do wszystkich branż	3

3.3.	Wymagania szczegółowe dla RB w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej/architektonicznej	4

3.4.	Wymagania szczegółowe w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej	4

3.5.	Wymagania szczegółowe w zakresie branży sanitarnej	5

3.6.	Wymagania dotyczące organizacji RB	5

3.7.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych i  urządzeń	6

3.8.	Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej DPW	7

3.9.	Program szkolenia i instrukcji obsługi	8

3.10.	Odbiory	8

I.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	9

1.	Dodatkowe informacje związane z warunkami złożenia Oferty	9

1.1.	Wymagania ogólne	9

1.2.	Termin realizacji zamówienia/harmonogram	9

II.	Załączniki	9

## Zakres przedmiotu zamówienia

### Wymagania ogólne:

#### zapoznanie się z dokumentacją będącą w posiadaniu Zamawiającego,

#### wykonanie robót budowlanych (RB) na podstawie dokumentacji projektowej (DP) oraz zakup, dostawa, posadowienie, zainstalowanie/montaż i uruchomienie urządzeń

#### wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji powykonawczej (DPW)

#### Odbiór przedmiotu umowy/zamówienia.

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania i odbioru RB

### Wymagania podstawowe w stosunku do Wykonawcy w zakresie realizacji RB

### Wymagania ogólne, mające zastosowanie do wszystkich branż

#### RB wykonać na podstawie przekazanej DP,

#### RB prowadzić pod nadzorem uprawnionych kierowników robót branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń),

#### Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru robót przekazać Zamawiającemu kompletną DPW w branży (architektonicznej/konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej)

#### Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich przewidzianych przepisami prawa, i dostarczenia protokołów Zamawiającemu. Wykonawca  zgłosi z minimum trzy dniowym wyprzedzeniem planowanie wykonania  prób, badań, odbiorów. Zamawiający może wnieść o zmianę terminu.

#### Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiary oraz przekazać protokoły pomiarowe, zgodnie z wykazem pomiarów w ramach poszczególnych branż.

### Wymagania szczegółowe dla RB w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej/architektonicznej

#### W ramach branży konstrukcyjno-budowlanej/architektonicznej należy: wykonać wszystkie zaprojektowane roboty budowlane, stosując wyroby, które zostały zaaprobowane przez Zamawiającego i/lub Projektanta.

#### W przypadku wystąpienia robót zanikowych należy bezwzględnie sporządzić protokół na tę okoliczność i uzyskać tym samym stosowną pisemną zgodę inspektora nadzoru odpowiedniej branży.

#### Karty materiałowe na stosowane materiały winny być przedstawione do akceptacji przed wbudowaniem. Materiały inne niż przedstawione w DP winy być wcześniej zaakceptowane przez Projektanta i opatrzone odpowiednim podpisem na karcie materiałowej.

#### Wykonać dokumentację powykonawczą (DPW) w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową oraz zatwierdzone karty materiałowe, które będą składową DPW.

#### Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac budowlanych mieć na uwadze uwzględnienie tzw. przerwy technologicznej na czas uzyskania pełnej wytrzymałości betonu dla fundamentów betonowych przed ustawieniem i użytkowaniem na nich jakichkolwiek urządzeń.

### Wymagania szczegółowe w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej

#### RB wykonać zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego DP

#### Zapoznać się i przeanalizować DP otrzymaną od Zamawiającego

#### Zdemontować i utylizować elementy istniejących instalacji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,

#### Zabezpieczyć ist. instalacje elektryczne i teletechniczne, niezbędne dla funkcjonowania pomieszczeń nie objętych przedmiotem umowy (a także instalacje w pomieszczeniu nie podlegające modernizacji).

#### Wykonać pomiary ochronne w oparciu o przedmiotowe, aktualne normy

#### Wykonać przeciwpożarową ochronę bierną budynku, na trasie prowadzenia okablowania (przejścia ppoż.).

#### Uruchomić remontowane/modernizowane instalacje

#### Wykonać instalację wyrównania potencjału

#### Wykonać dokumentację powykonawczą (DPW) w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową

#### Wykonać instrukcje eksploatacji

#### Przeprowadzić szkolenia dla personelu Zamawiającego

### Wymagania szczegółowe w zakresie branży sanitarnej

#### RB wykonać zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego DP

#### Zapoznać się i przeanalizować DP otrzymaną od Zamawiającego

#### Zdemontować i utylizować elementy istniejących instalacji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,

#### Zabezpieczyć ist. sanitarne, niezbędne dla funkcjonowania pomieszczeń nie objętych przedmiotem umowy (a także instalacje w pomieszczeniu nie podlegające modernizacji).

#### Wykonać wszystkie próby i pomiary wynikające z instrukcji, przepisów, norm.

#### Uruchomić remontowane/modernizowane instalacje

#### Wykonać dokumentację powykonawczą (DPW) w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową

#### Wykonać instrukcje eksploatacji

#### Przeprowadzić szkolenia dla personelu Zamawiającego.

### Wymagania dotyczące organizacji RB

#### Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie robotami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska;

#### Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia sąsiednich pomieszczeń i komunikacji podczas trwania prac RB,

#### Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco wytworzonych w wyniku realizacji umowy odpadów, we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity),

#### Wykonawca może prowadzić prace w godzinach 7-18, w tym prace uciążliwe i głośne może wykonywać po godz. 16,

#### Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót,

#### w okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie:

##### utrzymywał teren budowy w należytym porządku,

#### materiały z demontażu segregował i składował w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu do czasu kiedy je wywiezie (Przed wywiezieniem odpadów, które mogą zostać zezłomowane wykonawca powiadomi Zamawiającego o ich demontażu tak aby Zamawiający mógł odebrać złom.

#### Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac i za wszelkie materiały i urządzenia używane podczas robót od daty rozpoczęcia robót do potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego,

#### Wykonawca będzie roboty prowadził w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

#### Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej,

#### Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego oznaczenia miejsca pracy i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych,

#### Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

#### Wykonawca jest zobowiązany do wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, oraz zapewnienia spełnienia warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach;

#### Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania będzie dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika robót lub inną uprawnioną osobę;

#### Wykonawca zobowiązany jest opracować plan BIOZ (lub wykazać brak podstaw do jego opracowania);

#### na terenie Spółki PIT-RADWAR S.A. mogą przebywać osoby posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie;

#### wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy będzie uwzględniać wszystkie roboty zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz roboty tymczasowe i towarzyszące, jak również inne czynności związane z uzyskaniem poświadczeń, klauzul, badań i sprawdzeń;

#### Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uruchomienia wszystkich instalacji i urządzeń;

#### Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z eksploatacji urządzeń;

#### Wykonawca zobowiązuje się do okazania przed rozpoczęciem prac oraz na żądanie wyznaczonego przez Zamawiającego Koordynatora ds. bhp potwierdzeń uprawnień (kwalifikacji) zawodowych, ogólnych i specjalistycznych szkoleń w zakresie bhp (np. do pracy na wysokości, aktualnych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku zatrudnianych osób, certyfikatów F-gazowych. Świadectwa kwalifikacji grupy I E do 1 kV. )

### Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń

#### Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu niezbędnych dokumentów materiałowych wraz z wnioskiem zatwierdzenia materiału/urządzenia/wyrobu, dopuszczających do stosowania przed wbudowaniem materiałów lub wyrobów w każdej branży oraz zgodnych z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych,

#### wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a także materiały użyte do ich montażu powinny posiadać wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie,

#### wyroby wbudowywane mają spełniać wymagania polskich przepisów oraz aktualnych norm,

#### stosowanie materiałów winno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta,

#### Wszystkie dokumenty (deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, krajowe lub europejskie oceny techniczne, karty katalogowe, świadectwa dopuszczenia, instrukcje) Wykonawca dostarczy w języku polskim, wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tj. rok produkcji nie starszy niż 2022,

#### Dopuszczone do zastosowania w wybudowanej instalacji są: wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami;

##### wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji;

##### dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych;

##### wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

##### wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

##### wyroby znajdujące się w określonym przez Komisją Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej;

##### materiały dostarczane na teren budowy/robót będą podlegać sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5 dni przed dostawą materiałów Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zgłosi materiały do sprawdzenia podając ich specyfikację ilościową i jakościową. Materiały będą podlegać sprawdzeniu w zakresie ich zgodności z Kontraktem. Do sprawdzenia materiałów Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty poświadczające zgodność materiałów z wymaganiami Kontraktu, w szczególności dokumenty poświadczające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie.

### Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej DPW

Wykonawca dostarczy kompletną DPW w zakresie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez Kierownika Robót przedmiotowej branży (każda strona musi zostać podpisana), która będzie zawierać m.in.:

#### zatwierdzoną dokumentację projektową zaktualizowaną o naniesione zmiany nieistotne, które wynikły w trakcie realizacji prac – Zmiany wprowadza i podpisuje uprawniony Kierownik Robót danej branży, przy akceptacji Projektanta,

#### protokoły pomiarów ochronnych, podpisane przez osobę wykonującą pomiary oraz Kierownika Robót danej branży,

#### protokoły odbioru robót zanikowych/ulegających zakryciu (o ile takie zostaną sporządzone),

#### oświadczenia uprawnionych Kierowników Robót poszczególnych branż o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z Przepisami prawa, Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, itp.,

#### deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, aprobaty techniczne (pełne), świadectwa dopuszczenia, krajowe oceny techniczne oraz inne, które wymagane są przez polski system prawny, wraz z czytelnym oznaczeniem przez Kierownika Robót danej branży typów elementów wbudowanych,

#### kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wykonawczych oraz aktualne, na dzień rozpoczęcia robót budowlanych u Zamawiającego, zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa uprawnionych Kierowników Robót,

#### kopie świadectw kwalifikacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych osób wykonujących pomiary wraz z poświadczeniem przez Kierowników robót danej branży zgodności z oryginałem,

#### karty gwarancyjne na wbudowane urządzenia,

#### podpisane wszystkie strony dokumentacji powykonawczej przez Kierownika Robót danej branży oraz oznaczone wyrażeniem „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” oraz ponumerowane,

#### uprzednio zatwierdzone karty materiałowe, opatrzone opisem „Wbudowano podczas realizacji dostosowania układu  wentylacji mechanicznej  istniejącej stacji sprężarek w budynku nr K1 w zakładzie PIT-RADWAR S.A. przy ul Nadmeńskiej 14  w Kobyłce.”

#### Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w języku polskim, DPW oraz Instrukcję na w formie elektronicznej na płycie DVD i pendrive [w 2 egzemplarzach (słownie: dwóch) egzemplarzach- po jednym w każdej formie] oraz w formie papierowej [w 3 (słownie: trzech) egzemplarzach

#### Harmonogram przeglądów

#### Zamawiający wymaga sporządzenia przez Wykonawcę, w ramach realizowanej umowy, Instrukcji eksploatacji - zgodnie z §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r.;

#### Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w czasie trwania umownej gwarancji i rękojmi, zgodnie z warunkami gwarancji producenta dokonywał przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń.

### Program szkolenia i instrukcji obsługi

Szkolenie i instruktarz obsługi przedstawicieli Zamawiającego/ Użytkownika  powinny zawierać:

1.określenie zasad prawidłowego użytkowania urządzeń;

2.sposób włączania i wyłączania urządzeń;

3.postępowanie zgodnie z zasadami BHP przy eksploatacji urządzeń;

4.zapoznanie z instrukcjami obsługi i dokumentacją techniczno – ruchową;

5.postępowanie w sytuacjach awaryjnych;

6.zasady przeprowadzania przeglądów i kontroli.

### Odbiory

#### Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

##### odbiór kompletnej DPW,

##### odbiór robót zanikowych i/lub ulegających zakryciu (jeśli takie roboty wystąpią),

##### odbiór końcowy,

##### odbiór ostateczny, tj. po przeglądzie ostatecznym przed upływem okresu gwarancji.

Uwaga. Podstawą do dokonania odbioru RB lub DPW jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego.

Podstawa realizacji Robót jest zaakceptowana przez Zamawiającego DP.

Podstawą do dokonania odbioru robót jest zaakceptowana przez zamawiającego DPW oraz wykonane RB.

Za odbiór rozumie się podpisany przez przedstawicieli Stron protokół odbioru, odpowiedni do przedmiotu odbioru.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

## Dodatkowe informacje związane z warunkami złożenia Oferty

### Wymagania ogólne

#### Warunki niezbędne do złożenia oferty zostały określone w komentarzach na platformie zakupowej

#### Kryteria wyboru ofert zostały określone w komentarzach na platformie zakupowej

### Termin realizacji zamówienia/harmonogram

#### Propozycję terminów realizacji zamówienia opisano w harmonogramie wstępnym stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ. Wykonawca na etapie składania ofert zobowiązany jest dostarczyć skorygowany harmonogram, który stanowił będzie załącznik do Umowy.

# Załączniki

#### Harmonogram wstępny przedmiotu zamówienia.