Załącznik nr 4

FORMULARZ CENOWY

- Wykaz urządzeń do klimatyzowania i ogrzewania pomieszczeń

- KLIMAKONWEKTORY

| L.p. | Typ urządzenia | Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w zł netto za jedno urządzenie | Liczba urządzeń | Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w zł netto za wszystkie urządzenia | Wynagrodzenie ryczałtowe za 12 miesięcy w złotych netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carrier 42JW016 |  | 5 |  |  |
| 2 | Carrier 42JW009 |  | 13 |  |  |
| 3 | Carrier 42NF60HCBC |  | 10 |  |  |
| 4 | Carrier 42NF75HCBC |  | 1 |  |  |
| 5 | Close Control Carrier SDC0400 |  | 2 |  |  |
| 6 | Kasetonowy Carrier 42GWD010 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Razem netto |  |  |
|  |  |  | VAT |  |  |
|  |  |  | Razem brutto |  |  |

- KLIMATYZATORY

| L.p. | Typ urządzenia | Wynagrodzenie ryczałtowe raz na kwartał w zł netto za jedno urządzenie | Liczba urządzeń | Wynagrodzenie ryczałtowe raz na kwartał w zł netto za wszystkie urządzenia | Wynagrodzenie ryczałtowe za 12 miesięcy w złotych netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | jednostka wewn. kanałowa Mitsubishi |  | 2 |  |  |
| 2 | jednostka wewn. kanałowa Carrier 38GLS036G9 |  | 1 |  |  |
| 3 | jednostka wewn. podsufit. Sinclair ASF-24AI |  | 2 |  |  |
| 4 | jednostka wewn. kanałowa Carrier 38GLS036G9 |  | 1 |  |  |
| 5 | jednostka wewn. split Sinclair ASH-28AC |  | 1 |  |  |
| 6 | Mini SMMS VRF Toshiba MCY |  | 4 |  |  |
| 7 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH24YE/K6DNA1A |  | 1 |  |  |
| 8 | Klimatyzator SPLIT SINCLAIR ASGE-18AINWK/ASGE-18AINWK |  | 1 |  |  |
| 9 | Klimatyzator SPLIT SINCLAIR ASGE-18AINWK/ASGE-12AINWK |  | 1 |  |  |
| 10 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH12QB-K6DNA51/1/GWH12QB-K6DNB81/0 |  | 2 |  |  |
| 11 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH24YE-K6DNA1/1/GWH24YE-K6DNA1A/0 |  | 2 |  |  |
| 12 | Klimatyzator SPLIT SINCLAIR ASF-36AI/ASGE-36AI |  | 1 |  |  |
| 13 | Klimatyzator SPLIT SINCLAIR ASH-13AIM2PT/ASH-13AIM2PT |  | 1 |  |  |
| 14 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH09QB-K6DNA51/1/GWH09QB-K6DNB81/0 |  | 1 |  |  |
| 15 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH24QE-K6DNB-2C/1/GWH24QE-K6DNA1C/0 |  | 1 |  |  |
| 16 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH24QE-K3DNB-2G/1/GWH24QE-K3DNA1G/0 |  | 1 |  |  |
| 17 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH12QB-K6DNA51/1/GWH12QB-K6DNB81/0 |  | 1 |  |  |
| 18 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH09QB-K6DNA51/1/GWH09QB-K6DNB81/0 |  | 1 |  |  |
| 19 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH12QB-K6DNB8I/0/GWH12QB-K6DNB81/0 |  | 3 |  |  |
| 20 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi FDC404ES |  | 1 |  |  |
| 21 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi (brak tabliczki) |  | 1 |  |  |
| 22 | Sinclair |  | 3 |  |  |
| 23 | Carrier |  | 2 |  |  |
| 24 | Toshiba MMK-AP0071MH |  | 1 |  |  |
| 25 | Klimatyzator SPLIT Gree GWH18AGD-K6DNA1D/0 GWH18AGD-K6DNA4D/1 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Razem netto |  |  |
|  |  |  | VAT |  |  |
|  |  |  | Razem brutto |  |  |

c) CENTRALE WENTYLACYJNE

| L.p. | Typ urządzenia | Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w zł. netto za jedno urządzenie | Liczba urządzeń | Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w zł. netto za wszystkie urządzenia | Wynagrodzenie ryczałtowe za 12 miesięcy w złotych netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | centrala wentylacyjna Airbox S40-10Q |  | 1 |  |  |
| 2 | centrala wentylacyjna Airbox S40-16R |  | 1 |  |  |
| 3 | centrala wentylacyjna Airbox S40-20Q |  | 1 |  |  |
| 4 | centrala wentylacyjna Mistral 650 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Razem netto |  |  |
|  |  |  | VAT |  |  |
|  |  |  | Razem brutto |  |  |

d) SZAFY CHŁODNICZE

| L.p. | Typ urządzenia | Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w zł. netto za jedno urządzenie | Liczba urządzeń | Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w zł netto za wszystkie urządzenia | Wynagrodzenie ryczałtowe za 12 miesięcy w złotych netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMICO |  | 2 |  |  |
| 2 | AMICO |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Razem netto |  |  |
|  |  |  | VAT |  |  |
|  |  |  | Razem brutto |  |  |

e) KOTŁOWNIA

| L.p. | Typ urządzenia | Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w zł. netto za jedno urządzenie | Liczba urządzeń | Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w zł. netto za wszystkie urządzenia | Wynagrodzenie ryczałtowe za 12 miesięcy w złotych netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viessmann Vitoplex 100 o mocy 285 kW |  | 1 |  |  |
| 2 | Viessmann Vitoplex 100 o mocy 285 kW |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Razem netto |  |  |
|  |  |  | VAT |  |  |
|  |  |  | Razem brutto |  |  |

f)  KOTŁOWNIA

| L.p. | Typ urządzenia | Wynagrodzenie ryczałtowe raz na kwartał w zł. netto za jedno urządzenie | Liczba urządzeń | Wynagrodzenie ryczałtowe raz na kwartał w zł. netto za wszystkie urządzenia | Wynagrodzenie ryczałtowe za 12 miesięcy w złotych netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viessmann Vitoplex 100 o mocy 285 kW |  | 1 |  |  |
| 2 | Viessmann Vitoplex 100 o mocy 285 kW |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Razem netto |  |  |
|  |  |  | VAT |  |  |
|  |  |  | Razem brutto |  |  |

g) AGREGAT WODY LODOWEJ

| L.p. | Typ urządzenia | Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w zł. netto za jedno urządzenie | Liczba urządzeń |  | Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w zł. netto za wszystkie urządzenia | Wynagrodzenie ryczałtowe za 12 miesięcy w złotych netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carrier 30GX-132-A0234-PEE |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |  |
|  |  |  |  | VAT |  |  |
|  |  |  |  | Razem brutto |  |  |

h) FILTRY I PŁYN DEZYNFEKUJĄCO-ODKAŻAJĄCY

| L.p. | Typ urządzenia | Wynagrodzenie za jednostkowe materiały eksploatacyjne wraz z wymianą (w złotych netto) | Liczba wymian w okresie obowiązywania umowy | Wynagrodzenie za wszystkie wymiany (w złotych netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtry kieszeniowe typ F5 i typ F7 – 57 szt. zgodnie z zestawieniem |  | 4 |  |
| 2 | Filtry kasetonowe – 3 szt. |  | 4 |  |
| 3 | Płyn dezynf.-odkażający (4 filtry x 3 centrale) |  | 4 |  |
|  |  |  | Razem netto |  |
|  |  |  | VAT |  |
|  |  |  | Razem brutto |  |

i) ROBOCIZNA ZA WYKONANIE NAPRAW AWARYJNYCH

| L.p. | Opis robocizny | Stawka jednostkowa za 1 roboczogodzinę (w złotych netto) (a) | Ilość roboczogodzin (godzina/h) (b) | Wynagrodzenie za przyjętą ilość roboczogodzin (w złotych netto) - x (b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Robocizna, w skład której wchodzi: dojazd do miejsca świadczenia usługi, naprawa awaryjna bez kosztu wymiany elementów/części/podzespołów |  | 300 h |  |
|  |  |  | Razem netto |  |
|  |  |  | VAT |  |
|  |  |  | Razem brutto |  |