Załącznik nr 1

Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych podlegających przeglądom, serwisowi i naprawom

- KLIMAKONWEKTORY

| L.p. | Typ urządzenia | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carrier 42JW016 | 5 |
| 2 | Carrier 42JW009 | 13 |
| 3 | Carrier 42NF60HCBC | 10 |
| 4 | Carrier 42NF75HCBC | 1 |
| 5 | Close Control Carrier SDC0400 | 2 |
| 6 | Kasetonowy Carrier 42GWD010 | 1 |

- KLIMATYZATORY

| L.p. | Typ urządzenia | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | jednostka wewn. kanałowa Mitsubishi | 2 |
| 2 | jednostka wewn. kanałowa Carrier 38GLS036G9 | 1 |
| 3 | jednostka wewn. podsufit. Sinclair ASF-24AI | 2 |
| 4 | jednostka wewn. kanałowa Carrier 38GLS036G9 | 1 |
| 5 | jednostka wewn. split Sinclair ASH-28AC | 1 |
| 6 | Mini SMMS VRF Toshiba MCY | 4 |
| 7 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH24YE/K6DNA1A | 1 |
| 8 | Klimatyzator SPLIT SINCLAIR ASGE-18AINWK/ASGE-18AINWK | 1 |
| 9 | Klimatyzator SPLIT SINCLAIR ASGE-18AINWK/ASGE-12AINWK | 1 |
| 10 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH12QB-K6DNA51/1/GWH12QB-K6DNB81/0 | 2 |
| 11 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH24YE-K6DNA1/1/GWH24YE-K6DNA1A/0 | 2 |
| 12 | Klimatyzator SPLIT SINCLAIR ASF-36AI/ASGE-36AI | 1 |
| 13 | Klimatyzator SPLIT SINCLAIR ASH-13AIM2PT/ASH-13AIM2PT | 1 |
| 14 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH09QB-K6DNA51/1/GWH09QB-K6DNB81/0 | 1 |
| 15 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH24QE-K6DNB-2C/1/GWH24QE-K6DNA1C/0 | 1 |
| 16 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH24QE-K3DNB-2G/1/GWH24QE-K3DNA1G/0 | 1 |
| 17 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH12QB-K6DNA51/1/GWH12QB-K6DNB81/0 | 1 |
| 18 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH09QB-K6DNA51/1/GWH09QB-K6DNB81/0 | 1 |
| 19 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH12QB-K6DNB8I/0/GWH12QB-K6DNB81/0 | 3 |
| 20 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi FDC404ES | 1 |
| 21 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi (brak tabliczki) | 1 |
| 22 | Sinclair | 3 |
| 23 | Carrier | 2 |
| 24 | Toshiba MMK-AP0071MH | 1 |
| 25 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH18AGD-K6DNA1D/0 GREE GWH18AGD-K6DNA4D/1 | 2 kpl |

- CENTRALE WENTYLACYJNE

| L.p. | Typ urządzenia | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | centrala wentylacyjna Airbox S40-10Q | 1 |
| 2 | centrala wentylacyjna Airbox S40-16R | 1 |
| 3 | centrala wentylacyjna Airbox S40-20Q | 1 |
| 4 | centrala wentylacyjna Mistral 650 | 1 |

d) SZAFY CHŁODNICZE

| L.p. | Typ urządzenia | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | AMICO | 2 |
| 2 | AMICO | 1 |

e) KOTŁOWNIA

| L.p. | Typ urządzenia | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | Viessmann Vitoplex 100 o mocy 285 kW | 1 |
| 2 | Viessmann Vitoplex 100 o mocy 285 kW | 1 |

f) AGREGAT WODY LODOWEJ

| L.p. | Typ urządzenia | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carrier 30GX-132-A0234-PEE | 1 |

g) FILTRY I PŁYN DEZYNFEKUJĄCO-ODKAŻAJĄCY

| L.p. | Typ urządzenia | Liczba wymian w okresie obowiązywania umowy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filtry kieszeniowe typ F5 i typ F7 – 57 szt. zgodnie z zestawieniem | 4 |
| 2 | Filtry kasetonowe – 3 szt. | 4 |
| 3 | Płyn dezynf.-odkażający (4 filtry x 3 centrale) | 4 |