## Część 1
Załącznik nr 2.1 Formularz asortymentowo-cenowy
Część 1 (Bezalkoholowe chusteczki sporobójcze)
Lp. | Nazwa | Opakowanie | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Oferowane opakowanie | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie | Wartość netto | Stawka Vat w % | Wartość brutto | Nazwa preparatu / Producent
1 | Preparat w formie nasączonych chusteczek gotowych do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi. Spektrum działania: B, V, F, Tbc, S w czasie do 5 min. Spełniający normę PN-EN 16615. Nie zawiera związków chloru, aldehydów, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: głowic USG, inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, małych powierzchni zanieczyszczonych substancją organiczną. Opakowanie do 225 listków (chusteczek). Rozmiar: min. 19 x 20 cm. | do 225 szt | 15000 szt |  |  |  | 0 | 8% | 0
Wartość ogółem | [6 empty] | 0 |  | 0
Produkt musi być zgodny z ustawą o wyrobach medycznych

## Część 2
Załącznik nr 2.2 Formularz asortymentowo-cenowy
Część 2 (Preparaty dezynfekcyjne na bazie alkoholu)
Lp. | Nazwa | Opakowanie | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Oferowane opakowanie | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie | Wartość netto | Stawka Vat w % | Wartość brutto | Nazwa preparatu / Producent
1 | Gotowy do użycia środek na bazie alkoholi, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Łączna zawartość alkoholu min. 70%. Dezynfekcja powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F, Tbc, V w czasie do 1 minuty. Przebadany zgdonie z EN 16615 (warunki brudne) - do 30 sekund. Podwójna rejestracja jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. | do 1 litra | 200 l |  |  |  | 0 | 8% | 0
2 | Preparat w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Łączna zawartość alkoholu min. 70%. Dezynfekcja powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B , F, Tbc, V w czasie do 1 minuty. Przebadany zgdonie z EN 16615 (warunki brudne) do 30 sekund. Rozmiar: min.19 x 15 cm. Gramatura min. 50g/m2. Opakowanie 50 - 100 sztuk, (dualna rejestracja). | 50 - 100 chusteczek | 25000 szt. |  |  |  | 0 | 8% | 0
Wartość ogółem | [6 empty] | 0 |  | 0
pozycje 1-2 - produkt musi być zgodny z ustawą o wyrobach medycznych
poz.1-2 - produkt musi być zgodny z ustawą o produktach biobójczych

## Część 3
Załącznik nr 2.3 Formularz asortymentowo-cenowy
Część 3 (Bezalkoholowe chusteczki dopuszczone do dezynfekcji głowic USG producenta Samsung)
Lp. | Nazwa | Opakowanie | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Oferowane opakowanie | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie | Wartość netto | Stawka Vat w % | Wartość brutto | Nazwa preparatu / Producent
1. | Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz nieinwazyjnych wyrobów medycznych, w tym głowic USG. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F, Tbc, V w czasie do 1 minuty. Przebadane zgodnie z normą EN 16615. Dedykowane do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Testowane dermatologicznie. Zawarte w wykazie środków dopuszczonych do dezynfekcji głowic USG producenta Samsung. Wymiary min: 18 cm x 19 cm. Opakowanie typu: flow pack do 200 szt. | do 200 szt | 2000 szt. |  |  |  | 0 | 8% | 0
Wartość ogółem | [6 empty] | 0 |  | 0
Produkt musi być zgodny z ustawą o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do wskazanej części oświadczenie, że zaoferowane produkty są kompatybilne i nie uszkodzą posiadanych przez Zamawiającego głowic USG producenta Samsung.