Załącznik nr ……….. do umowy nr……………………………….………..

Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego

dla zadania inwestycyjnego pn:

Wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa południowo-zachodniego skrzydła budynku J” Politechniki Rzeszowskiej

| - POZ. | - tytuł opracowania | - ilość egz. wersji papierowej | - ilość egz. wersji elektronicznej |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - DOKUMENTACJA W WERSJI PAPIEROWEJ/ ELEKTRONICZNEJ |  |  |
| - I | - INWENTARYZACJA południowo-zachodniego skrzydła budynku | - 2 | - 2 |
| - ii | - Projekt KONCEPCYJNY | - 3 | - 2 |
|  | - Projekt koncepcyjny należy opracować na podstawie wstępnej koncepcji przygotowanej przez Zamawiającego oraz po dokonaniu ustaleń z Użytkownikiem |  |  |
| - IIi | - Projekt BUDOWLANY + pozwolenie na budowę - w tym: - PROJEKT BUDOWLANY (dla organu administracyjnego) - PROJEKT BUDOWLANY – kserokopia egzemplarza z pieczęciami organu administracyjnego | - 4 - w tym: - 3 - 1 | - 2 |
|  | Projekt budowlany – do wniosku o pozwolenie na budowę należy złożyć kompletny projekt budowlany składający się z: Projektu zagospodarowania terenu Projektu architektoniczno-budowlanego Projektu technicznego |  |  |
| - Iv | - ProjektY WYKONAWCZE | - 4 | - 2 |
|  | Projekt Architektoniczny |  |  |
|  | Projekt Konstrukcyjny |  |  |
|  | Projekt Instalacji sanitarnych |  |  |
|  | Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych |  |  |
| - V | - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót | - 3 | - 2 |
|  | - DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ - Zawierająca zbiory wymagań w zakresie podziału zadania na etapy realizacji, zalecane metody wykonania poszczególnych rodzajów robót, warunki jakie powinni spełniać wykonawcy tych robót w zakresie wyposażenia sprzętowego, wymagania właściwości materiałów, sposoby oceny jakości wykonanych robót, opis zakresu prac koniecznych do uwzględnienia w poszczególnych pozycjach przedmiarów (Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575z poźn. zm.)) |  |  |
| - VI | - Przedmiary robót z określeniem pozycji KNR | - 2 | - 2 |
|  | - Przedmiary należy sporządzić w oparciu o KNR-y a w razie braku możliwości ich zastosowania można przyjąć inną podstawę wyceny. Przedmiary muszą być poprzedzone krótkim opisem zawierającym istotne dane na temat technologii wykonania oraz parametrów technicznych zastosowanych materiałów, urządzeń technologicznych i pomiarowych z ewentualnym powołaniem się na obowiązujące normy w sposób umożliwiający rzetelną wycenę robót. Wymaga się by użyte w projekcie materiały i urządzenia zostały opisane w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. W przypadku ewentualnego użycia w dokumentacji technicznej nazw znaków towarowych (marek referencyjnych), patentów lub informacji dotyczącej pochodzenia należy do projektu załączyć oświadczenie, że „stanowią one jedynie informację dodatkową w celu uściślenia właściwości, których projektant nie mógł opisać za pomocą wystarczająco dokładnych obiektywnych parametrów technicznych” i każdorazowo zamieścić dopisek: „…lub równoważne”. Wskazując nazwę własną (markę referencyjną) projektant jest zobowiązany do określenia parametrów wiodących lub wskazanie innych warunków zastosowania rozwiązania równoważnego. Równocześnie zobowiązuje się do dokonania oceny zaproponowanego przez wykonawcę robót rozwiązania zamiennego. Wymaga się, przy tym by wszystkie wskazane w ten sposób w projekcie materiały, wyroby, urządzenia posiadały dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – Dz.U. 204/2004 poz.2087 z późn. zm.). Wersja elektroniczna przedmiarów – w formacie pdf i ath (umożliwiającym wczytanie przedmiarów bezpośrednio do dowolnego programu kosztorysowego) |  |  |
| - VII | - Kosztorysy inwestorskie - w oparciu o KNR-y | - 2 | - 2 |
|  | Kosztorysy inwestorskie sporządzone w oparciu i w układzie wykonanych uprzednio przedmiarów, wg poz. VI. Wersja elektroniczna kosztorysów – w formacie pdf i ath (umożliwiającym wczytanie przedmiarów bezpośrednio do dowolnego programu kosztorysowego) |  |  |
| - VIII | - WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA Inwestycji | - 2 | - 2 |
|  | Wartość Kosztorysowa Inwestycji Sporządzona z wykorzystaniem wielobranżowych kosztorysów inwestorskich, własnego autorstwa, w układzie następujących grup kosztów wskazanych w „Środowiskowych zasadach obliczania wartości kosztorysowej inwestycji budowlanych (WKI)”: Grupa 1 - pozyskanie działki budowlanej Grupa 2 - przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Grupa 3 - budowa obiektów podstawowych Grupa 4 - instalacje Grupa 5 - zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych Grupa 6 - wyposażenie Grupa 7 - prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz szkolenia i rozruch |  |  |
| - IX | INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – dla południowo-zachodniego skrzydła budynku | - 2 | - 2 |
| - X | - Inne opracowania i elementy związane z przedsięwzięciem | - 4 | - 2 |
|  | W tym m.in.: - Pozyskanie map - Pozyskanie warunków dostawy zwiększonych ilości zapotrzebowania na media, - Uzyskanie wszystkich wymaganych do pozwolenia na budowę niezbędnych uzgodnień, - Instrukcja obsługi i eksploatacji obiektu. |  |  |

u w a g i :

- Wycenę projektu  należy sporządzić   w układzie  powyższego  wykazu  na formularzu cenowym.

- Przed przystąpieniem do wykonania opracowania  poz. II - III (PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, projekt ARCHITEKTONICZNO-budowlany, Projekt techniczny) należy sporządzić szczegółowe uzgodnienia z Użytkownikiem/ Zamawiającym w formie pisemnej.

- Dokumentację projektową należy opracować w wersji drukowanej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej pdf) na płytach CD – 2 szt.

Każde opracowanie w wersji elektronicznej powinno być umieszczone w odrębnym katalogu.

Przedmiary robót oraz kosztorysy w wersji elektronicznej powinny być zapisane w formacie pdf oraz ath.

- Dostarczone  projekty będą oceniane przez uczelnianą komisję d/s dokumentacji  pod względem kompletności  i  zgodności  z  umową.

- Projekt  posiadający błędy zostanie odrzucony - przed dostarczeniem  Zamawiającemu  wymaga się jego rzetelnego sprawdzenia .

- Razem z protokołem przekazania dokumentacji, będącej przedmiotem zamówienia, Wykonawca złoży oświadczenia :

- Oświadczenie, iż przekazywana „Dokumentacja projektowa jest wykonana  zgodnie z zamówieniem, dokonanymi uzgodnieniami, obowiązującymi przepisami, kompletna z punktu widzenia celu któremu na służyć, zaproponowane materiały i urządzenia opisywano z zachowaniem przepisów wynikających z Prawa Zamówień Publicznych”. Oświadczenia to podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. Równocześnie dostarczony zostanie Protokół Koordynacji międzybranżowych podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia.

- Oświadczenie Projektanta i Projektanta sprawdzającego „o sporządzeniu projektu technicznego dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym i rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego”.

- Oświadczenie, że użyte w projekcie materiały, urządzenia i wyposażenie posiadają oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – Dz. U. z 2004 nr 204 poz.2087 z późn. zm.).

Opr. Dział Inwestycji i Remontów PRz 11.09.2024r.