Znak sprawy ZO.WSPL/01/10/2024

FORMULARZ OFERTY

dostawa  Cyfrowej lampy szczelinowej ze stolikiem i komputerem

nazwa rodzaju zamówienia

- Nazwa i adres Zamawiającego

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdwinie

Tel. 261 53 23 36,

adres e-mail: kadry@wspl-swidwin.pl

NIP 672 17 17 837

- Opis przedmiotu zamówienia:

(wpisać nazwę i model urządzenia)

Cyfrowa lampa szczelinowa z analizą ZSO ze stolikiem elektrycznym oraz komputer typu Al-in-one z ekranem dotykowym.

Opis przedmiotu zamówienia: lampa szczelinowa

| Cechy urządzenia: lampa szczelinowa |  | Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE | Cechy oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość powiększenia badania obrazu – minimum w pięciu powiększeniach, z wysoką rozdzielczością obrazu |  |  |
| 2 | Samodzielna podstawa |  |  |
| 3 | Regulacja wysokości lampy na kolumnie, regulowany podbródek, |  |  |
| 4 | Wygodny przesów po stole za pomocą joysticka, |  |  |
| 5 | Płynna regulacja natężenia światła, |  |  |
| 6 | Posiada aktualny Paszport Techniczny |  |  |
| 7 | Oświetlenie LED |  |  |
| 8 | Filtr absorbujący ciepło, filtr redukujący natężenie światła, filtr bezczerwienny |  |  |
| 9 | Posiadający tonometr aplanacyjny do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowgo, |  |  |
| 10. | Kompatybilna z tonometrami aplanacyjnymi, |  |  |
| 11 | System optyczny umożliwiający jasne obrazowanie przy powiększeniu 50 x, |  |  |
| 12. | Oferowany przedmiot jest fabrycznie nowy (data produkcji nie starsza 2023 r.), kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. |  |  |
| 13. | Oferowany przedmiot posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane do użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polski |  | Wymienić jakie: - …………………………………………. - …………………………………………. - …………………………………………. - …………………………………………. - …………………………………………. |
| 14. | Oferowany sprzęt pochodzi z oficjalnej polskiej dystrybucji |  |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o przystawkę fotograficzną |  |  |
| 16 | Regulacja szczeliny, |  |  |
| 17 | Ekran ochronny |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia: stolik

| Cechy urządzenia: stolik |  | Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE | Cechy oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stabilny, pozwalający na umieszczenie jedno urządzenie okulistyczne i komputer typu All-in-One |  |  |
| 2 | Elektrycznie regulowana wysokość stolika |  |  |
| 3 | Stolik wyposażony w gniazda 230 V, umożliwiające podłączenie sprzętu |  |  |
| 4 | Podstawa wyposażona w 4 kółka jezdne z hamulcem |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia: komputer

| Cechy urządzenia: komputer |  | Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE | Cechy oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer All-in-One z uchwytem do stolika |  |  |
| 2 | Dotykowy ekran |  |  |

……………………………………………………………………………..…

(data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty)

Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia powinien posiadać wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.

b) okres gwarancji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

c) warunki płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury za dostawę jednostkową

III. Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto……………………………………….zł

podatek VAT…………………………………… (stawka)

cenę brutto………………………………………zł

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część 
oferty są:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

- Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

………………………….………..dnia………………..                              ………………………………..

pieczęć i podpis osoby uprawnionej