Załącznik nr 2 do rozeznania rynkowego z dnia 19.11.2024 r. – Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Usługa wykonania testów podstawowych oraz przeglądów i konserwacji dotyczy urządzeń: aparat RTG Q-RAD QUEST 500, aparat RTG HELIODENT RTG OS SIRONA, System CR – Konica Minolta – REGIUS 110 w roku 2025 znajdujących się w Areszcie Śledczym w Opolu przy ulicy Sądowej 4, 45-033, Opole.

- W ramach wykonania testów podstawowych z zakresu sterowania jakością należy kierować się Prawem Atomowym (Dz.U. 2021 poz. 1941) i wykonać m.in.:

- test geometrii wiązki promieniowania,

- test powtarzalności ekspozycji,

- test rozdzielczości nisko i wysoko kontrastowej,

- test kratek przeciwrozproszeniowych,

- test AEC,

- test detektorów CR z płytami obrazowymi.

- Wykonawca musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia oraz odpowiednią wiedzę i umiejętności do prawidłowego wykonania usługi. Niniejsze usługi wykonawca wykona przy użyciu własnych narzędzi i materiałów.

- Usługa winna być wykonana 12 razy w roku tj. w każdym miesiącu 1 raz.

- Wykonawca każdorazowo przy wykonywaniu czynności serwisowych w pracowni RTG obowiązany jest usunąć powstałe w czasie eksploatacji drobne usterki oraz sprawdzić stan zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych.

- Czynności serwisowe aparatury RTG możliwe są do wykonania tylko w określonych dniach poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 13:00.

- Za zrealizowanie przedmiotu usługi wykonawcy przysługuje wynagrodzenie płatne w 12 miesięcznych ratach po każdorazowym wykonaniu przeglądu i testu należy przedstawić stosowny protokół.

- Naprawy, remonty, montaże i demontaże, specjalistyczne pomiary objęte będą odrębną wyceną w ramach potrzeby.

Oferta cenowa powinna być przedstawiona na  załączniku nr 1 do rozeznania rynkowego z dnia 19.11.2024 r. – Wzór formularza ofertowego