Załącznik nr 2

ZAKRES ROBÓT KONSERWATORSKICH

- Roboty wchodzące w zakres konserwacji stałej:

- Zleceniobiorca zobowiązuje się utrzymać dźwigi w sprawnym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczną i bezawaryjną eksploatację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami producenta dźwigów oraz odnośnymi przepisami UDT.

- Zakres robót konserwacyjno-naprawczych określony został w instrukcji konserwacji stanowiącej element dokumentacji UDT urządzenia.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się utrzymać dźwigi stale gotowy do ruchu,

z wyjątkiem postojów niezbędnych dla wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych,

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania konserwacji bez wezwania i bez wystawiania zlecenia przez Zamawiającego.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezpłatnego udziału w badaniach okresowych dźwigów przeprowadzanych przez UDT,

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezpłatnego wykonywania pomiarów elektrycznych dźwigów niezbędnych do pozytywnego przeprowadzenia badania okresowego przeprowadzanego przez UDT.

- Wyszczególnione czynności konserwacyjne  uprawniony konserwator wykonuje przy współudziale pracownika konserwatora, a w razie jego nieobecności przy udziale osoby obsługującej dźwig.

- W czasie trwania umowy o konserwację, Zlecajacy nie może powierzać jej osobą trzecim.

- W razie awari dźwigu do obowiązku Zeceniodawcy należy:

- unieruchomić dźwig i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich w przypadku

zagrożenia dla ludzi oraz powiadomić Wykonawcę:

a) poniedziałek – piątek godzina 7:00 – 15:00 tel.  ...................

b) pogotowie dźwigowe po godz. 15:00 oraz w dni wolne od pracy tel. ....................

2. zapewnić Wykonawcy swobodny dostęp do maszynowni dźwigu.

3. poinformować Wykonawcę o dostrzeżonych brakach w wyposażeniu dźwigu.

- Wykonawca nie odpowiada za wypadki spowodowane niewłaściwą obsługę urządzenia.

- Wszelkie usterki wykraczające poza zakres konserwacji – pkt. 1.1., jak również kwalifikujacy dźwig do remontu, Wykonawca zobowiązuje się zgłosić Zleceniodawcy w formie pisemnej,

- Zakres konserwacji nie obejmuje:

a) robót malarskich,

b) robór murarskich,

c) robót elektrycznych związanych z wymianą lub naprawą pionu zasilającego

poza zabezpieczeniem w maszynowni.

8. Po zgłoszeniu przez Zleceniobiorcę awarii dźwigu, konserwator Wykonawcy przystąpi do jej usunięcia :

a) jeżeli  w windzie utknęli  ludzie w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia.

b) w pozostałych przypadkach w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia.