*Załącznik nr 1*

*do zaproszenia*

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zmówienia jest usługa konserwacji instalacji sygnalizacji w budynkach Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi tj:

- Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi ul. Kopernika 36 ,90-552 Łódź

44 czujniki ruchu

- Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi ul. Kaliska 25/27 , 90-001 Łódź

24 czujniki ruchu

- Archiwum Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi ul. Wileńska 53/55, 94-011 Łódź

32 czujniki ruchu , 15 czujników dymu

- NSZZ „Solidarność” Łódź – Bałuty ul. Limanowskiego 124a, 91-041 Łódź

3 czujniki ruchu

- Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa ul. Wróbla 5, 91-050 Łódź

4 czujniki ruchu

Konserwacja musi obejmować m.in. :

* Pełny przegląd – obejmujący sprawdzenie działania całej instalacji i wszystkich jej elementów składowych poszczególnych urządzeń;
* Usuwanie usterek działania systemu wykrytych zarówno podczas przeglądu jak i tych zgłaszanych telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Zleceniodawcę;
* Konserwacja musi być wykonywana min.1 raz w miesiącu;

Umowa zawarta zostanie od dnia 01.01.2026r. do 31.12.2026r.