Załącznik nr 1

do Regulaminu udzielania

zamówień publicznych

do 130 000 zł.

Zborów, 12.12.2025r.

………………………………

(pieczątka zamawiającego)

Znak sprawy DPS.III.271/JM/TV/POŻ/12/2025

# ROZEZNANIE CENOWE

Przedmiot zamówienia:

Zapraszam do złożenia oferty na konserwację i obsługę  awaryjną w 2026 roku:

### 1.  Systemu tv przemysłowej – 5 kamer zewnętrznych,  10 kamer wewnętrznych

### 2. TV naziemnej – 3 anteny naziemne  i sieć wewnętrzna z 23 odbiornikami telewizyjnymi

### 3. Centrali telefonicznej LIBRA - 1 linia analog i 1 linia cyfrowa ISDN z 18 numerami wewnętrznymi

### 4. Systemu sygnalizacji pożarowej z przeglądem rocznym:

### - centrala POLON 4200 - 1 szt.

### - czujki dymu DOR 4043 - 174 szt.

### - czujki ciepła TUN 4043 – 8 szt.

### - ręczne ostrzegacze ROP - 9 szt.

### - sygnalizatory SAL - 8 szt.

### - akumulatory 17 Ah  - 2 szt.

### - klapy oddymiający na 2 klatkach schodowych - 4 klapy

# Wszystkie przeglądy okresowe oraz testy systemu pożarowego powinny zostać zakończone sporządzeniem adnotacji w książce eksploatacji, przeglądów, napraw i kontroli systemu zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów oraz                                               Polskiej Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006.

# Ponadto należy sporządzać protokoły z wykonanych przeglądów rocznych systemu sygnalizacji pożarowej  i klap oddymiających.

5. Systemu przywoławczego – 2 centrale

# 6. Systemu sterowania bramą wjazdową.

# Części  zamienne  niezbędne  do usunięcia  awarii  lub przeprowadzenia remontów dostarczy Wykonawca     na     koszt     Zamawiającego      po      wcześniejszym     uzgodnieniu    kosztów  z Zamawiającym.

# Wszelkie  modernizacje  i  montaż  dodatkowych  urządzeń  rozliczane  będą  na   podstawie przedstawionych i zaakceptowanych wycen materiałów i robocizny.

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r.

# Oferty na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 - należy składać w Domu Pomocy Społecznej (adres jak wyżej), przesłać na adres email: dps@dpszborow.pl  lub faksem na nr 41 3777546  w terminie do dnia:

# 18.12.2025r. do godz. 15.00.

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Janusz Malara

Tel:: 41 3777531,  email: janusz.malara@dpszborow.pl

1.  Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków z wykonawcami przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

3.  Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.

4.  Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów – wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do rozeznania.

5.  Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena podana w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego.

......................................................

podpis Dyrektora  DPS