## Część nr 1
Znak sprawy: DZP.261.2.3.2026
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
Część nr 1
L.p. | Opis elementów składowych zamówienia | Jm | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | Wartość łączna netto kol.4 x kol.5 | Stawka podatku VAT [%] | Wartość łączna brutto kol.6+(kol.6 x kol.7) | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy/Kod EAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wykonane z biokompatybilnego, białego silikonu o jakości implantów chirurgicznych, w całości kontrastującego w RTG Zbudowany z połączonych ze sobą, niezależnych kanalików. Kanaliki drenujące o idealnie gładkiej powierzchni wewnętrznej zapobiegającej inkrustacji i osadzaniu wydzielin na ściankach, zapewniając w pełni skuteczny odpływ. Możliwość dzielenia drenu wzdłuż przebiegu kanalików. Płyny odprowadzane są na zewnątrz poprzez zjawisko przesączania kapilarnego. Długość: 40 cm. Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu. a' 10 szt. | op. | 17 |  | 0 |  | 0
2 | Jałowa, ergonomiczna, całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny, lekka i idealnie wyważona rączka zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni. Rozmiar CH 20 - 4,45 mm/6,67 mm (śr. wewn. / śr. zewn.). Ilość w opakowaniu max 50, a'50 szt. | op. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Dedykowany do drenów Penrosa, wielokanalikowych, Jacksons- Pratt. Pojemność 150 ml, posiada samoprzylepny pierścień dostosowany dla drenów o średnicy 6, 8, 10,12mm, oryginalny otwór dostosowany do drenów kapilarnych o szerokości 20mm. Worek posiada zawór spustowy typu przesuwnego, nie zawiera groźnych dla życia i zdrowia ftalanów. Skalowany od 50ml co 25ml Pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne- perforowana folia, zewnętrzne papier-folia. Ilość w opakowaniu max 50. Sterylny. a'50 szt. | op. | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Folia operacyjna rozmiar całkowity 60 x 52 cm i 40x42cm, sterylna, bakteriobójcza folia operacyjna stosowana jako bariera mechaniczna przy nacięciach chirurgicznych. Antystatyczna, matowa, z folii poliuretanowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym 2% roztwór jodyny, co zapewnia szerokie spectrum działania antybakteryjnego podczas procedury operacyjnej. Folia wyposażona w przylepne niebieskie znaczniki z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji - znaczniki wyposażone w osobny papier ochronny co pozwala na pozostawienie znaczników w formie nieprzylepnej po aplikacji folii. Niepalna, elastyczna folia, paroprzepuszczalność na poziomie 6200 g/m2/24h. Opakowanie indywidualne papier- folia z nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar, nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy oraz dodatkowe wewnętrzne zabezpieczenie folii w papier silikonowany. Wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej sterylizowany tlenkiem etylenu. a'10 szt. | op. | 15 |  | 0 |  | 0
5 | Torebka na płyny sterylna jednokomorowa rozm 30cmx40cm. Sterylna kieszeń na narzędzia samoprzylepna , wyposażona w taśmę samoprzylepną umożliwiającą umocowanie kieszeni. Wykonana z przezroczystej folii polietylenowej 0,065mm | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
6 | Elastyczna osłona na uchwyt do lampy chirurgicznej, sterylna. Osłona kompatybilna posiadająca kołnierz ochronny, który zapobiega przypadkowemu dotknięciu części niesterylnej lampy. Nacięcia w kołnierzu z ząbkami, utrzymujące uchwyt na miejscu, zapobiegając jego zsuwaniu. Długość osłony wynosi +/- 15 cm i wykonana jest z folii PE o grubości 50 mikronów. Średnica zewnętrzna talerzyka +/-12 cm, szerokość woreczka 10 cm. Osłona pozwala zabezpieczyć uchwyt o wymiary od 1,8 do 4 cm. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo w opakowanie folia – papier, wyposażone w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Opakowanie handlowe max 50 sztuk. Wyrób Jednorazowego użytku. | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0
Razem brutto – (liczba). |  | - |  |  | 0 | - | 0 | -
W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę/oznaczenie/Kod EAN, które będzie występować na fakturze VAT lub adnotację „brak”.
UWAGA: Zmiana nastaw oraz kalibracja urządzeń przy zmianie środków muszą być wykonane przez profesjonalny serwis urządzeń. W przypadku zaoferowania środków innych niż obecnie podłączone do Myjni – dezynfektora należy zapewnić dostosowanie programów oraz kalibrację urządzeń przez profesjonalny serwis urządzeń. Zamawiający nie poniesienie jakichkolwiek dodatkowych kosztów wynikających z zainstalowania środków.