SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. EDMUNDA BIERNACKIEGO

**ul. Żeromskiego 22**

**39-300 Mielec**

**tel. centrala 17 780-01-00; Zamówienia Publiczne tel. 17 780-01-46**

[**http://www.szpital.mielec.pl/**](http://www.szpital.mielec.pl/)

###### *Specyfikacja Warunków Zamówienia na:*

***SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ jednorazowego i drobnego sprzętu oraz materiałów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu***

*Tryb udzielenia zamówienia:*

postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzone w trybie **przetargu nieograniczonego**

*Podstawa prawna:*

Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych – (Dz. U. z 2024r.

poz. 1320 t.j.)

*Znak:*

SzS.ZP.261.4.2026

**I. Nazwa oraz adres Zamawiającego**:

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

tel. 17 780-01-46

e-mail: przetargi@szpital.mielec.pl

1. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszystkie zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia:

**https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d3dc67a-123d-4871-8cd8-5fc096880943**

**II. Opis Przedmiotu Zamówienia:**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu oraz materiałów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, w tym:

**GRUPA 1**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33194000-6 (Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Jałowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - uniwersalny ostry kolec, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym. Filtr płynu o średnicy oczek 15um, wyposażony w zaciskacz rolkowy pozostający trwale w ustawionej pozycji, z uchwytem na dren oraz otworem na kolec po zakończonej infuzji. Minimalna długość drenu 150 cm, zakończenie drenu luer-lock. Zestaw niepirogenny i nietoksyczny w całości pozbawiony lateksu oraz szkodliwych ftalanów. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack folia-papier | szt. | 240 000 |

**GRUPA 2**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141310-6 (Strzykawki)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Jałowa trzyczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 1ml TBC | szt. | 5 000 |
| 2 | Jałowa trzyczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 1ml insulina | szt. | 3 000 |
| 3 | Jałowa dwuczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 2/3 ml z podziałką 0,1ml | szt. | 109 800 |
| 4 | Jałowa dwuczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 5/6 ml z podziałką 0,2ml | szt. | 184 800 |
| 5 | Jałowa dwuczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 10/12 ml z podziałką 0,5ml | szt. | 174 800 |
| 6 | Jałowa dwuczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 20/24 ml z podziałką 1,0ml | szt. | 128 000 |
| 7 | Jałowa trzyczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 50/60 ml z końcówką Luer-Lock do pomp infuzyjnych strzykawkowych Ascor, Fresenius, z gumowym tłokiem z podwójnym uszczelnieniem. Strzykawka ma posiadać na cylindrze min. logo producenta i typ strzykawki w celu poprawnej identyfikacji używanej strzykawki na wyświetlaczu menu pompy infuzyjnej. | szt. | 23 500 |
| 8 | Jałowa strzykawka do pomp infuzyjnych strzykawkowych Ascor, Fresenius 50/60ml bursztynowa, z końcówką Luer-Lock . Strzykawka ma posiadać na cylindrze min. logo producenta i typ strzykawki w celu poprawnej identyfikacji używanej strzykawki na wyświetlaczu menu pompy infuzyjnej | szt. | 8 000 |
| 9 | Jałowa trzyczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości 100 ml z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem oraz nasadką Luer-Lock | szt. | 8 250 |

**GRUPA 3**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Przenośna mata  na podłogę o dużej chłonności  płynów (3 l/m²) rozmiar 71x101 cm /±1. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy na całej powierzchni, zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię. | szt. | 130 |
| 2 | Przenośna mata  na podłogę o dużej chłonności  płynów (3 l/m²) rozmiar 71x142 cm /±2. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy na całej powierzchni, zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię. | szt. | 200 |

**GRUPA 4**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141310-6 (Strzykawki)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-Lock, cylinder z tłokiem oraz bezlateksowy uszczelniacz, dla lepszego przesuwania tłoka . Wysoka przeźroczystość komory wraz z wyraźną skalą i silikonową powłoką ułatwiającą użytkowanie i dawkowanie leków, pozwalająca na kontrolę zawartości. Strzykawka posiada pierścień zabezpieczający tłok przed przypadkowym wysunięciem się z cylindra, poj. 20 ml | szt | 950 |
| 2 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-Lock, cylinder z tłokiem oraz bezlateksowy uszczelniacz, dla lepszego przesuwania tłoka . Wysoka przeźroczystość komory wraz z wyraźną skalą i silikonową powłoką ułatwiającą użytkowanie i dawkowanie leków, pozwalająca na kontrolę zawartości. Strzykawka posiada pierścień zabezpieczający tłok przed przypadkowym wysunięciem się z cylindra, poj. 10 ml | szt | 500 |
| 3 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-Lock, cylinder z tłokiem oraz bezlateksowy uszczelniacz, dla lepszego przesuwania tłoka . Wysoka przeźroczystość komory wraz z wyraźną skalą i silikonową powłoką ułatwiającą użytkowanie i dawkowanie leków, pozwalająca na kontrolę zawartości. Strzykawka posiada pierścień zabezpieczający tłok przed przypadkowym wysunięciem się z cylindra, poj. 5 ml | szt | 700 |
| 4 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-Lock, cylinder z tłokiem oraz bezlateksowy uszczelniacz, dla lepszego przesuwania tłoka . Wysoka przeźroczystość komory wraz z wyraźną skalą i silikonową powłoką ułatwiającą użytkowanie i dawkowanie leków, pozwalająca na kontrolę zawartości. Strzykawka posiada pierścień zabezpieczający tłok przed przypadkowym wysunięciem się z cylindra, poj. 2/3 ml | szt | 200 |

**GRUPA 5**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Jednorazowy zestaw do lewatywy składający się z worka, drenu z zaciskiem blokujący dopływ płynu oraz giętkiej niekaleczącej kanki doodbytniczej | szt. | 1 000 |

**GRUPA 6**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141641-5 (Sondy)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Jałowa sonda do karmienia przez nos – dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, pozbawiona ftalanów (substancji silnie toksycznych), rozm. 4CH, dł. 38 cm lub 40cm | szt. | 10 |
| 2 | Jałowa sonda do karmienia przez nos – dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, pozbawiona ftalanów (substancji silnie toksycznych), rozm. 6CH, dł. 38 cm lub 40cm | szt. | 70 |
| 3 | Jałowa sonda do karmienia przez nos – dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, pozbawiona ftalanów (substancji silnie toksycznych), rozm. 8CH, dł. 38 cm lub 40cm | szt. | 130 |
| 4 | Jałowa sonda do karmienia przez nos – dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, pozbawiona ftalanów (substancji silnie toksycznych), rozm.10 CH, dł. 38 cm lub 40cm | szt. | 10 |
| 5 | Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem , odporna na zaginanie, rozm. 14CH dł.min. 80cm | szt. | 210 |
| 6 | Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem , odporna na zaginanie, rozm.16CH dł.min.80cm | szt. | 760 |
| 7 | Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, odporna na zaginanie, rozm. 18CH dł.min.80cm | szt. | 430 |
| 8 | Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem , odporna na zaginanie, rozm. 20CH dł.min.80cm | szt. | 170 |
| 9 | Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem , odporna na zaginanie, rozm. 22CH dł.min.80cm | szt. | 110 |
| 10 | Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporna na zaginanie, rozm. 24CH dł.min.80cm | szt. | 90 |
| 11 | Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporna na zaginanie, rozm. 26CH dł.min.80cm | szt. | 40 |
| 12 | Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporna na zaginanie, rozm. 28CH dł.min.80cm | szt. | 70 |
| 13 | Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporna na zaginanie, rozm. 30CH dł.min.80cm | szt. | 60 |
| 14 | Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporna na zaginanie, rozm. 32CH dł.min.80cm | szt. | 40 |

**GRUPA 7**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Wąsy tlenowe, przeznaczone dla jednego pacjenta, do prowadzenia terapii tlenem, przepływ tlenu uzależniony od 2-6 l/min. Wąsy wykonane z PCV, pozbawione ftalanów. Długość 150 + 50 cm, 50 cm wykonane z silikonu. Część donosowa bardzo miękka, anatomicznie wyprofilowana, końcówki zakrzywione, minimalizujące traumatyzację śluzówki. Ze standardowym złączem zewnętrznym o przekroju gwiazdkowym. | szt | 11 000 |
| 2 | Wąsy tlenowe, przeznaczone dla jednego pacjenta, do prowadzenia terapii tlenem, przepływ tlenu uzależniony od 2-6 l/min. Wąsy wykonane z PCV, pozbawione ftalanów. Długość 450 + 50 cm, 50 cm wykonane z silikonu. Część donosowa bardzo miękka, anatomicznie wyprofilowana, końcówki zakrzywione, minimalizujące traumatyzację śluzówki. Ze standardowym złączem zewnętrznym o przekroju gwiazdkowym. | szt | 3 500 |

**GRUPA 8**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33157110-9 (Maski tlenowe)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Sterylny nebulizator lekowy dla dorosłych z maską i drenem o długości min 200 cm L, XL op.zbiorcze 100 szt | szt | 4 000 |
| 2 | Sterylny nebulizator lekowy dla dzieci z maską i drenem o długości min 200 cm |  |  |
| a | Rozm. M op.zbiorcze 100 szt | szt. | 500 |
| b | Rozm. S op.zbiorcze 100 szt | szt | 300 |
| 3 | Sterylna maska tlenowa pediatryczna z drenem o długości min 200 cm |  |  |
| a | Rozm. M op.zbiorcze 100 szt | szt | 30 |
| b | Rozm. S op.zbiorcze 100 szt | szt | 10 |
| 4 | Sterylna maska tlenowa dla dorosłych z drenem o długości min 200 -215 cm L, XL op.zbiorcze 100 szt | szt | 400 |
| 5 | Sterylna maska tlenowa z workiem i drenem o długości min 200 cm L, XL op.zbiorcze 100 szt | szt | 1 500 |

**GRUPA 9**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141200-2 (Cewniki)

33141615-4 (Pojemniki na mocz)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Sterylny cewnik Foleya pediatryczny , z prowadnicą-dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm 6 FR op.zbiorcze 10 szt | szt | 10 |
| 2 | Sterylny cewnik Foleya pediatryczny , z prowadnicą-dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm.8 FR op.zbiorcze 10 szt | szt | 10 |
| 3 | Sterylny cewnik Foleya pediatryczny , z prowadnicą-dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm.10 FR op.zbiorcze 10 szt | szt | 10 |
| 4 | Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 12FR op.zbiorcze 10 szt | szt | 50 |
| 5 | Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 14FR op.zbiorcze 10 szt | szt | 1 200 |
| 6 | Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 16FR op.zbiorcze 10 szt | szt | 3 100 |
| 7 | Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 18FR op.zbiorcze 10 szt | szt | 4 000 |
| 8 | Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 20FR op.zbiorcze 10 szt | szt | 550 |
| 9 | Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 22FR op.zbiorcze 10 szt | szt | 140 |
| 10 | Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 24FR op.zbiorcze 10 szt | szt | 10 |
| 11 | Sterylny, przylepny , pediatryczny worek do pobierania próbek moczu dla dziewczynek op.zbiorcze 100 szt. | szt | 200 |
| 12 | Sterylny, przylepny, pediatryczny worek do pobierania próbek moczu dla chłopców op.zbiorcze 100 szt | szt | 1 100 |
| 13 | Worek do zbiórki moczu, jednorazy, jałowy, jednodniowy. Poj. 2000 ml skalowany co 100ml, dren dł.ok.90 cm z zastawką antyzwrotną na wlocie do komory worka, kranik przesuwny typu T do zlewania moczu. Wykonany z medycznego PCV. Pakowane indywidulanie w worek foliowy ze wskazanym miejcem prawidłowego otwarcia. | szt | 25 600 |
| 14 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczajacymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 2 niezależne sposoby oraz zamontowania haka do podwieszania na dwóch poziomach mocowania. Na komorze graficzna instrukcja sposobu mocowania systemu do łóżka. System oznaczony logo producenta na komorze pomiarowej i worku na mocz. Nie zawiera lateksu (oznaczenie na produkcie) | szt | 1 |
| 15 | Plastikowe uchwyty do worków na mocz do okrągłych i kwadratowych ram łóżek op. zbiorcze 10 szt | szt | 1 500 |

**GRUPA 10**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141200-2 (Cewniki)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 8, dł min. 40cm | szt. | 10 |
| 2 | Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 10, dł min. 40cm | szt. | 100 |
| 3 | Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 12 dł min. 40cm | szt. | 140 |
| 4 | Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 14 dł min. 40cm | szt. | 120 |
| 5 | Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 16, dł min. 40cm | szt. | 90 |
| 6 | Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 18, dł min. 40cm | szt. | 90 |
| 7 | Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 20 dł min. 40cm | szt. | 40 |
| 8 | Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 22 dł min. 40cm | szt. | 30 |
| 9 | Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 24 dł min. 40cm | szt. | 15 |
| 10 | Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 8 dł min. 40 cm | szt. | 10 |
| 11 | Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 10 dł min. 40 cm | szt. | 90 |
| 12 | Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 12 dł min. 40 cm | szt. | 570 |
| 13 | Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 14 dł min. 40 cm | szt. | 100 |
| 14 | Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 16 dł min. 40 cm | szt. | 90 |
| 15 | Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 18 dł min. 40 cm | szt. | 60 |
| 16 | Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 20 dł min. 40 cm | szt. | 50 |
| 17 | Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 22 dł min. 40 cm | szt. | 70 |
| 18 | Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 24 dł min. 40 cm | szt. | 60 |
| 19 | Sterylny cewnik COUVELAIRA, rozm. CH 14 do CH 24 |  |  |
| a | CH 14 | szt. | 30 |
| b | CH 16 | szt. | 80 |
| c | CH 18 | szt. | 60 |
| d | CH 20 | szt. | 40 |
| e | CH 22 | szt. | 100 |
| f | CH 24 | szt. | 60 |

**GRUPA 11**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Strzygarka chirurgiczna z ładowarką do przygotowania pola operacyjnego z uchwytem umożliwiającym łatwe umycie i dezynfekcję | szt | 12 |
| 3 | Jednorazowego użytku ostrza kompatybilne z oferowaną strzygarką. Max wysokość strzyżenia 0,3 mm, szerokość strzyżenia 32 mm, pakowane pojedynczo, posiadające nr seryjny (lot) bezpośrednio na każdym ostrzu | szt | 3 000 |
| 4 | Jednorazowego użytku ostrza kompatybilne z oferowaną strzygarką. Do strzyżenia długich włosów, pakowane pojedynczo, posiadające nr seryjny (lot) bezpośrednio na każdym ostrzu | szt | 200 |

**GRUPA 12**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141200-2 (Cewniki)

33141641-5 (Sondy)

33141620-2 (Zestawy medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Sonda moczowodowa z zakończeniem prostym typu oliwka, wykonana z materiału plastycznego Neoplex, z dwoma otworami drenażowymi, dostarczany w zestawie z mandrynem poliestrowym oraz łącznikiem. Długość 70cm, skalowany co 1cm. |  |  |
| a | Rozmiar 4 F | szt. | 1 |
| b | Rozmiar 5 F | szt. | 1 |
| c | Rozmiar 6 F | szt. | 1 |
| d | Rozmiar 7 F | szt. | 1 |
| 2 | Cewniki moczowodowe typ TIEMAN. Zakończenie zagięte z oliwką wykonane z wysokiej klasy materiału Poliamid , dł. 74cm, widoczne radiologicznie, skalowane co 1 cm, z mandrynem, pakowane z łącznikiem LUER. Pakowane pojedynczo, sterylne |  |  |
| a | Rozmiar 4 F | szt. | 20 |
| b | Rozmiar 5 F | szt. | 60 |
| c | Rozmiar 6 F | szt. | 80 |
| d | Rozmiar 7 F | szt. | 10 |
| 3 | Igła typu Chiba 18G dł 20cm | szt. | 10 |
| 4 | Prowadnica wymienna typu Lunderquist, wykonana ze stali nierdzewnej. Koniec dystalny typu J, miękki na dł. 4,5cm, półsztywny na dł. 5,5cm, sztywny na dalszej części. Średnica 0.035", długość 85cm. Produkt sterylny | szt. | 10 |
| 5 | Zestaw do przezskórnej nefrostomii z rozrywalną koszulką składający się z: -kateter typu Pigtail z materiału dwuwarstwowego (wewnętrzna twarda i zewnętrzna miękka) -dwie igły punkcyjne skalowane co 1 cm -prowadnica Seldingera J 0,038”x 80 cm -zestaw rozszerzadeł (dilatatory) z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle-łącznik do worka na mocz -szpulka do obszycia cewnika -zestaw sterylny, pakowany podwójnie folia, folia-papier Rozmiar 12 CH. | zest | 110 |
| 6 | Nefrostomia 2-stopniowa hydrofilna: -cewnik wykonany z poliuretanu, długość całkowita 250 mm -długość z zagięciem typ.J 215 mm -rozmiar CH 9 -igła z mandrynem do wyprostowania cewnika -koniec do-nerkowy pokryty hydrożelem na dł. 90 mm -łącznik do worka na mocz -igła 2 częściowa 18 G dł.20 cm -prowadnica Lunderquista z miękkim bezpiecznym końcem typ J | zest | 130 |
| 7 | Zestaw do cystotomii składający się z:  -rozdzieralny trokar  -cewnik -ostrze  –zacisk -silikonowa tulejka do umocowania cewnika worek na mocz 2L  Rozmiar 14Ch | zest | 30 |
| 8 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodu. W skład zestawu wchodzi: cewnik DJ wykonany z silikonu. Każdy stent jest dostarczany w zestawie z: popychaczem sterowalnym o dł. 40cm, prowadnicą z powłoką teflonową o śr. 0.035" dł. 150cm z nieruchomym rdzeniem. System otwarty-otwarty. Rozmiar cewnika CH6 i CH7 o dł. 24-28 cm oraz CH8 o dł. 26-28 cm. Cewnik wykonany z materiału biokompatybilnego, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Produkt sterylny. |  |  |
| a | Rozmiar 6F odległość między pętlami 24 cm | zest | 15 |
| b | Rozmiar 6F odleglość między pętlami 26 cm | zest | 90 |
| c | Rozmiar 6F odleglość między pętlami 28 cm | zest | 10 |
| d | Rozmiar 7F odleglość między pętlami 24 cm | zest | 5 |
| e | Rozmiar 7F odleglość między pętlami 26 cm | zest | 80 |
| f | Rozmiar 7F odleglość między pętlami 28 cm | zest | 10 |
| g | Rozmiar 8F odleglość między pętlami 26 cm | zest | 25 |
| h | Rozmiar 8F odleglość między pętlami 28 cm | zest | 5 |
| 9 | Zestaw do szynowania śródoperacyjnego moczowodu. W skład zestawu wchodzi: cewnik DJ wykonany z silikonu. Każdy stent jest dostarczany w zestawie z: popychaczem sterowalnym o dł. 40cm, prowadnicą z powłoką teflonową o śr. 0.035" dł. 150 cm z nieruchomym rdzeniem. System zamknięty-zamknięty. Rozmiar cewnika CH6 i CH7 o dł. 24-28 cm. Cewnik wykonany z materiału biokompatybilnego, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Produkt sterylny. |  |  |
| a | Rozmiar 6F odległość między pętlami 24 cm | zest | 5 |
| b | Rozmiar 6F odleglość między pętlami 26 cm | zest | 5 |
| c | Rozmiar 6F odleglość między pętlami 28 cm | zest | 5 |
| d | Rozmiar 7F odleglość między pętlami 24 cm | zest | 5 |
| e | Rozmiar 7F odleglość między pętlami 26 cm | zest | 5 |
| f | Rozmiar 7F odleglość między pętlami 28 cm | zest | 5 |
| 10 | Zestaw do szynowania moczowodów. Cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego, innego niż poliuretan, sztywny w środku, miękki na zewnątrz, z pamięcią kształtu. Każdy stent jest dostarczany w zestawie z popychaczem prostym w zestawach do URS dł. 75cm oraz sterowalnym do cystostoku o dł. 40 cm, prowadnica nitinolowa z powłoką hydrofilową o średnicy 0.035” dł. 150 cm. System otwarty/otwarty. Rozmiar: CH4.8, CH6, CH7 o dł. 24-28 cm. Cewnik wykonany z materiału biokompatybilnego, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Produkt sterylny. |  |  |
| a | Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 24 cm | zest | 25 |
| b | Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 26 cm | zest | 420 |
| c | Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 28 cm | zest | 20 |
| d | Rozmiar 6F odleglość między pętlami 24 cm | zest | 2 |
| e | Rozmiar 6F odleglość między pętlami 26 cm | zest | 12 |
| f | Rozmiar 6F odleglość między pętlami 28 cm | zest | 20 |
| g | Rozmiar 7F odleglość między pętlami 28cm | zest | 12 |
| 11 | Zestaw do szynowania moczowodów. Cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego, innego niż poliuretan, sztywny w środku, miękki na zewnątrz, z pamięcią kształtu. Każdy stent jest dostarczany w zestawie z popychaczem prostym: zestaw cystoskopowy dł. 40cm, zestaw do URS dł. 75cm, prowadnica z powłoką teflonową o średnicy 0.035” dł. 150 cm z nieruchomym rdzeniem. System otwarty/zamknięty. Rozmiar: CH4.8, CH6, CH7 o dł. 24-28 cm. Cewnik wykonany z materiału biokompatybilnego, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Produkt sterylny. |  |  |
| a | Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 24 cm | zest | 5 |
| b | Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 26 cm | zest | 5 |
| c | Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 28 cm | zest | 5 |
| d | Rozmiar 6F odleglość między pętlami 24 cm | zest | 5 |
| e | Rozmiar 6F odleglość między pętlami 26cm | zest | 5 |
| f | Rozmiar 6F odleglość między pętlami 28 cm | zest | 5 |
| g | Rozmiar 7F odleglość między pętlami 28 cm | zest | 5 |
| 12 | Zestaw do cystoskopowego szynowania wewnętrznego moczowodu. W skład zestawu wchodzi: cewnik DJ wykonany z miękkiego poliuretanu w rozmiarach 4,8 Fr, 6Fr do wyboru przez Zamawiającego; otwarty-otwarty lub otwarty-zamknięty, długości: 24-30 cm dla wersji O/O oraz 24-28 cm dla wersji O/Z - do wyboru przez Zamawiającego, prowadnica z powłoką teflonową 0.035" o długości 150 cm z nieruchomym rdzeniem, popychacz prosty długości 40 cm. Cewnik o potwierdzonej biokompatybilności do 3 miesięcy. Zestaw sterylny. |  |  |
| a | Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 24 cm | zest | 5 |
| b | Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 26 cm | zest | 5 |
| c | Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 28 cm | zest | 5 |
| d | Rozmiar 6F odleglość między pętlami 24 cm | zest | 5 |
| e | Rozmiar 6F odleglość między pętlami 26cm | zest | 5 |
| f | Rozmiar 6F odleglość między pętlami 28cm | zest | 5 |
| 13 | Jednorazowa prowadnica Seldingera pokryta PTFE w miękkiej koszulce, giętki koniec w kształcie litery J standardowa 0,038” lub 0,035" dł. 150cm. Sterylna, pakowana jednostkowo, opakowanie podwójne | szt | 10 |
| 14 | Jednorazowa prowadnica Seldingera hydrofilna w miękkiej koszulce, giętki koniec standardowa 0,038” lub 0,035" dł. 150cm. Sterylna, pakowana jednostkowo, opakowanie podwójne | szt | 400 |
| 15 | Cewnik pooperacyjny zakończenie typu DUFOR trójdrożny: : -materiał silikon,  -pojemność balonu 50ml -sterylny pakowany pojedynczo, opakowanie podwójne |  |  |
| a | Rozmiar 18 CH | szt | 100 |
| b | Rozmiar 20CH | szt | 90 |
| c | Rozmiar 22 CH | szt | 240 |
| d | Rozmiar 24CH | szt | 120 |
| 16 | Cewnik pooperacyjny zakończenie typu PROSTEGO, trójdrożny: silikon, pojemność balonu 50ml,sterylny pakowany pojedynczo, opakowanie podwójne. |  |  |
| a | Rozmiar 18 CH | szt | 5 |
| b | Rozmiar 20 CH | szt | 20 |
| c | Rozmiar 22 CH | szt | 5 |
| d | Rozmiar 24 CH | szt | 10 |
| 17 | Cewnik pooperacyjny zakończenie typu DELINOTTE trójdrożny: -100% silikon -pojemność balonu 80ml -sterylny pakowany pojedynczo, opakowanie podwójne |  |  |
| a | Rozmiar 18 CH | szt | 5 |
| b | Rozmiar 20 CH | szt | 5 |
| c | Rozmiar 22 CH | szt | 5 |
| d | Rozmiar 24 CH | szt | 5 |
| 18 | Cewnik pooperacyjny zakończenie typu DUFOR dwudrożny: -100 %silikon -pojemność balonu 30-50ml -sterylny pakowany pojedynczo, opakowanie podwójne |  |  |
| a | Rozmiar 18 CH | szt | 20 |
| b | Rozmiar 20 CH | szt | 20 |
| c | Rozmiar 22 CH | szt | 5 |
| d | Rozmiar 24 CH | szt | 5 |
| 19 | Cewnik FOLEYA rowkowany -100 % silikon,  -pojemność balonu 15 ml  -sterylny -sterylny pakowany pojedynczo, opakowanie podwójne |  |  |
| a | Rozmiar 16 CH | szt | 50 |
| b | Rozmiar 18 CH | szt | 70 |
| c | Rozmiar 20 CH | szt | 30 |
| d | Rozmiar 22 CH | szt | 5 |
| 20 | Cewnik FOLEYA zakończenie prost, cylindryczne -100% silikon  -pojemność balonu 15ml -sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie podwójne |  |  |
| a | Rozmiar 16 CH | szt | 5 |
| b | Rozmiar 18 CH | szt | 10 |
| c | Rozmiar 20 CH | szt | 5 |
| d | Rozmiar 22 CH | szt | 5 |
| 21 | Łącznik LUER do worka moczowego lateksowy, sterylny, pakowany pojedynczo | szt | 200 |
| 22 | Koszulka dostępu moczowodowego pokryta hydrożelem, umieszczona w specjalnym aplikatorze ułatwiającym nawilżenie przed użyciem bez uszkodzenie powłoki hydrofilnej, z możliwością wprowadzenia przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania ) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika. Prowadnik utrzymuje stały dostęp do nerki a jednocześnie nie zajmuje kanału roboczego koszulki. Możliwość klasycznego zakładania koaksjalnego. Na końcu koszulki znajduje się ring RTG – ułatwiający lokalizację koszulki.Wewnątrz mandrynu koszulki znajdują się 2 kanały w tym jeden zakończony w części dystalnej 3 otworami. Rozmiar 10-12CH, długości 35-45cm 12-14CH długości 35-45cm | szt |  |
| a | CH 10-12 dł 35cm | szt | 130 |
| b | CH 10-12 dł 45cm | szt | 5 |
| c | CH 12-14 dł 35cm | szt | 5 |
| d | CH 12-14 dł 45cm | szt | 30 |
| 23 | Koszyczek do wydobywania złogów w układzie moczowym, wykonany z Nitinolu. Cztery skręcone druty, bez końcówkowe, rozmiar 3Ch/Fr, długość 90 cm, rozmiar koszyczka 14mm. Przeznaczony do półsztywnej i sztywnej ureteroskopii. Posiada rozbieralną rączkę, pakowane pojedynczo, sterylne. | szt | 30 |
| 24 | Koszyczek do wydobywania złogów w układzie moczowym, wykonane z Nitinolu, z czterech helikalnych drutów. W rozmiarze 3Ch/Fr o długości 90cm, rozmiar koszyczka 15mm. Pakowane pojedynczo, sterylne. Posiadają rozbieralną rączkę. | szt | 5 |
| 25 | Nitinolowy ekstraktor złogów z otwarciem frontalnym, łączący właściwości koszyka i chwytaka. Stosowany w całym układzie moczowym. Rozmiar CH 1.5 i CH2, długość 120 cm, koszyczek 8-11 mm. Produkt posiada poliamidową powłokę ułatwiającą wprowadzanie oraz wzmocnioną poliestrem końcówkę dla zapewnienia trwałości. Ergonomiczna rękojeść z przesuwnym systemem otwarcia. Produkt sterylny. |  |  |
| a | 1,5 CH | szt | 45 |
| b | 2,0 CH | szt | 5 |
| 26 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodu, stosowany przy nowotworach TUMORSTENT. W skład zestawu wchodzi: cewnik DJ  wykonany z dwuwarstwowego materiału innego niż poliuretan z dodatkowym wzmocnieniem w postaci poliamidowej siateczki, z pamięcią kształtu, stent odpornym na kompresje zewnętrzną, bez otworów w części prostej, w rozmiarach CH7 lub CH8 - do wyboru przez Zamawiającego, prowadnica 0.035" dł. 150cm z nitinolowym rdzeniem hydrofilna na całej długości, popychacz sterowalny 40cm. Cewnik otwarty-otwarty długości 26 cm; 28 cm do wyboru przez Zamawiającego. Cewnik wykonany z materiału biokompatybilnego, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Produkt sterylny. |  |  |
| a | Rozmiar 7 CH 26 cm | szt | 5 |
| b | Rozmiar 7 CH 28 cm | szt | 5 |
| c | Rozmiar 8 CH 26 cm | szt | 5 |
| d | Rozmiar 8 CH 28 cm | szt | 5 |
| 27 | Stent moczowodowy z pojedynczą pętlą. Skład zestawu: cewnik mono J wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o dł. 90cm, CH6/7/8, otwory drenażowe na pętli oraz części prostej, cewnik otwarty/zamknięty, prowadnica typu Seldinger z powłoką teflonową (PTFE) z nieruchomym rdzeniem dł. 150cm średnica 0.035", zacisk, łącznik do worka na mocz. Zestaw sterylny | szt | 5 |
| 28 | Stent moczowodowy z pojedynczą pętlą. Skład zestawu: cewnik mono J wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o dł. 90cm, CH6/7/8, otwory drenażowe na pętli oraz części prostej, cewnik otwarty/otwarty, prowadnica typu Seldinger z powłoką teflonową (PTFE) z nieruchomym rdzeniem dł. 150cm średnica 0.035", zacisk, łącznik do worka na mocz. Zestaw sterylny | szt | 5 |
| 29 | Urządzenie jednorazowego użytku ssąco-płuczące do laparoskopii. Jednorazowa kaniula <100 gram, ergonomiczna i lekka, dł. 35cm, średnica 5mm, z drenem PCV o średnicy wewnętrznej 6.4mm/zewnętrznej 9.5mm, dł. drenu 3m. Zakończenie typu Yankauer (6 otworów bocznych), włókno szklane „E" (atraumatyczne, nieprzewodzące) | szt | 100 |

**GRUPA 13**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Sterylne łączniki proste o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 7 -10 Ch | szt | 30 |
| 2 | Sterylne łączniki proste o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 9 -12 Ch | szt | 10 |
| 3 | Sterylne łączniki proste o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 12 -18 Ch | szt | 5 |
| 4 | Sterylne łączniki proste o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 18 -24 Ch | szt | 5 |
| 5 | Sterylne łączniki proste o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 24 -32 Ch | szt | 5 |
| 6 | Sterylne łączniki typu Y o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 16 -20 Ch | szt | 5 |
| 7 | Sterylne łączniki typu Y o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 20 -32 Ch | szt | 5 |
| 8 | Sterylne łączniki typu Y o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 24 -32 Ch | szt | 5 |
| 9 | Sterylna zatyczka do cewników i drenów o budowie schodkowej, pakowana pojedynczo rozmiar uniwersalny | szt | 2 500 |
| 10 | Sterylny zaciskacz do pępowiny z zatrzaskiem zabezpieczającym przed otwarciem, pakowany pojedynczo | szt | 1 000 |
| 11 | Sterylne jednorazowe nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny | szt | 500 |

**GRUPA 14**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33171300-2 (Zestawy do znieczuleń miejscowych)

33141620-2 (Zestawy medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą typu TUOHY, cewnikiem epiduralnym - z cewnikiem 0,45x0,85 zamknięty koniec trzy otwory boczne, łącznikiem do cewnika, filtrem zewnątrzoponowym 0,2 mikrometra, strzykawką niskooporową 10 ml, igła 18G 1,3x80mm | szt | 100 |
| 2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych STANDARD, 26 G długość 88 mm (brązowa) | szt | 350 |
| 3 | Igła prowadząca 20 G kompatybilna z igłą do znieczuleń podpajęczynówkowych 26 G, długość 88 mm | szt | 250 |
| 4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych STANDARD roz. 26 G/120 mm | szt | 25 |
| 5 | Zespoły kraników, rampa 3-kranikowa wielokolorowa | szt | 2 500 |
| 6 | Zespoły kraników, rampa 5-kranikowa wielokolorowa | szt | 550 |
| 7 | Trójdrożny kranik odcinający typu Luer Lock do prowadzenia terapii dożylnej. Wszystkie ramiona kranika zaopatrzone w koreczki. Sterylny, pakowany pojedynczo, bezlateksowy, wykonany z poliwęglanu. Osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie. Ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia, kranik w kolorze niebieskim | szt | 2 100 |
| 8 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy, zestaw zawierający cewnik dł. 20cm, odporną na zaginanie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, bezigłowe zastawki na końcu dreników oraz możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG 7F/20/ kanały 16/16G | szt | 150 |
| 9 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń matodą Seldingera, dwuświatłowy zestaw zawierający cewnik o dużym przepływie i dł. 20 cm, modyfikowaną igłę Seldingera ze zintegrowaną zastawką (z bocznym portem), odporną na zaginanie i załamywanie wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, bezigłowe zastawki na końcu dreników oraz możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG 7F/20/ kanały 13/13G | szt | 20 |
| 10 | Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek typu Mini-Spike, dla wszystkich opakowań o pojemności od 3 - 1000 ml, zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekiem, szczelna zatyczka zabezpieczająca łącznik, z filtrem bakteryjnym 0,45 µm, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, standardowy kolec | szt | 12 500 |
| 11 | Trójdrożny kranik odcinający typu Luer Lock do prowadzenia terapii dożylnej. Wszystkie ramiona kranika zaopatrzone w koreczki. Sterylny, pakowany pojedynczo, bezlateksowy, wykonany z poliwęglanu. Osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie. Ciągły, prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia, kranik w kolorze niebieskim z drenikiem długości 50 cm, średnica 2,0 x 4,1 | szt | 2 300 |
| 12 | Trójdrożny kranik odcinający typu Luer Lock do prowadzenia terapii dożylnej. Wszystkie ramiona kranika zaopatrzone w koreczki. Sterylny, pakowany pojedynczo, bezlateksowy, wykonany z poliwęglanu. Osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie. Ciągły, prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia, kranik w kolorze niebieskim z drenikiem długości 25 cm, średnica 2,0 x 4,1 | szt | 5 000 |
| 13 | Kranik trójdrożny , do infuzji z przedłużaczem (10 cm) , wykonany z materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków (poliamid) , z pokrętłem w kolorze niebieskim lub białym  Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45°. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczek.  Ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt | 50 |
| 14 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metoda Seldingera, czteroświatłowy o właściwościach bakteriobójczych, z poliheksanidyną metakrylatu, z prowadnicą odporną na zgniatanie i załamywanie, posiadający powierzchnię hydrofilną redukującą możliwośc powstania skrzepów. Zestaw zawierający o długości 15 cm lub 20 cm (do wyboru przez Zamawiającego).Zintegrowana igła Seldingera - typu "V" (możliwośc wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki) z zastawką hemostatyczną na stałe połączoną z uchwytem: możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania za pomocą odprowadzeń EKG , jest także 3- częściowa strzykawka 5 ml luer lock, zastawki bezigłowe na zakończeniu każdego drenika, wszystkie elementy zapakowane w sterylną torebkę, zapobiegającą przypadkowemu upadkowi i skażeniu sterylnego elementu.Rozmiary : 8F G 14/18/18/16 dł.15 cm. oraz 8F g 14/18/18/16 dł.20 cm , zamawiane wg.potrzeb. | szt | 50 |
| 15 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, trójświatłowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny, nie zawierający lateksu, składający się z:  1.Cewnik trójświatłowy o długości 15 cm o średnicy wewnętrznej 16, 18, 18 Ga/7F -z miękkim końcem, wykonany z poliuretanu mięknący w temperaturze ciała,  -obecność na cewniku znaczników długości (podziałka centymetrowa co 1cm),  -cewnik widoczny w promieniach Rtg,  -ogranicznik cewników z końcówką Luer Lock,  2.stałe i ruchome skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika,  3.przeźroczyste dreny z zaciskami ślizgowymi,  4.metalowa prowadnica z końcówką J (w osłonie),  5.rozszerzadło (dilatator tkanek) dopasowane do rozmiaru cewnika i prowadnicy,  6.igła punkcyjna 7.strzykawka punkcyjna | szt | 400 |

**GRUPA 15**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33171000-9 (Przyrządy do anestezji i resuscytacji)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Jednorazowa anestezjologiczna maska twarzowa w kształcie kropli  -zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie  -wyposażona w mankiet powietrzny o stałej objętości, bez możliwości regulacji  -przeźroczysty korpus umożliwiający stałą obserwację stanu pacjenta  -kodowana końcówka zapewnia stabilne połączenie z układem oddechowym i ułatwia identyfikację  -maska dla dorosłego roz.5 | szt | 240 |
| 2 | Jednorazowa anestezjologiczna maska twarzowa w kształcie kropli  -zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie  -wyposażona w mankiet powietrzny o stałej objętości, bez możliwości regulacji  -przeźroczysty korpus umożliwiający stałą obserwację stanu pacjenta  -kodowana końcówka zapewnia stabilne połączenie z układem oddechowym i ułatwia identyfikację  -maska dla dorosłego rozm.4 | szt | 380 |
| 3 | Jednorazowa anestezjologiczna maska twarzowa w kształcie kropli  -zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie  -wyposażona w mankiet powietrzny o stałej objętości, bez możliwości regulacji  - przeźroczysty korpus umożliwiający stałą obserwację stanu pacjenta  -kodowana końcówka zapewnia stabilne połączenie z układem oddechowym i ułatwia identyfikację  -maska dla noworodka rozm.1 | szt | 50 |
| 4 | Wielorazowa, silikonowa, anestezjologiczna maska twarzowa  -posiadająca elastyczny miękki korpus ułatwiający obserwację pacjenta  -anatomiczny kształt pozwalający na stabilny uchwyt wyposażona w ukształtowany kołnierz umożliwiający "szczelne" jej dopasowanie do twarzy, wykonana z wysokiej klasy elastycznego silikonu odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji  -maska dla dużych dzieci rozm. 3 | szt | 10 |
| 5 | Wielorazowa, silikonowa, anestezjologiczna maska twarzowa  -posiadająca elastyczny miękki korpus ułatwiający obserwację pacjenta  -anatomiczny kształt pozwalający na stabilny uchwyt  -wyposażona w ukształtowany kołnierz umożliwiający "szczelne" jej dopasowanie do twarzy, wykonana z wysokiej klasy elastycznego silikonu odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji  -maska dla dorosłego mniejsza | szt | 10 |
| 6 | Wielorazowa, silikonowa, anestezjologiczna maska twarzowa  -posiadająca elastyczny miękki korpus ułatwiający obserwację pacjenta  -anatomiczny kształt pozwalający na stabilny uchwyt  -wyposażona w ukształtowany kołnierz umożliwiający "szczelne" jej dopasowanie do twarzy, wykonana z wysokiej klasy elastycznego silikonu odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji  -maska dla dorosłego większa | szt | 10 |
| 7 | Łącznik typu martwa przestrzeń  -korbowany, rozciągliwy przedłużacz lekki i elastyczny o kompresji max do 15-17cm, zaopatrzony w podwójny obrotowy łącznik kątowy z portami przystosowanymi do odsysania oraz do bronchofiberoskopii  -końcówka od strony pacjenta zaopatrzona w czerwony kapturek utrzymujący element zamknięty, aż do momentu podłączenia go do pacjenta  -złącze 22F/15M po stronie urządzenia  po stronie pacjenta złącze standardowe dla bezpiecznego podłączenia innych akcesoriów,wykonana bez zastosowania PCV w komponentach, pozbawiona DEHP -produkt mikrobiologicznie czysty pakowana folia-papier | szt | 700 |
| 8 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty lub sterylny o skuteczności filtracji bakteryjno-wirusowej 99,999%, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga do 23g, objętość wewnętrzna max. 30 ml, zakres objętości oddechowej 100-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 0,61 cmH2O przy 30L/min oraz 1,53 cmH2O przy 60L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz. | szt | 7 000 |
| 9 | Filtr oddechowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty lub sterylny, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekanym, o skuteczności filtracji bakteryjno-wirusowej 99,9999% oraz piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania min. 34 mgH2O/L i utracie wilgotności do 9,8 mg/l przy Vt=500 ml, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga do 40g, objętość wewnętrzna max. 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 1,33 cmH2O przy 30L/min oraz 2,75 cmH2O przy 60L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godziny | szt | 4 000 |
| 10 | Wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. "sztuczny nos", zbudowany z mikroporowatej polimerowej pianki, zapewniającej wysoki poziom oddawania ciepła i wilgoci; skuteczność nawilżania min. 33 mgH2O/L, utrata wilgotności dp 10,8 mg/l przy Vt=500 ml, waga 4,5g, opór przepływu 0,31 cmH2O/60 l/min, objętość wewnętrzna max. 8 ml, zakres objętości oddechowej 100 - 1500 ml, średnica złącza 15F, zaopatrzony w boczny port do podawania tlenu oraz centralny samozamykający się - w postaci rozchylanych, silikonowych płatków - port do odsysania, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz. | szt | 600 |
| 11 | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci, mikrobiologicznie czysty lub sterylny, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% i wirusowej 99,99%, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania min. 38 mgH2O/L i utracie wilgotności do 5,8 mg/l przy Vt=250 ml, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga do 18g, objętość wewnętrzna max. 25 ml, zakres objętości oddechowej 75-500 ml, opór przepływu nie większy niż 1,84 cmH2O przy 20L/min oraz 1,33 cmH2O przy 15L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz. | szt | 5 |

**GRUPA 16**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Elastyczny jednorazowy endoskop intubacyjny typu AMBU a/Scope: - długość około 60 cm.(+/-) 5 cm  - średnica zewnętrzna max 6,3 mm  - średnica kanału roboczego min.2,6 mm | szt | 60 |

**GRUPA 17**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33171000-9 (Przyrządy do anestezji i resuscytacji)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Jednorazowa, sterylna, elastyczna prowadnica typ Bougie do trudnej intubacji posiadająca delikatnie zakrzywioną końcówkę do rurek intubacyjnych o średnicy wewnętrznej 6,0mm lub większej, oznaczenie umieszczone w odległości 15cm oraz w odstępach co 1 cm w odległości od 20 do 40 cm od końcówki zgłębnika, rozm. Ch 15/70 | szt. | 350 |

**GRUPA 18**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Sterylne metalowe łyżki żarówkowe jednorazowego użytku typu LiteBlade®, wysoka jakość światła, ergonomiczny kształt, trwałe, mocne (ok. 1300LUX) i jasne światło, dioda (żarówka) o średnicy 3mm, pakowane pojedynczo folia-folia z perforacją łatwego otwierania, współpracują z rękojeściami z klasycznym mocowaniem Rozmiar Mill 00 | szt | 20 |
| 2 | Sterylne metalowe łyżki żarówkowe jednorazowego użytku typu LiteBlade®, wysoka jakość światła, ergonomiczny kształt, trwałe, mocne (ok. 1300LUX) i jasne światło, dioda (żarówka) o średnicy 3mm, pakowane pojedynczo folia-folia z perforacją łatwego otwierania, współpracują z rękojeściami z klasycznym mocowaniem Rozmiar Mac 0 | szt | 20 |
| 3 | Sterylne metalowe łyżki żarówkowe jednorazowego użytku typu LiteBlade®, wysoka jakość światła, ergonomiczny kształt, trwałe, mocne (ok. 1300LUX) i jasne światło, dioda (żarówka) o średnicy 3mm, pakowane pojedynczo folia-folia z perforacją łatwego otwierania, współpracują z rękojeściami z klasycznym mocowaniem Rozmiar Mac 1 | szt | 20 |
| 4 | Sterylne metalowe łyżki żarówkowe jednorazowego użytku typu LiteBlade®, wysoka jakość światła, ergonomiczny kształt, trwałe, mocne (ok. 1300LUX) i jasne światło, dioda (żarówka) o średnicy 3mm, pakowane pojedynczo folia-folia z perforacją łatwego otwierania, współpracują z rękojeściami z klasycznym mocowaniem Rozmiar Mac 2 | szt | 50 |
| 5 | Sterylne metalowe łyżki żarówkowe jednorazowego użytku typu LiteBlade®, wysoka jakość światła, ergonomiczny kształt, trwałe, mocne (ok. 1300LUX) i jasne światło, dioda (żarówka) o średnicy 3mm, pakowane pojedynczo folia-folia z perforacją łatwego otwierania, współpracują z rękojeściami z klasycznym mocowaniem Rozmiar Mac 3 | szt | 100 |
| 6 | Sterylne metalowe łyżki żarówkowe jednorazowego użytku typu LiteBlade®, wysoka jakość światła, ergonomiczny kształt, trwałe, mocne (ok. 1300LUX) i jasne światło, dioda (żarówka) o średnicy 3mm, pakowane pojedynczo folia-folia z perforacją łatwego otwierania, współpracują z rękojeściami z klasycznym mocowaniem Rozmiar Mac 4 | szt | 100 |
| 7 | Jednorazowa łyżka światłowodowa, zgodna z ISO-7376, zarówno korpus jak i podstawa łyżki wykonane są ze stopu metali o matowym ciemnym wykończeniu, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą trzech łożysk kulkowych, światłowód okryty czarnym PCV i osłonięty dodatkowo tworzywem (PP). Średnica na końcu światłowodu 4,7mm. Rozmiar wyraźnie kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol "nie do powtórnego użycia", nazwa handlowa oraz nazwa producenta.  Podwójne opakowanie jednostkowe: kieszonka z folii bąbelkowej  oraz folia |  |  |
| a | Typ Mac 0 (dł. 85mm średnica 10,7 mm) | szt | 5 |
| b | Typ Mac 1 (dł. 94,5mm średnica 9,9mm) | szt | 5 |
| c | Typ Mac 2 (dł. 111mm średnica 13mm) | szt | 5 |
| d | Typ Mac 3 (dł. 133mm średnica 14mm | szt | 3 500 |
| e | Typ Mac 4 (dł. 149mm średnica 13mm) | szt | 600 |
| f | Typ Mac 5 (dł. 159mm średnica 14,5mm) | szt | 20 |
| g | Typ Mill 000 (dł. 60mm średnica 7mm) | szt | 5 |
| h | Typ 00 (dł. 66,5mm średnica 12,8mm) | szt | 5 |
| 8 | Standardowa wielorazowa rękojeść światłowodowa o wadze 228 g, wysokości 151 mm oraz średnicy 29 mm, w pełni rozbieralna, zasilanie na dwie baterie 1.5V, zielony standard. Światło LED o intensywności powyżej 50 000 Lux oraz z możliwością użytkowania ponad 10 000 godzin | szt | 20 |

**GRUPA 19**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Jednorazowy, polyethylenowy (PE) wkład do systemu ssącego typu VacuSmart, przeznaczony do aspiracji wydzieliny z dróg oddechowych, maksymalna objętość pojemnika 1000ml, zalecane wypełnienie 700ml. Pokrywa pojemnika wyposażona w zawór anty przelewowy oraz zintegrowany filtr antybakteryjny, separujący układy ssaka od butli na wydzieliny | szt | 100 |
| 2 | Jednorazowy, polyethylenowy (PE) dren o dł. 2m, zakończony zintegrowanym schodkowym łącznikiem z portem umożliwiającym palpacyjną kontrolę ssania. | szt | 1 200 |

**GRUPA 20**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Czysta foliowa osłonka na mankiet uciskowy pojedynczy dla turniketu dla dorosłych na udo | szt | 500 |
| 2 | Czysta foliowa osłonka na mankiet uciskowy pojedynczy dla turniketu dla dorosłych na rękę | szt | 400 |

**GRUPA 21**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Jednorazowe, sterylne magnetyczne pudełko(licznik) do liczenia igieł chirurgicznych i ostrzy.Licznik z wbudowanym zdejmowaczem ostrzy, z bloczkiem piankowym, z możliwością wyjmowania i przyklejania do stolika narzędziowego.Skala numeryczna na bloczku piankowym od 1 do 20 , pojemnośc 40 szt.Wbudowany przyrząd do zdejmowania ostrzy zapobiegający przypadkowemu zranieniu w trakcie usuwania ostrzy z noża chirurgicznego. | szt | 1 200 |

**GRUPA 22**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Pojemnik z podłożami do bezpośredniego posiewu moczu.Stosowany w diagnostyce mikrobiologicznej zakażeń układu moczowo-płciowego.Wszystkie badania dodatkowe,mające na celu identyfikację drobnoustrojów oraz oznaczenie ich wrażliwości na antybiotyki mogą być wykonywane z kolonii wyrosłych na podłożach. | szt. | 500 |

**GRUPA 23**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Dwuczęściowe mocowanie rurek intubacyjnych dla dorosłych, kompletny zestaw. | kompl. | 5 200 |
| 2 | Taśma klejąca służąca do oznaczenia głębokości rurki intubacyjnej | szt. | 10 |

**GRUPA 24**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw z balonikiem retencyjnym (długość rękawa razem z balonikiem 170 cm), balonik posiada niebieską kieszonkę do umieszczenia palca wiodącego dla łatwej aplikacji; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem poziomu wypełnienia oraz port do irygacji, dodatkowo port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną. W zestawie 3 worki 1000ml do zbiórki stolca z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25ml. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty | szt | 10 |

**GRUPA 25**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141640-8 (Dreny)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej w rozmiarach: CH 16 długość 54 cm, możliwość stosowania do 72 godz.  Rozmiary cewników kodowane kolorem. Zintegrowany / wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany i obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania.  System wyposażony w zastawkę komory płuczącej w postaci klapki, samoistnie otwieranej podczas wprowadzania cewnika do rurki oraz zamykanej podczas jego usuwania; klapka oddzielająca cewnik od układu oddechowego pacjenta umieszczona na wysokości portu do przepłukiwania. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości, skalowanymi co 1 cm.  W zestawie specjalny klin w kształcie „widelczyka” do bezproblemowego odłączania systemu zamkniętego od rurki.  System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Produkt bez zawartości lateksu i ftalanów DEHP/BBP/DBP. | szt | 300 |
| 2 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz jednocześnie akcesoriami do higieny jamy ustnej lub standardowymi cewnikami. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik schodkowy kapkon z kontrolą siły ssania, zakończony zatyczką zabezpieczającą światło drenu). Dreny gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez dodatkowego montażu akcesoriów. Możliwość stosowania do 72 godz. - potwierdzone oświadczeniem producenta). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25CH. Podwójne opakowanie folia - folia/papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu. | szt | 300 |
| 3 | Anestetyczny obwód oddechowy dla dorosłych dł.200 cm(+/- 5 cm)lub 300 cm(+/-5 cm), jednorazowy z nielateksowym workiem 2 L z łącznikiem i kolankiem z portem.Dł.rury karbowanej do worka min.150 cm. | szt | 700 |

**GRUPA 26**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Jednorazowy podkład chłonny z wkładem żelowym, pełnobarierowy, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz), pozostający suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, pochłaniający przykry zapach, wykonany z min. 4 warstw, warstwa zewnętrzna trwale spojona z rdzeniem chłonnym, rozmiar 61x91cm | szt | 50 |

**GRUPA 27**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141620-2 (Zestawy medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych zawierający : hemofiltr o powierzchni 1,0m2, zestaw linii tętniczo-żylnej, worek ściekowy, dren do heparyny. Zestaw kompatybilny z aparatem Prismaflex będącym na wyposażeniu szpitala. | szt | 60 |
| 2 | Zestaw do plazmaferezy (plazmafiltr z liniami- do aparatu Prismaflex) TPE. Zestaw kompatybilny z aparatem Prismaflex będącym na wyposażeniu szpitala. | szt | 10 |
| 3 | Worek spustowy 5 litrowy z dolnym odpływem, do aparatu Prismaflex będącym na wyposażeniu szpitala. | szt | 40 |
| 4 | Dren do podawania wapnia, kompatybiny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex CA 250 | szt | 20 |

**GRUPA 28**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Pojedyńczy przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia:  - zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki  - budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną 49Hz (+/-1Hz )  -linie ciśnieniowe grubościenne z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków  - połączenia przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami - dł linii 152cm (122+30cm)  - linia infuzyjna na stale podłączona z przetwornikiem  -nieliniowość i histereza pomiaru poniżej 1,5%  -produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedyńczo | szt | 500 |

**GRUPA 29**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Jednorazowy zmontowany układ oddechowy do natychmiastowego użycia do respiratora Hamilton Medical C1 dla pacjentów dorosłych  -układ współosiowy (180 cm)  -czujnik przepływu  -regulowana długość części wydechowej  -zwiększone bezpieczeństwo (bez wstępnego montażu) | kompl | 350 |
| 2 | Zastawka wydechowa do układu oddechwego typu Hamilton G5/S1 | kompl | 120 |

**GRUPA 30**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Mankiet do podawania płynów poj. 500 ml z pęcherzem PVC i manometrem | szt | 110 |

**GRUPA 31**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141640-8 (Dreny)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Sterylne, harmonijkowe butelki redona z drenem łączącym o dł. 120 cm +/- 10 cm, z uniwersalną końcówką schodkową dla drenów redona Ch6-Ch 18, pojemność 250ml opakowanie aseptyczne, podwójne. | szt | 700 |
| 2 | Sterylne, harmonijkowe butelki redona z drenem łączącym o dł. 120 cm +/- 10 cm, z uniwersalną końcówką schodkową dla drenów redona Ch6-Ch 18, pojemność 500ml opakowanie aseptyczne, podwójne. | szt | 600 |
| 3 | Sterylny dren redona z miękkiego PCV z nitką kontrastującą w RTG, długość drenu min.500mm, długość perforacji min 100mm, opakowanie aseptyczne, podwójne. |  |  |
| a | Rozm. CH:8 | szt | 10 |
| b | Rozm. CH:10 | szt | 10 |
| c | Rozm. CH:12 | szt | 30 |
| d | Rozm. CH:14 | szt | 750 |
| e | Rozm. CH:16 | szt | 700 |
| f | Rozm. CH:18 | szt | 360 |
| 4 | Sterylne butelki redona, zakończone schodkową końcówką z możliwością połączenia z drenami redona od Ch6 do Ch18, pojemność 200 ml opakowanie aseptyczne, podwójne. | szt | 1 700 |

**GRUPA 32**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141640-8 (Dreny)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Sterylny dren KEHR lateksowy w kształcie litery T rozm. ramiona min. 30 i 100 cm |  |  |
| a | rozm. od 8F | szt | 5 |
| b | rozm. od 10F | szt | 5 |
| c | rozm. od 12F | szt | 5 |
| d | rozm. od 14F | szt | 5 |
| 2 | Sterylny dren PENROSA 100% silikonowy otwarty, długość min. 30cm, szerokość min. 40mm z możliwością uwidocznienia drenu w badaniu rtg | szt | 90 |

**GRUPA 33**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141640-8 (Dreny)

33141620-2 (Zestawy medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Sterylny kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem. Rozm.F:24-28-32, opakowanie aseptyczne, podwójne |  |  |
| a | Rozm.F:24 | szt | 10 |
| b | Rozm.F:28 | szt | 32 |
| c | Rozm.F:32 | szt | 12 |
| 2 | Sterylne, jednorazowe dreny do zestawu dwubutlowego, wyposażone w rurkę do regulacji siły ssania, zakrętkę o średnicy 38 mm. | szt | 30 |
| 3 | Jednorazowy jałowy zestaw do drenażu klatki piersiowej, złożony z dwóch butli plastikowych: 3000 ml oraz 700 ml | szt | 50 |
| 4 | Butla szklana o pojemności 1500-2000 ml do drenażu jamy opłucnej | szt | 5 |

**GRUPA 34**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 31711140-6 (Elektrody)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Elektrody EKG z żelem owalne 48x34 mm samoprzylepne (wymiar +/- 10%) | szt. | 81 500 |

**GRUPA 35**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Wkłady workowe 2000 ml z trwale dołączoną pokrywą, średnica wkładu max. 13,5cm uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni i filtrem antybakteryjnym o skuteczności 99,999%, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący obrotowy schodkowy oraz duży otwór do pobierania próbek wydzieliny. Wymiana wkładów bez konieczności odłączania drenu przyłączeniowego do źródła ssania | szt | 6 400 |
| 2 | Wkłady workowe 1000 ml z trwale dołączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie przystosowanym do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni i filtrem antybakteryjnym o skuteczności 99,999%, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący obrotowy schodkowy oraz duży otwór do pobierania próbek wydzieliny. Wymiana wkładów bez konieczności odłączania źródła ssania | szt | 2 000 |

**GRUPA 36**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141111-1 (Opatrunki przylepne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Okleina do mocowania cewników i sond donosowych:  - medyczny hypoalergiczy klej akrylowy;  - plaster stabilizujący do cewników wprowadzanych przez nos lub do nosa;  - wykonany z różowego nietkanego polipropylenu;  -rozmiar L: duży;  - okres stosowania do 3 dni | szt | 700 |
| 2 | Okleina do mocowania cewników i sond donosowych:  - medyczny hypoalergiczy klej akrylowy - plaster stabilizujący do cewników wprowadzanych przez nos lub do nosa  - wykonany z różowego nietkanego polipropylenu  - rozmiary S: mały  - okres stosowania do 3 dni | szt | 150 |
| 3 | Okleina do mocowania cewników i sond donosowych:  - medyczny hypoalergiczy klej akrylowy - plaster stabilizujący do cewników wprowadzanych przez nos lub do nosa  - wykonany z różowego nietkanego polipropylenu - rozmiar I: noworodkowy - okres stosowania do 3 dni | szt | 10 |

**GRUPA 37**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Pojemnik do pobierania próbek śluzu zamykany z plastikowym wężykiem poj.40 ml, pakowany pojedynczo w opakowaniu sterylnym folia-papier | szt | 350 |

**GRUPA 38**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Sterylny jednorazowy pisak nietoksyczny do skóry z możliwością pomiaru, usuwalny za pomocą środków dezynfekcyjnych do skóry. | szt | 900 |

**GRUPA 39**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Sterylny jednorazowy pisak nietoksyczny ,szybko schnący, odporny na środki dezynfekcyjne, niezmywalny | szt | 500 |

**GRUPA 40**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Jałowa jednorazowa szczotka do chirurgicznego mycia rąk, wykonana z polietylenu i polietylenowej gąbki. Szczotka posiada dwa stopnie miękkości odpowiednie dla obszarów skóry o różnej wrażliwości. Pakowane sterylnie po jednej sztuce. Szczotki suche bez detergentu. | szt | 16 000 |
| 2 | Jałowa, jednorazowa szczotka do chirurgicznego mycia rąk wykonana z polietylenu i polietylenowej gąbki, nasączona 4% chlorheksydyną | szt | 50 |

**GRUPA 41**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141320-9 (Igły medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej, wykonana z silikonowego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną, rozmiary 2,0 | szt | 5 |
| 2 | Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej, wykonana z silikonowego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną, rozmiary 2,5 | szt | 5 |
| 3 | Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej, wykonana z silikonowego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną, rozmiary 3,0 | szt | 5 |
| 4 | Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej, wykonana z silikonowego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną, rozmiary 3,5 | szt | 5 |
| 5 | Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej, wykonana z silikonowego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną, rozmiary 4,0 | szt | 5 |
| 6 | Igła do bezpiecznego pobierania próbek krwi u wcześniaków i noworodków (metoda złamanej igły) posiadająca jedno skrzydełko, rozmiar 0,8 21G 22mm | szt | 100 |

**GRUPA 42**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141200-2 (Cewniki)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Cewnik do kontrolowanego odsysania noworodka wyposażony w przeźroczysty konektor (łącznik) siły ssania, Ch6 | szt. | 120 |
| 2 | Cewnik do kontrolowanego odsysania noworodka wyposażony w przeźroczysty konektor (łącznik) siły ssania, Ch8 | szt. | 210 |
| 3 | Cewnik do kontrolowanego odsysania noworodka wyposażony w przeźroczysty konektor (łącznik) siły ssania, Ch10 | szt. | 200 |

**GRUPA 43**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Filtr do płynów na 96h dla noworodków i małych dzieci  -zawiera linię 10cm przed i 5cm za filtrem,  -membrana 0,2 µm  -z samoodpowietrzaniem,  -mały, płaski,  -powierzchnia filtrowania –1,65cm2 | szt. | 50 |
| 2 | Micro-Filtr do żywienia pozajelitowego dla noworodków i małych dzieci:  -zawiera linię 10cm przed i 5cm za filtrem  -membrana 1,2 µm  -z samoodpowietrzaniem  -przepływ wody 30ml/min | szt. | 50 |

**GRUPA 44**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 18142000-6 (Okulary ochronne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Ergonomiczne okularki do fototerapii dla noworodków wykonane z bardzo miękkiej, łatwo dopasowującej się i przezroczystej folii poliuretanowej pokrytej z jednej strony miękką,silikonową powierzchnią ( nie klej ) . Okularki powinny zapewnić skuteczne umiejscowienie oraz całkowicie bezbolesne ich zdjęcie. Delikatna przyczepność żelowej warstwy silikonowej zapewnia właściwą ochronę oczu podczas całego procesu fototerapii. Mogą być używane wielokrotnie dla jednego pacjenta.  • Nie zawierają lateksu; Nie zawierają kleju.  • Dzięki zastosowaniu czarnego materiału o wysokiej gęstości, okularki zatrzymują całkowicie światło zewnętrzne. Materiał mający kontakt z okiem jest czystą bawełną bez dodatku barwników. Rozm. M i S , zamawiane wg. potrzeb. | szt | 300 |

**GRUPA 45**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141200-2 (Cewniki)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Cewnik pępowinowy z podwójnym światłem CH 3,5 | szt | 2 |
| 2 | Cewnik pępowinowy z podwójnym światłem CH 5 | szt | 2 |
| 3 | Cewnik pępowinowy z podwójnym światłem CH 2,5 | szt | 2 |

**GRUPA 46**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Czujnik do pomiaru SPO2 dla noworodka Nellcor OxiMax kompatybilny z pulsoksymetrem typu Nellcor-Libra. Jednorazowego użytku, bezklejowy, z miękkiej pianki i taśmy na rzep szybko mocujący mikrobiologiczne czysty lub sterylny, pak. po 20 lub 24 | szt | 100 |

**GRUPA 47**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Filtr bakteryjny kompatybilny z aparatem Infant Flow SIPAP nr fabryczny BAN 01752 Firmy Dutchmed, będącego na wyposażeniu szpitala do CPAP- urządzenie do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodka | szt | 40 |

**GRUPA 48**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Filtr do inkubatora ATOM- 2100G typ A | szt | 20 |

**GRUPA 49**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| **Akcesoria do aparatu Infant Flow SiPAP:** | | | |
| 1 | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF , jednorazowego użytku(mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra przystosowany do czepca do terapii wymiennych i czapeczki.  Skład zestawu: - odcinek wdechowy średnica wew. 10 mm : część podgrzewana dł.1,2 m, część niepodrzewana umieszczana w inkubatorze dł.0,3 m, odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, klipsy mocujące (4 szt.), zestaw generatora (generator IF, kołyska z elastycznego tworzywa w kstałcie litery T, końcówka donosowa, odcinek wydechowy, linia wdechowa i pomiaru ciśnienia, miarka, końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozmiarze S, M, L | szt | 30 |
| 2 | Maska nosowa łącząca generator z noworodkiem, wykonana z silikonu. Jej kształt umożliwia właściwe dopasowanie do anatomii twarzy. Dostępna w czterech rozmiarach, rozmiary oznaczone kolorami. Rozmiar S, M, L, XL zamiawiame wg.potrzeb. Do ustalenia prawidłowego rozmiaru maski służy miarka. | szt | 60 |
| 3 | Końcówka nosowa o zróżnicowanej grubości ramion rozm. S, M, L. Rozmiary zamawiane wg. potrzeb. | szt | 60 |
| 4 | Komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł. 1,2 m | szt | 30 |
| 5 | Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą).  - obwód głowy 28-31 cm, rozm. S - obwód głowy 31-34cm, rozm. M - obwód głowy 34-38 cm, rozm. L :  Rozmiary zamawiane wg.potrzeb | szt | 30 |

**GRUPA 50**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141641-5 (Sondy)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Zgłębnik Sengstakena-Blakemore'a - sonda Sengstakena-Blakemore'a z prowadnicą do doraźnego hamowania krwawienia z pękniętych żylaków przełyku Ch 18 | szt | 16 |

**GRUPA 51**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Zgłębnik do tamowania krwotoków jamy nosowej prawej P | szt | 20 |
| 2 | Zgłębnik do tamowania krwotoków jamy nosowej lewej L | szt | 20 |

**GRUPA 52**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Sprzęt do zaopatrzenia urostomii dwuczęściowy:  - płytka o średnicy otworu od 25 do 40 mm z możliwością docięcia otworu do wielkości urostomii lub płytka plastyczna | szt | 50 |
| 2 | Sprzęt do zaopatrzenia urostomii dwuczęściowy:  - worek urostomijny przeźroczysty o średnicy otworu kompatybilny z płytką | szt | 30 |
| 3 | Sprzęt do zaopatrzenia urostomii jednoczęściowy:  - płytka z workiem urostomijna przeźroczysta o średnicy otworu od 25 do 40 mm. | szt | 300 |
| 4 | Worki stomijne otwarte z okienkiem z zamknięciem na rzepy, kolor cielisty, rozm. Maxi | szt | 190 |

**GRUPA 53**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Utrwalacz cytologiczny, preparat do rozpylania w aerozolu. Do utrwalenia wymazów i zabezpieczenia przed wpływem warunków zewnętrznych. Przeznaczony do wymazów ginekologicznych, z jam ciała, biopsji, płynów ustrojowych czy plwocin. Poj. 150 ml | szt. | 10 |
| 2 | Szczoteczka  cytologiczna  do pobierania wymazów z kanału i do całej powierzchni tarczy szyjki – szeroka - wachlarz | szt. | 600 |
| 3 | Szczoteczka  cytologiczna  do pobierania wymazów wyłącznie z kanału szyjki macicy – prosta | szt. | 200 |

**GRUPA 54**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku, typ Cusco rozmiar S (małe) | szt | 800 |
| 2 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku, typ Cusco rozmiar M (średnie) | szt | 800 |
| 3 | Wzierniki ginekologiczne dziewicze | szt | 100 |

**GRUPA 55**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Osłonka lekko pudrowana, pojedynczo pakowana do głowic USG, Ø 34 mm. | szt | 5 000 |

**GRUPA 56**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Pas do KTG jednorazowego użytku, z guzikami. Pakowane parami. Kolor różowy-niebieski | kpl | 700 |

**GRUPA 57**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 31711140-6 (Elektrody)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Samoprzylepne standardowe elektrody prostokątne z kablem do stymulatorów kompatybilne z urządzeniami "położniczymi" TENS i EMS o wymiarach 40x100 mm. /komplet to 4 sztuki elektrod / | kpl | 50 |

**GRUPA 58**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141620-2 (Zestawy medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową z kateterem Pigtail lub prostym – do wyboru, widoczny w Rtg. w rozmiarach: 6F / 26 cm, 9F / 26 cm, 12F / 26 cm, 14F / 26 cm, 16F / 26 cm. Elementy zestawu: - igła dwuczęściowa 18G / 29 cm do kateteru 6F oraz 15G / 29 cm do kateterów 9F – 16F - kołnierz mocujący z opaską zaciskową  - kranik jednodrożny - przedłużacz o dł. 25 cm do podłączenia worka na mocz -§ koszulka prostująca kateter Pigtail rozmiary zamawiane wg. potrzeb | szt. | 200 |

**GRUPA 59**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Filtr elektrostatyczny do spirometrii zmniejszający ryzyko zakażenia krzyżowego podczas badań płuc, kształt podłużny /nie zasłaniający twarzy/ jednorazowego użytku, skuteczność filtracji bakterii i wirusów co najmniej 99,9%, waga filtra max. 14g kompatybilny ze spirometrem ABC Pneumo | szt | 3 500 |

**GRUPA 60**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Pneumotachograf DPP jednorazowego użytku do badań spirometrycznych i freeflometrycznych | szt | 3 000 |
| 2 | Jednorazowy zacisk na nos do badań spirometrycznych i inhalacji | szt | 3 000 |

**GRUPA 61**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Pasta klejąco -przewodząca do aparatu Alice PDX-Systemu do diagnozy i kontroli zaburzeń oddychania w czasie snu 114 g | szt | 8 |
| 2 | Żel ścierny do aparatu Alice PDX-Systemu do diagnozy i kontroli zaburzeń oddychania w czasie snu 114 g | szt | 6 |
| 3 | Kaniule do badań bezdechu - do aparatu Alice PDX-Systemu do diagnozy i kontroli zaburzeń oddychania w czasie snu | szt | 200 |

**GRUPA 62**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Zawór ssący do bronchofiberoskopu PENTAX MEDICAL EB19-J10, będącego na wyposażeniu szpitala | szt | 400 |

**GRUPA 63**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Sterylna osłona na przewody - z perforacja i dwoma taśmami samoprzylepnymi.Osłona na przewody/kamerę wyposazona z jednej strony w końcówę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu, a z drugiej strony wyposażony w kartonik z oznakowaniem kierunku rozwijania osłony oraz 2 taśmy przylepne o wymiarach 2,5 cm x 17 cm.Osłona z przeżroczystej folii polietylenowej 0.05 mm.Składana teleskopowo.16 cmx 250 cm | szt. | 1 000 |

**GRUPA 64**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Pętla do polipektomii  do  usuwania polipów oraz do rugektomii prądem w.cz. przeprowadzanej w górnym i dolnym odcinku przewodu żołądkowo-jelitowego 2,8 dł. 240 średnica samej pętli 3,5 mm | szt | 10 |
| 2 | Pętle do polipektomii do usuwania polipów, oraz do rugektomii prądem w.cz. przeprowadzonej w górnym i dolnym odcinku przewodu żołądkowo-jelitowego 2,3 dł.230 średnica samej pętli 15 mm | szt | 220 |
| 3 | Pętla do polipektomii  do  usuwania polipów oraz do rugektomii prądem w.cz. przeprowadzanej w górnym i dolnym odcinku przewodu żołądkowo-jelitowego 2,8 dł. 240 średnica samej pętli 2,5 mm | szt | 60 |
| 4 | Pętle do polipektomii do usuwania polipów, oraz do rugektomii prądem w.cz. przeprowadzonej w górnym i dolnym odcinku przewodu żołądkowo-jelitowego 2,3 dł.230 średnica samej pętli 10 mm | szt | 375 |

**GRUPA 65**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141620-2 (Zestawy medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Zestaw do zakładania gastrostomii metodą endoskopową, cewnik 24 Fr średnica wew. 5,5 mm. W skład zestawu wchodzi: prowadnica do przeciągnięcia 150 cm, pętla, nasadki, serweta do obłożenia pola zabiegowego, gaziki | szt | 35 |

**GRUPA 66**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141320-9 (Igły medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Igły do ostrzykiwania jednorazowe (pakowane pojedynczo, sterylne, gotowe do bezpośredniego użycia) o odpowiedniej sztywności i ostrości umożliwiające nakłucie twardej śluzówki, w osłonce z tworzywa sztucznego, długość ostrza igły 4 mm, średnica 22G/0,7 mm/długość robocza 230 cm, średnica kanału roboczego Ø 2,3 | szt | 540 |

**GRUPA 67**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Szczotka czyszcząca jednorazowa do mycia endoskopów dł. 230 cm ø 5 mm | szt | 1 200 |

**GRUPA 68**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Szczypce biopsyjne jednorazowe do gastroskopii okrągłe z okienkiem, średnica 2,3 długość 230 cm | szt | 900 |

**GRUPA 69**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Klipsownica 1 x uż. do tamowania krwawień z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, obrotowa długość powyżej 220 mm, średnica kanału 2,8 mm | szt | 500 |

**GRUPA 70**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33124130-5 (Wyroby diagnostyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori mokry | szt | 800 |

**GRUPA 71**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 33141620-2 (Zestawy medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Zestaw do endoskopowego opaskowania żylaków przełyku, umiejscowionych przy wpuście lub ponad nim - metoda tamowania krwawienia żylaków przełyku | szt. | 10 |

**GRUPA 72**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Ustniki jednorazowe z paskiem, standardowe dla dorosłych, anatomiczna strefa zgryzu | szt | 400 |

**GRUPA 73**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

Kody dodatkowe: 31711140-6 (Elektrody)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Sonda wielorazowa argonowa o średnicy 2,3 długość 2,2 m kompatybilna z diatermią z modułem argonowym typ Emed ES 350 wyjście na wprost wtyk owalny | szt | 4 |
| 2 | Elektrody neutralne jednorazowe hydrożel wymiary 176x122 mm, 110 cm² dzielone do diatermi kompatybilne z diatermią z modułem argonowym typ Emed ES 350 | szt | 200 |
| 3 | Sonda wielorazowa argonowa o średnicy 2,3 długość 2,2 m kompatybilna z diatermią z modułem argonowym typ emed ES 350 wyjście boczne wtyk owalny | szt | 2 |

**GRUPA 74**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Uszczelki do kanału biopsyjnego kompatybilne z videokolonoskopem typ EC/3890 LK | szt | 10 |

**GRUPA 75**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Pułapka na polipy, na ssak (jednorazowa) 4-komorowa, plastikowa, posiadająca 4 sitka oraz możliwość przepuszczania zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek, obrotowe wieczko z dwiema rurkami: jedna rurka połączona do zaworu ssącego endoskopu, drugi do przewodu ssaka. | szt | 40 |

**GRUPA 76**

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33140000-3 (Materiały medyczne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz asortymentu do przetargu | J.m. | Ilość |
| 1 | Chwytak do polipów i ciał obcych, jednorazowego użytku tj. sterylna siatka rozpostarta na owalnej pętli o śr. 35 mm, bez lateksu z funkcją płynnej rotacji, średnica osłonki 2,3 mm, długość narzędzia 2300 mm, do kanału roboczego 2.8 mm | szt | 50 |

1. Wymagania do wszystkich Grup asortymentowych:
2. Zamawiający wymaga, aby do każdej dostawy zostały dołączone instrukcje użytkowania w języku polskim.
3. Zamawiający wymaga aby asortyment sterylny zapakowany był w oryginalne opakowania producenta.
4. Zamawiający wymaga aby do transportu asortyment zapakowany był w podwójne opakowania karton/karton, karton/folia.
5. Wykonując obowiązki określone w trybie art. 28 ogólnego Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego „RODO”, w przypadku umów których wykonanie związane jest z koniecznością powierzenie i przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Zamawiającego, strony zawrą porozumienie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie zdolności do przetwarzania danych zgodnie z art. 28. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych oraz arkusz weryfikacyjny i inne wymagania w zakresie ochronnych danych osobowych są opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.mielec.pl.
6. Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**III. Warunki ogólne postępowania:**

1. Osobami upoważnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:

Katarzyna Sroczyńska, Marzena Jędrzejczyk, Bożena Ciejka, Marzena Nowak, Joanna Dolot, Mateusz Midura – w sprawach merytorycznych

Wioletta Rybińska, Arkadiusz Brach – w sprawach formalno-prawnych

email: [przetargi@szpital.mielec.pl](mailto:przetargi@szpital.mielec.pl) , tel. 17 780-01-46.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne Grupy Asortymentowe. Każda Grupa Asortymentowa będzie rozpatrywana indywidualnie. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie Grupy Asortymentowe.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zebrania Wykonawców nie przewiduje się.
9. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

**IV. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:**

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa sporządza się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3. Ofertę oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 2 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski lub informacje (nie dotyczy składania ofert) Wykonawcy przekazują:
   1. za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych na Platformie e-Zamówienia w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).

lub

* 1. drogą elektroniczną na adres [przetargi@szpital.mielec.pl](mailto:przetargi@szpital.mielec.pl).

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysyłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: SzS.ZP.261.4.2026.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. *w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie*, Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. *w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy* oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

**V. Wyjaśnienia, zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 1, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
2. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt.1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.
5. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowania ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postepowania, na której została udostępniona SWZ.

**VI. Termin wykonania zamówienia:**

Termin wykonania zamówienia obejmuje okres: **12 miesięcy.**

**VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

* **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

* **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

* **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

* **zdolności technicznej lub zawodowej**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
   1. w art. 108 ust. 1 PZP tj.
   2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
   * udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
   * handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
   * o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2024r. poz. 1488 t.j.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2025r. poz.907 t.j.),
   * finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremnienia lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
   * o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
   * powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021r. poz. 1745 t.j.),
   * przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277 d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
   * o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt a);
2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
   1. w art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, tj.

w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.

* 1. na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.:
  2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
  3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
  4. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
  5. w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 z 23 października 2025r w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dalej: rozporządzenie 2025/2033. tj.:

Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1 i 3, art. 10 ust. 6 lit. a)-e), art. 10 ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

1. obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji
2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

1. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 4, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
   1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
   2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
   3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
   * zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
   * zreorganizował personel,
   * wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
   * utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
   * wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenia składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz na Załączniku nr 3a do SWZ tj. Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczeniu, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
   1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

* art.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy PZP
* art.108 ust.1 pkt 4 ustawy PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

* 1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024r. poz. 1616 t.j. z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
  2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
  3. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
* art.108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
* art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
* art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
* art.108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

Załącznik nr 6 do SWZ.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o których mowa w pkt 7 a) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w pkt 7 a) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 7 c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
6. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia dane umożliwiające dostęp do tych środków
7. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

**VIII. Przedmiotowe środki dowodowe:**

1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, złoży wraz z ofertą, aktualne na dzień złożenia przedmiotowe środki dowodowe:
2. oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP (Załącznik nr 5 do SWZ).
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Przepisu nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

**IX. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jednolity europejski dokument zamówienia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z Wykonawców.

**X. Podwykonawstwo:**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale Podwykonawcy, musi w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia załączonym do oferty wskazać jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu Podwykonawca oraz podać nazwy tych Podwykonawców jeżeli są już znani.

**XI. Wadium przetargowe:**

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

**XII. Termin związania ofertą:**

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **do dnia 30.05.2026r**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez Zamawiającego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

**XIII. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
3. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego **„Formularza ofertowego”** udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” oraz zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy). Formularz asortymentowo-cenowy stanowi integralną część Formularza ofertowego.
4. Zalogowany Wykonawca posiadający odpowiednie uprawnienia uzyskuje możliwość przygotowania oferty na przygotowanym przez Zamawiającego Formularzu ofertowym. Użycie przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” powoduje automatyczne pobranie danych Wykonawcy wprowadzonych przez niego podczas rejestracji. Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta (w szczególności nazwy Wykonawcy) i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Następnie Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu.

Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.

1. Dokumenty, oświadczenia, lub podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
2. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ) oraz na Załączniku nr 3a do SWZ tj. Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
3. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt. a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie jako oświadczenie własne
4. przedmiotowe środki dowodowe tj.:

* oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP (Załącznik nr 5 do SWZ)

1. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy)
2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (o ile dotyczy).
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim **w formie elektronicznej.**
5. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część zaszyfrowane.
6. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

**XIV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:**

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną, ostateczną, niepodlegającą negocjacji .

**Cena oferty** – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

1. Cena ofertowa brutto powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, m.in.:
2. sukcesywną sprzedaż i dostawę transportem własnym, na swój koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,
3. wniesienie towaru do magazynu i jego rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego
4. marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe
5. ubezpieczenie
6. podatek VAT (jeśli dotyczy)
7. cło (jeśli dotyczy),
8. podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)

oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Cena oferty to **iloczyn ceny jednostkowej towaru i ilości** asortymentu wskazanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia powiększona o wartość VAT.

**Cena jednostkowa towaru** – jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość jest określona w jednostkach miar.

1. Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.

**XV. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:**

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
2. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
4. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert tj. do dnia **02.03.2026r.** godz. **900**.
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
7. Jeżeli oferta złożona zostanie po terminie składania ofert, Zamawiający odrzuci ofertę.
8. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.03.2026r.** o godz. **1000**.
10. Otwarcie ofert następuje na platformie e-Zamówienia.
11. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
12. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
13. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
14. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

**XVI. Ocena ofert:**

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art.223 ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
3. oczywiste omyłki pisarskie
4. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
5. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W przypadku, o którym mowa w pkt c), Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

1. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 roku poz.775 t.j.), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskaże nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskaże wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskaże stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
3. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 226 ustawy PZP.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
5. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie będzie niższa o co najmniej 30% od:
   1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy PZP, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba że rozbieżność wynikać będzie z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,
   2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający będzie mógł zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej.
6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

**XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

* **najniższa cena - 100 %**

Sposób oceny ofert:

**kryterium „najniższa cena” (Wpc)** jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

gdzie:

***Wpc*** *– Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”*

***Cn****– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty*

***Cof****– cena brutto oferty badanej*

***Rc –*** *ranga kryterium „najniższa cena” (100)*

W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100  punktów.

1. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**XVIII. Wybór oferty:**

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia.
2. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
3. W przypadku braku zgody o której mowa w pkt. 2 Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzić będą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający równocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
5. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
6. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 4 lit a) na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**XIX. Zakończenie postępowania:**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postepowania.
2. Unieważnienie postępowania może nastąpić w przypadkach wskazanych w art.255 ustawy PZP.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
4. O unieważnieniu postepowania Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o unieważnieniu postepowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**XX. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
2. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta umowę można zawrzeć przed upływem w.w. terminu.
3. Zamawiający prześle Wykonawcy jednostronnie podpisany formularz umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu podpisanej umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zawarcia umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:**

1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w następujących okolicznościach:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

* 1. zmiany asortymentu, w tym zmiany numeru katalogowego, modelu, typu produktu, na asortyment inny, lub poprzez dodanie nowego, o parametrach i funkcjonalności nie gorszych, niż wykazany w ofercie, z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu,
  2. zaoferowania w wyniku postępu technologicznego produktu o lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;
  3. zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;
  4. zmiana przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy;
  5. w przypadku zmiany ceny w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawek VAT w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmiana dotyczyć może wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian.

2. Zmiany wymienione w ust. 1 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy, z uzasadnieniem konieczności zmiany, za zgodą Zamawiającego, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie pisemnego aneksu do umowy.

3. Waloryzacja wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z art. 439 ust. 1-4 ustawy Pzp, jest możliwa według następujących zasad:

1. po upływie okresu 6 miesięcy (termin początkowy) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia (waloryzacja) w sytuacji, gdy ceny jednostkowe określone w załączniku do Umowy wzrosną o co najmniej 20% w porównaniu do cen zakupu asortymentu, o których mowa, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy,
2. Wykonawca wnioskujący o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia przedstawia projekt aneksu do umowy z wykazem rodzaju wszystkich cen brutto zł asortymentu objętego niniejsza umową, uprawniających do żądania zmiany wynagrodzenia wraz z dowodami będącymi podstawą do akceptacji aneksu, tj. kserokopiami faktur zakupu asortymentu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz z zakupami tego asortymentu w 6 miesiącu realizacji umowy. We wniosku o zmianę umowy Wykonawca przedstawia także wyszczególnienie ilości asortymentu każdej wykazanej pozycji potrzebnej do końca realizacji umowy,
3. jeżeli wartość asortymentu wskazanego w Załączniku nr 1 do umowy wzrośnie o co najmniej 20%, w porównaniu do cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, Zamawiający może wyrazić zgodę na podwyższenie wynagrodzenia o różnicę cen asortymentu wyszczególnionego w Wykazie do aneksu, pomiędzy udowodnionymi wartościami ceny przyjętej w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie a wartościami tych cen po upływie 6 miesięcy, a w dalszej kolejności co 6 miesięcy. Podwyższenie wynagrodzenie może nastąpić o wartość różnicy cen asortymentu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie a cenami występującymi po 6 miesiącach realizacji umowy, pomnożoną o potrzebne ilości materiałów i kosztów do końca realizacji umowy. Zestawienie cen stanowiące podstawę wyliczenia wynagrodzenia będzie stanowiło załącznik do aneksu do umowy,
4. przez zmianę ceny asortymentu rozumie się wzrost odpowiednio cen, jak i ich obniżenie, względem cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. W przypadku obniżenia cen asortymentu Wykonawca przedstawia także aneks do umowy w sposób jak opisano o podwyżkach, z zastrzeżeniem przedstawienia cen początkowych oraz obniżonych co 6 miesięcy,
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy/podwykonawcom, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen asortymentu dotyczącego zobowiązania podwykonawcy,
6. wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
7. postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt. f).

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

5. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa powyżej będzie stanowiło integralną część Umowy.

**XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy:**

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
4. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
5. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wnosi się w terminie:

* 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
* 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej.

1. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
3. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX oddział 3 ustawy PZP nie stanowią inaczej.
4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
6. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
7. Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 529 ust. 1 ustawy PZP. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego o prokuraturze.
8. Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy regulują przepisy Działu IX Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**XXIII. Ochrona danych osobowych.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego   
   z siedzibą przy ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec. Dane kontaktowe:

* poczta elektroniczna: [sekretariat@szpital.mielec.pl](mailto:sekretariat@szpital.mielec.pl)
* telefon: 17 780-01-39

1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail [iod@szpital.mielec.pl](mailto:iod@szpital.mielec.pl)
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu oraz materiałów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w Mielcu, znak SzS.ZP.261.4.2026 prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)*;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

**XXIV. Postanowienia końcowe.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

**Załączniki do SWZ:**

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załącznik nr 3a – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP