## PRZEDMIAR ROBÓT
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT „Modernizacja w technologii bezwykopowej kolektora ściekowego D”
Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej [WWiORB] | Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambuła + PFU + WWiORB] | Jednostka miary |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
|  |  |  | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1.KO |  | KOSZTY OGÓLNE E l e m e n t y r o z l i c z e n i o w e
1 | 1.KO.1 | WWiORB.00 | Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy oraz zapewnienie mediów. Zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie Terenu Budowy oraz demontaż zabezpieczeń, oznakowań i przywrócenie Terenu budowy do stanu pierwotnego. | ryczałt | 1 |  | 0
2 | 1.KO.2 | WWiORB.00 | Koszty ubezpieczeń i uzyskania gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu. Koszty związane z rekompensatą za zniszczenia spowodowane pracami na działkach prywatnych (np. uprawy rolne). | ryczałt | 1 |  | 0
3 | 1.KO.3 | WWiORB.00 ZMZD Nr 11/2019 ZPMP Nr: 1313/2020; 1700/2020; 1867/2012 | Wykonanie i wdrożenie projektów organizacji ruchu i organizacji ruchu komunikacji miejskiej w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Wykonanie, organizacja przejazdów i objazdów. Oznakowanie dróg. Koszty zajęcia dróg (pasa drogowego) pod prowadzenie robót. Utrzymanie i likwidacja przejazdów i objazdów oraz oznakowania dróg. | ryczałt | 1 |  | 0
4 | 1.KO.4 | WWiORB.00 ZMZD Nr 11/2019 ZPMP Nr: 1313/2020; 1700/2020; 1867/2012 | Prace geodezyjne, archeologiczne i konserwatorskie, pomiarowe oraz szkice i dodatkowe rysunki niezbędne do wykonania wszystkich elementów inwestycji. | ryczałt | 1 |  | 0
5 | 1.KO.5 | WWiORB.00 ZMZD Nr 11/2019 ZPMP Nr: 1313/2020; 1700/2020; 1867/2012 | Dokumenty Wykonawcy (nie zawarte w innych pozycjach TPR) oraz Nadzór Autorski. | ryczałt | 1 |  | 0
6 | 1.KO.6 | WWiORB.00 ZMZD Nr 11/2019 ZPMP Nr: 1313/2020; 1700/2020; 1867/2012 | Dokumentacja Projektowa (w tym prace geodezyjne, przygotowawcze i towarzyszące). | ryczałt | 1 |  | 0
7 | 1.KO.7 | WWiORB.00 ZMZD Nr 11/2019 ZPMP Nr: 1313/2020; 1700/2020; 1867/2012 | Dokumentacja Powykonawcza wraz z instrukcją eksploatacji (w tym geodezyjna). | ryczałt | 1 |  | 0
| 1.KO | Razem: | KOSZTY OGÓLNE |  |  |  | 0
| 2.KD |  | KOLEKTOR "D" R o b o t y p r z y g o t o w a w c z e i T e c h n o l o g i a
8 | 2.KD.1 | WWiORB.00 WWiORB.01 WWiORB.02 | Czyszczenie kolektora ściekowego o wymiarze 1000x1750 w przekroju jajowym, wraz z robotami przygotowawczymi (drogi tymczasowe, blokowanie przepływu, by-pass) wraz z inspekcją CCTV - na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej. | m | 1511.5 |  | 0
9 | 2.KD.2 | WWiORB.00 WWiORB.01 WWiORB.02 SIWZ - Część V | Montaż do ściany kolektora rury osłonowej HDPE Ø40 przeznaczonej pod instalację światłowodową, prowadzonej w przestrzeni pomiędzy istniejącym kanałem a wprowadzaną taśmą w technologii rur spiralnie zwijanych, wraz z wykonaniem mikrokanalizacji oraz wyprowadzeniem mikrorur do rury osłonowej, w sposób umożliwiający późniejsze wprowadzenie kabla światłowodowego. | m | 1511.5 |  | 0
10 | 2.KD.3 | WWiORB.00 WWiORB.01 WWiORB.02 WWiORB.03 WWiORB.05 | Renowacja kolektora ściekowego o wymiarze 1000x1750 w przekroju jajowym, metodą bezwykopową - rury spiralnie zwijane wraz z robotami przygotowawczymi, otwarciem i uszczelnieniem włączeń (kształtki kapeluszowe), sprawdzeniem i próbami, inspekcją CCTV, robotami ziemnymi oraz odtworzeniem terenu. | m | 1511.5 |  | 0
11 | 2.KD.4 | WWiORB.00 WWiORB.01 WWiORB.02 WWiORB.04 WWiORB.05 | Renowacja odpowietrznika DN200 o długości od 2,00 do 4,00m (S50, S51) rysunek na schemacie nr 22' wraz z pracami przygotowawczymi i towarzyszącymi, dostawą i montażem materiałów, uszczelnieniem oraz sprawdzeniem i próbami. Studnie odpowietrznikowe poddane renowacji chemią budowlaną, pokrywy i włazy wymienione na nowe. | kpl. | 2 |  | 0
12 | 2.KD.5 | WWiORB.00 WWiORB.01 WWiORB.02 WWiORB.04 WWiORB.05 | Renowacja odpowietrznika DN200 o długości od 4,01m do 6,00m (S23, S24, S26, S27, S29, S30, S32, S33, S35, S36, S38, S39, S41, S45, S47, S48, S53, S54) rysunek na schemacie nr 22' wraz z pracami przygotowawczymi i towarzyszącymi, dostawą i montażem materiałów, uszczelnieniem oraz sprawdzeniem i próbami. Studnie odpowietrznikowe poddane renowacji chemią budowlaną, pokrywy i włazy wymienione na nowe. | kpl. | 18 |  | 0
13 | 2.KD.6 | WWiORB.00 WWiORB.01 WWiORB.02 WWiORB.04 WWiORB.05 | Renowacja odpowietrznika DN200 o długości od 6,01m do 7,00m (S42, S44) rysunek na schemacie nr 22' wraz z pracami przygotowawczymi i towarzyszącymi, dostawą i montażem materiałów, uszczelnieniem oraz sprawdzeniem i próbami. Studnie odpowietrznikowe poddane renowacji chemią budowlaną, pokrywy i włazy wymienione na nowe. | kpl. | 2 |  | 0
14 | 2.KD.7 | WWiORB.00 WWiORB.01 WWiORB.02 WWiORB.04 WWiORB.04.01 | Renowacja bazaltem i chemią studni rewizyjnej S22' zgodnie ze schematem S22' wraz z pracami towarzyszącymi, przepompowywaniem ścieków, uszczelnieniem oraz sprawdzeniem i próbami. | kpl. | 1 |  | 0
15 | 2.KD.8 | WWiORB.00 WWiORB.01 WWiORB.02 WWiORB.04 WWiORB.04.01 | Renowacja bazaltem i chemią komory rewizyjnej S25 zgodnie ze schematem S25 wraz z pracami towarzyszącymi, przepompowywaniem ścieków, uszczelnieniem, odtworzeniem terenu oraz sprawdzeniem i próbami. | kpl. | 1 |  | 0
16 | 2.KD.9 | WWiORB.00 WWiORB.01 WWiORB.02 WWiORB.04 WWiORB.04.01 | Renowacja bazaltem i chemią komory rewizyjnej S28 zgodnie ze schematem S28 wraz z pracami towarzyszącymi, rozbiórką, wywozem i utylizacją starych elementów, dostawą i montażem nowych (wymiana włazu, regulacja wysokościowa), przepompowywaniem ścieków, uszczelnieniem, robotami ziemnymi, odtworzeniem terenu oraz sprawdzeniem i próbami. | kpl. | 1 |  | 0
17 | 2.KD.10 | WWiORB.00 WWiORB.01 WWiORB.02 WWiORB.04 WWiORB.04.01 | Renowacja bazaltem i chemią komory rewizyjnej S31 zgodnie ze schematem S31 wraz z pracami towarzyszącymi, rozbiórką, wywozem i utylizacją starych elementów, dostawą i montażem nowych (wymiana włazu, regulacja wysokościowa), przepompowywaniem ścieków, uszczelnieniem, robotami ziemnymi, odtworzeniem terenu oraz sprawdzeniem i próbami. | kpl. | 1 |  | 0
18 | 2.KD.11 | WWiORB.00 WWiORB.01 WWiORB.02 WWiORB.04 WWiORB.04.01 | Renowacja bazaltem i chemią komory rewizyjnej S34 zgodnie ze schematem S34 wraz z pracami towarzyszącymi, rozbiórką, wywozem i utylizacją starych elementów, dostawą i montażem nowych (wymiana włazu, regulacja wysokościowa), przepompowywaniem ścieków, uszczelnieniem, robotami ziemnymi, odtworzeniem terenu oraz sprawdzeniem i próbami. | kpl. | 1 |  | 0
19 | 2.KD.12 | WWiORB.00 WWiORB.01 WWiORB.02 WWiORB.04 WWiORB.04.01 | Renowacja bazaltem i chemią komory rewizyjnej S37 zgodnie ze schematem S37 wraz z pracami towarzyszącymi, rozbiórką, wywozem i utylizacją starych elementów, dostawą i montażem nowych (wymiana włazu, regulacja wysokościowa), przepompowywaniem ścieków, uszczelnieniem, robotami ziemnymi, odtworzeniem terenu oraz sprawdzeniem i próbami. | kpl. | 1 |  | 0
20 | 2.KD.13 | WWiORB.00 WWiORB.01 WWiORB.02 WWiORB.04 WWiORB.04.01 | Renowacja bazaltem i chemią komory rewizyjnej S40 zgodnie ze schematem S40 wraz z pracami towarzyszącymi, rozbiórką, wywozem i utylizacją starych elementów, dostawą i montażem nowych (wymiana włazu, regulacja wysokościowa), przepompowywaniem ścieków, uszczelnieniem, robotami ziemnymi, odtworzeniem terenu oraz sprawdzeniem i próbami. | kpl. | 1 |  | 0
21 | 2.KD.14 | WWiORB.00 WWiORB.01 WWiORB.02 WWiORB.04 WWiORB.04.01 | Renowacja bazaltem i chemią komory rewizyjnej S43 zgodnie ze schematem S43 wraz z pracami towarzyszącymi, rozbiórką, wywozem i utylizacją starych elementów, dostawą i montażem nowych (wymiana włazu, regulacja wysokościowa), przepompowywaniem ścieków, uszczelnieniem, robotami ziemnymi, odtworzeniem terenu oraz sprawdzeniem i próbami. | kpl. | 1 |  | 0
22 | 2.KD.15 | WWiORB.00 WWiORB.01 WWiORB.02 WWiORB.04 WWiORB.04.01 | Renowacja bazaltem i chemią komory rewizyjnej S46 zgodnie ze schematem S46 wraz z pracami towarzyszącymi, rozbiórką, wywozem i utylizacją starych elementów, dostawą i montażem nowych (wymiana włazu i elementów studni, regulacja wysokościowa), przepompowywaniem ścieków, uszczelnieniem, robotami ziemnymi, odtworzeniem terenu oraz sprawdzeniem i próbami. | kpl. | 1 |  | 0
23 | 2.KD.16 | WWiORB.00 WWiORB.01 WWiORB.02 WWiORB.04 WWiORB.04.01 | Renowacja bazaltem i chemią komory rewizyjnej S49 zgodnie ze schematem S49 wraz z pracami towarzyszącymi, rozbiórką, wywozem i utylizacją starych elementów, dostawą i montażem nowych (wymiana włazu i elementów studni, regulacja wysokościowa), przepompowywaniem ścieków, uszczelnieniem, robotami ziemnymi, odtworzeniem terenu oraz sprawdzeniem i próbami. | kpl. | 1 |  | 0
24 | 2.KD.17 | WWiORB.00 WWiORB.01 WWiORB.02 WWiORB.04 WWiORB.04.01 | Renowacja bazaltem i chemią komory rewizyjnej S52 zgodnie ze schematem S52 wraz z pracami towarzyszącymi, rozbiórką, wywozem i utylizacją starych elementów, dostawą i montażem nowych (wymiana włazu i elementów studni, regulacja wysokościowa), przepompowywaniem ścieków, uszczelnieniem, robotami ziemnymi, odtworzeniem terenu oraz sprawdzeniem i próbami. | kpl. | 1 |  | 0
25 | 2.KD.18 | WWiORB.00 WWiORB.01 WWiORB.02 WWiORB.04 WWiORB.04.01 | Renowacja bazaltem i chemią komory rewizyjnej S55 zgodnie ze schematem S55 wraz z pracami towarzyszącymi, rozbiórką, wywozem i utylizacją starych elementów, dostawą i montażem nowych (wymiana elementów studni na DN1200, wymiana włazu,regulacja wysokościowa), przepompowywaniem ścieków, uszczelnieniem, robotami ziemnymi, odtworzeniem terenu oraz sprawdzeniem i próbami. | kpl. | 1 |  | 0
| 2.KD | Razem: | KOLEKTOR "D" |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM NETTO: 1.KO + 2.KD |  |  |  | 0
|  |  | Aktualna stawka VAT |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM BRUTTO |  |  |  | 0
Uwaga: Tabelę Przedmiaru Robót należy wypełnić zgodnie z instrukcją w "Preambule do Tabeli Przedmiaru Robót". Ponadto nie jest dopuszczalna modyfikacja opisów pozycji czy ingerencja w formuły dokumentu.