Wojewódzki Szpital Zespolony imieniem Ludwika Perzyny w Kaliszu,
62-800 Kalisz,
ulica Poznańska 79

Specyfikacja Warunków Zamówienia dotycząca postępowania: Zakup i dostawa aparatu Rezonansu magnetycznego

Identyfikator postępowania na platformie E-Zamowienia: ocds-148610-57e544af-ddba-4618-bb70-6a5048443232

Specyfikację zatwierdzono: 4.02.2026 roku
Mariusz Pawlaczyk
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Spis treści

A.	Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania	4

B.	Przedmiot zamówienia	8

C.	Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.	11

D.	Podmiotowe środki dowodowe.	17

E.	Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.	20

F.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny	21

G.	Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia.	25

H.	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej	27

I.	Termin związania ofertą.	29

J.	Sposób złożenia oferty oraz miejsce i termin składania i otwarcia ofert.	29

K.	Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami.	30

L.	Wymagania dotyczące wadium	30

M.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	31

N.	Tryb otwarcia i oceny ofert	31

O.	Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.	32

P.	Ogłoszenie o wynikach postępowania	32

Q.	Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy	32

R.	Podwykonawstwo – podwykonawcy	33

S.	Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający	33

T.	Informacje dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.	33

Załącznik numer 2a do Specyfikacji Warunków Zamówienia –Formularz Ofertowy	35

Załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Oświadczenie wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia	39

Załącznik numer 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby	42

Załącznik numer 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia- Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wyłączeniu	44

Załącznik numer 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia-Projekt umowy	46

Załącznik numer 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Wykaz osób	76

Załącznik numer 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się	79

Załącznik numer 11 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia	80

# Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony imieniem Ludwika Perzyny w Kaliszu
Adres: ulica Poznańska 79, 62-800 Kalisz
Godziny pracy administracji: 700–1435
NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego.

    - poczta elektroniczna zamawiającego:(link do poczty elektronicznej zamawiającego) zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

    - adres strony internetowej zamawiającego: (link do adresu strony internetowej zamawiającego) https://www.szpital.kalisz.pl

    - adres strony internetowej prowadzonego postępowania: (link do adresu strony internetowej prowadzonego postępowania) https://ezamowienia.gov.pl/

    - dostęp do Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia: (link do Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia) https://espd.uzp.gov.pl/

- Użyte w Specyfikacji Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony imieniem Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złoży ofertę lub zawrze umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

- KPO –Krajowy Plan Odbudowy

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 7/26. Wykonawcy w korespondencji z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie artykułu 132 ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamawiający, zgodnie z artykułem 139 ustawy, przewiduje odwróconą kolejność czynności, to jest: najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, strona 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie artykuł 6 ustęp 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa aparatu Rezonansu magnetycznego”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o artykuł 18 oraz artykuł 74 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019roku. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z artykuł 78 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do artykuł 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie artykuł 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie artykuł 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie artykuł 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

- danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w artykuł 18 ustęp 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z artykuł 17 ustęp 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w artykuł 20 RODO,

- na podstawie artykuł 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest artykuł 6 ustęp 1 litera c RODO.

- Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zamówienie realizowane w ramach Umowy numer KPOD.07.02-IP.10-0333/25/KPO/1757/2025/695 o objęcie wsparciem ze środków planu rozwojowego Przedsięwzięcia „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w zakresie kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu poprzez dostosowanie infrastruktury i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”.

- Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamówienie nie zostało podzielone na części z powodu konieczności zagwarantowania pełnej odpowiedzialności oraz kompletności dostawy aparatu rezonansu magnetycznego oraz adaptacji pomieszczeń, w których ma zostać zainstalowany dany aparat oraz pełnienia dla wyżej wymienionych serwisu gwarancyjnego, co uzasadnia się specjalistycznym charakterem przedmiotu zamówienia. Pomieszczenia, w których będzie zainstalowany oraz uruchomiony rezonans magnetyczny powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta tego sprzętu. Każdy aparat posiada indywidualną Dokumentację Techniczno-ruchową, co wiąże się z indywidualnym projektem pomieszczeń. Kompleksowa instalacja aparatu zapewni sprawne uruchomienie i działanie aparatu rezonansu magnetycznego oraz gwarantuje pełnienie dla wyżej wymienionych serwisu gwarancyjnego. Niepodzielenie zamówienia na części nie ogranicza uczciwej konkurencji i dopuszcza do udziału w postępowaniu małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie będą miały trudności z jego całościowym wykonaniem.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w artykuł 214, ustęp 1, punkt 7 ustawy

- Zgodnie z artykułem 310, punkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

- Zamawiający na podstawie artykułu 85 ustawy Prawo zamówień Publicznych informuje, że Pracownia Projektowa Sebastian Stanisławski (ul. Ciepła 15a, 50-524 Wrocław, NIP 6211556341) był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia: wykonała Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający przekazał uczestnikom postepowania, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia wszystkie istotne informacje, które uzyskał od Pracownia Projektowa Sebastian Stanisławski: załączył do Specyfikacji Warunków Zamówienia Program funkcjonalno-użytkowy wraz z jego załącznikami oraz szacowanymi kosztami (załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia). Zamawiający informuje, że nie przekazał Pracownia Projektowa Sebastian Stanisławski żadnych istotnych informacji, które miałyby wpływ na zakłócenie konkurencji w niniejszym postepowaniu, a które nie zostały zawarte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia i Programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający informuje, że wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy Pracownia Projektowa Sebastian Stanisławski zostały spełnione i na podstawie koncepcji zawartej w Programie Funkcjonalno-użytkowym inna pracownia architektoniczna może przystąpić do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Załącznikami do Specyfikacji Warunków Zamówienia są następujące dokumenty:

a)	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - Załącznik numer 1

b)	Formularz Ofertowy - Załącznik numer 2a

c)	Formularz Ofertowy – parametry techniczno-użytkowe -Załącznik numer 2b

d)	Formularz Cenowy– Załącznik numer 3

e)	Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - Załącznik numer 4

f)	Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik numer 5

g)	Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik numer 6

h)	Projekt umowy - Załącznik numer 7

i)	Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – załącznik numer 8

k)	Wykaz osób - załącznik numer 9

l)	Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik numer 10

m)	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik numer 11

n)	Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla dostosowania budynku głównego Wojewódzkiego Zespolonego imieniem Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 do obowiązujących przepisów – czerwiec 2018 roku – załącznik numer 12

o)	Postanowienie Numer 325/2018 z dnia 12.10.2018 roku – wydane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - załącznik numer 13

p)	Postanowienie Numer 325-1/2018 z dnia 12.10.2018 roku – wydane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej -załącznik numer 14

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa pod nazwą: Zakup i dostawa aparatu Rezonansu magnetycznego

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: od dnia zawarcia umowy do dnia 25.06.2026 roku.

- Główny kod CPV: 33113000 - Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego

- Dodatkowe kody CPV:

- 45000000-7 Roboty budowlane,

- 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- 71220000-8 Usługi projektowania architektonicznego,

- 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

- ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, to jest: spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji niniejszego postępowania,

- poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w artykuł 101, ustęp 1 punkt 2 oraz ustęp 3 ustawy, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Przedmiot zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego postępowania jest dostawa rezonansu magnetycznego (aparatu RM) wraz z wyposażeniem oraz integracją z systemem PACS/RIS (Picture Archiving and Communication System/Radiology Information System) oraz adaptacją pomieszczeń.

  - Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu umowy do wykonania niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych dla potrzeb montażu rezonansu magnetycznego zgodnie z załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia (załącznik numer 8) programem funkcjonalno-użytkowym (PFU). Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej i na jej podstawie do wykonania robót budowlanych obejmujących adaptację pomieszczeń na kondygnacji 1 w segmencie D budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 (dalej: Szpitala) dla potrzeb montażu rezonansu magnetycznego wraz z wykonaniem klatki Faradaya.

  - Zamawiający do Specyfikacji Warunków Zamówienia załącza stanowiące integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia:

  - Postanowienie Numer 325/2018 z dnia 12.10.2018 roku – wydane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

  - Postanowienie Numer 325-1/2018 z dnia 12.10.2018 roku – wydane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

  - „Ekspertyzę techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla dostosowania budynku głównego Wojewódzkiego Zespolonego imieniem Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 do obowiązujących przepisów” – czerwiec 2018 roku.

  - Przedmiot umowy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski i Unii Europejskiej, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

  - Szczegółowy opis/warunki/wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz: szczegółowe wymagania dotyczące parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku numer 2b do Specyfikacji Warunków Zamówienia, to jest: w Formularzu Ofertowym - parametry techniczno-użytkowe. Wykonawca winien uzupełnić powyższy załącznik poprzez podanie informacji (opisu) o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie wymaganych przez zamawiającego podanych parametrów.

  - Przestrzeganie zasady „nieczynienia poważnych szkód” dla środowiska (DNSH –Do No Significant Harm), na etapie produkcji, dostawy, instalacji urządzenia będącego przedmiotem zamówienia;

- realizacja przedmiotu zamówienia nie będzie naruszać zasady „nieczynienia poważnych szkód” dla środowiska (DNSH – Do No Significant Harm), zgodnie z artykułem 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku, to znaczy.: Przedmiot zamówienia oraz sposób jego realizacji nie będą powodować poważnych szkód dla żadnego z sześciu celów środowiskowych Unii Europejskiej:

- łagodzenie zmian klimatu,

- adaptacja do zmian klimatu,

- zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,

- przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,

- zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,

- ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

- oferowany przedmiot umowy oraz proces jego dostawy będą zgodne z obowiązującymi normami środowiskowymi, a ich realizacja nie przyczyni się do istotnych negatywnych skutków środowiskowych;

- wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym oraz instytucjami kontrolującymi w zakresie potwierdzenia zgodności zamówienia z zasadą DNSH, w szczególności poprzez przekazanie wymaganych informacji, wyjaśnień i dokumentów.

  - Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami dotyczącymi miejsca realizacji zamówienia (funkcjonujący budynek Szpitala). Miejsce przeznaczone pod adaptację można oglądać w dni powszednie w godzinach 8:00-14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy się kontaktować z Sekcją Inwestycji i Remontów - telefon (62) 76 51 382 lub mail Sekcji Inwestycji i Remontów: (link email Sekcji Inwestycji i Remontów) inwestycje@szpital.kalisz.pl. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

  - W „Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji sporządzonej w formacie Excell zamawiający wprowadził formuły służące do obliczenia wartości zamówienia. Jednocześnie informujemy, że za prawidłowe wyliczenie wartości oferty odpowiada Wykonawca.

# Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem artykułu 110 ustęp 2 ustawy, wykonawcę:

  - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w artykuł 258 Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w artykuł 189a Kodeksu karnego,

  - o którym mowa w artykuł 228–230a, artykuł 250a Kodeksu karnego, w artykuł 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 roku pozycja 1133 oraz z 2021 roku pozycja 2054) lub w artykuł 54 ustęp 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 roku pozycja 523, 1292, 1559 i 2054),

  - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w artykuł 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w artykule 299 Kodeksu karnego,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w artykule 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w artykuł 9 ustęp 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. pozycja 769),

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w artykuł 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w artykuł 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w artykule 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

  - o którym mowa w artykuł 9 ustęp 1 i 3 lub artykuł 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w punkt 1.1.

  - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w artykuł 85 ustęp 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Na podstawie artykuł 7 ustęp 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

  - Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w artykuł 1 punkty 3 ustawy

  - Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. pozycja 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w artykuł 1 punkty 3 ustawy

  - Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu artykuł 3 ustęp 1 punkty 37 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku pozycja 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w artykuł 1 punkty 3 ustawy

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w artykuł 5k ustęp 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz jeżeli, którykolwiek z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega - w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia - nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w artykuł 108 ustęp 1 punkty 3 ustawy chyba, że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- W przypadkach, o których mowa w ustęp 4, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

  - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

  - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

  - zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe oraz odpowiednie doświadczenie, to znaczy: osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, pełniła funkcję kierownika budowy/robót przy minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie pomieszczeń pod montaż aparatu rezonansu magnetycznego, obejmującą prace konstrukcyjno-budowlane, sanitarne i elektryczne o wartości kierowanych robót nie mniejszej niż 1000000,00 zł brutto każda.

Uwagi:

- Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz. 1173) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem oraz ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2025 poz. 1783).

- Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

- W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

- Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

- Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa”, „remont” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6 i 7a, 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2025 poz. 1173 t.j.).

- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Udostępnienie zasobów:

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;

  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

    - zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

    - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

    - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania oferty nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

  - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne i konsorcja).

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

  - W przypadku, o którym mowa w pkt 9.2 i 9.3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

  - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferta winny być podpisany przez ustanowionego pełnomocnika. Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty.

  - Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

# Podmiotowe środki dowodowe.

  - Zamawiający żąda aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie zamawiającego:

  - na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie

  - artykuł 108 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 11września 2019 roku – ustawy;

  - artykuł 108 ustęp1 punkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

    - oświadczenia wykonawcy, w zakresie artykuł 108 ustęp 1 punkty 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. pozycja 275 tekst jednolity) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, lub oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

    - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie artykuł 109 ustęp1 punkty 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

    - zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie artykuł 109 ustęp 1 punkty 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

    - Oświadczenie/a wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, których/którego treść odpowiada oświadczeniom stanowiącym załącznik numer 4 i 5 do Specyfikacji warunków Zamówienia.

    - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik numer 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

  - na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w części C pkt 6.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (lub nr decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, druk wykazu stanowi Załącznik numer 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

  - W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

  - W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach artykuł 118 ustawy, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

  - Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

  - Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

- może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w artykuł 125 ustęp 1 ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków;

- podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w artykuł 125 ustęp 1 ustawy.

  - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże w ofercie te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- zamiast dokumentów, o których mowa w punkty 1.1.1 składa - informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie artykuł 108 ustęp 1 punkty 1 i 2 ustawy oraz artykuł 108 ustęp1 punkt 4 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

- zamiast zaświadczenia, o którym mowa w punkty 1.1.3 Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz zamiast zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w punkty 1.1.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkty 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w artykuł 108 ustęp 1 punkty 1, 2 i 4, artykuł 109 ustęp 1 punkt 1, 2 litera a) i b) oraz punkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć; wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

  - Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach artykuł 118 ustawy, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia punkty 7, 8 stosuje się odpowiednio

  - Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie artykuł 70 ustawy.

  - Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

  - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 05.01.2016 roku. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski Dokument t Zamówienia składa każdy z wykonawców;

  - Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik numer 2a do Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym;

  - Formularz Ofertowy - parametry techniczno-użytkowe stanowiący załącznik numer 2b do Specyfikacji Warunków Zamówienia

  - Formularz Cenowy stanowiący Załącznik numer 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia;

  - Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

  - Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

  - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w artykule 7 ustęp 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w artykuł 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 – wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców

  - dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna). Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz musi być załączony do oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wydania dokumentu

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące załącznik numer 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

  - następujące przedmiotowe środki dowodowe: nie dotyczy

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zdania poprzedniego się nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny

- Kryterium I - cena brutto - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty: waga kryterium: 60%.

- Kryterium II – termin udzielonej gwarancji - ocenie podlegać będzie termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na: aparat rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem oraz roboty budowlane zaoferowany w formularzu ofertowym (załącznik numer 2a do Specyfikacji Warunków Zamówienia) na zasadach określonych w tabelach w punkcie 5 poniżej – waga 10%.Brak podania informacji o oferowanym terminie gwarancji w formularzu ofertowym oznaczać będzie, ze wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego oferowanego terminu gwarancji, zamawiający w tym przypadku przyzna wykonawcy 0 punktów i uzna, że wykonawca oferuje minimalny wymagany przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia termin gwarancji (to jest: minimum 60 miesięcy na aparat rezonansu magnetycznego z wyposażeniem, minimum 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane).

- Kryterium III – parametry techniczno-użytkowe i środowiskowe - ocenie podlegać będą parametry techniczno-użytkowe i środowiskowe zaoferowane/wpisane przez Wykonawcę w tabeli w formularzu ofertowym parametry techniczno-użytkowe stanowiącym załącznik numer 2b do Specyfikacji Warunków Zamówienia na zasadach tam określonych – waga 30%.
Brak podania informacji o parametrze lub niepotwierdzenie parametru, który podlega ocenie (celem możliwości przyznania punktów) oznaczać będzie, ze wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego kryterium oceny ofert, zamawiający w tym przypadku przyzna wykonawcy 0 punktów.

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie.

- Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji:

- Kryterium I cena brutto: ocena wyliczona będzie według następującego wzoru: (cena brutto najtańszej oferty/cena brutto badanej oferty) X waga kryterium X 100.

- Kryterium II termin udzielonej gwarancji:

    - ocena wyliczona będzie według następującego wzoru: (suma punktów przyznana badanej ofercie/ najwyższa suma punktów możliwych do uzyskania w danym kryterium) X waga kryterium X 100

    - sposób przyznania punktów za oferowany termin gwarancji na oferowany aparat rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem:

| Pełny termin gwarancji na oferowany aparat rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem (w pełnych miesiącach) liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego - wymagane minimum 60 miesięcy) | Ilość punktów |
| --- | --- |
| 60 miesiące | 0 punktów |
| 61 miesięcy | 1 punkt |
| 62 miesięcy | 2 punkty |
| 63 miesięcy | 3 punkty |
| 64 miesięcy | 4 punkty |
| 65 miesięcy | 5 punktów |
| 66 miesięcy | 6 punktów |
| 67 miesięcy | 7 punktów |
| 68 miesięcy | 8 punktów |
| 69 miesięcy | 9 punktów |
| 70 miesięcy | 10 punktów |
| 71 miesięcy | 11 punktów |
| 72 miesięcy | 12 punktów |
| 73 miesięcy | 13 punktów |
| 74 miesięcy | 14 punktów |
| 75 miesięcy | 15 punktów |
| 76 miesięcy | 16 punktów |
| 77 miesięcy | 17 punktów |
| 78 miesięcy | 18 punktów |
| 79 miesięcy | 19 punktów |
| 80 miesięcy | 20 punktów |
| 81 miesięcy | 21 punktów |
| 82 miesięcy | 22 punkty |
| 83 miesięcy | 23 punkty |
| 84 miesięcy | 24 punkty |

    - sposób przyznania punktów za oferowany termin gwarancji na roboty budowlane:

| Pełny termin gwarancji na wykonane roboty budowlane (w ramach adaptacji pomieszczeń), (w pełnych miesiącach), liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych (wymagane minimum 36 miesiące) | Ilość punktów |
| --- | --- |
| 36 miesiące | 0 punktów |
| 37 miesięcy | 1 punkt |
| 38 miesięcy | 2 punkty |
| 39 miesięcy | 3 punkty |
| 40 miesięcy | 4 punkty |
| 41 miesięcy | 5 punktów |
| 42 miesięcy | 6 punktów |
| 43 miesięcy | 7 punktów |
| 44 miesięcy | 8 punktów |
| 45 miesięcy | 9 punktów |
| 46 miesięcy | 10 punktów |
| 47 miesięcy | 11 punktów |
| 48 miesięcy | 12 punktów |
| 49 miesięcy | 13 punktów |
| 50 miesięcy | 14 punktów |
| 51 miesięcy | 15 punktów |
| 52 miesięcy | 16 punktów |
| 53 miesięcy | 17 punktów |
| 54 miesięcy | 18 punktów |
| 55 miesięcy | 19 punktów |
| 56 miesięcy | 20 punktów |
| 57 miesięcy | 21 punktów |
| 58 miesięcy | 22 punkty |
| 58 miesięcy | 23 punkty |
| 60 miesięcy | 24 punkty |
| 61 miesięcy | 25 punkty |
| 62 miesięcy | 26 punkty |
| 63 miesięcy | 27 punkty |
| 64 miesięcy | 28 punkty |
| 65 miesięcy | 29 punkty |
| 66 miesięcy | 30 punkty |
| 67 miesięcy | 31 punkty |
| 68 miesięcy | 32 punkty |
| 69 miesięcy | 33 punkty |
| 70 miesięcy | 34 punkty |
| 71miesięcy | 35 punkty |
| ≥ 72 miesięcy | 36 punkty |

    - Maksymalna ilość punktów przyznana ofercie w kryterium II jest równa sumie maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania za termin gwarancji na oferowany aparat rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem oraz wykonane roboty budowlane.

- Kryterium III parametry techniczno-użytkowe lub środowiskowe: ocena wyliczona będzie według następującego wzoru: (suma punktów przyznana badanej ofercie/najwyższa suma punktów możliwych do uzyskania w danym kryterium) X waga kryterium X 100

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

- Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ustęp 8, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie związania ofertą określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę̨ do wyrażenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w ustęp poprzednim oferta podlega odrzuceniu, a zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona chyba, że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.

# Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie w języku polskim.

- Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty przez Wykonawcę.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca:

- przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF,

- opatrzenie plików składających się na ofertę podpisem kwalifikowanym PAdES,

- w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż PDF, pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został na Platformie e-zamowienia.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej w formacie danych doc, .docx, .pdf, rtf, xps, .odt,.txt,.Xls, xlsx, zip,.rar.i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Oferta oraz Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia muszą być złożone w oryginale.

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia winien być złożony w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria Paltformy e-zamowienia, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem na przykład aktualnej przeglądarki, i tym podobne.

- Zamawiający wymaga, by tajemnica przedsiębiorstwa została załączona w formularzu elektronicznym na Platformie e-zamowienia w odrębnym pliku opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) numer 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem numer 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” zwanego dalej „Rozporządzeniem KRI”

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (to znaczy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

- Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do artykuł 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- zgodnie z artykułem2 punkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu artykuł 3 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług. Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

- w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

- wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Numer 2a do Specyfikacja Warunków Zamówienia, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

- cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

- cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego,

- jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w kolumnach.

- wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie artykułu 226 ustęp 1 punkt 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z artykułem 223 ustęp 2 punkt 310 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca

# Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu strony prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/i poczty elektronicznej adres e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

- Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie na Platformie e-zamówienia zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://ezamowienia.gov.pl/z uwzględnieniem zdania kolejnego. Uwaga: Zamawiający nie korzysta z formularza ofertowego interaktywnego generowanego przez Platformę ezamówienia. W zakładce „Złóż ofertę” w polu „Wypełniony formularz oferty” Wykonawca dodaje plik stanowiący załącznik numer 2a do Specyfikacji Warunków Zamówienia (Formularz Ofertowy Zamawiającego). W przypadku pojawienia się komunikatu Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego postępowania. Plik XYZ nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie” należy kliknąć przycisk Tak, chcę kontynuować”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy e-zamowienia.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-zamowienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie e-zamowienia ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji.

- Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

- Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w artykuł 125 ustęp 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-zamowienia.

- Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na Platformie e-zamówienia.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku.

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

# Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 5.06.2026 roku.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ustęp2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# Sposób złożenia oferty oraz miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Wykonawca składa ofertę wyłącznie na platformie e-zamowienia zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/z uwzględnieniem zapisów części H Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 9.03.2026 roku do godziny 10:00.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.03.2026 roku do godziny 10:30.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

# Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

# Wymagania dotyczące wadium

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie J.2 niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

- Formę wniesienia wadium wybiera wykonawca spośród przewidzianych w artykuł 97 ustęp 7 ustawy.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. Numer 42 1020 2212 0000 5802 0431 5966 z dopiskiem „Zakup i dostawa aparatu Rezonansu magnetycznego”

- Treść gwarancji wadialnej powinna zabezpieczać interes zamawiającego, umożliwiając mu zaspokojenie się z niej bez przeszkód w przypadku zaistnienia warunków zatrzymania wadium. Cel ten zostanie osiągnięty także w przypadku, gdy gwarancja wadialne będzie wystawiona na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członków konsorcjum), który został prawidłowo umocowany do działania na rzecz pozostałych konsorcjantów.

- W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał w postaci elektronicznej dowodu wniesienia wadium musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w artykuł 98 ustęp 1 i 2 ustawy.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w artykuł 97 ustęp 7 punkty 2–4 ustawy, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w przypadkach określonych w artykuł 98 ustęp 6.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

- Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ustęp 2 i artykuł 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty ‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W przypadku, o którym mowa w punkty 5 ustęp 5.3 zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

# Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynnoścí zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

- zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w artykuł 519 ustęp 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

# Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

  - unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa punkty 1a i 1c zostaną również zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

# Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Zamawiający zawrze umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem artykułu 577 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, o którym mowa w ustęp 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postepowanie.

# Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w artykule 118 ustęp 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

# Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający

- Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia

- Zamawiający przewiduje zmiany umowy – zmiany zostały określone w projekcie umowy.

# Informacje dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

# Załącznik numer 2a do Specyfikacji Warunków Zamówienia –Formularz Ofertowy

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

_______________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_______________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Adres e-mail Wykonawcy: _______________________________________

Osoba podpisująca umowę po stronie Wykonawcy, jeżeli jest znana na etapie składania oferty: _______________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko, sposób reprezentacji–w przypadku osoby niewidniejącej w KRS, Zamawiający zwraca się z prośbą o załączenie pełnomocnictwa).

- Oświadczenia dotyczące warunków/postanowień zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia

- zapoznałem się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postepowania pod nazwą „Zakup i dostawa aparatu Rezonansu magnetycznego” oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia spełnia bezwzględnie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach.

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania i realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami i jego opisem zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach, z którymi to dokumentami zapoznałem się i akceptuje je w całości oraz do realizacji przedmiotu zamówienia za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- oświadczam, że dokonałem pełnej analizy programu funkcjonalno-użytkowego, warunków prowadzenia prac projektowych i robót budowlanych i oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz na prawidłowe ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego.

- oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: _______________________________________

nazwa podwykonawcy, jeżeli jest już znany na etapie składania oferty:________________

- zgodnie artykułem 225 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (niewłaściwe skreślić).

Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ______________ oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: _____________ PLN.

- zgłoszenia awarii przedmiotu umowy dokonywane będą na adres e-mail: ____________________________________

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w artykuł 13 lub artykuł 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- Wykonawca jest: (niepotrzebne skreślić)

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem,

- średnim przedsiębiorstwem,

- jednoosobową działalnością gospodarczą,

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

- innym rodzajem.

- Kryterium I – cena brutto

| Nazwa zamówienia | Wartość brutto PLN (wartość wynikająca z formularza cenowego z pozycji razem) |
| --- | --- |
| Zakup i dostawa aparatu Rezonansu magnetycznego |  |

*Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto”.

- Kryterium II – Termin udzielonej gwarancji

| Nazwa parametru | Oferuję termin gwarancji: |
| --- | --- |
| Pełny termin gwarancji na oferowany aparat rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego - wymagane minimum 60 miesięcy) | __________miesięcy (podać w pełnych miesiącach) |
| Pełny termin gwarancji na wykonane roboty budowlane (w ramach adaptacji pomieszczeń), liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych (wymagane minimum 36 miesięcy) | __________miesięcy (podać w pełnych miesiącach) |

_______________________

/data/ Nazwa wykonawcy/

** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do artykuł 13 ustęp 4 lub artykuł 14 ustęp 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)/

# Załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Oświadczenie wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Zespolony imieniem Ludwika Perzyny w Kaliszu
ulica Poznańska 79
62-800 Kalisz

Wykonawca:
_______________________________________
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
______________________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Dotyczące przesłanek wykluczenia z artykułu 5k rozporządzenia 833/2014 oraz artykułu 7 ustęp 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie artykułu 125 ustęp 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa aparatu Rezonansu magnetycznego” prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony imieniem Ludwika Perzyny, oświadczam, co następuje:

Oświadczenia dotyczące wykonawcy:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 5k rozporządzenia Rady (UE) numer 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE numer L 229 z 31.7.2014, strona 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) numer 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE numer L 111 z 8.4.2022, strona 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie artykuł 7 ustęp 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. pozycja 835).

Informacja dotycząca polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia:

[Uwaga: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w części C.6 specyfikacji warunków zamówienia, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: _____________________________(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie: _____________________ (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

[Uwaga: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

______________________________________(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w artykuł 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Oświadczenie dotyczące dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

[Uwaga: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

_______________________________________(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w artykuł 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________/miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

# Załącznik numer 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Zespolony imieniem Ludwika Perzyny w Kaliszu
ulica Poznańska 79
62-800 Kalisz

Podmiot udostępniający zasoby
_______________________________________
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
______________________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

Dotyczące przesłanek wykluczenia z artykuł 5k rozporządzenia 833/2014 oraz artykuł 7 ustęp 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie artykuł 125 ustęp 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa aparatu Rezonansu magnetycznego” prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony imieniem Ludwika Perzyny w Kaliszu, oświadczam, co następuje:

Oświadczenia dotyczące podmiotu udostepniającego zasoby:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie artykuł 5k rozporządzenia Rady (UE) numer 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE numer L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) numer 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE numer L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie artykuł 7 ustęp 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. pozycja 835).

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

_______________ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

# Załącznik numer 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia- Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wyłączeniu

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony imieniem Ludwika Perzyny w Kaliszu

ulica Poznańska 79

62-800 Kalisz

Wykonawca*:

_______________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

______________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wyłączeniu

składane na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa aparatu Rezonansu magnetycznego”

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przeze mnie oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w artykuł 125 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, odnoszące się do podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie określonym przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia pozostają aktualne na dzień składania niniejszego oświadczenia.

Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

______________________/miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

Uwaga! Jeżeli Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w artykule 118 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, powyższe oświadczenie oprócz Wykonawcy składa również Podmiot udostępniający zasoby.

*w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców

# Załącznik numer 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia-Projekt umowy

Projekt umowy

Zawarta w dniu ____________roku pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym imienia Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:
Wojciecha Michalika – Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym,
a
______________ reprezentowaną przez:_________________________________

zwaną dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z nich „Stroną”.

Umowa realizowana w ramach Umowy numer KPOD.07.02-IP.10-0333/25/KPO/1757/2025/695 o objęcie wsparciem ze środków planu rozwojowego Przedsięwzięcia „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w zakresie kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu poprzez dostosowanie infrastruktury i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa numer 7/26) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa rezonansu magnetycznego (aparatu RM) wraz z wyposażeniem oraz integracją z systemem PACS/RIS oraz adaptacją pomieszczeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia, instalacji i uruchomienia Zamawiającemu sprzętu:______________/nazwa, typ, model, producent, rok produkcji. szczegółowo określonego w załączniku nr 2b i 3 do specyfikacji warunków zamówienia, której wizualizacje załączonych do oferty formularzy stanowią Załącznik nr 1 i 2 i stanowią integralną część umowy oraz do dokonania czynności określonych w umowie, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski i Unii Europejskiej, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w § 1 ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot umowy spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji warunków zamówienia dotyczącej przedmiotu umowy oraz, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z tą specyfikacją warunków zamówienia i zgodnie z jej załącznikami tj. programem funkcjonalno-użytkowym oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi niniejszą umową, z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje je w całości, a także zgodnie z ofertą Wykonawcy. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy programu funkcjonalno-użytkowego, warunków prowadzenia prac projektowych i robót budowlanych i oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz na prawidłowe ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego.

§ 2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

- W ramach realizacji umowy (i w jej cenie) Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczyć na własny koszt, zainstalować i uruchomić rezonans magnetyczny wraz z wyposażeniem w miejscu jego użytkowania wskazanym przez Zamawiającego (w terminie określonym w paragrafie 5 niniejszej umowy) i oddać go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej, umożliwiającej rozpoczęcie pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi), co zostanie potwierdzone podpisaniem pisemnego „Protokołu zdawczo-odbiorczego” przez osoby upoważnione przez Strony. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania w/w protokołu w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania określonego wyżej.

- przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy:

- Szkolenie wstępne z podstawowej obsługi aparatu RM wraz z wyposażeniem w wymiarze minimium 8h potwierdzone protokołem szkolenia stanowiącym jedną z podstaw do wystawienia faktury.

- Szkolenie techniczno - aplikacyjne dla lekarzy i techników w miejscu instalacji w siedzibie Zamawiającego potwierdzone certyfikatami (certyfikat imienny dla wszystkich przeszkolonych osób) przez min. 20 dni (8 godz. na dzień) rozłożone w czasie okresu gwarancji:

    - pierwszy etap w wymiarze min. 10 dni po zainstalowaniu aparatu,

    - drugi etap: w wymiarze 5 dni w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego aparatu RM,

    - trzeci etap: w wymiarze 5 dni do końca trwania gwarancji.

    - Każdy etap szkolenia powinien być przeprowadzony w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i potwierdzony protokołem szkolenia i przekazaniem imiennych certyfikatów dla uczestników szkolenia w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia danego etapu szkoleń.

- powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie drogą e-mailową:

- na adres mailowy Sekcji Inwestycji i Remontów: inwestycje@szpital.kalisz.pl z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem rozpoczęcia robót budowlanych

- na adres mailowy Sekcji Aparaury Medycznej: aparatura.medyczna@szpital.kalisz.pl o dacie i godzinie dostawy aparatu rezonansu magnetycznego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem (Zamawiający zastrzega, że dostawa może się odbyć w godzinach 7:00 – 14:35, za wyjątkiem odrębnych uzgodnień z Zamawiającym), przy czym Zamawiający zastrzega, że dostawa winna się odbyć bezpośrednio do miejsca instalacji, Zamawiający nie udostępni miejsca do magazynowania przedmiotu zamówienia do czasu dostawy,

- przekazać Zamawiającemu zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych oraz zakres czynności wymaganych przez producenta do wykonania podczas przeglądu wraz z wykazem koniecznych do wymiany części (dla wszystkich dostarczonych urządzeń); wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych aparatu RM (oraz wyposażenia towarzyszącego, jeżeli jest inne niż dla aparatu RM); materiały informacyjne z parametrami technicznymi; paszport techniczny w formie papierowej (dotyczy wszystkich urządzeń, dla których producent zaleca wykonywanie okresowych przeglądów technicznych);

- w/w Wykonawca dostarczy przy dostawie.

- w okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę: do nieodpłatnego usuwania wad stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego, nieodpłatnego wykonywania (z własnej inicjatywy) przeglądów technicznych w siedzibie Zamawiającego wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta, z wymianą wszystkich zalecanych przez producenta podzespołów - w terminie uzgodnionym z Zamawiającym najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym przeglądem;

- Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot umowy jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć drogę transportową i dostawę przedmiotu umowy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu umowy dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. Wykonawca zobowiązuje się, że dostawa aparatu rezonansu magnetycznego będzie zrealizowana z wykorzystaniem środków transportu oraz urządzeń dźwigowych, których gabaryty i parametry techniczne umożliwią wprowadzenie aparatu rezonansu magnetycznego zgodnie z opracowanym przez wykonawcę projektem drogi transportowej. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić przebieg drogi transportowej z Zamawiającym (przedstawić do akceptacji). Koszt przygotowania drogi transportowej leży po stronie Wykonawcy. Ew. otwory technologiczne wykonane na potrzeby wprowadzenia aparatu RM do pomieszczenia docelowego zostaną zamknięte na koszt Wykonawcy a elewacja budynku zostanie odtworzona.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu umowy do wykonania niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych dla potrzeb montażu rezonansu magnetycznego zgodnie z załączonym do SWZ (załącznik nr 8) programem funkcjonalno-użytkowym (PFU), stanowiącym integralną część umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej i na jej podstawie do wykonania robót budowlanych obejmujących adaptację pomieszczeń na kondygnacji 1 w segmencie D budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 (dalej: Szpitala) dla potrzeb montażu rezonansu magnetycznego wraz z wykonaniem klatki Faradaya.

  - Do obowiązków Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w paragrafie 4 należy w szczególności wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, postanowieniami niniejszej umowy i obowiązującymi przepisami dla wszystkich niezbędnych branż, obejmującej w szczególności:

- szczegółową i pełnobranżową inwentaryzację obiektu w zakresie przedmiotu zamówienia,

- ekspertyzę techniczną oraz ocenę stanu technicznego obiektu w zakresie przedmiotu zamówienia,

- wielobranżowy projekt koncepcyjny (wymagana akceptacja Zamawiającego)

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie,

wszystkie dokumenty należy wykonać w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz ilość egzemplarzy niezbędną dla organów administracji publicznej zgodnie z obowiązującym prawem (za wyjątkiem przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, które należy wykonać w 1 egzemplarzu dla poszczególnego opracowania) oraz w formie elektronicznej - 1 egzemplarz w postaci plików PDF (w tym skan podpisanego przez autora opracowania) i dodatkowo plików DWG (rysunki). Wszystkie pliki dotyczące dokumentacji projektowej należy przekazać łącznie na jednym nośniku optycznym CD.

  - Każde opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej, w który powołano się na znaki towarowe, nazwy własne itp. lub normy, oceny techniczne itp., musi zawierać informacje zgodnie z poniższym:

„Jeżeli w dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia jest opisany:

- ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywane, tj. spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej,

- poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.”

  - Dokumentacja projektowa winna być wykonana w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja winna zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa winna umożliwiać:

- uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych,

- określenie parametrów jakościowych i ilościowych wykonywanych robót budowlanych będących podstawowymi kryteriami odbioru robót budowlanych,

- prawidłowe zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych.

  - Do obowiązków Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w paragrafie 4 należy:

- przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia wykonanej dokumentacji projektowej – po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego. Zamawiający w terminie 7 dni zaakceptuje proponowane rozwiązania lub przekaże swoje uwagi. Wymagana jest pisemna forma niniejszych uzgodnień. Dalsza realizacja przedmiotu umowy możliwa będzie po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej aprobaty Zamawiającego,

- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych, opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, niezbędnych do opracowania projektu budowlanego, w tym, po zaakceptowaniu projektu budowlanego przez Zamawiającego, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. W przypadku problemów z dotrzymaniem terminów w sprawie uzyskania pozwolenia Wykonawca może udokumentować fakt złożenia wniosków o pozwolenie na budowę.

- usuwanie wad ukrytych w dokumentacji projektowej w okresie gwarancji i rękojmi,

- uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,

- złożenie wniosku o wydanie dziennika budowy - niezwłocznie od daty uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,

- dokonanie zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych - niezwłocznie od daty uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,

- pisemne poinformowanie Zamawiającego o złożeniu zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych wraz z przekazaniem 1 egzemplarza opieczętowanego przez organ projektu budowlanego i oryginału ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych,

- wykonanie całości robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia, zgodnie dokumentacją projektową wykonaną na podstawie PFU i ostateczną decyzją pozwolenia na budowę

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym wykonanie powykonawczych pomiarów elektrycznych, pomiarów skuteczności wentylacji oraz niezbędnych prób i badań wraz z potwierdzeniem powyższych pomiarów pisemnym protokołem podpisanym przez obie strony - w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płytach CD,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeśli taka decyzja będzie wymagana.

  - Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia zgodnie z:

- dokumentacją projektową wykonaną na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

- warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

  - Przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie zamówionego dzieła budowlanego Wykonawca zobowiązuje się do:

  - zapewnienia wszystkich niezbędnych wyrobów i materiałów oraz urządzeń do wykonania robót-przedmiot umowy wykonywany będzie z materiałów własnych Wykonawcy,

  - stosowania jedynie wyrobów i materiałów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

  - posiadania na zastosowane przy realizacji robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia materiały i wyroby budowlane, wyposażenie medyczne – atestów (materiały i wyroby budowlane muszą posiadać atest Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający stosowanie w budownictwie i obiektach opieki zdrowotnej), aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw jakości, itp.,

  - wykonania wszelkich prac będących przedmiotem umowy z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym w czasie ich wykonywania poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej,

  - zapewnienia przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów przeciw pożarowych na terenie wykonywania prac. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych przepisów,

  - umożliwienia Zamawiającemu kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy,

  - zabezpieczenia realizacji przedmiotu umowy wskazanymi przez Zamawiającego technikami, technologiami oraz wyrobami i materiałami, lub im równoważnymi, które stanowią minimalne wymagania techniczne,

  - Wykonawca w przypadku złożenia oferty z zastosowaniem wyrobów i materiałów równoważnych zobowiązuje się do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności przed montażem, instalacją oraz zabudową wskazanych materiałów oraz po zaakceptowaniu ich zastosowania przez Zamawiającego w formie pisemnej,

  - transportu materiałów i odpadów związanych z realizacją przedmiotu umowy na własny koszt.

  - Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia, o którym mowa w paragrafie 4 należy m.in.:

  - przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,

  - zapewnienie współpracy z przedstawicielem Zamawiającego,

  - wykonanie robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą w postepowaniu, w wyniku którego zawarta niniejszą umowę i zgodnie wymaganiami określonymi w SWZ oraz niniejszą umową,

  - prowadzenie dziennika budowy,

  - zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - oznakowanie terenu objętego robotami tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

  - umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie wstępu na teren robót, przeprowadzenie kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia,

  - przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru wniosków materiałowych na wszystkie materiały przed ich wbudowaniem lub zainstalowaniem,

  - dostarczanie, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających jakość i dopuszczenie do stosowania wszystkich wyrobów i materiałów wbudowanych zainstalowanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy (certyfikaty, deklaracje i atesty),

  - w razie potrzeby dokonywanie rozbiórek, usuwanie materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonywanie ich recyklingu i odzysku na własny koszt i ryzyko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane materiały Wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poddać recyklingowi i odzyskowi– Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów na wszystkie materiały z rozbiórki i demontażu, stosownie do wymogów ustawy o odpadach.

  - bezwzględne uzgadnianie z Zamawiającym terminu i czasu wykonania wszystkich prac i czynności mogących w jakikolwiek sposób zakłócić normalne funkcjonowanie Szpitala.

  - zapewnienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz wymogów ochrony środowiska, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonywania tych obowiązków,

  - zagwarantowanie, aby pracownicy bezpośrednio wykonujący czynności dotyczące przedmiotu umowy, posiadali stosowne identyfikatory,

  - utrzymanie w czasie realizacji robót budowlanych porządku na terenie budowy, bieżącego usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz po zakończeniu całości robót do uporządkowania terenu robót,

  - naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego na własny koszt mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy,

  - usunięcie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego (lub nadzór inwestorski) w trakcie trwania robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

  - zagospodarowanie terenu prac i jego zaplecza, łącznie z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz strzeżenie bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie prac,

  - ustawienie kontenerów na odpady budowlane w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

  - Po wykonaniu adaptacji pomieszczeń/robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest do (co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez przedstawicieli Stron):

- wykonania dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD,

- wykonania powykonawczych pomiarów elektrycznych (oporności izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów uziemień oraz badania wyłączników różnicowoprądowych i tablic elektrycznych),

- wykonania powykonawczych pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej

- potwierdzenia odbioru instalacji gazów medycznych przez certyfikowaną firmę (weryfikacja zgodności instalacji z normą PN-EN ISO 7396-1 lub równoważną),

- przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń ( w języku polskim),

- przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu z obsługi zamontowanych urządzeń.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem umowy z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym w czasie wykonania przedmiotu umowy poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej. Wszystkie roboty wykonawca winien wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- Ustawą z dnia 7 lipca1994 r. Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy,

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  - Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wymagań wynikających z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie norm zharmonizowane lub równoważnych, a w przypadku ich braku do aktów prawnych, o których mowa w artykule 101, ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

  - Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie, a także dysponuje niezbędnym sprzętem, materiałami oraz wykwalifikowanym personelem niezbędnymi do profesjonalnego wykonania prac obejmujących przedmiot umowy.

  - Z uwagi na to, iż prace będą prowadzone w pomieszczeniach funkcjonującego Szpitala Wykonawca zobowiązany jest maksymalnie ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas itp.) oraz wymagane jest, aby wszystkie prace były uzgadniane z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego.

  - Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy i przy użyciu jego sił.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac na czas adaptacji pomieszczeń i instalacji rezonansu magnetycznego, będzie ponosił z tego tytułu pełną odpowiedzialność, w szczególności za bezpieczeństwo osób wykonujących w/w prace oraz innych osób upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych prac. Po przyjęciu placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za plac budowy.

  - Wykonawca w czasie wykonywania robót miejsce prowadzenia prac zobowiązany jest tak zabezpieczyć, aby uniknąć wszelkich przypadkowych uszkodzeń mienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane w sposób, aby nie uszkodzić istniejących instalacji znajdujących się w budynkach szpitala.

  - Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu niniejszej umowy do stosowania zasady DNSH tj. zasady „nie czyń poważnych szkód” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, tzw. taksonomia, a weryfikacja realizacji ww. obowiązku nastąpi na zasadach opisanych poniżej:

- Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu, najpóźniej wraz z protokołem odbioru, okoliczności dotyczące spełnienia zasady DNSH w odniesieniu do przedmiotu umowy w formie oświadczenia własnego. Oświadczenie winno uwzględniać sposób realizacji zamówienia zgodnie z krajowymi normami środowiskowymi oraz wymogami taksonomii UE i zasady DNSH;

- Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać Zamawiającemu sprawozdania informujące o realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadą DNSH, w odniesieniu do celów środowiskowych UE;

- Oświadczenie, wraz z innymi przekazanymi przez Wykonawcę dokumentami, będzie stanowić załącznik do protokołu odbioru, a których brak uniemożliwia Zamawiającemu dokonanie odbioru przedmiotu umowy;

- Oświadczenie składać będzie osoba umocowana do działania w imieniu Wykonawcy. Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed dokonaniem odbioru przedstawi Zamawiającemu umocowanie dla osoby składającej ww. oświadczenie w drodze korespondencji elektronicznej, chyba że umocowanie to wynika wprost z treści powszechnie dostępnych rejestrów przedsiębiorców – wówczas Wykonawca powiadomi Zamawiającego o tej okoliczności, w terminie wskazanym powyżej.

  - Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - zatwierdzenie i odebranie od Wykonawcy wykonanej zgodnie z umową dokumentacji projektowej,

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy przy udziale wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego,

  - zabezpieczenie Wykonawcy nieodpłatnie dostępu do wody i energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz wskazanie ich miejsca poboru,

  - zapewnienie współpracy z przedstawicielami Wykonawcy,

  - odebranie zrealizowanych robót budowlanych zgodnie z umową.

§3
WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

- Warunki zatwierdzenia i odbioru dokumentacji projektowej

- Zatwierdzeniu przez Zamawiającego podlega kompletna dokumentacja projektowa.

- Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

- Fakt dokonania zatwierdzenia dokumentacji projektowej Strony potwierdzają poprzez podpisanie protokołu.

- Prawo do zatwierdzenia dokumentacji po stronie Zamawiającego mają wyznaczone przez Zamawiającego osoby.

- Protokół powinien zostać podpisany w ciągu 7 dni od dnia doręczenia dokumentacji projektowej.

- W razie odmowy przez Zamawiającego zatwierdzenia opracowań, ich zwrot z pisemnym podaniem przyczyn nieprzyjęcia dokumentacji projektowej powinien nastąpić w terminie 7 dni.

- Do przygotowanego przez Wykonawcę protokołu zatwierdzenia dokumentacji projektowej, Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że prace projektowe zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i, że zostały wydane Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, któremu mają służyć.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej dokumentacji, jednakże winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich zauważonych jej wadach, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania w każdym czasie obowiązywania niniejszej umowy zespołu sprawdzającego, który oceni jakość przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

- Skorzystanie Zamawiającego z uprawnień wynikających z postanowień, o których mowa w lit. i) nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Warunki odbioru robót budowlanych:

            - Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych (każdy odbiór posiadać będzie formę protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron):

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy -po bezusterkowym zrealizowaniu całości robót budowlanych będących przedmiotu niniejszej umowy, potwierdzony protokołem odbioru robót.

            - W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru tych robót w terminie najpóźniej na 2 dni robocze przed ich zakryciem, pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez zamawiającego. Kierownik budowy/robót wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór. Dalsze prace mogą być kontynuowane po odebraniu przez zamawiającego prac ulegających zakryciu w formie pisemnego protokołu.

            - Po całkowitym wykonaniu robót budowlanych, tj. zrealizowaniu bezusterkowym - w całości robót budowlanych i innych zobowiązań wynikających z przedmiotu zamówienia /w tym: potwierdzenie wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonania powykonawczych pomiarów elektrycznych, przekazani zamawiającemu instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, przeszkolenia personelu wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych.

            - Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie przez komisję, w skład, której wchodzą przedstawiciele obu Stron w terminie 2 dni od dnia poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych. Zakończenie czynności odbioru końcowego winno nastąpić najpóźniej w terminie 5 dni licząc od dnia ich rozpoczęcia.

            - Protokół odbioru końcowego robót budowlanych zawiera w szczególności:

- wskazanie okresu, w którym wykonano roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego,

- odniesienie do umowy, przez co Strony rozumieją powołanie się na umowę i stwierdzenie zgodności robót będących przedmiotem odbioru z jej postanowieniami,

- ocenę jakości wykonanych robót budowlanych będących przedmiotem odbioru,

- ewentualne uwagi komisji, w tym stwierdzone wady i termin do ich usunięcia,

- imiona i nazwiska osób uczestniczących w odbiorze i ich podpisy.

            - Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad, stwierdzonych w protokołach odbioru częściowego, na własny koszt w terminie określonym w protokole odbioru częściowego. Usunięcie wad stwierdzone zostanie protokołem uzupełniającym. W takim przypadku terminem odbioru częściowego jest data sporządzenia protokołu uzupełniającego.

            - Zamawiający może odstąpić od odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, lub jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady.

            - Odstępując od odbioru Zamawiający wyznacza wykonawcy na piśmie stosowny termin do usunięcia wad, przeprowadzenia prób lub zakończenia robót. Fakt usunięcia wad, przeprowadzenia prób lub zakończenia robót zostanie stwierdzone protokolarnie. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający wznawia czynność odbioru końcowego. Zamawiający może odstąpić od odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, lub jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady. Odstępując od odbioru Zamawiający wyznacza wykonawcy na piśmie stosowny termin do usunięcia wad, przeprowadzenia prób lub zakończenia robót. Fakt usunięcia wad, przeprowadzenia prób lub zakończenia robót zostanie stwierdzone protokolarnie. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający wznawia czynność odbioru końcowego.

            - W przypadku zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, trwającej dłużej niż 2 dni, Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

            - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia Zamawiający może:

- o ile nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie przy uwzględnieniu skali utraty wartości użytkowej lub innej w zakresie, w której wadę stwierdzono,

- o ile wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny – na koszt Wykonawcy lub uzna to za zerwanie umowy z winy Wykonawcy.

            - Warunkiem odbioru robót budowlanych będzie bezusterkowe zrealizowanie całości robót budowlanych będących przedmiotu niniejszej umowy, potwierdzony protokołem odbioru końcowego robót budowlanych

- Warunki odbioru rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem:

- Warunkiem odbioru dostawy przedmiotu umowy: rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem będzie potwierdzenie kompletności dostawy, jego uruchomienie, poprawność działania, integracja z systemem PACS/RIS, przeszkolenie osób, o których mowa w § 2 ust. 1 litera b tiret pierwszy niniejszej umowy oraz przekazanie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. d niniejszej umowy

- Potwierdzenie, o którym mowa w litera a) nastąpi w formie „protokołu zdawczo-odbiorczego” dostawy i instalacji aparatu rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem i integracji z systemem PACS/RIS podpisanego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz protokołu szkolenia wstępnego z obsługi dostarczonego aparatu MR wraz z wyposażeniem.

- Data protokolarnego przekazania przedmiotu umowy rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w paragrafie 7 niniejszej umowy.

§ 4
WARTOŚĆ PRZEDMOTU UMOWY

Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę netto _____PLN (słownie: _________), brutto_________ PLN (słownie:___________), co zgodne jest z ofertą cenową Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 5
TERMIN REALIZACJI

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie w terminie_________

§ 6
WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy oraz zapłacić cenę za niego określoną w §4 umowy.

- Cena określona w §4 obejmuje koszt przedmiotu umowy spełniającego wymagania określone w SWZ, stanowi zapłatę za realizację przedmiotu umowy w całości, to jest za: dostawę i instalację aparatu rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem (jego opakowane, ubezpieczenie i transport do miejsca odbioru, a także koszt wyładunku, montaż, opłaty celne i tym podobne) oraz integrację z systemem PACS/RIS; opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, dostawę i montaż wyposażenia, koszt nadzoru autorskiego, jak również koszty nieujęte w dokumentacji projektowej, a związane z realizacją przedmiotu umowy i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na okoliczności i źródło ich powstania, w tym także koszty dojazdów, transportu, diet, uczestnictwa w naradach technicznych, nadzorów, noclegów. Wynagrodzenie określone w §4 obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej i dostarczonej dokumentacji projektowej oraz realizację obowiązków określonych w niniejszej umowie.

- Cena określona w §4 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień §9.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu fakturę do jego siedziby.

- Podstawą wystawienia faktury będą:

- Protokół zdawczo-odbiorczy” z dostawy i instalacji aparatu MR wraz z wyposażeniem i integracją z systemem PACS/RIS

- „protokół szkolenia” z obsługi dostarczonego aparatu MR wraz z wyposażeniem, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1 lit. b) tiret 1.

- „protokół odbioru końcowego robót budowlanych” (bezusterkowy). 
Protokoły muszą być podpisane przez przedstawicieli obu Stron umowy. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię w/w protokołów. Protokół końcowy odbioru robót budowlanych powinien potwierdzać wykonanie zobowiązań (tj. potwierdzenie wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonania powykonawczych pomiarów elektrycznych, przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń przeszkolenia personelu Zamawiającego itp.). Brak załączników lub nieprawidłowo sporządzone załączniki do faktury upoważniają Zamawiającego do odmowy przyjęcia faktury, odesłania jej Wykonawcy i wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, co Wykonawca uznaje i akceptuje.

- „Wykonawca zapewnia niezmienność ceny do momentu zrealizowania umowy.

- Faktura będzie przedstawiona Zamawiającemu najpóźniej w terminie 1 dnia od dokonania odbioru.

- Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

- W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt przez Wykonawcę następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: faktury@szpital.kalisz.pl lub pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Z dniem wprowadzenia systemu e-faktur jako obowiązującego standardu faktura powinna być dostarczona wyłącznie przy użyciu KSeFu.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom, obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu dowodów zapłaty oraz oświadczeń Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców wraz z kopiami wszystkich dokumentów, potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej.

§ 7
GWARANCJA

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot umowy.

- Termin udzielonej gwarancji na aparat rezonansu magnetycznego wraz z wyposażaniem wynosi ______ miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji dla rezonansu magnetycznego wraz z wyposażaniem określono w ustępie 5-19 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca udzieli ________miesięcy gwarancji na roboty budowlane będące przedmiotem umowy oraz na zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta – karty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu.Termin dotyczący gwarancji na roboty budowlane biegnie od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. Szczegółowe warunki gwarancji robót budowlanych będących przedmiotem umowy określono w ustępie 18- 31 niniejszego paragrafu.

- Jeżeli w okresie określonym w ustępie 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej określonych. W okresie tym Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu napraw gwarancyjnych i serwisowania przedmiotu umowy za wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy użytkownika. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Opiekę techniczną w okresie gwarancji sprawuje autoryzowany serwis producenta.

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązany jest do interwencji na zgłoszenie (rozumiane jako przyjazd inżyniera lub zdalna diagnostyka zakończone przesłaniem protokołu) w czasie:

- do 24 godzin od zgłoszeniaw dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- do 72 godzin od godziny zgłoszenia w dni ustawowo wolne od pracy.

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązany jest do dokonania skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych w czasie maksymalnie do 2 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia awarii (dni robocze rozumiane jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązany jest do dokonania skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych w czasie maksymalnie do 5 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia awarii (dni robocze rozumiane jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- W okresie gwarancji, w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy celem naprawy do serwisu/ z serwisu do Zamawiajacego, koszty firmy kurierskiej pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem usterek i pełnieniem serwisu gwarancyjnego.

- Zgłaszania awarii przedmiotu umowy będą odbywać się na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku lub dokonywane będą na adres e-mai: _______________

- Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w terminie określonym w ust. 8 i 9 lub niewykonanie obowiązkowych testów specjalistycznych, przeglądów technicznych i konserwacji z wymianą części według zaleceń producenta przedmiotu umowy, uprawnia Zamawiającego do powierzenia wykonania tych czynności osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

- Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1 dzień.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego podzespołu przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii podzespołu urządzenia (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu umowy) lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 8 i 9.

- W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ust. 8, 9 i 15 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo według warunków niniejszej umowy od daty dostawy potwierdzonej protokołem.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania wymaganych przez producenta testów specjalistycznych i przeglądów technicznych w okresie gwarancji (na własny koszt i z własnej inicjatywy – bez obowiązku wzywania przez Zamawiajacego). Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie przeglądu/testów z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu gwarancji. Na Wykonawcy ciąży obowiązek terminowej realizacji usługi. W przypadku przeglądów realizowanych w siedzibie serwisu Wykonawca pokryje koszty transportu urządzenia w obie strony oraz zapewni urządzenie zastępcze na czas przeglądu. Urządzenie zostanie wydane do przeglądu w siedzibie serwisu po uprzednim dostarczeniu urządzenia zastępczego. Za nieterminowe wykonanie przeglądu technicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy naliczane będą kary umowne określone w § 9 niniejszej umowy.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

  - działania siły wyższej;

  - szkód wynikłych wyłącznie z winy Zamawiającego, a w szczególności użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z przepisami lub zasadami eksploatacji i użytkowania

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- Termin rękojmi na roboty budowlane równy jest terminowi gwarancji na roboty budowlane, lecz nie krótszy niż 5 lat.

- Zamawiający w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wydanego mu dzieła budowlanego zobowiązany jest do przedłożenia ich na piśmie Wykonawcy najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia ich ujawnienia wraz z podaniem terminu do ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt i ryzyko wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji. W okresie tym Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu napraw gwarancyjnych i serwisowania przedmiotu umowy za wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.

- Opiekę techniczną w okresie gwarancji sprawuje autoryzowany serwis.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności związanych z usuwaniem wad w terminie 48 godzin od momentu zawiadomienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w odpowiednim terminie – uzgodnionym z Zamawiającym, stosownie do ujawnionych wad.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Czas trwania usuwania wad w dziele budowlanym, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o ten okres.

- Jeżeli w okresie gwarancyjnym zostaną wykryte wady w dostarczonych i zamontowanych urządzeniach przedmiotu umowy, to Wykonawca będzie nieodpłatnie naprawić uszkodzone elementy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, stosownie do ujawnionych wad.

- Wykonawca wymieni na nowe, wolne od wad urządzenie, sprzęt (armaturę) wchodzące w skład przedmiotu umowy, które było poddane 3 naprawom gwarancyjnym tego samego podzespołu ( elementu), wynikłym nie z winy użytkownika.

- Opiekę techniczną w okresie gwarancji nad zamontowanymi urządzeniami sprawuje autoryzowany serwis Wykonawcy.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i/lub osobom trzecim przez Wykonawcę, bądź osoby za pomocą których wykonuje zobowiązania przyjęte na podstawie umowy powstałe podczas i/lub w związku z dostawą, instalacją, a następnie uruchomieniem przedmiotu umowy i wykonywanymi pracami adaptacyjnymi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zawinione przez siebie szkody, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem usterek przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów, urządzeń użytych do realizacji przedmiotu umowy.

- Po przyjęciu placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za plac budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy i wykonanie umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę co najmniej 6 500 000,00 PLN przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy i przedstawienia każdorazowo kopii aktualnej polisy, przy czym Wykonawca może przedstawić polisę na okres krótszy i zobowiązuje się utrzymać/przedłużyć odpowiednią polisę przez okres do końca wykonywania przedmiotu umowy oraz przedkładać ją do wglądu Zamawiającemu wraz z jej kopią co najmniej na 5 dni przed terminem wygaśnięcia aktualnej polisy. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku Zamawiający może wezwać Wykonawcę do niezwłocznego przedstawienia polisy i w przypadku jej nieotrzymania w terminie 7 dni od wezwania żądać kary umownej od pierwszego dnia, w którym obowiązek ten miał być spełniony. Kopia polisy stanowi Załącznik do umowy.

§ 9
KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w paragrafie 5 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w paragrafie 4 za każdy dzień zwłoki.

- zwłoki w realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w paragrafie 4 za każdy dzień zwłoki.

- zwłoki w udostępnieniu haseł, kodów serwisowych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,04% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w paragrafie 4 za każdy dzień zwłoki.

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w paragrafie 4 za każdy dzień zwłoki.

- zwłoki ze złożeniem u Zamawiającego ubezpieczenia OC albo, gdy Wykonawca nie wykona innych obowiązków związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej – kara umowna w wysokości 0,3% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w paragrafie 4 za każdy dzień zwłoki.

- w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 13 umowy karę umowną w wysokości 1 000,00 PLN brutto za każdy przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności i pociąga za sobą nałożenie kar umownej przewidzianej w zdaniu poprzednim.

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w płatności,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 000,00 zł.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę na własny koszt, na czas naprawy gwarancyjnej, urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych, jak urządzenie skierowane do naprawy, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych, o których mowa w ustępie 1 litera b.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku zwłoki w przystąpieniu do odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć.

- Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 oraz ust. 4 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 3 oraz ust. 4 przewyższa ustanowioną karę umowną, Wykonawca ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekraczać 30% wartości netto przedmiotu umowy określonej w paragrafie 4. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Łączna wartość kar umownych nałożonych na Zamawiającego nie może przekroczyć 30% wartości netto przedmiotu umowy określonej w paragrafie 4.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej określonej w ustępie 4 §.

- W związku z realizacją umowy w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy w ciągu miesiąca przed upływem terminu określonego w paragrafie 5 niniejszej umowy zajdą okoliczności, które wskazują na niewykonanie umowy w terminie określonym w paragrafie 5 umowy. W takim przypadku, Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od powzięcia takich informacji może odstąpić od zawartej umowy. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za koszty poniesione w związku z przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, a odstąpienie od umowy traktowane będzie, jako że nastąpiło z winy wykonawcy wraz z prawem naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 4 §9 umowy.

§ 11
ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w zakresie:

- zmiany danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu)

- zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą, jeżeli w wyniku sukcesji, wstępuje w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- zmian Podwykonawstwa – w szczególności powierzenie Podwykonawcy (Podwykonawcom) innej części zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, za uprzednią zgodą Zamawiającego; wprowadzenie Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć Podwykonawcy; powierzenie Podwykonawstwa innemu podmiotowi niż zostało to wskazane w ofercie Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w §5 niniejszej umowy w przypadku wystąpienia łącznie wydłużenia terminu realizacji umowy KPOD.07.02-IP.10-0333/25/KPO/1757/2025/695 o objęcie wsparciem ze środków planu rozwojowego Przedsięwzięcia „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w zakresie kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu poprzez dostosowanie infrastruktury i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” i jednej z poniższych okoliczności:

- okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu prac, konieczności zmian koncepcji pomieszczeń, w zakresie, w jakim w/wym. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, a któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; za siłę wyższą, warunkującą zmianę terminu wykonania umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, pandemie, epidemie i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, - okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.

- Zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają uzasadnienia i formy pisemnej w postaci aneksu po rygorem nieważności. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

§ 12
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Zamawiający, na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych pacjentów, w zakresie określonym w Umowie, w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy oraz założeń SWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe jedynie w celu i w zakresie określonym w umowie. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe powierzone przez Zamawiającego zgodnie Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.

- Dostęp do danych osobowych przydzielany jest w oparciu o zasadę minimalnych koniecznych uprawnień to jest: tylko uprawnień niezbędnych do wykonania czynności określonych w Umowie.

- Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 13
PODWYKONAWSTWO1

(W przypadku braku Podwykonawców w realizacji zamówienia § 17 otrzymuje brzmienie

„Wykonawca cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału podwykonawców”)

- Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia następującemu/ym Podwykonawcy/om: __________(nazwa Podwykonawcy) _____________(zakres powierzanej części zamówienia).

- Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:

  - projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany;

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian - w terminie 7 od dnia jej zawarcia lub zmiany,

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, a także zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych.

- Wykonawca zobowiązuje się, iż:

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, każdorazowo przedłożą Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołączą zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłożą Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo przedłożą Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- Zapisy ustępu 1 i 2 mają zastosowanie do zmian projektów umów i zmian umów.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ustępie 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia w terminie 10 dni:

- w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (i projektu jej zmiany):

- niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8;

- gdy zawiera postanowienia niezgodne z ustęp 7.

- w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w przypadkach, o których mowa w punkcie 1.

- Zamawiający ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ustęp 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ustęp 11, na sumę większą niż 5% wartości umowy.

§ 14
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW

- Stosownie do treści artykułu 95 ustęp 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących konkretne prace fizyczne związane z wykonaniem robót instalacyjnych, budowlanych i montażowych (robotnicy) w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w § 1 ustęp 1 niniejszej umowy. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierowników robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, dostawców materiałów budowlanych urządzeń. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

- W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ustęp 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których mowa w ustęp 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać pracowników wykonujących czynności wskazane w ustęp 1 w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami. Kopie umów powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 9 ustęp 1 litera c) niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Podwykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ustęp 2, inną/ymi osobą/ami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania, co do zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio.

§ 15
MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wszelka opracowana w ramach niniejszej Umowy dokumentacja, w tym projekty, stanowić będzie utwór w rozumieniu artykułu 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jego utwór/praca będzie wolny od wad i obciążeń prawnych, a ponadto:

- przysługiwać mu będzie prawo do pełnego rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych;

- korzystanie z utworów przez Zamawiającego na podstawie i w zakresie objętym niniejszą umową nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do opracowanej w ramach niniejszej Umowy dokumentacji, w tym projektów nie będą ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

- Z chwilą oddania opracowanej w ramach niniejszej Umowy dokumentacji, w tym projektów, Wykonawca przenosi na Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy wszelkie zbywalne autorskie prawa majątkowe do niej i jej części, bez ograniczania co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowanej w ramach niniejszej Umowy dokumentacji, w tym projektów, ich części lub fragmentów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Przedmiotu umowy lub jego części lub fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamięci komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością upubliczniania w sieci WWW (Internet, w szczególności na stronie internetowej prowadzonego postepowania lub innego podmiotu z jego grupy kapitałowej) w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie opracowanej w ramach niniejszej Umowy dokumentacji, w tym projektów, przez każdego z użytkowników sieci publicznej,

- w zakresie rozpowszechniania opracowanej w ramach niniejszej Umowy dokumentacji, w tym projektów, jego części lub fragmentów w sposób inny niż określony w litera a) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. Internet), przy czym rozpowszechnienie opracowanej w ramach niniejszej Umowy dokumentacji, w tym projektów, jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (na przykład: prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planów, wykorzystywanie w folderach reklamowych),

- w zakresie przekazywania opracowanej w ramach niniejszej Umowy dokumentacji, w tym projektów przez Zamawiającego podmiotom trzecim, korzystającym z niego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w szczególności przekazywanie agencjom public relations, redaktorom, dziennikarzom,

- na polach eksploatacji wymienionych w artykule 50 punkt 1-3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- w zakresie przystosowania, przetwarzania, tłumaczenia, zmiany układu lub jakiejkolwiek innych zmian w opracowanej w ramach niniejszej Umowy dokumentacji, w tym projektów,z zachowaniem przez Zamawiającego praw do tych zmian.

- Z chwilą faktycznego przekazania Zamawiającemu każdego elementu zadania, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa do wykorzystanych w dziełach wytworów niematerialnych niestanowiących utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a chronionych innymi przepisami, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych względem utworów, jak i do wprowadzania w nich wszelkiego rodzaju zmian, uzupełnień i jego dostosowywania oraz jej rozpowszechnia anonimowo bez podania imienia i nazwiska Wykonawcy oraz upoważnia Zamawiającego do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieł publiczności i sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z niego. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do niewykonywania swych autorskich praw osobistych do dokumentacji w sposób naruszający interesy Zamawiającego. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań objętych niniejszym ustępem, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,005% wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy

- Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zależnych do opracowanej w ramach niniejszej Umowy dokumentacji, w tym projektów, przez Zamawiającego, w rozumieniu artykułu 2 ustęp 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnień Zamawiający w szczególności ma prawo do dowolnego wykorzystywania całości lub swobodnie wybranych fragmentów opracowanej w ramach niniejszej Umowy dokumentacji, w tym projektów. Wykonawca udziela niniejszym prawa do udzielania licencji wyłącznych i niewyłącznych.

- Korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw majątkowych określonych w niniejszym paragrafie nie wymaga zgody Wykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z praw nabytych lub upoważnień uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zaspokoić wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich, pokryć wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym związane, w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ustęp 1 niniejszej umowy.

§ 16
POUFNOŚĆ

- Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy mogą być wykorzystywane tylko w celu realizacji umowy. Wykonawca będzie zachowywał zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich informacji, jakie uzyska w trakcie realizacji umowy.

- Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu umowy lub po rozwiązaniu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu.

- Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu:

        - informacji, która jest powszechnie znana,

        - informacji ujawnionej za pisemną zgodą Zamawiającego,

        - informacji ujawnionej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

- W okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca nie będzie publikować, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie przez swoich pracowników, podwykonawców i konsultantów.

§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku.

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może grozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

  - jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem artykułu 454 i artykułu 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie artykułu 108,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 
W przypadku, o którym mowa w ustęp 2.2 punkt a) Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

_____________________					______________________
(Wykonawca) 								(Zamawiający)

Warunki wymagające określenia (linia ciągła) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu

# Załącznik numer 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Wykaz osób

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony imieniem Ludwika Perzyny w Kaliszu

ulica Poznańska 79

62-800 Kalisz

Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

_______________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

______________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu pod nazwą „Zakup i dostawa aparatu Rezonansu magnetycznego”

| L.p. | Osoby skierowane do realizacji zamówienia (Imię i nazwisko) | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie | Zakres wykonywanych czynności podczas realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania osobami* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Osoba: kierownik budowy - posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, pełniła funkcję kierownika budowy/robót przy minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie pomieszczeń pod montaż aparatu rezonansu magnetycznego, obejmującą prace konstrukcyjno-budowlane, sanitarne i elektryczne o wartości kierowanych robót nie mniejszej niż 1000000,00 zł brutto każda. (podać podmiot, na rzecz, którego zrealizowano ww usługę ________________) - nr posiadanych uprawnień ** ________________ |  |  |

Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie, których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia w części C.6.4

*Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Należy precyzyjnie określić podstawę do dysponowania wskazaną osoba, to znaczy, na przykład. pracownik własny (umowa o pracę), umowa zlecenie, umowa o dzieło, czy jest to pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu załącza do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby/osób z uprawnieniami jak wskazano w tabeli, na okres korzystania tej/ tych osoby/osób przy wykonywaniu zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

**lub numer decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

___________________/miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

# Załącznik numer 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa postępowania: „Zakup i dostawa aparatu Rezonansu magnetycznego”

My, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

| Pełna nazwa Wykonawcy | Siedziba (ulica, miejscowość) | NIP | Osoby uprawnione do reprezentacji |
| --- | --- | --- | --- |

Niniejszym oświadczamy, że warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych opisany w części C punkt 6.4.Specyfikacji Warunków Zamówienia spełnia/ają w naszym imieniu Wykonawca/y:

| Pełna nazwa Wykonawcy | Siedziba (ulica, miejscowość) | *Roboty budowlane, dostawy, usługi, które będą wykonywane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |

*Wskazać dokładny zakres zgodny z opisem wynikającym z Specyfikacji Warunków Zamówienia

___________________(data/ nazwa wykonawcy/ podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie

# Załącznik numer 11 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Działając zgodnie z postanowieniami zawartymi w artykułu 118 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych

Ja/My* _________________________________( pełna nazwa, adres udostępniającego)

reprezentowany przez: ______________________________

zobowiązujemy się udostępnić swoje zasoby dla:

________________________________(pełna nazwa, adres wykonawcy )

jako Wykonawcy, który składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawa aparatu Rezonansu magnetycznego” w zakresie zdolności technicznych - oddamy do dyspozycji Wykonawcy na cały okres ( lub wskazany okres) realizacji zamówienia następujące osoby:

p. __________________________________

Osoby udostępniane posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego w części C punkt 6.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zasoby swoje udostępniamy dla Wykonawcy na cały okres wykonywania przedmiotowego zamówienia.

Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno - prawna w zakresie wskazanym w niniejszym zobowiązaniu na cały okres wykonywania zamówienia.

_________________________ data/ nazwa podmiotu / podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)