Załącznik nr 8 do Formularza ofertowego – Zadanie 2

Formularz parametrów oferowanych maszyn i urządzeń

„Unowocześnienie bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 4.0. dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gorzowie Wielkopolskim”

(złożyć razem z ofertą)

Zadanie 2 – Urządzenia

1)  urządzenie pomiaru kwasowości oraz zasobności gleby: wraz z dedykowanym oprogramowaniem komputerowym umożliwiającym dalszą analizę, archiwizację oraz katalogowanie danych pomiarowych, przeznaczonego do zastosowań w nowoczesnym rolnictwie precyzyjnym (Rolnictwo 4 .0)

MARKA: …………………………………………………… MODEL : ……………………………………..

PRODUCENT : ……………………………………………………………………………………………….

Stan fabrycznie nowy rok produkcji: ……………………………………………………………..…….

| Lp. |  | Minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne i wyposażenie wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań wskazanych w kolumnie 2 * Niepotrzebne skreślić (TAK / NIE) | Uzupełnić opis oferowanych parametrów, określając wartości oferowanego parametru lub elementu zamówienia lub inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | - Wymagania funkcjonalne urządzenia pomiarowego 1) Urządzenie musi umożliwiać ciągły, całodobowy odczyt parametrów gleby oraz ich bezprzewodową transmisję danych. - 2) Zakres i parametry pomiarowe - Urządzenie musi mierzyć co najmniej: - odczyn gleby (pH) - zakres pomiarowy: min. 0,0 – 14,0 pH, - rozdzielczość: min. 0,1 pH, - temperaturę gleby - zakres pomiarowy: min. 0 – 50°C, - przewodność elektryczną (EC), - całkowitą ilość substancji rozpuszczonych w wodzie (TDS) - przewodności elektryczną roztworu (CF), - stężenie w ppm - zakres pomiarowy: min. do 700 ppm, | - TAK/NIE* |  |
| 2 |  | - Komunikacja i transmisja danych - urządzenie musi posiadać łączność bezprzewodową Wi-Fi, - możliwość przesyłania danych w czasie rzeczywistym lub cyklicznie, - możliwość współpracy z komputerem klasy PC lub laptopem, - brak konieczności stałego połączenia przewodowego. | - TAK/NIE* |  |
| 3 |  | - Oprogramowanie do analizy danych Oprogramowanie powinno: - działać w środowisku komputerowym (Windows lub równoważnym), - umożliwiać zbieranie, zapisywanie i katalogowanie danych pomiarowych, - umożliwiać analizę danych historycznych, - obsługiwać eksport danych do popularnych formatów (np. CSV, XLS lub równoważnych), - umożliwiać tworzenie zestawień i raportów, - zapewniać identyfikację danych według lokalizacji, daty i czasu pomiaru, - być dostarczone z licencją bezterminową lub czasową (min. 12 miesięcy). | - TAK/NIE* |  |
| 4 |  | - Wymagania techniczne i eksploatacyjne - urządzenie przystosowane do pracy w warunkach polowych, - odporność na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne, - możliwość pracy ciągłej (24/7), - zasilanie bateryjne lub akumulatorowe, - niski pobór energii. | - TAK/NIE* |  |
| 5 |  | - Rolnictwo 4.0 Urządzenie i oprogramowanie muszą wpisywać się w koncepcję Rolnictwa 4.0, w szczególności poprzez: - cyfrowe gromadzenie danych środowiskowych, - automatyzację pomiarów, - możliwość dalszego przetwarzania danych i podejmowania decyzji agrotechnicznych, - potencjalną możliwość integracji z innymi systemami rolnictwa precyzyjnego, | - TAK/NIE* |  |
| 6 | - Serwis - serwis realizowany na terenie UE, - dostęp do aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancji. |  | - TAK/NIE* |  |

2)  stacja meteorologiczna zintegrowana z systemem do zarządzania gospodarstwem, przeznaczona do zastosowań w Rolnictwie 4.0, Stacja powinna umożliwiać ciągły monitoring warunków agrometeorologicznych, wspierać podejmowanie decyzji produkcyjnych oraz automatyzować procesy zarządzania gospodarstwem.

MARKA: …………………………………………………… MODEL : ……………………………………..

PRODUCENT : ……………………………………………………………………………………………….

Stan fabrycznie nowy rok produkcji: ……………………………………………………………..…….

| Lp. | Minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne i wyposażenie wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań wskazanych w kolumnie 2 * Niepotrzebne skreślić (TAK / NIE) | Uzupełnić opis oferowanych parametrów, określając wartości oferowanego parametru lub elementu zamówienia lub inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczenie i zastosowanie - monitorowanie parametrów pogodowych istotnych dla produkcji rolniczej, - wspomaganie decyzji dotyczących ochrony roślin, nawadniania i nawożenia, - analiza ryzyka chorób roślin i stresów środowiskowych, - integracjia danych meteorologicznych z cyfrowym systemem zarządzania gospodarstwem, | TAK/NIE* |  |
| 2 | - Wymagania funkcjonalne: - stacja musi być urządzeniem kompleksowym i zintegrowanym, przystosowanym do pracy w warunkach polowych, - system musi umożliwiać automatyczny pomiar, rejestrację, archiwizację oraz transmisję danych do systemu zarządzania gospodarstwem, - dane muszą być dostępne w czasie zbliżonym do rzeczywistego poprzez platformę internetową lub aplikację mobilną. - stacja powinna wspierać koncepcję Rolnictwa 4.0, w tym analizę danych, raportowanie oraz możliwość rozbudowy o kolejne moduły, | - TAK/NIE* |  |
| 3 | - Minimalne wymagania techniczne – czujniki i parametry pomiarowe |  |  |
| 3.1. | - Temperatura powietrza - zakres pomiarowy: zgodny z zastosowaniami rolniczymi (minimum –40°C do +60°C), - typ czujnika: min. PT1000, klasa dokładności 1/3 DIN, klasa B, - wysoka stabilność i odporność na warunki atmosferyczne, | - TAK/NIE* |  |
| 3.2. | - Wilgotność względna powietrza - zakres pomiarowy: 0–100% RH, - dokładność pomiaru: ±0,5% RH, - kompensacja temperaturowa, |  |  |
| 3.3. | - Opady atmosferyczne - rodzaj pomiaru: opad deszczu (czujnik deszczomierza), - rozdzielczość/dokładność: 0,2 mm lub 2%, - możliwość sumowania opadów dobowych, miesięcznych i rocznych. | - TAK/NIE* |  |
| 3.4. | - Zwilżenie liścia - pomiar obecności i czasu trwania zwilżenia liścia, - dane wykorzystywane do modeli chorobowych i prognoz fitosanitarnych, | - TAK/NIE* |  |
| 3.5. | - Pokrycie rosą - rejestracja występowania rosy (minuty/godziny na dobę), - możliwość prezentacji danych w ujęciu dobowym, | - TAK/NIE* |  |
| 4 | - Moduł komunikacyjny i integracja - stacja musi być wyposażona w moduł komunikacyjny umożliwiający podłączenie kompatybilnych urządzeń do sieci komunikacyjnej ciągnika i maszyn, który zapewni: - bezprzewodową transmisję danych, - integrację z systemem zarządzania gospodarstwem (API, eksport danych), - stabilną pracę w warunkach terenowych, - system musi umożliwiać integrację z innymi urządzeniami i systemami wykorzystywanymi w gospodarstwie. | - TAK/NIE* |  |
| 5 | - Zasilanie i konstrukcja - zasilanie przystosowane do pracy całorocznej (np. panel fotowoltaiczny z akumulatorem lub równoważne), - obudowa odporna na warunki atmosferyczne (deszcz, mróz, promieniowanie UV), - konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż i serwis, | - TAK/NIE* |  |
| 6 | - Oprogramowanie i dostęp do danych - dostęp do danych poprzez przeglądarkę internetową i/lub aplikację mobilną, - możliwość: - wizualizacji danych historycznych, - generowania raportów, - eksportu danych do formatów standardowych, - wsparcie dla analiz decyzyjnych i modeli agro-meteorologicznych, | - TAK/NIE* |  |
| 7 | - Wymagania formalne - Dostawca zapewni dokumentację techniczną oraz instrukcję obsługi w języku polskim. - System musi być gotowy do użytkowania w gospodarstwie rolnym po instalacji i konfiguracji. - Przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa UE oraz krajowego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i kompatybilności elektromagnetycznej, | - TAK/NIE* |  |

3) stacja bazowa komunikacyjna przeznaczona do pracy w systemach Rolnictwa 4.0, umożliwiająca zbieranie, przetwarzanie oraz transmisję danych z rozproszonych modułów pomiarowych i sterujących, instalowanych na  obszarach rolniczych

– przeznaczona do pracy w systemach Rolnictwa 4.0,

MARKA: …………………………………………………… MODEL : ……………………………………..

PRODUCENT : ……………………………………………………………………………………………….

Stan fabrycznie nowy rok produkcji: ……………………………………………………………..…….

| Lp. | Minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne i wyposażenie wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań wskazanych w kolumnie 2 * Niepotrzebne skreślić (TAK / NIE) | Uzupełnić opis oferowanych parametrów, określając wartości oferowanego parametru lub elementu zamówienia lub inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania funkcjonalne 1) Stacja bazowa powinna umożliwiać: - jednoczesną obsługą i zarządzaniem minimum 25 modułami końcowymi, - dwukierunkową transmisję danych, - ciągłą pracę w trybie 24/7, - zdalne zarządzanie oraz monitorowanie stanu urządzenia, 2) Urządzenie musi być przystosowane do integracji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w Rolnictwie 4.0 | TAK/NIE* TAK/NIE* |  |
| 2 | - Minimalne wymagania techniczne |  |  |
| 2.1. | - Komunikacja radiowa - Technologia: LoRa lub równoważna (system komunikacji bezprzewodowej o dużym zasięgu i niskim poborze mocy, który może przesyłać niewielkie ilości danych na duże odległości), - Pasmo częstotliwości: 868 – 868,6 MHz - Moc nadawcza: 25 mW - Minimalny zasięg: 800 m w terenie otwartym | - TAK/NIE* |  |
| 2.2. | - Łączność - Transmisja danych: 4G (LTE) lub równoważna - Komunikacja lokalna: Bluetooth Smart 4.0 lub równoważna (energooszczędna technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu) | - TAK/NIE* |  |
| 2.3. | - Obsługa urządzeń końcowych - Minimalna liczba obsługiwanych modułów: 25 | - TAK/NIE* |  |
| 3 | - Warunki środowiskowe - Stopień ochrony obudowy: minimum IP54 - Wilgotność pracy: do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji) - Zakres temperatury pracy: od 20°C do 60°C - Przystosowanie do pracy w środowisku rolniczym | - TAK/NIE* |  |
| 4 | - Wymagania montażowe i eksploatacyjne - Możliwość montażu stacjonarnego (ściana, maszt) - Przystosowanie do pracy ciągłej - Obudowa odporna na czynniki zewnętrzne | - TAK/NIE* |  |
| 5 | Wymagania formalne i dokumentacyjne - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia: - deklaracji zgodności CE, - instrukcji obsługi w języku polskim, 2) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do wsparcia technicznego. | TAK/NIE* |  |

4) system wspierania decyzji, zarządzania gospodarstwem rolnym wraz z wdrożeniem oprogramowania pomagające rolnikom zarządzać gospodarstwem poprzez analizę danych a także udostępnieniem licencji na okres minimum 3 lat zgodnego z koncepcją Rolnictwa 4.0,                 oraz z zapewnieniem wsparcia technicznego, aktualizacją oraz szkoleniem użytkowników;

MARKA: …………………………………………………… MODEL : ……………………………………..

PRODUCENT : ……………………………………………………………………………………………….

Stan fabrycznie nowy rok produkcji: ……………………………………………………………..…….

| Lp. | Minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, wdrożeniowe, konfiguracyjne wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań wskazanych w kolumnie 2 * Niepotrzebne skreślić (TAK / NIE) | Uzupełnić opis oferowanych parametrów, określając wartości oferowanego parametru lub elementu zamówienia lub inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres zamówienia - Dostarczenie oprogramowania w modelu działającym np. w „chmurze” utrzymywanego przez dostawcę, który zapewnia ciągłość działania usługi i dba o spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa lub oprogramowania instalowanego na własnych serwerach, zapewniając pełną kontrolę i suwerenność danych i wymagając samodzielnego utrzymania infrastruktury, - Udzielenie licencji na korzystanie z systemu na okres minimum 36 miesięcy, - Konfigurację systemu zgodnie z potrzebami użytkownika, - Integrację z urządzeniami i danymi zewnętrznymi - Przeszkolenie użytkowników, - Zapewnienie wsparcia technicznego i aktualizacji w okresie obowiązywania licencji, | TAK/NIE* |  |
| 2 | - Wymagania funkcjonalne |  |  |
| 2.1. | - Zarządzanie gospodarstwem System musi umożliwiać: - ewidencję pól, działek ewidencyjnych i upraw, - planowanie i rejestrację zabiegów agrotechnicznych, - zarządzanie zasobami (maszyny, sprzęt, środki produkcji, pracownicy), - ewidencję kosztów i przychodów, - analizę opłacalności produkcji, | - TAK/NIE* |  |
| 2.2. | - Wsparcie decyzji System powinien: - generować rekomendacje agrotechniczne na podstawie danych historycznych i bieżących, - wspierać decyzje dotyczące nawożenia, ochrony roślin i terminów zabiegów, - umożliwiać analizę scenariuszową (np. zmiany cen, plonów, warunków pogodowych), - wykorzystywać algorytmy analityczne lub elementy sztucznej inteligencji, | - TAK/NIE* |  |
| 2.3 | - Integracja danych (Rolnictwo 4.0) System musi obsługiwać: - integrację z danymi meteorologicznymi (online), - import danych z maszyn rolniczych (np. ISOXML, CSV), - możliwość współpracy z czujnikami IoT (gleba, wilgotność, plon), - import/eksport danych do popularnych formatów. | - TAK/NIE* |  |
| 2.4 | - Raportowanie i analizy System powinien oferować: - generowanie raportów produkcyjnych, ekonomicznych i środowiskowych, - wizualizację danych (mapy, wykresy, dashboardy), - możliwość eksportu raportów do PDF, XLSX, lub CSV, | - TAK/NIE* |  |
| 3 | - Wymagania techniczne - dostęp przez przeglądarkę internetową (np.: Chrome, Edge, Firefox), - responsywny interfejs (PC, tablet, smartfon), - zgodność z RODO, - bezpieczeństwo danych (szyfrowanie, kopie zapasowe), - interfejs w języku polskim | - TAK/NIE* |  |
| 4 | - Licencja - licencja niewyłączna, - okres obowiązywania: minimum 36 miesięcy, - brak limitu liczby użytkowników lub minimum 3 użytkowników, - licencja powinna obejmować wszystkie aktualizacje i poprawki systemu, | - TAK/NIE* |  |
| 5 | - Szkolenia i wsparcie Wykonawca zapewni: - szkolenie wstępne (min. 1 dzień lub 6 godzin), - instrukcje użytkownika w formie elektronicznej, - helpdesk (e-mail/telefon) w dni robocze, - czas reakcji na zgłoszenia krytyczne: maks. 48 godzin, - ciągłość świadczenia usług przez okres licencji, | - TAK/NIE* |  |

5) tablet z pamięcią RAM 8-12 GB - (2 szt.)

MARKA: …………………………………………………… MODEL : ……………………………………..

PRODUCENT : ……………………………………………………………………………………………….

Stan fabrycznie nowy rok produkcji: ……………………………………………………………..…….

| Lp. | Minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, wdrożeniowe, konfiguracyjne wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań wskazanych w kolumnie 2 * Niepotrzebne skreślić (TAK / NIE) | Uzupełnić opis oferowanych parametrów, określając wartości oferowanego parametru lub elementu zamówienia lub inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor i pamięć: - Procesor wielordzeniowy (minimum 8 rdzeni) o wysokiej wydajności, - Pamięć RAM: 8–12 GB, - Pamięć wewnętrzna: minimum 128 GB z możliwością rozszerzenia, | TAK/NIE* |  |
| 2 | - Wyświetlacz: - Ekran dotykowy o przekątnej 10–12 cali, - Rozdzielczość minimum 1920 × 1200 pikseli, - Wysoka jasność (≥400 cd/m²) i powłoka antyrefleksyjna, | TAK/NIE* |  |
| 3 | Łączność i interfejsy: 1) Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth ≥5.0, opcjonalnie LTE/5G, 2) Złącza: USB-C/Micro-USB, gniazdo kart pamięci, 3) Wsparcie dla GNSS (GPS, GLONASS, Galileo), | TAK/NIE* |  |
| 4 | Bateria i wytrzymałość: 1) Czas pracy baterii: minimum 8 godzin, 2) oporność na kurz, wilgoć, wibracje; temperatura pracy od -10°C do +50°C. | TAK/NIE* |  |
| 5 | System operacyjny i kompatybilność: - Android 12 lub nowszy lub równoważny system. Przez system równoważny do Android (w wersji minimum 12) Zamawiający rozumie system spełniający następujące wymagania funkcjonalne: • konieczność zapewnienia funkcjonalności jakie oferuje ten system, a także możliwość instalacji i korzystania dla systemu równoważnego z tych aplikacji, które są dostępne dla wskazanego przez Zamawiającego systemu Android (np. w oficjalnym sklepie „Google Play”), lub aplikacji alternatywnych, zapewniających te same funkcjonalności; • zapewnia wsparcie dla wykorzystywanego przez Zamawiającego oprogramowania, którego uruchamianie nie jest dopuszczalne poprzez mechanizm emulacji lub wirtualizacji, tj.: a) Google Chrome, b) Opera Mobile, c) Symantec Endpoint Protection Mobile, d) Microsoft Lync/Skype for Business, e) Cisco Webex, f) Citrix Workspace. • konieczność spełnienia wymagania: a) zapewnia wielozadaniowość, wielowątkowość, i możliwość zarządzania pamięcią, b) umożliwia wykorzystanie trybu uśpienie w ruchu – zużywanie mniej energii, c) pozwala spersonalizować ustawienia według preferencji użytkownika, d) możliwość zmiany kolejności kafelków Szybkich ustawień, e) umożliwia bezpośrednie odpowiedzi na powiadomienia, f) pozwala na indywidulane ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie, g) pozwala personalizować rozmiar wyświetlacza, h) pobiera aktualizacje w tle bez konieczności wyłączania urządzenia, i) posiada interfejsy użytkownika dostępne w kilku językach do wyboru – minimum w polskim i angielskim; j) umożliwia nieodpłatne instalowanie dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego, k) umożliwia zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu; • w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego Wykonawca dokona wspólnie z Zamawiającym instalacji i testowania produktu równoważnego w środowisku sprzętowo programowym Zamawiającego; • w przypadku, gdy zaoferowany przez Wykonawcę produkt równoważny nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po usunięciu produktu równoważnego; • oprogramowanie równoważne dostarczane przez Wykonawcę nie może powodować utraty kompatybilności oraz wsparcia producentów innego używanego i współpracującego z nim oprogramowania; • w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego Wykonawca dokona transferu wiedzy w zakresie utrzymania i rozwoju rozwiązania opartego o zaproponowane produkty, - Wsparcie dla aktualizacji systemowych i bezpieczeństwa, | TAK/NIE* |  |
| 6 | Dodatkowe wymagania: - Integracja z systemami umożliwiającymi automatyczne zbieranie, wymianę danych oraz komunikację z innymi urządzeniami i systemami przez internet, których celem jest automatyzacja działań, zdalne sterowanie i analiza danych w czasie rzeczywistym, i urządzeniami rolniczymi, - Kamerki: przednia i tylna minimum 8 MP, - Wbudowany akcelerometr i żyroskop, | TAK/NIE* |  |
| 7 | Przeznaczenie: Tablety będą wykorzystywane do: - Zbierania i analizowania danych z pól uprawnych, - Integracji z systemami automatycznego sterowania maszyn rolniczych, - Wspierania procesów decyzyjnych w gospodarstwach rolnych i projektach Rolnictwa 4.0, | TAK/NIE* |  |
| 8 | Wymagania dotyczące dostawy: - Tablety dostarczone w pełni skonfigurowane i gotowe do użycia, - Instrukcja obsługi w języku polskim, - Wsparcie techniczne producenta lub autoryzowanego serwisu, | TAK/NIE* |  |

6) laptop z pamięcią RAM 16-32 GB – 3 szt.

MARKA: …………………………………………………… MODEL : ……………………………………..

PRODUCENT : ……………………………………………………………………………………………….

Stan fabrycznie nowy rok produkcji: ……………………………………………………………..…….

| Lp. | Minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, wdrożeniowe, konfiguracyjne wymagane przez Zamawiającego |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań wskazanych w kolumnie 2 * Niepotrzebne skreślić (TAK / NIE) | Uzupełnić opis oferowanych parametrów, określając wartości oferowanego parametru lub elementu zamówienia lub inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Czterordzeniowy, 16 wątków, podstawowa częstotliwość procesora 3,6 GHz zapewniający wysoką wydajność w pracy kreatywnej i wielozadaniowości, | TAK/NIE* |  |
| 2 | Pamięć RAM | Minimum 16 GB, możliwość rozszerzenia do 32 GB | TAK/NIE* |  |
| 3 | Dysk twardy | SSD minimum 512 GB | TAK/NIE* |  |
| 4 | Ekran | Matowy, 14–15,6 cala, Full HD (1920x1080) lub wyższa rozdzielczość | TAK/NIE* |  |
| 5 | Karta graficzna | Zintegrowana lub dedykowana, umożliwiająca obsługę oprogramowania GIS/CAD | TAK/NIE* |  |
| 6 | Łączność | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 lub nowszy, porty USB-C, USB 3.0/3.1, HDMI, czytnik kart SD | TAK/NIE* |  |
| 7 | System operacyjny | Windows 11 Pro lub równoważny kompatybilny z oprogramowaniem rolniczym Równoważność dla Systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 Pro: Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących). System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. System operacyjny dla komputerów osobistych z graficznym interfejsem użytkownika. 2. Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji. 3. Możliwość instalacji i poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 4. Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji w języku polskim. 6. Wbudowany mechanizm szyfrowania danych (dyski wewnętrzne oraz urządzenia USB). 7. Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem. 8. Możliwość uruchamiania aplikacji w trybie zgodności (dla starszego oprogramowania). 9. Wsparcie dla kontenerów i maszyn wirtualnych (Hyper-V lub równoważne). 10. Obsługa synchronizacji z kontem Microsoft lub inną usługą katalogową. 11. Integracja z platformami do przechowywania danych w chmurze (OneDrive, Google Drive, Dropbox itp.). 12. Wbudowana zapora internetowa (firewall) zintegrowana z systemem. 13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie, aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 14. Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny. 15. Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. 16. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 17. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer 18. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) 19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych. 20. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 21. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 22. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 23. Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 24. Pełna kompatybilność z oprogramowaniem MS Office. 25. Możliwość wyboru języka polskiego i angielskiego. 26. W przypadku zaproponowanie równoważnego systemu wymagane jest przeprowadzenie autoryzowanego szkolenia z zakresu obsługi systemu dla pracowników oraz administracji systemem dla administratorów, dostosowanie do pracy w środowisku szkoły oraz świadczenie wsparcia w okresie gwarancji. | TAK/NIE* |  |
| 8 | Bateria | Minimum 6 godzin pracy w terenie | TAK/NIE* |  |
| 9 | Waga | Maksymalnie 2,0 kg | TAK/NIE* |  |
| 10 | Odporność | Odporność na wstrząsy i pył (MIL-STD-810G lub równoważny) | TAK/NIE* |  |
| 11 | Funkcja i przeznaczenie | - monitorowanie i analizowanie danych z czujników rolniczych, dronów i maszyn rolniczych, - zarządzania inteligentnymi gospodarstwami, - pracy w biurze i terenie w ramach projektów Rolnictwo 4.0, - wsparcia działań badawczo-rozwojowych, | TAK/NIE* |  |
| 12 | Wymagania dodatkowe | - Podświetlana klawiatura, przydatna do pracy w słabym oświetleniu, - Czytnik linii papilarnych lub inne funkcje zabezpieczeń biometrycznych, - Dodatkowe porty i złącza usprawniające integrację z urządzeniami rolniczymi, - Wsparcie techniczne w zakresie oprogramowania fabrycznego, | TAK/NIE* |  |

- smartfon z pamięcią RAM 8-12 GB – 2 szt. umożliwiających integrację z systemami monitoringu, sensorami oraz aplikacjami rolniczymi:

MARKA: …………………………………………………… MODEL : ……………………………………..

PRODUCENT : ……………………………………………………………………………………………….

Stan fabrycznie nowy rok produkcji: ……………………………………………………………..…….

| Lp. | Minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, wdrożeniowe, konfiguracyjne wymagane przez Zamawiającego |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań wskazanych w kolumnie 2 * Niepotrzebne skreślić (TAK / NIE) | Uzupełnić opis oferowanych parametrów, określając wartości oferowanego parametru lub elementu zamówienia lub inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pamięć RAM | 18 GB | TAK/NIE* |  |
| 2 | Pamięć wewnętrzna | 128 GB z możliwością rozszerzenia kartą pamięci | TAK/NIE* |  |
| 3 | System operacyjny | Android / iOS najnowszej wersji lub równoważny spełniający poniższe wymagania: Wymagania funkcjonalne dla systemu równoważnego (Android/iOS): Aktualność: Zainstalowany fabrycznie najnowszy, stabilny system operacyjny wspierany przez producenta z gwarancją aktualizacji zabezpieczeń przez okres gwarancji. Ekosystem aplikacji: Dostęp do dedykowanego sklepu (sklep producenta) z możliwością instalowania aplikacji darmowych i płatnych, w tym wsparcie dla aplikacji biznesowych (bankowość, komunikatory, Teams, Classroom. Bezpieczeństwo i Zarządzanie: Wbudowany menedżer plików, wsparcie dla szyfrowania danych, możliwość pracy w kontenerach bezpieczeństwa oraz pełna obsługa systemów MDM (Mobile Device Management). Użyteczność: Funkcja wielozadaniowości, możliwość tworzenia profili użytkownika (praca/prywatne), obsługa usług w chmurze. | TAK/NIE* |  |
| 4 | Wyświetlacz | min. 6,0 cala | TAK/NIE* |  |
| 5 | Łączność | 4G / 5G, Wi-Fi, Bluetooth | TAK/NIE* |  |
| 6 | Bateria | min. 4000 mAh , możliwość pracy cały dzień w terenie | TAK/NIE* |  |
| 7 | Odporność i wytrzymałość | odporność na kurz i wilgoć (IP68), odporność na upadki | TAK/NIE* |  |
| 8 | Dodatkowe funkcje | możliwość integracji z urządzeniami i z systemami umożliwiającymi automatyczne zbieranie, wymianę danych oraz komunikację z innymi urządzeniami i systemami przez Internet, których celem jest automatyzacja działań, zdalne sterowanie i analiza danych w czasie rzeczywistym, kompatybilność z aplikacjami Rolnictwa 4.0 | TAK/NIE* |  |
| 9 | - Funkcja i przeznaczenie urządzeń | - monitorowanie i zarządzania procesami produkcji rolnej, - zbierania danych z czujników i sensorów, - obsługi aplikacji Rolnictwa 4.0, - komunikacji w terenie w trudnych warunkach środowiskowych. | TAK/NIE* |  |
| 10 | Wymagania dodatkowe | - Szkolenie z obsługi podstawowej urządzeń. | TAK/NIE* |  |

Do oferty załączam specyfikację techniczną maszyn i urządzeń lub karty katalogowe potwierdzające spełnianie wszystkich wymagań opisanych w Załączniku nr 1 do SWZ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data:………………………………

…………………………………….…………………………..

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel

Kwalifikowany podpis elektroniczny