Załącznik 1A do SWZ

Dla Zadania nr 1

FORMULARZ CENOWY – Wykaz świadczonych usług

OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA zgodnie z wymogami zawartymi dokumentach zamówienia, w tym projektowanych postanowieniach umowy, za następującą cenę i na poniższych warunkach:

TABELA NR 1

| Lp. | Wykaz części do Alcosensor IV CM/ Alcosensor FST | Ilość usług w okresie obowiązywania umowy | Cena jednostkowa brutto cześci* (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| 1. | klips – Pelican Case P/1400 (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 2. | bateria alkaliczna 9V (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 3. | komórka pomiarowa (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 4. | coupler-uszczelka ustnika (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 5. | blokada uszczelki komórki pomiarowej (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 6. | manifold z termistorem (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 7. | złącze 6 PIN Stewart Connector (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 8. | akumulator (4 ogniwa) – drukarka DP1012 (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 9. | klapka osłaniająca baterię (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 10. | rolka papierowa-DP 1012 (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 11. | prowadnica mechanizmu ustnika (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 12. | kaseta barwiąca – drukarka DP 1012 (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 13. | ładowarka samochodowa LDC918 (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 14. | uszczelka komórki pomiarowej (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 15. | przycisk blokujący SET (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 16. | wlotowa rurka teflonowa (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 17. | o-ring (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 18. | wyrzutnik ustnika (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 19. | układ scalony 78S05 (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 20. | mikroprzełącznik recall/manual (Alkosensor IV CM) | 1 |  |
| 21. | klapka osłaniająca baterię (Alcosensor FST) | 1 |  |
| 22. | bateria alkaliczna 1,5V typ AA (Alcosensor FST) | 1 |  |
| 23. | komórka pomiarowa (Alkosensor FST) | 1 |  |
| Łączna cena brutto wszystkich części zamiennych i ich wymiany/naprawy (suma wartości pozycji z wykazu 1-23) |  | ……………….....……………………... |  |

*Wykonawca podaje cenę obejmującą cenę części oraz jej wymiany/naprawy.

TABELA NR 2

| Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa brutto (w PLN) | Ilości usług w okresie obowiązywania umowy | Wartość brutto (kol. C x kol. D) |
| --- | --- | --- | --- |
| B | C | D | E |
| PRZEGLĄD TECHNICZNY Z WZORCOWANIEM (pakiet tj. przegląd techniczny, adiustacja wraz z wydaniem protokołu serwisowego, wzorcowanie wraz z wydaniem świadectwa wzorcowania) Alcosensor IV CM |  | 500 |  |
| PRZEGLĄD TECHNICZNY Z WZORCOWANIEM (pakiet tj. przegląd techniczny, adiustacja wraz z wydaniem protokołu serwisowego, wzorcowanie wraz z wydaniem świadectwa wzorcowania) Alcosensor FST |  | 4 |  |
| Łączna cena brutto wszystkich usług (suma cen brutto pozycji z wykazu 1-2) |  |  | ………………… |

| Cena oferty brutto (suma łącznej ceny brutto wszystkich części zamiennych i ich wymiany/naprawy z Tabeli nr 1 oraz wartości łącznej ceny brutto wszystkich przeglądów technicznych z wzorcowaniem z Tabeli nr 2) | ………………………………… |
| --- | --- |

KRYTERIUM II Zwiększenie czasu objętego gwarancją na naprawę / wymianę części (Wykonawca wpisuje/zaznacza w jednoznaczny sposób „TAK” lub „NIE”)

………………………… (TAK/NIE)