## PAKIET-2-CIS
Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. |  |  | Nr sprawy: DZPU.2632.06.2026
Formularz techniczny PAKIET NR 2
Nazwa postępowania: Dostawa przełączników sieciowych wraz z wyposażeniem, wdrożenie systemu CIS oraz doposażenie infrastruktury teleinformatycznej
Wykonawca -podać: ...….....................................................................................................
Zestawienie przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podaje Wykonawca)
Dostawa i uruchomienie systemu klasy CIS - 1 kpl.
A | Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia
B | Nazwa producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
C | Kraj pochodzenia wyrobu
Cena netto dla całego Pakietu w zł:
Cena brutto (z VAT) dla całego Pakietu w zł :
L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać oferowany parametr.
Parametry systemu
1.1 | W ramach postępowania należy dostarczyć, zainstalować i uruchomić 32 stanowiska (łóżka) systemu CIS. Poprzez uruchomienie Zamawiający rozumie skonfigurowanie wszelkich komponentów systemu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, zainstalowanie niezbędnych serwerów w środowisku wirtualnym udostępnionym przez Zamawiającego, stacji roboczych, integrację aparatury medycznej obecnej na salach operacyjnych i pooperacyjnych (wybudzeniowych) oraz integrację z posiadanym systemem HIS (Eskulap). | TAK
1.2 | W ramach postępowania Wykonawca musi dostarczyć wszelkie niezbędne licencje (w tym także licencje bazodanowe). Licencje nie mogą być ograniczone czasowo oraz umożliwiać ich przenoszalność na inne urządzenia będące w posiadaniu Zamawiającego | TAK
1.3 | Wdrożenie, serwisowanie, szkolenia oraz późniejsza pomoc techniczna muszą być świadczone przez osoby biegle posługujące się językiem polskim. Zamawiający wymaga serwisu 24 godziny przez 7 dni w tygodniu | TAK
1.4 | Wykonawca musi posiadać min. Certyfikat ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016 lub certyfikaty równoważne | TAK
1.5 | Zamawiający na systemach operacyjnych wymaga Wsparcia na poziomie podstawowym (o ile wymogi specyfikacji nie określają inaczej). Jeśli w chwili podpisania umowy, Wykonawca nie posiada w swoim portfolio urządzeń ze wspieraną wersję systemów operacyjnych (przez producenta systemu operacyjnego), jest zobowiązany do wskazania terminu dostarczenia oraz podniesienia systemów do wersji wspieranych (przez producenta systemu operacyjnego) | TAK
1.6 | Całość systemu zaprojektowana i wdrożona bez pojedyńczych punktów awarii. Wymagana architektura active-active lub active-standby. Wymóg nie dotyczy środowiska wirtualizatora które posiada Zamawiający oraz środowiska testowego | TAK, podać
1.7 | System zaprojektowany i wdrożony do obsłużenia w tym samym czasie min. 100 stanowisk. W tym celu Wykonawca poda niezbędne zasoby teleinformatyczne jakie Zamawiający powinien zaalokować dla wymaganej skali | TAK, podać
1.8 | Wykonawca dokona analizy i przedstawi sposób wdrożenia systemu CIS wraz z harmonogramem do akceptacji Zamawiającego | TAK
1.9 | Wszelkie konfiguracje reguł, alertów, obiegów, widoków, itp. muszą uzyskać akceptację Zamawiającego | TAK
1.10 | Wykonawca dostarczy bezpłatnie interfejsy integracyjne (API) oraz ich pełną dokumentację | TAK
1.11 | Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego z obsługi oraz administracji systemem. | TAK
1.12 | Wykonawca oświadcza że na chwilę składania oferty zaproponowany system CIS jest zgodny i dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do tego typu systemów (w tym także RODO) | TAK
1.13 | Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przed odbiorem systemu wszelkie kody i hasła (w tym hasła serwisowe), a w przypadku ich zmiany, natychmiast powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i przekazać ich nową wersję. | TAK
1.14 | Wykonawca opracuje z Zamawiającym dokumenty - procedurę tworzenia kopii zapasowej ze szczegółową instrukcją odzyskiwania systemu i danych z kopii. Opracowana procedura będzie musiała zawierać specyfikacje baz danych, plików konfiguracyjnych, które muszą być objęte systemem kopii zapasowej. Specyfikacja będzie musiałą w sposób jasny i przejrzysty wskazywać wszystkie pliki jakie należy archiwizować, aby wykonać prawidłową i pełną kopię bezpieczeństwa systemu. Wykonawca, w ramach wdrożenia, przeprowadzi wraz z Zamawiającym, próbne utworzenie i prawidłowe odtworzenie kopii bezpieczeństwa | TAK
1.15 | Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu procedur / instrukcji wprowadzania danych, które wymagane są do prawidłowych działania integracji/systemów/aparatów w tym instrukcji realizowanych na wypadek sytuacji awaryjnych: np. awaria infrastruktury sieciowej | TAK
1.16 | W celu bieżącego nadzoru, instalacji, przeprowadzenia prac wdrożeniowych oraz pomocy zdalnej po uruchomieniu systemu udostępnione zostanie Wykonawcy połączenie VPN jako szyfrowany tunel IPSEC typu Site-to-Site, który będzie zaterminowany na urządzeniach brzegowych Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się po swojej stronie zapewnić własnym kosztem i staraniem przeprowadzenie odpowiedniej konfiguracji swoich urządzeń brzegowych oraz monitorowaniem statusu połączenia i jego bezpieczeństwa. | TAK
1.17 | W przypadku konieczności, w ramach wdrożenia, wstawienia i konfiguracji urządzeń/aparatów – Wykonawca jest zobowiązany (o ile wymogi specyfikacji nie określają inaczej) dostarczyć dodatkowy, wymagany sprzęt, konieczne okablowanie, adaptery itp. niezbędne do podłączenia urządzeń | TAK
System CIS - wymogi ogólne
2.1 | System musi być wyrobem medycznym min. klasy IIb, zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych określoną w art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 | TAK, podać
2.2 | Oprogramowanie oraz jego elementy służące do komunikacji z innymi systemami posiadanymi przez Zamawiającego, powinno posiadać pełną funkcjonalność na standardowym koncie użytkownika systemu operacyjnego (bez uprawnień Administratora, bez możliwości zapisu plików bezpośrednio na dysku C, bez dostępu do wprowadzania zapisów na urządzenie przenośne współpracujące z komputerem poprzez port USB - pendrive), lub pracować jako autoryzowana usługa serwisowa w systemie operacyjnym. | TAK
2.3 | Oprogramowanie w języku polskim posiadające interfejs graficzny oraz dostępny instruktaż w 100 % w języku polskim | TAK
2.4 | Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku awarii infrastruktury teleinformatycznej wymagana jest możliwość podglądu wszelkich danych pacjentów znajdujących się aktualnie w szpital na przynajmniej jednej stacji roboczej na której zainstalowany jest system. Wybór stacji roboczej zostanie ustalony w trakcie wdrożenia | TAK
2.5 | System jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem i wymaga logowania użytkownika. | TAK
2.6 | System zintegrowany ze środowiskiem Active Directory posiadanym przez Zamawiającego w zakresie logowania. | TAK
2.7 | System do komunikacji z usługą Active Directory musi używać protokołów LDAP i LDAPS | TAK
2.8 | System musi zapewnić różne poziomy dostępu z możliwością ustawienia praw dostępu dla różnych komórek | TAK
2.9 | System musi możliwiać definiowanie różnych poziomów uprawnień dla różnych użytkowników, co najmniej 3 poziomy: - pełny dostęp do danych pacjenta, - dostęp do danych pacjenta w trybie „tylko do odczytu”, - brak dostępu do danych pacjenta | TAK
2.10 | System obsługuje pacjentów, których dane wymagają szczególnej ochrony. W przypadku oznaczenia pacjenta takim statusem, dostęp do jego danych mogą uzyskać tylko użytkownicy posiadający takie prawo | TAK
2.11 | Systemie wykorzystuje model dostępu opartego na rolach w celu zarządzania dostępem użytkowników do danych pacjenta. Poziom uprawnień użytkownika wynika z przyznej roli. | TAK
2.12 | System umożliwia użytkownikowi posiadanie wiele ról | TAK
2.13 | System umożliwia pracę wielu użytkowników na tym samym rekordzie pacjenta w tym samym czasie | TAK
2.14 | System w całości musi pracować lokalnie na infrastrukturze Zamawiającego. System nie może dla żadnej funkcjonalności wymagać połączenia poza sieć teleinformatyczną Zamawiającego | TAK
2.15 | System umożliwia konfigurowanie uprawnień, układów i innych elementów na poziomie jednostki szpitalnej, zapewniając elastyczność dostosowaną do potrzeb każdego oddziału. | TAK
2.16 | System nie nakłada żadnych ograniczeń na przechowywanie danych. Ilość przestrzeni dyskowej wykorzystywanej przez system zależy przede wszystkim od liczby i rodzaju obsługiwanych stanowisk pacjenta. | TAK
2.17 | System wpiera zaszyfrowane logi oraz ich centralizację przy użyciu dedykowanych narzędzi w celu zapewnienie bezpiecznego przechowywania, transmisji i analizy danych zawartych w plikach logów na potrzeby monitorowania oraz rozwiązywania problemów. | TAK
2.18 | System posiada wbudowane wsparcie dla technologii strumieniowania aplikacji, takich jak Citrix XenApp i MS RemoteApps, umożliwiając użytkownikom dostęp do systemu CIS za pośrednictwem tych platform strumieniowania | TAK
2.19 | System musi prawidłowo wskazywać bieżący czas. W tym celu konieczna jest synchronizacja czasu z serwerem wskazanym przez Zamawiającego nie rzadziej niż raz na godzinę | TAK
2.20 | System musi umożliwiać sprawdzenie dla uprawnionych użytkowników min.: kto i kiedy wykonał jakąś czynność, kiedy się zalogował, co przeglądał, jakie urządzenie przesłało dane, jakie dane, do jakiego pacjenta. Wszelkie zdarzenia muszą być identyfikowalne co do sekundy, a z informacji tych musi być możliwość wytworzenia raportu | TAK
System CIS - Funkcjonalności
3 | Zarządzanie lekami
3.1 | System obsługuje leki zapewniając odpowiednie potwierdzenie podania (właściwy pacjent, właściwy lek, właściwa dawka, właściwa droga podania, właściwy czas) | TAK
3.2 | System obsługuje skanowanie kodów kreskowych leków. | TAK
3.3 | System obsługuje przypisywanie uprawnień do zlecenia leków, przygotowywania leków i podawania leków, dla każdego poziomu użytkownika i grupy użytkowników, poziomu jednostki (oddziału) użytkownika, dla każdego poziomu konkretnego leku i dla każdego poziomu określonej drogi podania. Możliwe trzy poziomy dostępu: - Dozwolone - Niedozwolone - Dozwolone w imieniu użytkownika planującego (informacja do uprawnionego użytkownika) | TAK
3.4 | System umożliwia integrację z pompami infuzyjnymi (w tym TCI), ich automatyczne kojarzenie, porównanie wprowadzonych danych i zatwierdzenie. Czynności wykonywane na pompie (m.in. zmiany szybkości, podanie bolusa, pauza) są automatycznie dokumentowane w systemie, bez ingerencji użytkownika. | TAK
3.5 | System umożliwia dodania jednej lub kilku nazw handlowych dla określonego leku. | TAK
3.6 | System umożliwia skonfigurowania produktu, który stanowi połączenie nazwy handlowej i preparatu z określoną postacią i dawką. | TAK
3.7 | System umożliwia dokumentowanie czynności i dawek niezleconych (podanych poza planem). | TAK
3.8 | System umożliwia utworzenie zlecenia z podaniem określonego przedziału wartości dawki i szybkości infuzji (a nie tylko pojedynczej wartości), pozostawiając decyzję o ostatecznej wartość podaży na etap realizacji zlecenia. | TAK
3.9 | System umożliwia wprowadzenie i zapisanie własnych leków, będących np. kombinacją składników aktywnych i substancji rozcieńczających. | TAK
3.10 | System umożliwia zdefiniowanie wartości normalnych i granicznych dawek. | TAK
3.11 | System automatyczne oblicza i wyświetla dzienną dawkę w następujących formatach: - jednostka nieznormalizowana, np. mg/dzień - jednostka znormalizowana na masę ciała np. mg/kg/dzień - jednostka znormalizowana na BSA np. µg/m2/dzień | TAK
3.12 | System umożliwia wstępne wczytywanie katalogu leków (min. 1500) i wstępne definiowanie szablonów w celu uproszczenia wprowadzania zleceń na leki generyczne i o określonej marce. | TAK
3.13 | System posiada automatyzację procesu importu i synchronizacji katalogu leków. Możliwość wyboru bazy leków i pozycji receptariusza i automatycznego importowania ich do systemu. Po zaimportowaniu możliwość aktualizacji katalogu. | TAK
3.14 | System posiada szablony zleceń i dawek dostępne pod jednym przyciskiemi, który umożliwia wprowadzenie leku z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych danych m.in. postać, droga podania, ilość/objętość, stężenie (jeśli dotyczy), szybkość wlewu /czas trwania wlewu (jeśli dotyczy). | TAK
3.15 | System zapewnia możliwość znakowania drogich leków, zwiększając kontrolę nad ich stosowaniem. | TAK
3.16 | System umożliwia konfigurowanie dostępności leków w podziale na jednostki organizacyje (oddziały). | TAK
3.17 | System posiada możliwość wprowadzenia zestawów zleceń, które zostały wstępnie zdefiniowane dla konkretnego rozpoznania lub sytuacji klinicznej. | TAK
3.18 | System posiada możliwość wprowadzenia zestawu dawek, które zostały wstępnie zdefiniowane dla konkretnego rozpoznania lub sytuacji klinicznej, m.in. zestaw przy przyjęciu pacjenta. | TAK
3.19 | System przypomina użytkownikom o terminie podania dawki. | TAK
3.20 | System zapewnia oddzielny widok dla planowanych podaży oraz dla podanych dawek i wykonanych zadań. | TAK
3.21 | System umożliwia śledzenie postępów w realizacji planu leczenia pacjenta oraz wprowadzanie korekt. | TAK
3.22 | System wykonuje automatyczne obliczenia na podstawie zleceń leków, w tym bilansu płynów i makroskładników żywieniowych. | TAK
3.23 | System obsługuje złożone schematy/harmonogramy zleceń leków, takie jak miareczkowanie, dawka początkowa i kontynuacja, zmniejszająca się dawka i zlecenie cykliczne. | TAK
3.24 | System zapewnia możliwość wyboru interwału podawania leku (np. co 4 godziny), częstotliwości podawania (np. 2 razy na dobę) oraz wyboru konkretnych godzin kiedy lek ma zostać podany. Możliwość określenia czasu rozpoczęcia i zakończenia podawania. | TAK
3.25 | System obsługuje wiele stylów zleceń leków, m.in. pojedyncze podanie (wstrzyknięcie, tabletka), podanie ciągłe z deklaracją szybkości, z deklaracją objętości, z deklaracją stężenia. | TAK
3.26 | System obsługuje nie tylko wyboru leku, ale również jego postaci (m.in. tabletka, kapsułka, syrop), sposobu podania (m.in. doustnie, dożylnie, doodbytniczo) i miejsca podania / zaaplikowania (m.in. usta, lewe ramię). | TAK
3.27 | System obsługuje zlecenia wlewów zawierających wiele leków lub składników (m.in. składników odżywczych), zapewniając jednocześnie możliwość zdefiniowania stałego stosunku (stężenia) między wszystkimi składnikami infuzji. | TAK
3.28 | System wspiera podejmowanie decyzji klinicznej umożliwiając powiązanie leku z informacjami pozyskanymi z aparatury medycznej lub wyników laboratoryjnych, sugerując np. jego ilość czy objętość | TAK
3.29 | System umożliwia wyróżnianie pól w oknie wprowadzania zleceń i dawek, których wypełnienie jest obowiązkowe. Możliwość zdefiniowania, które pola są obowiązkowe. | TAK
3.30 | System zapewnia możliwość dołączenia obowiązkowego bądź opcjonalnego formularza do okna wprowadza zlecenia i dawki. | TAK
3.31 | System obsługuje opcjonalne i obowiązkowe wspólne podpisywanie (login i hasło) określonych działań związanych z lekami w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta. | TAK
3.32 | System umożliwia użytkownikom dostosowanie sposobu grupowania, filtrowania i sortowania list leków i płynów. | TAK
3.33 | System umożliwia oddzielne (m.in. w różnych oknach ekranu) wyświetlanie różnych substancji, takich jak płyny i narkotyki, ułatwiając wyraźne rozróżnienie w interfejsie użytkownika. | TAK
3.34 | System umożliwia użytkownikom grupowanie elementów na podstawie niestandardowych kryteriów, w tym lokalizacji podaży leku, podaży w infuzji, podaży nie w infuzji. | TAK
3.35 | System umożliwia użytkownikom dostosowywanie widoków w celu pokazywania i filtrowania określonych rodzajów leków, w tym leków infuzyjnych, leków podawanych okresowo, warunkwo, w razie potrzeby, leków przyjętych przez pacjenta przed przyjęciem na oddział i leków przyjmowanych samodzielnie, zapewniając dostosowaną widoczność w oparciu o preferencje użytkownika i wymagania kliniczne. | TAK
3.36 | System umożliwia sortowanie leków alfabetycznie i według czasu rozpoczęcia podania. | TAK
3.37 | System zapewnia użytkownikom możliwość dostosowywania grupowania, filtrowania i sortowania widoków zarówno z wyprzedzeniem, jak i podczas pracy z systemem. | TAK
4 | Alergie i nietolerancje
4.1 | System posiada funkcję rejestrowania alergii i nietolerancji pacjentów, w tym na leki i produkty spożywcze. | TAK
4.2 | System umożliwia personelowi medycznemu dokumentowanie indywidualnych reakcji na alergeny, określając poziom nasilenia i odpowiadający mu poziom alarmowy. | TAK
4.3 | System wyświetla informację o alergiach widoczną na ekranie głównym aplikacji wraz z podstawowymi danymi pacjenta. | TAK
4.4 | Możliwość dodawania notatek w oknie alergii. | TAK
4.5 | System posiada funkcję umożliwiającą przeprowadzanie kontroli przeciwwskazań do zastosowania leku przy danej alergii, ze szczególnym uwzględnieniem bezpośrednich reakcji. | TAK
4.6 | System zapewnia wysoki poziom elastyczności konfiguracji w generowaniu alertów związanych z alergiami, nietolerancjami i przeciwwskazaniami, zapewniając możliwość dostosowania do różnych scenariuszy klinicznych i preferencji użytkownika. | TAK
4.7 | System zapewnia kontrolę reakcji krzyżowych między zleceniem a alergią, w tym: · Ocena reakcji krzyżowych między rodzinami leków. · Ocena reakcji krzyżowych między lekami w ramach tej samej podrodziny leków i w różnych podrodzinach w tej samej rodzinie leków. · Ocena reakcji krzyżowych między produktami nielekowymi a składnikami, które wchodzą w reakcję krzyżową (np. jaja i szczepionka przeciw grypie). | TAK
4.8 | System uruchamia kontrole przeciwwskazań do przyjmowania leków i substancji z uwagi na alergie w oparciu o określone działania użytkownika i systemu. Ta kontrola określi, czy jakikolwiek lek, roztwór, dodatek i składnik w zleceniach bezpośrednio lub krzyżowo reaguje z nowymi i zaktualizowanymi alergiami pacjenta. | TAK
4.9 | Kontrole alergii i nietolerancji przeprowadzane są pod kątem min.: · Aktywnych zleceń pacjenta i planowanych dawek (plan leczenia). · Dawek, które zostały podane w określonym czasie. · Wlewów, które były i są obecnie podawane pacjentowi i które są importowane do nowego oddziału (w przypadku transportu pacjent) · Pojedynczych nowych planów zleceń. · Pojedynczych nowych dawek. | TAK
4.10 | System umożliwia konfigurację działań, które uruchamiają kontrolę alergii i nietolerancji, w tym min.: | TAK
4.10.1 | Uruchamia się po zaplanowaniu nowego leczenia (zlecenie i dawka). | TAK
4.10.2 | Uruchamia kontrolę za każdym razem, gdy alergie i nietolerancje pacjenta są aktualizowane/modyfikowane. | TAK
4.10.3 | Uruchamia kontrolę, gdy zmieni się status pacjenta. | TAK
4.10.4 | Uruchamia się po wyświetleniu monitu użytkownika. | TAK
4.10.5 | Uruchamia kontrolę bieżących dawek dla pacjenta przyjmowanego na inny oddział. | TAK
4.10.6 | Uruchamia kontrolę planu leczenia po zaimportowaniu powiadomień o alergii dla pacjenta przyjmowanego na inny oddział. | TAK
4.11 | System ostrzeże użytkownika, jeśli kontrola alergii jest pozytywna. Zasady ostrzegania można ustawić zgodnie z poziomem ważności reakcji, m.in. zabronienie zlecenia leku, wymóg ponownego wprowadzenia hasła, wymóg wspólnego podpisu, wymóg uzasadnienia wprowadzenia zlecenia pomimo alergii, wymóg potwierdzenia, zezwolenie na akcję, zignorowanie ostrzeżenia. | TAK
4.12 | System umożliwia konfigurację okresu czasu, po którym powtarzające się alerty zostaną wstrzymane. | TAK
4.13 | System umożliwia konfigurację określonych działań, związanych ze zleceniami i podażą, które uruchomią kontrolę alergii. | TAK
4.14 | System umożliwia konfigurację zasad kontroli alergi oddzielnie dla każdego z oddziałów. | TAK
4.15 | System umożliwia konfigurację zasad kontroli zleceń w odniesieniu do alergii dla każdego typu użytkownika (m.in. różne ustawienia dla personelu medycznego i studentów/studentek pielęgniarstwa). | TAK
4.16 | Ikona alergii jest wyświetlana obok nazwy elementu zlecenia, we wszystkich miejscach systemu, w których wyświetlane są zlecenia i dawki. | TAK
5 | Kody kreskowe
5.1 | System obsługuje drukowanie etykiet, zawierających wyczerpujące informacje o lekach i instrukcje dotyczące dawkowania. | TAK
5.2 | System posiada funkcję dokumentowania podaży leków poprzez skanowanie kodów kreskowych. | TAK
5.3 | System umożliwia drukowanie i dokumentację podaży leków za pomocą kodów kreskowych dla wielodawkowych opakowań leków | TAK
5.4 | System obsługuje standard GS1 Data Matrix dla kodów kreskowych. | TAK
5.5 | System umożliwia administratorom systemu konfigurowanie projektów kodów kreskowych zgodnie z ich szczególnymi wymaganiami. | TAK
5.6 | System umożliwia konfigurację różnych wzorów kodów kreskowych dla każdego oddziału, dostosowując się do specyficznych potrzeb i preferencji oddziału. | TAK
5.7 | System obsługuje konfigurację domyślnych ustawień drukarki dla każdego oddziału. | TAK
5.8 | System umożliwia korzystanie z drukowania na drukarce domyślnej, jeśli zostanie skonfigurowany w ramach sesji Citrix lub RDP, przy czym nazwa drukarki będzie dołączana do unikalnego identyfikatora sesji. | TAK
5.9 | System obsługuje stosowanie etykiet o dowolnym rozmiarze. | TAK
5.10 | System obsługuje każdy model drukarki etykiet, który jest rozpoznawany przez stację roboczą działającą na platformie Windows. | TAK
5.11 | System musi umożliwiać identyfikację pacjentów (opaska identyfikacyjna) oraz personelu (identyfikator indywidualny), po kodach kreskowych.
6 | Powiadomienia i notyfikacje
6.1 | System powiadomień widocznych na ekranie głównym w sposób niezasłaniający danych pacjenta, informujących co najmniej o następujących zdarzeniach: - oczekiwanie na zatwierdzenie leków i zadań - nowy wynik badania laboratoryjnego / mikrobiologicznego - nowy alert (m.in. kwalifikacja pacjenta do badania klinicznego, brakujące dane pacjenta, konieczność ponownego podania antybiotyku, ryzyko wystąpienia wstrząsu septycznego). - wiadomość przychodząca - powiadomienie z zewnętrznego systemu np. HIS | TAK
6.2 | Zaimplementowane inteligentne alarmy i powiadomienia min.: | TAK
6.2.1 | - powiadomienie o gotowości pacjenta do zabiegu (udokumentowana ocena przedoperacyjna) - powiadomienie o zakończeniu operacji - powiadomienie dotyczące opaski uciskowej (ucisk w wyniku działania opaski ponad 60 minut) - powiadomienie dotyczące hipertermii - powiadomienie dotyczące opaski na gardło - powiadomienie dotyczące monitorowania bólu (brak dokumentacji poziomu bólu w ciągu 30 minut po podaniu środka przeciwbólowego) - powiadomienie o gotowości pacjenta do wypisu z oddziału pooperacyjnego (według ostatniego zarejestrowanego wyniku Aldreta) - powiadomienie o czasie trwania antybiotykoterapii | TAK
6.2.2 | - powiadomienie o ryzyku ciężkiego uszkodzenia płuc (w zależności od wartości FiO2, częstości oddechu, SpO2 i pH) - powiadomienie o spadku saturacji (< 3% i < 10% w ciągu ostatnich 0,5 – 2h) - powiadomienie o docelowym dziennym bilansie płynów (> ustawiony limit płynów w okresie 24 godzin) | TAK
6.2.3 | - monitorowanie wkłuć (m.in. wymiana cewnika po 7 dniach, potwierdzenie położenia cewnika prześwietlaniem RTG w ciągu 30 min. od założenia, brak udokumentowania założenia zleconego wkłucia zewnątrzoponowego i śródkostnego) - monitorowanie rurek (m.in. brak udokumentowania założenia zleconego zgłębnika żołądkowego) - monitorowanie po intubacji (m.in. przeprowadzenie testu połykania po 8 godzinach od ekstubacji, wykonanie prześwietlenia RTG po 30 minutach od ekstubacji) | TAK
6.2.4 | - monitorowanie delirium (m.in. unieruchomienie pacjenta z delirium przy pozytywnym wyniku CAM-ICU, zniesienie unieruchomienia pacjenta przy negatywnym wyniku CAM-ICU, ocena skóry 2 h po zniesieniu uruchomiania pacjenta) - monitorowanie infekcji (m.in. spełnienie kryteriów sepsy, spełnienie kryteriów ciężkiej sepsy) - monitorowanie oceny ryzyka (m.in. rozpoznanie pacjentów wysokiego ryzyka śmiertelności z podejrzeniem zakażenia na podstawie wyniku qSOFA) | TAK
6.3 | Możliwość zaimplementowanie innych powiadomień, wg preferencji i kryteriów Zamawiającego. | TAK
7 | Skale
7.1 | System zawiera wbudowane skale, które wyliczane są na podstawie parametrów znajdujących się w systemie CIS | TAK
7.2 | System musi umożliwiać tworzenie i konfigurowanie dowolnej, własnej skali oceny, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. | TAK
7.3 | System pozwala dokumentować ocenę stanu neurologicznego pacjenta i poziom bólu, w tym: - ocenę neurologiczną w zakresie śpiączki, sedacji, opiatów i delirium wg skal, - ocenę bólu u pacjent zaintubowanych i niezaintubowanych wg skal, - ocenę bólu zgodnie z definicją Zamawiającego. Ponadto, system ma możliwość prowadzenia szczegółowej dokumentacji w zakresie zarządzania bólem oraz PCA, PCEA i PCRA. Funkcjonalność systemu posiada dedykowane widoki umożliwiające przegląd stanu neurologicznego pacjenta i informacji dotyczących bólu. | TAK
7.4 | Zaimplementowane skale do oceny ryzyka dla pacjenta, w tym minimum: - Klasyfikacja ASA - Douglas - Norton - Padewska - Potrzeba stymulatora po operacji zastawki serca | TAK
7.5 | Zaimplementowane skale do oceny znieczulenia, w tym minimum: - Bromage zmodyfikowana | TAK
7.6 | Zaimplementowane skale do oceny stanu neurologicznego, co najmniej: - RASS - Ramsay - SAS - CAM-ICU - POSS - GCS | TAK
7.7 | Zaimplementowane skale oceny bólu, co najmniej: - BPS (Behavioral Pain Scale) - VAS (Visual Analog Scale) - CPOT (Critical Pain Observation Tool) - NPRS (Numeric Pain Rating Scale) - NVPS (Nonverbal Pain Scale) | TAK
8 | Prezentacja danych
8.1 | Ekran główny aplikacji zawiera / prezentuje min.: - paski wyświetlające najważniejsze informacje (m.in. dane pacjenta, dane użytkownika, alerty) - przyciski uruchamiające różne funkcje systemu wg preferencji Zamawiającego - zakładki, organizujące różne widoki - trendy graficzne na osi czasu – parametry życiowe, wyniki laboratoryjne, bilans płynów - tabele z wynikami na osi czasu – parametry życiowe, skale, wyniki laboratoryjne, bilans płynów - zlecenia i podaże na osi czasu - zdarzenia kliniczne na osi czasu - wkłucia z prezentacją graficzną miejsca wkłucia na schemacie graficznym symbolizującym pacjenta - rany, odleżyny, dreny z prezentacją graficzną (niezależną od dokumentacji wkłuć) lokalizacji na schemacie symbolizującym pacjenta Układ i zawartość ekranu aplikacji musi podlegać konfiguracji. | TAK
8.2 | Użytkownik systemu może na bieżąco dostosowywać wielkość widoków graficznych, tablarycznych zleceń i podaży, a takży ukryć widok, który w danym momencie nie zawiera istotnych informacji. Po wylogowaniu lub odświeżeniu, ustawienia wracają do wielkości domyślnych. | TAK
8.3 | System ma możliwość personalizacji wyglądu aplikacji dla każdego typu użytkownika m.in. w zakresie kolorystyki oraz ilości i kolejności zakładek i przycisków. | TAK
8.4 | Możliwość wyboru interwału wyświetlania kolumn (min. 1 min – 24h, tryb oparty na danych [ukrywanie interwałów, w których nie ma danych] oraz tryb oparty na zakładkach). | TAK
8.5 | Możliwość wyświetlenia danych pacjenta z zadanego dnia i godziny, z momentu przejęcia na oddział, przeniesienia na inny oddział, wypisania. | TAK
8.6 | Powrót do wyświetlania danych w aktualnym czasie dostępny pod jednym przyciskiem. | TAK
8.7 | Przyciski do przewijania do przodu i wstecz o jedną kolumnę i o całą stronę. | TAK
8.8 | Możliwość wyświetlenia wszystkich interwałów czasu, w których znajdują się dane. | TAK
8.9 | Możliwość wyświetlenia wszystkich interwałów czasu, w których znajdują się zatwierdzone przez personel medyczny dane. | TAK
8.10 | Możliwość ukrycia danych oznaczonych jako błędne. | TAK
8.11 | Możliwość ukrycia lub pokazania pustych wierszy tabeli, w których nie ma danych. | TAK
8.12 | System umożliwia wyświetlenie kombinacji dowolnych monitorowanych wartości z różnych źródeł (np. aparatura medyczna, dane laboratoryjne i dane wprowadzone przez użytkownika) na jednym wykresie i tabeli. | TAK
8.13 | Funkcja ręcznego ustawienia zakładek w celu zaznaczania wybranych kolumn np. zawierających istotne dane kliniczne. | TAK
8.14 | Funkcja dodawania zdarzeń klinicznych. Wybór spośród predefiniowanej listy z możliwością dodania komentarza. Możliwość edycji wcześniej wprowadzonego zdarzenia oraz oznaczenia go jako błąd. | TAK
8.15 | Po udokumentowani zdarzenia, wyświetla się ono na liście wraz z datą i godzina oraz w dedykowanym sektorze zdarzeń na osi czasu z prezentacją graficzną/ ikoną. | TAK
8.16 | Możliwość dodania do listy dowolnego nowego zdarzenia, które po udokumentowaniu wyświetli się na liście wraz z datą i godzina oraz w dedykowanym sektorze zdarzeń na osi czasu z prezentacją graficzną/ ikoną. | TAK
8.17 | Możliwość wprowadzania wybranych zdarzeń za pomocą skonfigurowanych przycisków – wprowadzenie zdarzenia odbywa się poprzez jedno kliknięcie. | TAK
8.18 | Funkcja wyświetlania panelu / okna z krótkim podsumowaniem (forma kokpitu zbiorczego) stanu pacjenta w zadanym czasie min.: - dane demograficzne - informację o alergiach - wyniki ocen wg stosowanych skal - listę zdarzeń, wyzwolonych poprzez menadżera zdarzeń - zwięzłą informację na temat stanu układu krążenia, oddechowego, stanu neurologicznego - wykres trendów parametrów życiowych - wyniki podstawowych badań laboratoryjnych - bilans płynów - listę aktywnych zleceń - pole tekstowe zawierające diagnozę i ewentualnie dodatkowe komentarze | TAK
8.19 | Funkcja umożliwiająca komunikację między użytkownikami systemu, przesyłanie wiadomości oraz powiadomienia. Możliwość przypisania do wiadomości pacjenta (i grupy pacjentów) którego ona dotyczy. | TAK
8.20 | Widok zbiorczy pacjentów - system prezentuje graficzną mapę oddziału (układ łóżek), z poziomu której możliwe jest udokumentowanie przyjęcia pacjenta oraz zmianę łóżka. Dokumentowanie zmiany łóżka odbywa się na zasadzie „drag and drop”. Na mapie oddziału widoczne jest imię i nazwisko pacjenta, numer/nazwa łóżka, numer identyfikacyjny oraz wybrane parametry istotne dla użytkownika (m.in. funkcje życiowe, wyniki skal). | TAK
8.21 | Zbiorczy widok wielu pacjentów zawierający co najmniej następujące dane dla każdego z nich: - imię i nazwisko - podstawowe parametry życiowe - rozpoznanie / diagnoza - status alergii - wyniki laboratoryjne - ocena wg wybranej skali (np. EWS) Poszczególne elementy oznaczone są kolorami i ikonami. Z poziomu zbiorczego widoku, bez jego zamykania i otwierania, można otworzyć i uzupełnić wybrany formularz dla poszczególnych pacjenów. | TAK
8.22 | Możliwość wyświetlenia widoku wielu pacjentów w trybie pełnoekranowym lub w pływającym oknie. | TAK
8.23 | Możliwość wydruku bezpośrednio z poziomu otwartego widoku zbiorczego pacjentów w postaci listy. | TAK
8.24 | Możliwośc sortowania po wybrany parametrze, m.in. parametrze życiowym, laboratoryjnym, wyniku skali, dacie przyjęcia, płci, wieku, rozpoznaiu itp. | TAK
8.25 | Możliwość zdefiniowania rodzaju informacji widocznych dla danego, aktualnie zalogowanego użytkownika. | TAK
8.26 | Możliwość zdefiniowania grupy pacjentów widocznych dla danego, aktualnie zalogowanego użytkownika. | TAK
8.27 | Zbiorczy widok wielu pacjentów podlega personalizacji, co oznacza, że każdy użytkownik może dostosować widok do własnych poptrzeb z poziomu otwartej aplikacji. Użytkownik może wybrać które informacje (m.in. parametry życiowe, laboratoryjne, wyniki skal, rozpoznania, dane demograficzne, data przyjęcia, zabiegu, czas założonego wkłucia, przyczyna izolacji) i w jakiej kolejności mają być wyświetlane dla pacjentów. | TAK
8.28 | Możliwość wglądu i edycji dokumentacji pacjenta z dowolnej stacji roboczej. W przypadku korzystania z systemu z poziomu innej stacji roboczej, niż tej umiejscowionej przy stanowisku danego pacjenta, ekran główny będzie oznaczony w wyraźny sposób, np.. wyświetlona zostanie ramka w ostrzegawczym kolorze. | TAK
8.29 | Zbiorcza lista pacjentów dostępna jest również na ekranie głównym w sposób nie zasłaniający innych danych. Po wybraniu innego pacjenta, system prezentuje tę samą dokumentację, która była otwarta przy poprzednim pacjencie. Taka funkcjonalość umożliwia m.in. przeglądanie zleceń kolejnych pacjentów poprzez jedno kliknięcie myszy. | TAK
8.30 | Zbiorczy widok zaplanowanych podaży leków i zadań dla określonej grupy pacjentów jednocześnie. | TAK
8.31 | Zlecenia leków prezentowane są w formie listy oraz graficznie na osi czasu. | TAK
8.32 | Podaże leków prezentowane są w formie listy oraz graficznie na osi czasu. | TAK
8.33 | Zarządzanie statusem/zajętością łóżek na osi czasu wraz z możliwością wstawienia komentarza. Możliwość planowania z wyprzedzeniem. Możliwe ustawienie statusu dla każdego łóżka z osobna. Statusy oznaczone są kolorami. | TAK
8.34 | System obsługuje automatyczne obliczanie i wyświetlanie różnych typów wieku pacjenta, m.in. metrykalnego, ciążowego i skorygowanego. | TAK
8.35 | System umożliwia udokumentowanie zasobów/materiałów, które są wykorzystywane do każdego zabiegu lub zadania związanego z opieką nad pacjentem. | TAK
8.36 | System obsługuje konfigurację domyślnych informacji o zasobie/materiale dla każdej procedury. | TAK
8.37 | System umożliwia użytkownikowi końcowemu edytowanie i dostosowywanie informacji domyślnych. | TAK
8.38 | System obsługuje eksport udokumentowanych zasobów/materiałów do zewnętrznego systemu rozliczeniowego oraz automatyczną aktualizację z katalogu źródłowego. | TAK
8.39 | System zapewnia automatyczne obliczenia bilansu płynów i składników odżywczych, zgodnie z udokumentowaną podażą leków, płynów, żywienia oraz wydaleniami i utratami. Prezentacja w formie graficznej i tabelarycznej. Możliwość wyboru widoku przebiegu zmian np. z ostatnich 24 godzin lub z okresu znieczulenia (dla bloku operacyjnego). | TAK
8.40 | System umożliwia użytkownikowi ustawienie celu, a następnie wizualizuje różnicy między danymi rzeczywistymi a celem. | TAK
9 | Widok graficzny i tabelaryczny
9.1 | Widoki służą jedynie w celu prezentacji danych. W żadnym wypadku nie mogą modyfikować danych oryginalnych znajdujących się w systemie | TAK
9.2 | Widok graficzny musi umożliwiać wyświetlenie jednoczasowo przebiegów co najmniej 10 różnych, wybranych przez użytkownika parametrów. | TAK
9.3 | Możliwość wyboru koloru oraz stylu linii i punktów odpowiadających wykresowi danego parametru. | TAK
9.4 | Widok graficzny posiada funkcję wyświetlania linii odniesienia oraz linii wyznaczających zakres prawidłowych wartości parametru. | TAK
9.5 | Hybrydowy wykres, przedstawiający graficznie 2 wartości parametru, będących ze sobą w relacji, m.in. NIBP. | TAK
9.6 | Hybrydowy wykres, przedstawiający graficznie parametr skorelowany ze wskazaną przez użytkownika wartością bezwzględną (m.in. aktualny odczyt SpO2 z ustawioną wartością 100% lub inną, ustaloną przez użytkownika). | TAK
9.7 | Możliwość ręcznego wprowadzania danych w widoku trendów graficznych. | TAK
9.8 | Możliwość wyświetlenia na jednym arkuszu min. 10 widoków zawierających trendy graficzne | TAK
9.9 | Ręczne i automatyczne skalowanie wykresów. | TAK
9.10 | Możliwość dodania parametru do wykresu przez użytkownika poprzez wybranie go w widoku tabelarycznym w tej samej karcie, przeciągnięcie i upuszczenie (ang. drag and drop). Wykres powraca do pierwotnej postaci po odświeżeniu systemu. | TAK
9.11 | Możliwość chwilowej lub trwałej konfiguracji wyświetlania wykresów, uwzględniające lub pomijające wartości parametrów, w zależności od ich statusów (zatwierdzone / niezatwierdzone przez personel medyczny). | TAK
9.12 | Możliwość zmiany sposobu wyświetlania podglądu parametrów przez użytkownika podczas pracy z systemem: - Dodanie dowolnego parametru do wyświetlanej tabeli wartości (np. dodanie parametru mierzonego przez respirator do tabeli funkcji życiowych mierzonych przez kardiomonitor). - Dodanie lub usunięcie parametru w wyświetlanym trendzie graficznym, zmiana wielkości wyświetlanego trendu, zmiana kolorów poszczególnych parametrów. Wszystkie takie dostosowania, wykonane przez użytkownika w interfejsie muszą mieć charakter tymczasowy – odświeżenie interfejsu lub przelogowanie przywraca stan domyślny. | TAK
9.13 | Widok tabelaryczny musi pozwalać na oznaczenie oraz szybką identyfikację wizualną parametru (np. poprzez zastosowanie innej czcionki, stylu lub koloru tekstu): - wyniku pomiaru zatwierdzonego / niezatwierdzonego - błędnego wyniku pomiaru - ostrzeżenia - wartości z komentarzem - wartość poza zakresem Powyższe oznaczenia nie mogą być wprowadzane w formie komentarza. | TAK
9.14 | Możliwość szybkiego dodania parametru do tabeli przez użytkownika. Tabela powraca do pierwotnej postaci po odświeżeniu systemu. | TAK
9.15 | Funkcja wyświetlania dymków zawierających podstawowe dane na temat pomiaru (czas wykonania, czas wprowadzenia, wartość) po najechaniu kursorem na komórkę tabeli. | TAK
9.16 | Funkcja przeglądania historii zmian wartości, wprowadzanych w danej komórce tabeli wyników, zawierająca: autora zmiany, czas zmiany, wartość, przyczynę zmiany. | TAK
9.17 | Funkcja przeglądania historii wartości danego parametru (np. HR, NIBP) z możliwością: filtrowania w czasie, prezentacją danych w formie tabeli oraz wykresu, wskazaniem wartości średniej, minimalnej i maksymalnej. Tabelę i wykres można przekopiować np. do pliku xls. | TAK
9.18 | Możliwość automatycznego przeliczenia przez system parametru w celu prezentacji go w innej jednostce niż przesyłana przez urządzenie przyłóżkowe. | TAK
10 | Widok schematu pacjenta
10.1 | Schemat graficzny pacjenta dostosowany jest automatycznie do wieku pacjata - niemowlę / dziecko / dorosły. | TAK
10.2 | Na schemacie pacjenta w widoczny sposób zaznaczone są wszelkie wkłucia i rurki, z odniesieniem do dokładnej lokalizacji w ciele i inforamcją o czasie trwania. | TAK
10.3 | System umożliwia dodanie dowolnej szczegółowej lokalizacji na ciele pacjenta (wg nazewnictwa oddziału, np. górna część przedramienia lewego) oraz dowolnej żyły lub tętnicy. | TAK
10.4 | Na oddzielnym schemacie pacjenta w widoczny sposób zaznaczone są wszelkie rany i dreny, z odniesieniem do dokładnej lokalizacji w ciele i inforamcją o czasie trwania. | TAK
10.5 | Z poziomu schematów pacjenta, wybierając odpowiednią nazwę wkłucia/rurki/rany/drenu w danej lokalizacji na ciele, można otworzyć formylarz i uzupełnić szczegóły o danym procesie. W formularzu rany można wgrać zdjęcia, aby śledzić na bieżąco proces gojenia. Po wgraniu kilku zdjęć możliwe jest ich przewijanie jednym kliknięciem. | TAK
11 | Raporty
11.1 | System zapewnia gotowe, łatwe w użyciu raporty, które zapewniają ekstrakcję i wizualizację danych oraz ułatwiają podejmowanie decyzji. M.in. zestawienia dotyczące długości pobytu, diagnoz, obłożenia, wentylacji, dializy, ECMO oraz śmiertelności. Dodatkowe raporty są konfigurowane tak, aby spełniały unikalne potrzeby Zamawiającego. | TAK
11.2 | Prekonfigurowane różne formaty raportów z możliwością edycji i dopasowania zawartości do potrzeb klienta. Dostępne raporty (minimum): - raport z wypisu (lekarski) - raport z wypisu (pielęgniarski) - raport z opieki pielęgniarskiej - raport na temat linii, drenów, wkłuć, ran - pełny raport z pobytu pacjenta Możliwość ręcznego wyboru okresu obejmowanego przez raport oraz interwału danych zawartych w raporcie. | TAK
11.3 | Możliwość pominięcia pozycji, dla których nie zarejestrowano żadnych wartości w celu zredukowania długości raportu. | TAK
11.4 | Możliwość zastrzeżenia, że drukowane są wyłącznie parametry, które zostały zatwierdzone przez użytkownika. | TAK
11.5 | System obsługuje tworzenie raportów na podstawie wstępnie skonfigurowanych szablonów, łącząc informacje o pacjencie zebrane z różnych modułów i widoków w ramach dokumentacji pacjenta. | TAK
11.6 | System umożliwia zapisanie i odczyt uprzednio utworzonych raportów w formacie PDF w zagnieżdżonym oknie systemu i poprzez oddzielną przeglądarkę pdf. | TAK
11.7 | Możliwość drukowania raportów na papierze, do pliku i do bazy danych. | TAK
11.8 | W przypadku drukowania do pliku, możliwość wyboru nazwy raportu pomiędzy predefiniowanymi (systemowymi) i zdefiniowanymi przez użytkownika. | TAK
11.9 | W przypadku drukowania do pliku, możliwość wyboru opcjonalnego szyfrowania pliku wynikowego (raportu pdf). | TAK
11.10 | Minimalne ustawienia / funkcje wydruków: - zakres czasowy, interwał czasowy, liczba kolumn - podgląd wydruku - ilość kopii - wydruk jedno lub dwustronny - marginesy - dopasowanie zawartości do 1 strony | TAK
11.11 | Możliwość przypisania domyślnego typu raportu do określonej grupy pacjentów. | TAK
12 | Notatki
12.1 | Funkcja tworzenia notatek na zasadzie pracy w standardowym edytorze tekstów (np. Microsoft Word, LibreOffice, itp.) z możliwością formatowania tekstu. Dostępne różne szablony notatek oraz pusty dokument. | TAK
12.2 | Możliwość edycji wcześniej utworzonych notatek oraz ustalenia kto oprócz autora notatki jest uprawniony do jej edycji. Przeglądanie listy notatek. | TAK
12.3 | Funkcja tworzenia krótkich uwag / komentarzy w formie swobodnego, niesformatowanego tekstu, dodawanie komentarzy i odnotowywanie zadań związanych z karta pacjenta. Uwagi wyświetlane są jako ciągły zapis, opatrzony znacznikiem czasu i nazwą użytkownika, który wprowadził dane. | TAK
13 | Formularze
13.1 | Formularz celów monitorowania - możliwość definicji celów w zakresie monitorowania parametrów życiowych. | TAK
13.2 | Formularz danych pacjenta pozwala na przechowywanie danych administracyjnych pacjenta oraz jego własności (rzeczy pozostawionych w szpitalu/na oddziale). | TAK
13.3 | Formularz do udokumentowania danych istotnych w przypadku transportu pacjenta. | TAK
13.4 | Formularz umożliwiający zdefiniowanie zespołu medycznego odpowiedzialnego za opiekę nad danym pacjentem. | TAK
13.5 | Formularz dedykowany do dokumentowania konsultacji przed znieczuleniem | TAK
13.6 | Możliwość wypełnienia i wygenerowania formularza zgody na znieczulenie i zgody na zabieg chirurgiczny. | TAK
13.7 | Formularz dedykowany do dokumentowania wyników laboratoryjnych. | TAK
13.8 | Formularz dedykowany do oceny dróg oddechowych i ryzyka intubacji (m.in. asymetrie, mikrognacja, rozszczep podniebienia, glossoptoza, luźne zęby, przerost migdałków) oraz samego procesu intubacji (możliwość wprowadzania danych m.in. na temat rozmiaru i typu użytej rurki, typu sprzętu użytego do intubacji, techniki i podejmowanych prób). | TAK
13.9 | Możliwość dodania opcjonalnego lub obowiązkowego formularza do dokumentowania transfuzji do okna wprowadzania dawki krwi. Możliwość utworzenia listy pacjentów, którym przetoczono krew (książka transfuzji). | TAK
13.10 | Formularz protokołu insulinowego - szczegóły protokołu insulinowego zgodnie z wynikami glikemii załączonymi do zlecenia. | TAK
13.11 | Dedykowany formularz do dokumentowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) wywoływany jednym przyciskiem z poziomu głównego ekranu. | TAK
13.12 | Formularz wspierający decyzje kliniczne w zakresie doboru odpowiednich leków na potrzeby resuscytacji w zależności od stanu i wagi pacjenta. | TAK
13.13 | Formularz dokumentujący stwierdzenie śmierci mózgu wg kryteriów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. | TAK
13.14 | Formularz dokumentujący procedurę postępowania ze zmarłym. | TAK
13.15 | Formularz dokumentujący procedury związane z przekazaniem narządów do transplantacji wg kryteriów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. | TAK
13.16 | Formularz do oceny klinicznej, monitorowania i przeglądu parametrów. | TAK
13.17 | Możliwość definiowania innych, specyficznych formularzy wg wymagań Zamawiającego. | TAK
13.18 | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach, obowiązkowych pól formularza, których niewypełnienie uniemożliwia zapisanie formularza. | TAK
13.19 | W formularzach można umieścic pola w różnych formach m.in. dowolny tekst, lista rozwijana, wartość numeryczna, pole woboru (checkbox), grupa przycisków (radio button), data, godzina, data i godzina, obraz, etykieta, załącznik, parametr słownikowy. Parametry umieszczone w polach mogą wyświetlać wartość domyślną, m.in. ostatnią, aktualną, zadaną wartość. | TAK
13.20 | Pola można konfigurować pod kątem: nazwy, wysokości, długości, wyrównania poziomego i pionowego, oznaczenia jako obowiązkowe. | TAK
13.21 | Pola z dowolnym tekstem podlegają personalizaji, to znaczy każdy użytkownik systemu może stworzyć własny szablon tekstu z poziomu aplikacji. Szablon ten jest zapisany dla danego użytwnika i może zostać wykorzystany ponownie. W szablonie mogą znaleść się m.in. parametry życiowe i laboratoryjne, które po wybraniu szablonu pojawią sie w polu formualrza wraz z aktualną lub ostatnia zarejestrowaną wartością i datą i godziną. | TAK
13.22 | Dla zachowania czytelności, dane w formularzach orgnizowane są w ramkach i zakładkach. | TAK
13.23 | W razie potrzeby, część pół w formularzu może zostać wyświetlone tylko w przypadku wystąpienia konretnych okoliczności. Np. jeśli zostanie zaznaczone pole wyboru potwierdzające, że pacjent jest zaintubowany, to zostaną wyświetlone dodatkowe pola z rodzajem, rozmiarem i głębokością założenia rurki. Dzięki tej funkcjonalności formularz zawiera tylko niezbęde dane i eliminuje niepotrzebne nagromadzenie pól. | TAK
13.24 | Z poziomu formularza można otworzyć m.in. inny formularz, zlecenia, skale, raport. | TAK
13.25 | Z poziomu formualrza można wygenerować raport, zawierające dane w nim zawarte. | TAK
13.26 | Możliwość nadania wybranym formularzom właściwości cechy niemodalnych, umożliwiających nieliniową, wielozadaniową pracę z wieloma oknami jednocześnie, eliminując wymuszony przez system jeden określony sposób pracy z formularzami. Tak skonfigurowane formularze można zminimalizować, przesuwać po ekranie, uzupełniać dwa formularze jednocześnie (bez konieczności zamykania jednego z nich), nawigować po dokumentacji pacjenta bez konieczności zamykania formularza. | TAK
14 | Moduł konfiguracyjny
14.1 | Konfiguracja systemu na poziomie szpitala, oddziału, użytkownika i pacjenta. | TAK
14.2 | System umożliwia przeszkolonym użytkownikom konfigurację następujących części, bez konieczności dysponowania wiedzą programistyczną: | TAK
14.2.1 | dodawanie nowych i edycja parametrów, leków, pól formularzy, formularzy i raportów | TAK
14.2.2 | dodawanie nowych i edycja oddziałów i łóżek | TAK
14.2.3 | dodawanie nowych i edycja użytkowników, grup użytkowników, uprawnień użytkowników | TAK
14.2.4 | dodawanie nowych i edycja kart, tabeli, wykresów, trendów, przycisków | TAK
14.2.5 | dodawanie nowych i edycja klawiszy skrótów i pasków narzędzi | TAK
14.2.6 | dodawanie nowych i edycja protokołów kliniczne i planów opieki | TAK
14.2.7 | zarządzanie rozmiarem, kolorem i rozmieszczeniem podstawowych elementów na ekranie | TAK
14.2.8 | dowolne przeglądy i listy pacjentów, wyświetlane na podstawie zadanych kryteriów | TAK
14.2.9 | zmiana i uzupełnienie graficznego interfejsu użytkownika (wygląd aplikacji na stanowisku przy łóżku pacjenta i na oddziale) | TAK
14.2.10 | Opcje konfiguracji obejmują ustawianie domyślnych i niestandardowych ikon, dostosowywanie kolorów tła, określanie niestandardowych szerokości, włączanie dźwięków przycisków i przypisywanie kodów kreskowych do leków. | TAK
14.3 | System zapewnia szerokie możliwości konfiguracji przycisków, związanych z różnorodnym zestawem działań o zasadniczym znaczeniu dla użytkowników. Szybkie inicjowanie następujących czynności: dokumentowanie zdarzeń klinicznych, zarządzanie zleceniami, automatyczne tworzenie dawek leków i zestawów dawek, otwieranie formularzy, przełączanie pomiędzy oddziałami, dostosowywanie układów, nawigowanie po arkuszu danych, wyświetlanie widoków, dostęp do nowych wyników laboratoryjnych. | TAK
14.4 | System zapewnia szerokie możliwości konfiguracji formularzy, w tym dodawanie, usuwanie, wyrównywanie w poziomie i pionie pól tekstowych, liczbowych, daty, godziny, pola listy, pola wyboru, grupy przycisków, plików, obrazów, przycisków funkcyjnych. | TAK
14.5 | W konfiguracji formularza możliwe jest dodanie skryptu VBA, który m.in. umożliwia wyświetlanie określonych pól dopiero po spełnieniu wskazanego warunku (np. pola B, C i D pojawią się wyłącznie wtedy, gdy zostanie zaznaczone pole A). Skrypt może również automatycznie przeliczać wartości w wybranych polach na podstawie wcześniej wprowadzonych danych do formularza, wyświetlać dodatkowe informacje lub otwierać kolejny formularz w zależności od wybranej opcji w danym polu (np. po wybraniu opcji 1 w polu A). | TAK
14.6 | System umożliwia konfigurowanie słowników zgodnie z potrzebami Zamawiającego, m.in. katalog leków (receptariusz), zadania, alergie, diagnozy, procedury i materiały zużywalne. | TAK
14.7 | System posiada osobny moduł, który umożliwi użytkownikowi utworzenie zapytania/filtru na temat danych znajdujących się w bazie systemu. - filtrowanie po wszystkich wartościach i parametrach przechowywanych w systemie (np. połączenie danych demograficznych pacjenta z czasem, zleceniem leku, polem formularza, oddziałem itp.) - wynik przedstawiony w formie tabeli, którą można bezpośrednio zapisać w aplikacjach Word, Excel - raport stworzony przez użytkownika musi mieć możliwość zapisania jako szablon, aby użytkownik mógł z niego wielokrotnie korzystać w przyszłości | TAK
15 | Interoperacyjność
15.1 | Zamawiający wymaga Interoperacyjności systemów teleinformatycznych, w ramach oferowanej ceny, zgodnie z: a) ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1557 z późn. zm.); b) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 773); c) ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2023 r. poz. 2465 z późn.zm.); d) minimalnymi wymaganiami dla systemów określonych w treści art. 8a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. j.w.); | TAK
15.2 | System obsługuje łączność z urządzeniami medycznymi (w tym: aparatami do znieczulenia, analizatorami gazów anestezjologicznych, pompami IABP, analizatorami parametrów krytycznych krwi, płuco-sercami, aparatami do dializy, monitorami płynów, nawilżaczami, kardiomonitorami, pompami infuzyjnymi i respiratorami). Ponadto umożliwia komunikację z różnymi systemami szpitalnymi z wykorzystaniem ogólnie przyjętych w tego typu rozwiązaniach standardów i protokołów | TAK
15.3 | System obsługuje automatyczne i natychmiastowe gromadzenie danych po podłączeniu sprzętu medycznego do pacjenta, a przechowywanie danych odbywa się automatycznie w odstępach jednominutowych. Dane są wyświetlane zgodnie z rozdzielczością skonfigurowaną przez użytkownka. | TAK
15.4 | Dane z urządzeń medycznych są przesyłane do bazy danych systemu na bieżąco, niezależnie od tego czy aplikacja na stacji roboczej (np. przy stanowisku pacjenta) jest uruchomiona. Jeśli zarejestrowano sygnały dla danego stanowiska, przy rejestracji pacjenta system zapyta, czy przypisać te wcześniej zarejestrowane sygnały do tego pacjenta oraz od której godziny. | TAK
15.5 | System posiada udokumentowaną komunikacj (wytworzone sterowniki) z różnymi urządzeniami medycznymi, w tym przynajmniej 30 różnymi modelami kardiomonitoramów, 30 różnymi modelami respiratorów, 30 różnymi modelami aparatów do znieczulenia, 50 różnymi modelami pompami infuzyjnych/strzykawkowych lub stacjami dokującymi do tych pomp. | TAK
15.6 | System obsługuje manualne kojarzenie urządzeń medycznych z pacjentem zgodnie ze wstępnie skonfigurowaną listą urządzeń medycznych. | TAK
15.7 | System obsługuje automatyczne kojarzenie i przesyłanie danych z urządzeń medycznych do dokumentacji pacjentów, którzy są przenoszeni pomiędzy łóżkami. | TAK
15.8 | System umożliwia użytkownikowi wskazanie, czy podłączone urządzenia są aktywne, czy nieaktywne, aby móc dokumentować okresy rzeczywistego użytkowania. System wyświetla ustawiony stan urządzenia medycznego. | TAK
15.9 | System obsługuje komunikację z urządzeniami z wyjściem szeregowym (RS-232) lub sieciowym (RJ45) | TAK
15.10 | System umożliwia rejestrowanie pacjentów poprzez wczytanie danych pacjenta z systemu HIS, ręczne wprowadzenie danych i poprzez zeskanowanie kodu kreskowego, w zależności od preferencji. | TAK
15.11 | System umożliwia dokumentowania przenoszenia pacjentów między oddziałami (np.. sala operacyjna - sala wybudzeń) oraz ustawianie statusu pacjenta w oddziale przyjmującym. | TAK
15.12 | System umożliwia automatyczne zamknięcie kartoteki pacjenta (wypis) po otrzymaniu komunikatu A03 (w zależnosci od bieżącego statusu pacjetna) | TAK
15.13 | System obsługuje import danych laboratoryjnych i metadanych z systemów laboratoryjnych za pomocą interfejsu HL7 (ORU R01). | TAK
15.14 | System wyświetla otrzymane dane laboratoryjne, w tym identyfikator laboratorium, status, wartość, czas obserwacji, komentarze, wartości dolnego i górnego zakresu. | TAK
15.15 | System powiadamia użytkownika o nadejściu nowych wyników laboratoryjnych. | TAK
15.16 | System umożliwia użytkownikowi akceptację (przeglądanie i potwierdzanie) nowo otrzymanych wyników badań laboratoryjnych. | TAK
15.17 | System posiada interfejs eksportu PDF do eksportowania nieustrukturyzowanych danych jako raportów PDF z systemu, w formacie PDF lub PDF/A, do dowolnego kompatybilnego systemu innej firmy za pomocą komunikatu HL7, przy użyciu protokołu TCP/IP lub pliku umieszczonego w predefiniowanej lokalizacji. | TAK
15.18 | System uruchamia eksport raportu w formacie PDF ręcznie, okresowo wg harmonogramu (np. codziennie) i po ustawieniu określonego statusu pacjenta. | TAK
15.19 | System obsługuje przesyłanie plików PDF osadzonych w wiadomości HL7 (w formacie Base 64) i w formie ścieżki do pliku PDF. | TAK
15.20 | Możliwość eksportu danych pacjentów w formacie XLS, obejmujące szeroki zakres rodzajów danych, w tym dane demograficzne, dane pochodzące z urządzeń medycznych, dane wprowadzone manualnie przez użytkowników. | TAK
15.21 | System wspiera następujące protokoły i technologie: - HL7 - FHIR - XML - PDF - MS Active directory | TAK
15.22 | System musi być zgodny ze słownikami ICD-9 i ICD-10 oraz musi wykorzystywać nazewnictwo zgodne z katalogiem SNOMED CT i w razie potrzeby pozwalać na dostosowanie terminologii do specyficznych potrzeb klienta. | TAK
15.23 | System obsługuje systemy rozliczeniowe, identyfikując prawidłowy kod rozliczeniowy, który ma być użyty dla każdego zabiegu i materiału oraz przygotowuje dane związane z rozliczeniami do przesłania lub pobrania przez system rozliczeniowy. | TAK
15.24 | System może wygenerować listę wprowadzonych zabiegów pacjenta, z odpowiednim kodem rozliczeniowym zabiegu i użytego materiału. | TAK
16 | Blok operacyjny - dodatkowe parametry
16.1 | Organizacja i nadzór nad zabiegiem, bieżący pomiar czasu trwania znieczulenia/intubacji/zabiegu na poszczególnych salach operacyjnych, rejestracja godziny przyjęcia pacjenta na salę, rozpoczęcia i zakończenia znieczulenia, intubacji, zabiegu. | TAK
16.2 | Wprowadzanie na oś czasu znaczników zdarzeń poprzez wybór odpowiedniego przycisku na ekranie głównym. Wprowadzenie odbywa się poprzez jedno kliknięcie, a przyciski widoczne są cały czas na ekranie głównym. | TAK
16.3 | Raport z monitorowania znieczulenia obrazujący m.in. dane z przebiegu znieczulenia wraz z graficzną prezentacją parametrów życiowych, podanych leków, bilansu płynów (dostosowywany zgodnie z potrzebami Zamawiającego) na jednej osi czasu. | TAK
16.4 | Listy kontrolne min.: - Lista kontrolna konsultacji anestezjologicznej - Lista kontrolna oceny przedoperacyjnej - Lista kontrolna sprzętu przed rozpoczęciem znieczulenia - Okołooperacyjna karta kontrolna - Definicja własnej listy kontrolnej, specyficznej dla użytkownika | TAK
17 | System CIS - Integracja
17.1 | System musi zostać zintegrowany z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS - Eskulap. Integracja musi zostać przeprowadzona przez Wykonawcę własnym kosztem i staraniem. Minimalny zakres integracji: | TAK
17.1.1 | Pobieranie z systemu HIS danych demograficznych pacjenta | TAK
17.1.2 | Wysyłanie do systemu HIS dokumentacji z przeprowadzonego zabiegu w formacie PDF (min. OKK, EKZ, Protokołu zużycia leków) | TAK
17.2 | System musi łączyć się urządzeniami medycznymi obecnymi na salach operacyjnych i salach wybudzeń. Połączenia muszą zostać przeprowadzona przez Wykonawcę własnym kosztem i staraniem. | TAK
17.3 | System musi umożliwiać dynamiczne łączenie z poziomu użytkownika sprzętu z określonym pacjentem/łóżkiem | TAK
17.4 | System musi umożliwiać zmianę przypisania sprzętu bez konieczności angażowania Wykonawcy lub pracowników niemedycznych Zamawiającego (np. Informatyków) | TAK
17.5 | System musi umożliwiać dopisywanie/wymianę sprzętu bez konieczności angażowania Wykonawcy w przypadku np. kasacji urządzenia i wprowadzenia na jego miejsce takiego samego modelu sprzętu. Taka zmiana nie może generować dla Zamawiającego jakichkolwiek kosztów | TAK
17.6 | System musi zapewniać przechwytywanie danych przesyłanych strumieniowo na żywo z przyłóżkowych urządzeń medycznych oraz przetwarzanie ich do standardowego formatu, obsługiwanego przez dostępne na rynku systemy informatyczne. | TAK
17.7 | System musi obejmować szeroką gamę urządzeń, producentów, modeli i wersji oprogramowania, m.in. kardiomonitory, respiratory, aparaty do znieczulenia, pompy infuzyjne i strzykawkowe, aparaty do terapii nerkozastępcze, sztuczne płuco -serce, monitory hemodynamiczne, inkubatory, pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | TAK
17.8 | System umożliwia integrację i standaryzację danych generowanych przez urządzenia medyczne różnych producentów i zbiera wszystkie dane do jednego miejsca, żeby można było je łatwo porównywać i analizować. | TAK
17.9 | Zamawiający dopuszcza celem integracji wykorzystywanie innych urządzeń pośredniczących w przechwytywaniu informacji, pod warunkiem iż: | TAK / NIE DOTYCZY
17.9.1 | Urządzenie pośredniczące jest produktem klasy medycznej zgodne z normą IEC 60601-1, posiada pasywne chłodzenie (fanless) oraz jest przeznaczone do pracy ciągłej. | TAK / NIE DOTYCZY
17.9.2 | Urządzenie pośredniczące nie narusza danych pochodzących z urządzeń medycznych ani nie wpływa na działanie urządzeń medycznych, które są do niego podłączone. | TAK / NIE DOTYCZY
17.9.3 | Urządzenie pośredniczące potrafi buforować dane z urządzeń medycznych przez min. 48 godzin i w przypadku utraty łączności z platformą potrafi automatycznie wysłać dane po wznowieniu połączenia | TAK / NIE DOTYCZY
17.9.4 | Urządzenie pośredniczące wyposażone jest w moduł identyfikacji urządzeń medycznych, realizujący funkcjonalność plug-and-play dla szeregowych połączeń urządzeń medycznych (wykrywanie, kiedy urządzenie medyczne jest odłączane i ponownie podłączane, automatyczna identyfikacja podłączonego urządzenia medycznego, inicjalizacja odpowiedniego interfejsu sterownika urządzenia) | TAK / NIE DOTYCZY
17.9.5 | Urządzenie pośredniczące posiada wymiary nie przekraczające 21x10x5cm i wagi 0,5 kg | TAK / NIE DOTYCZY
17.10 | W przypadku wykorzystania urządzeń pośredniczących do przechwytywania informacji należy dostarczyć także platformę, która: | TAK / NIE DOTYCZY
17.10.1 | Zabezpieczona jest systemem autoryzacji współpracującym z posiadaną przez Zamawiającego usługą Active Directory | TAK / NIE DOTYCZY
17.10.2 | Umożliwia kompleksowe zarzadzanie urządzeniami pośredniczącymi, połączeniami i konfiguracjami aplikacji za pośrednictwem aplikacji | TAK / NIE DOTYCZY
17.10.3 | Sterowanie i zdalny podgląd na żywo zintegrowanych urządzeń pośredniczących – wyszukiwanie, filtrowanie, dostęp do szczegółów i statusu urządzeń | TAK / NIE DOTYCZY
17.10.4 | W ramach platformy różne ekrany konfiguracyjne m. in. obrazujące w sposób graficzny status podłączonych urządzeń pośredniczących (podłączony, nie podłączony, nieosiągalny), status podłączonych urządzeń medycznych (zbieranie danych, zatrzymane, brak przesyłu danych, błąd, nie wykryte) oraz status skonfigurowanych konektorów z systemami zewnętrznymi. | TAK / NIE DOTYCZY
17.10.5 | Dodatkowy ekran z listą wszystkich podłączonych urządzeń pośredniczących oraz automatyczną wyszukiwarką z możliwością filtrowania m.in. po statusie, typie połączenia, modelu, ewentualnych błędach. | TAK / NIE DOTYCZY
17.10.6 | Dodatkowy ekran z listą wszystkich podłączonych urządzeń medycznych oraz automatyczną wyszukiwarką z możliwością filtrowania m.in. po producencie, modelu, lokalizacji, typie połączenia, statusie. | TAK / NIE DOTYCZY
17.10.7 | Możliwość skonfigurowania do 8 konektorów przesyłających dane do kilku, różnych systemów zewnętrznych (HIS, CIS, inne) jednocześnie. | TAK / NIE DOTYCZY
17.10.8 | Możliwość skonfigurowania oddzielnie każdego konektora pozwalające na dopasowanie przesyłanych danych do systemu odbierającego. | TAK / NIE DOTYCZY
17.10.9 | Możliwość zaawansowanego filtrowania i przetwarzania danych przychodzących z urządzeń medycznych m. in. | TAK / NIE DOTYCZY
17.10.9.1 | - interwał zbierania danych, | TAK / NIE DOTYCZY
17.10.9.2 | - łączenie danych z dwóch różnych parametrów w jeden, | TAK / NIE DOTYCZY
17.10.9.3 | - wybór parametrów które mają być zbierane z urządzeń, | TAK / NIE DOTYCZY
17.10.9.4 | - zmiana etykiety parametru na inny, | TAK / NIE DOTYCZY
17.10.9.5 | - filtrowanie parametrów spełniających określony, zdefiniowany warunek. | TAK / NIE DOTYCZY
17.10.9.6 | Platforma zapewnia szyfrowanie danych z urządzeń medycznych przesyłanych między platformą a zewnętrznymi systemami odbierającymi. | TAK / NIE DOTYCZY
17.11 | Wykonawca we własnym zakresie udostępni producentowi integrowanego systemu/oprogramowania, dokumentację użytkową oraz specyfikację protokołu komunikacji w wersji elektronicznej. Zamawiający nie będzie pośrednikiem w ustaleniach między Wykonawcą a producentem systemu/oprogramowania integrującego | TAK
17.12 | Wykonawca dostarczy opis techniczny zrealizowanej integracji | TAK
17.13 | Dla formy integracji niewymienionych powyżej należy uzyskać akceptację Zamawiającego na etapie Analizy Przedwdrożeniowej | TAK
Komputer do obsługi systemu CIS - 16 szt.
A | Nazwa handlowa (model) oferowanego przedmiotu zamówienia
B | Nazwa producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
C | Kraj pochodzenia wyrobu
L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE (podaje wykonawca)
Parametry techniczne
18.1 | Wykonawca w zakresie postępowania musi dostarczyń, zainstalować i uruchomić komputery do obsługu systmu CIS. W tym celu do każdego komputera należy przewidzieć uchwyty mocujące do kolumny, aparatu do znieczulenia, pomostu lub na ścianie, w zależności od miejsca użytkowania (sale operacyjne/sale wybudzeń) oraz niezbędne okablowanie | TAK
18.2 | Komputer typu AIO min. IP65 dla panelu przedniego. Z uwagi naśrodowisko pracy musi posiadać pasywne chłodzenie wszystkich komponentów. Niedozwolone jest wykorzystywanie wentylatorów, które powodują ruch powietrza. | TAK
18.3 | Komputer wyposażony w system operacyjny, równoważny funkcjonalnie do Windows 11 Pro, spełniający co najmniej następujące wymagania funkcjonalne: | TAK, Podać
18.3.1 | musi zapewniać natywną i pełną kompatybilność z istniejącą infrastrukturą domenową Zamawiającego (Active Directory), obejmującą usługi katalogowe, polityki grupowe (GPO), mechanizmy uwierzytelniania | TAK
18.3.2 | musi umożliwiać poza systemem CIS pracę w systemie HIS Zamawiającego (ESKULAP). | TAK
18.4 | Procesor klasy x86 chłodzony pasywnie, min. Intel Core Ultra 5 lub równoważny na poziomie wydajności liczonej w punktach na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net | TAK, Podać
18.5 | Dysk twardy półprzewodnikowy min. 256 GB | TAK, Podać
18.6 | Pamięć operacyjna min. 16GB DDR5 z możliwością rozbudowy do 32 GB | TAK, Podać
18.7 | Ekran o przekątnej w zakresie 23-25", reagujący na dotyk w rękawiczkach, rodzielczość min 1920x1080 | TAK, Podać
18.8 | Wbudowane głośniki i mikrofon | TAK
18.9 | min. 2 x LAN RJ-45 10/100/1000 Mbit/s (ochrona przepięciowa co najmniej 1,5 KV) | TAK
18.10 | LAN/WiFi min. 6 | TAK
18.11 | Bluetooth min. 5.2 | TAK
18.12 | Wbudowane (minimum): - 4 x USB 3.2 typ A - 1 x USB 3 typ C - 1 x HDMI, - 1 x RS232, - 1 x jack na słuchawki/wejście na mikrofon (combo). Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | TAK
18.13 | Moduł bezpieczeństwa TPM wersji 2.0 | TAK
18.14 | Opcjonalnie montaż zintegrowanego czytnika RFID i SmartCard | TAK
18.15 | Zintegrowane światło/lampka LED oświetlająca powierzchnię/pulpit poniżej urządzenia. | TAK
18.16 | Mysz i klawiatura odporne na zmywanie i zachlapanie | TAK
18.17 | Certyfikaty: CE/FCC (EN60601-1-2 4th Edition), EN60601-1 Compliance, MDR, RED, ErP | TAK
18.18 | Waga urządzenia bez podstawy max. 8kg | TAK

## PAKIET-3-Serwer typu A
Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. |  |  | Nr sprawy: DZPU.2632.06.2026
Formularz techniczny PAKIET NR 3
Nazwa postępowania: Dostawa przełączników sieciowych wraz z wyposażeniem, wdrożenie systemu CIS oraz doposażenie infrastruktury teleinformatycznej
Wykonawca -podać: ...….....................................................................................................
Zestawienie przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podaje Wykonawca)
Serwery do klastra RDS - 3 szt.
A | Nazwa handlowa oferowanego serwera typu A (model/typ)
B | Nazwa producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
C | Kraj pochodzenia wyrobu
Cena netto dla całego Pakietu w zł:
Cena brutto (z VAT) dla całego Pakietu w zł :
L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać oferowany parametr.
Parametry serwera
1.1 | Obudowa typu RACK, wysokość max. 2U | TAK
1.2 | Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej | TAK
1.3 | Możliwość zainstalowania 16 dysków twardych hot plug 2,5” | TAK
1.4 | Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych | TAK
1.5 | Zainstalowane 2 szt. dysków SSD 480GB Hot-Plug skonfigurowane w RAID 1 | TAK
1.6 | Możliwość zainstalowania dysku M.2 NVMe PCIe4.0 x4 | TAK
1.7 | Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu blu-ray | TAK
1.8 | Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu LTO-8 | TAK
1.9 | Dwuprocesorowa płyta główna, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera | TAK
1.10 | Możliwość instalacji procesorów 128-rdzeniowych | TAK
1.11 | Zainstalowany moduł TPM 2.0 | TAK
1.12 | Min. 6 złącz PCI Express generacji 5 w tym: | TAK
1.13 | Min. 4 fizyczne złącza o prędkości x16; | TAK
1.14 | Min. 2 fizyczne złącza o prędkości x8; | TAK
1.15 | Opcjonalnie możliwość uzyskania 4 złącz typu pełnej wysokości | TAK
1.16 | Opcjonalnie możliwość uzyskania 8 aktywnych interfejsów PCI-e | TAK
1.17 | Min. 24 gniazda pamięci RAM | TAK
1.18 | Obsługa minimum 6 TB pamięci RAM DDR5 advanced ECC | TAK
1.19 | Możliwość instalacji 2 dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) dyski nie mogą zajmować klatek dla dysków hot-plug | TAK
1.20 | Dwa procesory 24-rdzeniowe, taktowanie bazowe min. 4,1 GHz, architektura x86_64; osiągające w teście SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base min. 1110 pkt (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dla dwóch procesorów). Wynik musi być opublikowany na stronie http://spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html | TAK
1.21 | Min. 1024 GB pamięci RAM DDR5 Registered 5600MT/s; | TAK
1.22 | Pamięci obsadzone w sposób gwarantujący najwyższa możliwość wydajność; | TAK
1.23 | Min. 4x 1Gbit Base-T nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express | TAK
1.24 | Możliwość uzyskania dwóch interfejsów 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe | TAK
1.25 | Dwie karty 2x 25Gbit SFP obsadzone wkładkami 25G SR LC z możliwością pracy z prędkością 10Gbps | TAK
1.26 | Dwie karty 2x32Gb FC obsadzone wkładkami 32Gb umożliwiające pracę z prędkościa 16Gb | TAK
1.27 | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera | TAK
1.28 | Min. 1 port USB 3.2 wewnętrzny | TAK
1.29 | Min. 2 porty USB 3.2 dostępne z tyłu serwera | TAK
1.30 | Min. 2 porty USB 3.2 na panelu przednim | TAK
1.31 | Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera. | TAK
1.32 | Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy min. 1500W | TAK
1.33 | Redundantne wentylatory hotplug | TAK
1.34 | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii; | TAK
1.35 | Informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: - karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express; - procesory CPU; - pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM; - wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD; - status karty zarządzającej serwera; - wentylatory; - bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej; - zasilacze; - system przewidywania/rozpoznawania awarii musi być niezależny i działać w przypadku odłączenia kabli zasilających serwera (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie w celu uruchomienia przy odłączonym zasilaniu sieciowym) | TAK
1.36 | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: | TAK
1.36.1 | Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; | TAK
1.36.2 | Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; | TAK
1.36.3 | Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; | TAK
1.36.4 | Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; | TAK
1.36.5 | Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); | TAK
1.36.6 | Możliwość przejęcia konsoli tekstowej; | TAK
1.36.7 | Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) | TAK
1.36.8 | Obsługa VLAN; | TAK
1.36.9 | Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU); | TAK
1.36.10 | Wsparcie dla protokołu SSDP; | TAK
1.36.11 | Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3; | TAK
1.36.12 | Obsługa protokołu LDAP; | TAK
1.36.13 | Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP; | TAK
1.36.14 | Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej | TAK
1.37 | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna) | TAK
1.38 | Dedykowana, do wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash dająca możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN | TAK
1.39 | Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. | TAK
1.40 | Wspierane/Certifikowane Systemy operacyjne min: | TAK
1.40.1 | Microsoft Windows Server 2022, 2025; | TAK
1.40.2 | VMWare vSphere 8, 9 | TAK
1.40.3 | Suse Linux Enterprise Server 15; | TAK
1.41 | 5 lat gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowanym czasem naprawy do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. | TAK
1.42 | Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu | TAK
1.43 | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; | TAK
1.44 | Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; | TAK
1.45 | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; | TAK
1.46 | Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; | TAK
1.47 | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki | TAK
1.48 | W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; | TAK
1.49 | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; | TAK
1.50 | Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE oraz CE. | TAK
Oprogramowanie
2.1 | System operacyjny klasy serwerowej, aktualny na dzień składania ofert, równoważny funkcjonalnie do Microsoft Windows Server 2025 Datacenter, spełniającego co najmniej następujące wymagania: | TAK, podać
2.1.1 | System operacyjny 64-bitowy klasy serwerowej. | TAK
2.1.2 | Obsługa usług katalogowych (Active Directory lub równoważnych). | TAK
2.1.3 | System musi zapewniać natywną i pełną kompatybilność z istniejącą infrastrukturą domenową Zamawiającego, obejmującą usługi katalogowe, polityki grupowe (GPO), mechanizmy uwierzytelniania oraz zarządzanie użytkownikami bez konieczności stosowania dodatkowych warstw pośrednich lub oprogramowania firm trzecich. | TAK
2.1.4 | Możliwość uruchomienia nieograniczonej liczby instancji wirtualnych systemu na jednym serwerze fizycznym | TAK
2.1.5 | Obsługa zaawansowanych funkcji wirtualizacji i sieci programowo definiowanej (SDN) lub równoważnych | TAK
2.1.6 | Obsługa klastrów wysokiej dostępności. | TAK
2.1.7 | Obsługa polityk bezpieczeństwa, zarządzania użytkownikami i grupami. | TAK
2.1.8 | Zdalne zarządzanie i administracja systemem. | TAK
2.1.9 | Zgodność z architekturą x86-64. | TAK
2.1.10 | Licencjonowanie w modelu per core, minimum 16 rdzeni. Należy prawidłowo dobrać ilość licencji do zaoferowanych serwerów | TAK
2.1.11 | Możliwość obniżenia wersji systemu zgodnie z polityką producenta. Jeżeli po obniżeniu wersji wymagane jest podanie kluczy licencyjnych, należy ja także dostarczyć w ramach postępowania - do wszystkich możliwych obniżonych wersji systemu | TAK
2.1.12 | Licencja bezterminowa (wieczysta). | TAK
Licencje dostepowe
3.1 | Dostawa licencji dostępowych na usługi terminalowe (RDS CAL) licencjonowanych na urządzenie, w ilości 200 (w sumie 600) szt. na każdy serwer. Licencje muszą umożliwiać zarówno pracę z zaoferowaną wersją systemu operacyjnego, jak również z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem terminalowym opartym o Windows 2019 Server | TAK
3.2 | Dostawa licencji dostępowych (CAL) licencjonowanych na urządzenie, w ilości 250 (w sumie 750) szt. na każdy serwer. Licencje muszą umożliwiać zarówno pracę z zaoferowaną wersją systemu operacyjnego, jak również z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem opartym o starszą wersję systemu, zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta (prawo do downgrade’u). | TAK

## PAKIET-4-Serwer typu B
Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. |  |  | Nr sprawy: DZPU.2632.06.2026
Formularz techniczny PAKIET NR 4
Nazwa postępowania: Dostawa przełączników sieciowych wraz z wyposażeniem, wdrożenie systemu CIS oraz doposażenie infrastruktury teleinformatycznej
Wykonawca -podać: ...….....................................................................................................
Zestawienie przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podaje Wykonawca)
Serwer do systemu kopii bezpieczeństwa - 1 szt.
A | Nazwa handlowa oferowanego serwera typu B (model/typ)
B | Nazwa producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
C | Kraj pochodzenia wyrobu
Cena netto dla całego Pakietu w zł:
Cena brutto (z VAT) dla całego Pakietu w zł :
L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać oferowany parametr.
Parametry serwera
1.1 | Obudowa typu RACK, wysokość max. 2U | TAK
1.2 | Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej | TAK
1.3 | Możliwość zainstalowania 8 dysków twardych hot plug 2,5” | TAK
1.4 | Zainstalowane 2 szt. dysków SSD 960GB Hot-Plug skonfigurowane w RAID 1 | TAK
1.5 | Zainstalowane 1 szt. dysku SSD 480GB Hot-Plug | TAK
1.6 | Jednoprocesorowa płyta główna, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera | TAK
1.7 | Możliwość instalacji procesorów 128-rdzeniowych | TAK
1.8 | Zainstalowany moduł TPM 2.0 | TAK
1.9 | Min. 24 gniazda pamięci RAM | TAK
1.10 | Obsługa minimum 6 TB pamięci RAM DDR5 advanced ECC | TAK
1.11 | Jeden procesor 16-rdzeniowy, taktowanie bazowe 4,1 GHz, architektura x86_64; osiągające w teście SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base min 295 pkt. Wynik musi być opublikowany na stronie http://spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html | TAK
1.12 | Min. 128 GB pamięci RAM DDR5 Registered 5600MT/s; | TAK
1.13 | Pamięci obsadzone w sposób gwarantujący najwyższa możliwość wydajność; | TAK
1.14 | Min. 4x 1Gbit Base-T nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express | TAK
1.15 | Dwie karty 2x 25Gbit SFP obsadzone wkładkami 25G SR LC z możliwością pracy z prędkością 10Gbps | TAK
1.16 | Karta 2x32Gb FC obsadzona wkładkami 32Gb umożliwiające pracę z prędkościa 16Gb | TAK
1.17 | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera | TAK
1.18 | Min. 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera | TAK
1.19 | Min. 2 porty USB 3.0 na panelu przednim | TAK
1.20 | Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera. | TAK
1.21 | Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy min. 900W | TAK
1.22 | Redundantne wentylatory hotplug | TAK
1.23 | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera | TAK
1.23.1 | Informacja o statusie pracy (poprawny, usterka ) | TAK
1.23.2 | Informacja o aktywności dysku | TAK
1.23.3 | Informacja o aktywności sieci | TAK
1.24 | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: | TAK
1.24.1 | Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; | TAK
1.24.2 | Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; | TAK
1.24.3 | Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; | TAK
1.24.4 | Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; | TAK
1.24.5 | Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); | TAK
1.24.6 | Możliwość przejęcia konsoli tekstowej; | TAK
1.24.7 | Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) | TAK
1.24.8 | Obsługa VLAN; | TAK
1.24.9 | Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU); | TAK
1.24.10 | Wsparcie dla protokołu SSDP; | TAK
1.24.11 | Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3; | TAK
1.24.12 | Obsługa protokołu LDAP; | TAK
1.24.13 | Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP; | TAK
1.24.14 | Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej | TAK
1.25 | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); | TAK
1.26 | Dedykowana, do wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash dająca możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; | TAK
1.27 | Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. | TAK
1.28 | Wspierane/Certifikowane Systemy operacyjne min: | TAK
1.28.1 | Microsoft Windows Server 2022, 2025; | TAK
1.28.2 | VmWare vSphere 8, 9 | TAK
1.28.3 | Suse Linux Enterprise Server 15; | TAK
1.29 | 5 lat gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowanym czasem naprawy do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. | TAK
1.30 | Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; | TAK
1.31 | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; | TAK
1.32 | Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; | TAK
1.33 | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; | TAK
1.34 | Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; | TAK
1.35 | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; | TAK
1.36 | W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; | TAK
1.37 | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; | TAK
1.38 | Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE oraz CE. | TAK
Oprogramowanie
2.1 | System operacyjny klasy serwerowej, aktualny na dzień składania ofert, równoważny funkcjonalnie do Microsoft Windows Server 2025 Standard, przeznaczony do instalacji na zaoferowanym serwerze fizycznym, spełniającego co najmniej następujące wymagania: | TAK, podać
2.1.1 | System operacyjny 64-bitowy klasy serwerowej. | TAK
2.1.2 | Obsługa usług katalogowych (Active Directory lub równoważnych). | TAK
2.1.3 | Prawidłowa praca jako serwer członkowski w posiadanym przez Zamawiającego środowisku domenowym (Active Directory) | TAK
2.1.4 | System musi zapewniać natywną i pełną kompatybilność z istniejącą infrastrukturą domenową Zamawiającego, obejmującą usługi katalogowe, polityki grupowe (GPO), mechanizmy uwierzytelniania oraz zarządzanie użytkownikami bez konieczności stosowania dodatkowych warstw pośrednich lub oprogramowania firm trzecich. | TAK
2.1.5 | Obsługa polityk bezpieczeństwa, zarządzania użytkownikami i grupami. | TAK
2.1.6 | Możliwość uruchomienia co najmniej dwóch instancji wirtualnych systemu na jednym serwerze fizycznym. | TAK
2.1.7 | Obsługa środowisk wirtualnych. | TAK
2.1.8 | Zdalne zarządzanie i administracja systemem. | TAK
2.1.9 | Zgodność z architekturą x86-64. | TAK
2.1.10 | Licencjonowanie w modelu per core, minimum 16 rdzeni. | TAK
2.1.11 | Możliwość obniżenia wersji systemu zgodnie z polityką producenta. Jeżeli po obniżeniu wersji wymagane jest podanie kluczy licencyjnych, należy ja także dostarczyć w ramach postępowania - do wszystkich możliwych obniżonych wersji systemu | TAK
2.1.12 | Licencja bezterminowa (wieczysta). | TAK

## PAKIET-5-Wirtualizator
Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. |  |  | Nr sprawy: DZPU.2632.06.2026
Formularz techniczny PAKIET NR 5
Nazwa postępowania: Dostawa przełączników sieciowych wraz z wyposażeniem, wdrożenie systemu CIS oraz doposażenie infrastruktury teleinformatycznej
Wykonawca -podać: ...….....................................................................................................
Zestawienie przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podaje Wykonawca)
Wirtualizator - 1 kpl dla trzech serwerów typ A
A | Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia
B | Nazwa producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
C | Kraj pochodzenia wyrobu
Cena netto dla całego Pakietu w zł:
Cena brutto (z VAT) dla całego Pakietu w zł :
L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać oferowany parametr.
Parametry wirtualizatora
1.1 | Oprogramowania klasy wirtualizacyjnej, aktualne na dzień składania ofert, równoważne funkcjonalnie do VMware vSphere Standard 8, przeznaczone do instalacji na serwerach fizycznych i zarządzania środowiskiem wirtualnym Zamawiającego, spełniającego co najmniej następujące wymagania funkcjonalne | TAK
1.1.1 | Oprogramowanie prawidłowo pracujące na Serwerach typu A niniejszego postępowania. | TAK
1.1.2 | Licencjonowanie zgodne z modelem producenta, obejmujące wszystkie funkcjonalności wymagane dla pełnej obsługi środowiska wirtualnego. W przypadku licencjonowania subskrypcyjnego, czas trwania licencji min. 36 m-cy | TAK, podać
1.1.3 | W przypadku licencjonowania per-core Wykonawca zapewnienia, że całkowita liczba licencji pokrywa wszystkie rdzenie w serwerach objętych zamówieniem. | TAK
1.1.4 | System wirtualizacji 64-bitowy, obsługujący hosty w architekturze x86-64. | TAK
1.1.5 | Możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych w liczbie zapewniającej pełną obsługę środowiska wirtualnego Zamawiającego. | TAK
1.1.6 | Centralne zarządzanie hostami i maszynami wirtualnymi w środowisku zwirtualizowanym. | TAK
1.1.7 | Obsługa klastrów wysokiej dostępności (HA) i równoważenia obciążenia pomiędzy hostami (funkcje równoważne do vMotion). | TAK
1.1.8 | Obsługa dynamicznego przydziału zasobów CPU, RAM i pamięci masowej dla maszyn wirtualnych. | TAK
1.1.9 | Integracja z systemami operacyjnymi serwerowymi, w tym Microsoft Windows Server 2025 lub równoważnymi, z pełną natywną obsługą polityk grupowych (GPO) oraz posiadanych przez Zamawiającego usług katalogowych Active Directory. | TAK
1.1.10 | Obsługa funkcji backupu i snapshotów maszyn wirtualnych. | TAK
1.1.11 | Zdalne zarządzanie, monitorowanie oraz raportowanie stanu hostów i maszyn wirtualnych. | TAK
1.1.12 | System wirtualizacji musi umożliwiać korzystanie z posiadanego przez Zamawiającego magazynu danych VMFS (VMware File System), który wspiera współdzielone przechowywanie maszyn wirtualnych, snapshoty, funkcje HA oraz migrację maszyn wirtualnych pomiędzy hostami bez przerywania pracy. | TAK

## PAKIET-6-PaloAlto
Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. |  |  | Nr sprawy: DZPU.2632.06.2026
Formularz techniczny PAKIET NR 6
Nazwa postępowania: Dostawa przełączników sieciowych wraz z wyposażeniem, wdrożenie systemu CIS oraz doposażenie infrastruktury teleinformatycznej
Wykonawca -podać: ...….....................................................................................................
Zestawienie przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podaje Wykonawca)
Odnowienie licencji dla klastra firewalli - 1 kpl.
A | Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia
B | Nazwa producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
C | Kraj pochodzenia wyrobu
Cena netto dla całego Pakietu w zł:
Cena brutto (z VAT) dla całego Pakietu w zł :
L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK
Parametry wirtualizatora
1.1 | Wykonawca dostarczy odnowienie licencji do posiadanego klastra urządzeń Palo Alto model PA-1420 oraz systemu centralnego zarządzania Panorama. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych, gdyż przedmiot zamówienia dotyczy odnowienia licencji dla istniejącego systemu. Zastosowanie innych rozwiązań mogłoby naruszyć ciągłość działania systemu, spowodować niekompatybilność z posiadaną infrastrukturą oraz utratę wsparcia producenta | TAK
1.2 | Odnowione licencje muszą zapewnieć pełną funkcjonalność zgodną z aktualnym stanem licencji dotychczasowych, m. in.: | TAK
1.2.1 | 1420 Core Security Bundle | TAK
1.2.2 | Advanced Threat Prevention | TAK
1.2.3 | Advanced URL Filtering | TAK
1.2.4 | Advanced DNS Security | TAK
1.2.5 | Advanced Wildfire | TAK
1.2.6 | GlobalProtect Gateway | TAK
1.2.7 | Advanced SD-WAN | TAK
1.3 | Odnowione licencje muszą zapewniać kontynuację dostępu do aktualizacji oprogramowania, definicji bezpieczeństwa oraz połączeń VPN | TAK
1.4 | Odnowione licencje muszą zapewniać usługi wsparcia producenta w standardzie Premium – w tym możliwość zgłaszania incydentów, pobierania aktualizacji, dostęp do portalu oraz wiedzy technicznej | TAK
1.5 | Poza dostarczonym kluczem produktu, licencja powinna automatycznie aktywować się na urządzeniach przy połączeniu z serwerem producenta | TAK
1.6 | W celu zachowania ciągłości działania licencja powinna rozpoczynać się 30 października 2026r. i trwać przez okres 36 miesięcy | TAK

## PAKIET-7-EDR
Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. |  |  | Nr sprawy: DZPU.2632.06.2026
Formularz techniczny PAKIET NR 7
Nazwa postępowania: Dostawa przełączników sieciowych wraz z wyposażeniem, wdrożenie systemu CIS oraz doposażenie infrastruktury teleinformatycznej
Wykonawca -podać: ...….....................................................................................................
Zestawienie przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podaje Wykonawca)
Odnowienie licencji systemu EDR - 1 kpl.
A | Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia
B | Nazwa producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
C | Kraj pochodzenia wyrobu
Cena netto dla całego Pakietu w zł:
Cena brutto (z VAT) dla całego Pakietu w zł :
L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK
Parametry wirtualizatora
1.1 | Wykonawca dostarczy odnowienie licencji do posiadanego systemu EDR (identyfikator obecnej licencji: 33D-4E3-S4M). Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych, gdyż przedmiot zamówienia dotyczy odnowienia licencji dla istniejącego systemu. Zastosowanie innych rozwiązań mogłoby naruszyć ciągłość działania systemu, spowodować niekompatybilność z posiadaną infrastrukturą oraz utratę wsparcia producenta | TAK
1.2 | Odnowione licencje muszą zapewnieć pełną funkcjonalność zgodną z aktualnym stanem licencji dotychczasowych. | TAK
1.3 | Odnowione licencje muszą zapewniać kontynuację dostępu do aktualizacji oprogramowania, definicji bezpieczeństwa oraz wsparcia technicznego | TAK
1.5 | Poza dostarczonym kluczem produktu, licencja powinna automatycznie aktywować się na urządzeniach przy połączeniu z serwerem producenta | TAK
1.6 | W celu zachowania ciągłości działania licencja powinna rozpoczynać się 28 września 2026r. i trwać przez okres 36 miesięcy | TAK

## PAKIET-8-Fortimail
Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. |  |  | Nr sprawy: DZPU.2632.06.2026
Formularz techniczny PAKIET NR 8
Nazwa postępowania: Dostawa przełączników sieciowych wraz z wyposażeniem, wdrożenie systemu CIS oraz doposażenie infrastruktury teleinformatycznej
Wykonawca -podać: ...….....................................................................................................
Zestawienie przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podaje Wykonawca)
Odnowienie licencji do systemu ochrony poczty email - 1 kpl.
A | Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia
B | Nazwa producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
C | Kraj pochodzenia wyrobu
Cena netto dla całego Pakietu w zł:
Cena brutto (z VAT) dla całego Pakietu w zł :
L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK
Parametry wirtualizatora
1.1 | Wykonawca dostarczy odnowienie licencji do posiadanego urządzenia do ochrony poczty - Fortimail 200F. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych, gdyż przedmiot zamówienia dotyczy odnowienia licencji dla istniejącego systemu. Zastosowanie innych rozwiązań mogłoby naruszyć ciągłość działania systemu, spowodować niekompatybilność z posiadaną infrastrukturą oraz utratę wsparcia producenta | TAK
1.2 | Odnowione licencje muszą zapewnieć pełną funkcjonalność zgodną z aktualnym stanem licencji dotychczasowych, m. in.: | TAK
1.2.1 | FortiGuard AntiSpam | TAK
1.2.2 | FortiGuard Virus Outbreak Protection Service | TAK
1.2.3 | FortiSandbox Cloud | TAK
1.2.4 | Content Disarm & Reconstruction | TAK
1.2.5 | URI Click Protection | TAK
1.2.6 | Advanced Malware Protection | TAK
1.2.7 | Enhanced Support | TAK
1.2.8 | Telephone Support | TAK
1.2.9 | Firmware & General Updates | TAK
1.2.10 | Hardware Coverage | TAK
1.3 | Odnowione licencje muszą zapewniać kontynuację dostępu do aktualizacji oprogramowania oraz definicji bezpieczeństwa | TAK
1.4 | Odnowione licencje muszą zapewniać usługi wsparcia producenta w standardzie Premium – w tym możliwość zgłaszania incydentów, pobierania aktualizacji, dostęp do portalu oraz wiedzy technicznej | TAK
1.5 | Poza dostarczonym kluczem produktu, licencja powinna automatycznie aktywować się na urządzeniu przy połączeniu z serwerem producenta | TAK
1.6 | W celu zachowania ciągłości działania licencja powinna rozpoczynać się 4 listopada 2026r. i trwać przez okres 36 miesięcy | TAK

## PAKIET-9-Veeam
Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. |  |  | Nr sprawy: DZPU.2632.06.2026
Formularz techniczny PAKIET NR 9
Nazwa postępowania: Dostawa przełączników sieciowych wraz z wyposażeniem, wdrożenie systemu CIS oraz doposażenie infrastruktury teleinformatycznej
Wykonawca -podać: ...….....................................................................................................
Zestawienie przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podaje Wykonawca)
Odnowienie licencji do systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa - 1 kpl.
A | Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia
B | Nazwa producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
C | Kraj pochodzenia wyrobu
Cena netto dla całego Pakietu w zł:
Cena brutto (z VAT) dla całego Pakietu w zł :
L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK
Parametry wirtualizatora
1.1 | Wykonawca dostarczy odnowienie licencji do posiadanego systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa Veeam Data Platform - Advanced Edition. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych, gdyż przedmiot zamówienia dotyczy odnowienia licencji dla istniejącego systemu. Zastosowanie innych rozwiązań mogłoby naruszyć ciągłość działania systemu, spowodować niekompatybilność z posiadaną infrastrukturą oraz utratę wsparcia producenta | TAK
1.2 | Odnowiona licencja musi zapewniać pełną funkcjonalność zgodną z aktualnym stanem licencji dotychczasowej | TAK
1.3 | Odnowiona licencja musi zapewniać kontynuację dostępu do aktualizacji oprogramowania | TAK
1.4 | Odnowione licencje muszą zapewniać usługi wsparcia producenta – w tym możliwość zgłaszania incydentów, pobierania aktualizacji, dostęp do portalu oraz wiedzy technicznej | TAK
1.5 | Poza dostarczonym kluczem produktu, licencja powinna automatycznie aktywować się przy połączeniu z serwerem producenta | TAK
1.6 | W celu zachowania ciągłości działania licencja powinna rozpoczynać się 17 lsitopada 2026r. i trwać przez okres 36 miesięcy | TAK