## Tabela
| Przebudowa pawilonów J i K oraz pawilonu B w zakresie niskiego i wysokiego parteru wraz z pracami instalacyjnymi w „Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach realizowana w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” GCR/3/ZP/2026 | [5 empty] | Załącznik nr 1A
Dokumentacja projektowa
| Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
| Opracowanie wielobranżowego projektu zamiennego Pawilonu B | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Opracowanie wielobranżowego projektu zamiennego Pawilonu J | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Opracowanie wielobranżowego projektu zamiennego Pawilonu K | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Łącznie opracowanie dokumentacji projektowej |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Roboty budowlane
| Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
| Pawilon B, w tym: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Branża ogólnobudowlana | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Instalacja wodno-kanalizacyjna | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Instalacja wentylacji, klimatyzacji i centralnego ogrzewania | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Instalacja elektryczna | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Instalacja niskoprądowa | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Pawilon J, w tym: |  | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0
| Branża ogólnobudowlana | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Instalacja wodno-kanalizacyjna | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Instalacja centralnego ogrzewania | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Instalacja wentylacji | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Instalacja klimatyzacji i wody lodowej | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Instalacja elektryczna | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Instalacja niskoprądowa | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Pawilon K, w tym: |  | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0
| Branża ogólnobudowlana | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Instalacja wodno-kanalizacyjna | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Instalacja centralnego ogrzewania | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Instalacja wentylacji | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Instalacja klimatyzacji i wody lodowej | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Instalacja elektryczna | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| Instalacja niskoprądowa | 1 | ----- |  | ----- |  | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Wyposażenie meblowe
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Pom. B 2.50 - kasa - zabudowa narożna biurka ma stelażu metalowym, do biurka kontener na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na zamek centralny, kolor płyty meblowej: dąb sonoma, stelaż w kolorze czarnym, Do zabudowy pod biurkiem kasa pancerna zamykana na klucz, przytwierdzona do posadzki. Kasa pancerna do przechowywania gotówki, klasy min. II spełniająca zapisy normy PN-EN 1143-1:2012. Wewnątrz min. 2 szuflady. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pom. B 2.50 – kasa – zabudowa meblowa do przechowywania dokumentów, 2 mb, wys. 2 m, głębokość 40 cm, drzwi pełne z zamkami na klucz, szafa ubraniowa dla dwóch osób z podziałem i półkami, wys. 2 mn, głębokość 60 cm. kolor: dąb sonoma, zabudowa na nóżkach metalowych lakierowanych proszkowo lub aluminiowych w kolorze czarnym. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pom. portierni - zabudowa meblowa w formie lady recepcyjnej narożnej dł. 150 cm bok dłuższy i 150 cm bok krótszy, wysokość min. 75 cm. Wzdłuż jednego boku podwyższenie zasłaniające komputer oraz dokumenty, zwieńczone blatem gł. min. 35 cm, półka wysuwana na klawiaturę, drugi bok stanowi przedłużenie blatu roboczego (wys. 75 cm). Kontenerek do biurka na kółkach z szufladami zamykanymi na klucz, zamek centralny. Kolor zabudowy – dąb sonoma. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Szafa ubraniowa z podziałem, wys. nie mniejsza niż 180 cm, gł. min. 49 cm, szerokość pojeduńczego modułu 41,5cm, wykonanan w całości z blachy stalowej lakierowanej w kolorze szarym RAL 7035, fronty stalowe lakierowane (kolor do uzgodnienia na etapie realizacji), umożliwiającej mycie i dezynfekcję, fronty wyposażone w uchwyt oraz oczka do zamykania na kłudkę. W każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk na drążku, 2x haczyk metalowy na ściance, półka dolna na buty. Możliwość skręcenia szaf w jednym ciągu oraz przytwierdzenia do ściany celem uniemożliwienia przewróceniu. Możliwość zamówienia szaf wielosegmentowych celem optymalnego wykorzystania przestrzeni pomieszczenia. – dla 8 pracowników. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pom. B 2.30 - zabudowa meblowa dł. 3 mb, szafki dolne mieszczące wpuszczany w blat zlew oraz umywalkę. Szafki górne o analogicznej szerokości jak dolne z półkami w ilosci min. 2 szt. w każdym z korpusów. Kolor korpusów i frontów - dąb sonoma, uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, maskownice boków korpusów w kolorze frontów, cokół pełny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy - 1 kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pom. B 2.30 - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na zamek centralny, kolor biurka dąb sonoma, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż w kolorze czarnym - 1 kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pom. 1.31 - sala rehabilitacyjna - Lada recepcyjna narożna dł. 200 cm bok dłuższy i 100 cm bok krótszy, wysokość min. 75 cm. Wzdłuż dłuższego boku podwyższenie zasłaniające komputer oraz dokumenty, zwieńczone blatem gł. min. 35 cm, półka wysuwana na klawiaturę, bok krótszy stanowi przedłużenie blatu roboczego (wys. 75 cm) umożliwiający dostęp dla osób poruszających się na wózkach. Kontenerek do biurka na kółkach z szufladami zamykanymi na klucz, zamek centralny. Kolor zabudowy – dąb sonoma. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pom. 1.31 – sala gimnastyczna - zabudowa meblowa dł. min. 200 cm, w blacie zamontowany wpuszczany zlewozmywak i umywalka. Szafki dolne i górne z pełnymi frontami, szafki wiszące w szerokości odpowiednio, jak zabudowa dolna, w każdym korpusie min. 2 półki, kolor korpusów i frontów – dąb sonoma, uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, maskownice boków korpusów w kolorze frontów, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy - 1 kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pom. 1.22 - sala rehabilitacyjna - Lada recepcyjna narożna dł. 200 cm bok dłuższy i 100 cm bok krótszy, wysokość min. 75 cm. Wzdłuż dłuższego boku podwyższenie zasłaniające komputer oraz dokumenty, zwieńczone blatem gł. min. 35 cm, półka wysuwana na klawiaturę, bok krótszy stanowi przedłużenie blatu roboczego (wys. 75 cm) umożliwiający dostęp dla osób poruszających się na wózkach. Kontenerek do biurka na kółkach z szufladami zamykanymi na klucz, zamek centralny. Kolor zabudowy – dąb sonoma. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Pom. 1.22 – sala gimnastyczna - zabudowa meblowa dł. min. 200 cm, w blacie zamontowany wpuszczany zlewozmywak i umywalka. Szafki dolne i górne z pełnymi frontami, szafki wiszące w szerokości odpowiednio, jak zabudowa dolna, w każdym korpusie min. 2 półki, kolor korpusów i frontów – dąb sonoma, uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, maskownice boków korpusów w kolorze frontów, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy - 1 kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Taboret medyczny obrotowy, tapicerowany eko-skóra, regulacja wysokości na poziomie 53-73 cm, średnica siedziska min. 35 cm, stelaż stalowy staowy chromowany lub ze stali nierdzewnej. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Krzesło biurowe, obrotowe, o ergonomicznym kształcie, regulowana wysokość siedziska oraz kąt pochylania oparcia, z regulowanymi podłokietniki po obu stronach siedziska, przeznaczone dla osób o wzroście w przedziale 160-195 cm i wadze do 110 kg. Regulacja podparcia lędźwi. Siedzisko z możliwością regulacji głębokości. Regulowany zagłówek oferujący dodatkowe wsparcie dla szyi i głowy. Oparcie oraz siedzisko wykonane z elastycznego materiału siatkowego. Stelaż oraz tkanina w kolorze czarnym. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Ławki do poczekalni 3-osobowe, stelaż stalowy lakierowany proszkowo na kolor czarny lub wykończony chromem, siedziska wykonane z blachy perforowanej o ergonomicznym kształcie z oparciem, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji, długość zestawu nie mniejsza niż 180 cm, głębokość nie mniejsza niż 60 cm, wysokość z oparciem ok. 80 cm, nośność całego zestawu nie mniejsza niż 450 kg. Nóżki zakończone stopkami z regulacją do niwelowania nierówności podłogi. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem dla Pawilonu B | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0
14 | Pom. J 1.03 – gabinet konsultacyjny – biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka szary, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pom. J 1.04 – zaplecze rejestracji – zabudowa szaf na dokumenty, wys. 200 cm, gł. 40 cm, zamykane frontami pełnymi wyposażonymi w zamki na klucz. Zabudowa wzdłuż dłuższych ścian pomieszczenie. Długość zabudowy min. 2x 5 mb celem optymalnego wykorzystania przestrzeni. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Pom. J 1.05 – hol izby przyjęć - 2x Lada recepcyjna narożna dł. 250 cm bok dłuższy i 100 cm bok krótszy, wysokość min. 75 cm. Wzdłuż dłuższego boku podwyższenie zasłaniające komputer oraz dokumenty, zwieńczone blatem gł. min. 35 cm, półka wysuwana na klawiaturę, bok krótszy stanowi przedłużenie blatu roboczego (wys. 75 cm) umożliwiający dostęp dla osób poruszających się na wózkach. Kontenerek do biurka na kółkach z szufladami zamykanymi na klucz, zamek centralny. Kolor zabudowy – dąb sonoma. W niższej części pod blatem zapewnić przestrzeń umożliwiającą podjechanie pod blat przodem wózka. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pom. J 1.07 – gabinet diagnostyczno-zabiegowy – zabudowa meblowa medyczna na wymiar: 350 cm, gł. min. 55 cm, (szafka pojedyncza 60cm, szafka z szufladami, 1x szafka podumywalkowa 60cm, 1x szafka pod zlew, 1x chłodziarka farmaceutyczna podblatowa wolnostojąca), blat w kolorze białym, szafki wiszące w szerokościach odpowiednio jak zabudowa dolna), kolor korpusów szary, fronty ze stali nierdzewnej w odcieniu naturalnym pokryte lakierem bezbarwnym, uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, we wszystkich frontach zamki na klucz, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium/stali nierdzewnej lakierowanego proszkowo na kolor zabudowy | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Pom. J 1.07 – gabinet diagnostyczno-zabiegowy – biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka szary, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Pom. J 1.22b – gabinet konsultacyjny - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka szary, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Pom. J 1.23a – pokój biurowy przy pracowni densytometrii - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na zamek centralny, kolor biurka dąb sonoma, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż w kolorze czarnym | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Pom. J 1.23a – pokój biurowy przy pracowni densytometrii - zabudowa szaf na dokumenty, wys. 200 cm, gł. 40 cm, zamykane frontami pełnymi wyposażonymi w zamki na klucz. Zabudowa wzdłuż dłuższych ścian pomieszczenie. Długość zabudowy min. 2 mb celem optymalnego wykorzystania przestrzeni. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Pom. J 1.23b – pomieszczenie socjalne przy pracowni densytometrii - Szafa ubraniowa dwudzielna: 2x 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 200 cm, półka dolna i górna, drzwi zamykane na klucz), uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma. Segmenty szafy skręcone ze sobą i przytwierdzone do ściany. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Pom. J. 1.48 - pokój kierownika - szafa ubraniowa dwudzielna: 1x 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 200 cm, półka dolna i górna, drzwi zamykane na klucz), uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Pom. J. 1.48 - pokój kierownika - szafa na dokumenty: 160 cm, segmenty nie dłuższe niż 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 200 cm, półki wewnętrzne umożliwiające ustawienie segregatora pionowo, drzwi zamykane na klucz, uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma. Segmenty szafy skręcone ze sobą i przytwierdzone do ściany. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Pom. J. 1.48 - pokój kierownika - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka dąb sonoma, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Pom. J. 1.47 - pokój lekarski - szafa ubraniowa dwudzielna: 3x 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 200 cm, półka dolna i górna, drzwi zamykane na klucz), uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Pom. J. 1.47 - pokój lekarski - szafa na dokumenty: 160 cm, segmenty nie dłuższe niż 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 200 cm, półki wewnętrzne umożliwiające ustawienie segregatora pionowo, drzwi zamykane na klucz, uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma. Segmenty szafy skręcone ze sobą i przytwierdzone do ściany. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Pom. J. 1.47 - pokój lekarski - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka: sąb sonoma, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Pom. J. 1.47 - pokój lekarski - lada recepcyjna narożna dł. 200 cm bok dłuższy i 100 cm bok krótszy, wysokość min. 75 cm. Wzdłuż dłuższego boku podwyższenie zasłaniające komputer oraz dokumenty, zwieńczone blatem gł. min. 35 cm, półka wysuwana na klawiaturę, bok krótszy stanowi przedłużenie blatu roboczego (wys. 75 cm). Kontenerek do biurka na kółkach z szufladami zamykanymi na klucz, zamek centralny. Kolor zabudowy – dąb sonoma | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Pom. J. 1.47 - pokój lekarski - zabudowa meblowa – aneks kuchenny: długość 200 cm, (szafka pod umywalkę wpuszczaną w blat, szafka pod zlew wpuszczany w blat, lodówka podblatowa wolnostojąca), blat na całej długości zabudowy, szafki górne w szerokościach analogicznych jak zabudowa w części dolnej, kolor korpusów i frontów - dąb sonoma, uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, maskownice boków korpusów w kolorze frontów, cokół pełny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Pom. J. 1.46 - pokój socjalny - zabudowa meblowa – aneks kuchenny: długość 200 cm, (szafka pod umywalkę wpuszczaną w blat, szafka pod zlew wpuszczany w blat, lodówka podblatowa wolnostojąca), blat na całej długości zabudowy, szafki górne w szerokościach analogicznych jak zabudowa w części dolnej, kolor korpusów i frontów - dąb sonoma, uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, maskownice boków korpusów w kolorze frontów, cokół pełny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Pom. J. 1.46 - pokój socjalny - stół prostokątny 90x200 cm, wys. 77 cm na stelaży metalowym, lakierowanym proszkowo w kolorze czarnym, blat w kolorze dąb sonoma, blat grubości 36 mm, okleinowanie z PCV 2 mm | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Pom. J. 1.46 - pokój socjalny - stolik o wymiarach 90x60 cm, wys. 45 cm, blat w kolorze dąb sonoma, na stelażu metalowym lakierowanym proszkowo w kolorze czarnym, blat grubości 36 mm, okleinowanie z PCV 2 mm | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Sofa 3- osobowa nie rozkładana, tapicerowana eko-skóra (skaj), kolor do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji. Szerokość siedziska min. 150 cm. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Pom. J. 1.52 - pokój biurowy - szafa ubraniowa dwudzielna: 1x 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 200 cm, półka dolna i górna, drzwi zamykane na klucz), uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Pom. J. 1.52 - pokój biurowy - szafa na dokumenty: 160 cm, segmenty nie dłuższe niż 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 200 cm, półki wewnętrzne umożliwiające ustawienie segregatora pionowo, drzwi zamykane na klucz, uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma. Segmenty szafy skręcone ze sobą i przytwierdzone do ściany. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Pom. J. 1.52 - pokój biurowy - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka dąb sonoma, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Pom. J. 1.54 - pokój biurowy - szafa ubraniowa dwudzielna: 1x 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 200 cm, półka dolna i górna, drzwi zamykane na klucz), uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Pom. J. 1.54 - pokój biurowy - szafa na dokumenty: 160 cm, segmenty nie dłuższe niż 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 200 cm, półki wewnętrzne umożliwiające ustawienie segregatora pionowo, drzwi zamykane na klucz, uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma. Segmenty szafy skręcone ze sobą i przytwierdzone do ściany. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Pom. J. 1.54 - pokój biurowy - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka dąb sonoma, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Pom. J. 1.55 - pokój konsultacyjny - szafa ubraniowa dwudzielna: 1x 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 200 cm, półka dolna i górna, drzwi zamykane na klucz), uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Pom. J. 1.55 - pokój konsultacyjny - szafa na dokumenty: 160 cm, segmenty nie dłuższe niż 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 200 cm, półki wewnętrzne umożliwiające ustawienie segregatora pionowo, drzwi zamykane na klucz, uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma. Segmenty szafy skręcone ze sobą i przytwierdzone do ściany. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Pom. J. 1.55 - pokój konsultacyjny - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka dąb sonoma, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Pom. J. 1.56 - pokój konsultacyjny - szafa ubraniowa dwudzielna: 1x 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 200 cm, półka dolna i górna, drzwi zamykane na klucz), uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Pom. J. 1.56 - pokój konsultacyjny - szafa na dokumenty: 160 cm, segmenty nie dłuższe niż 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 200 cm, półki wewnętrzne umożliwiające ustawienie segregatora pionowo, drzwi zamykane na klucz, uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma. Segmenty szafy skręcone ze sobą i przytwierdzone do ściany. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Pom. J. 1.56 - pokój konsultacyjny - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka dąb sonoma, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Pom. B 2.27 – EMG – zabudowa meblowa do przechowywania dokumentów, 2 mb, wys. 2 m, głębokość 40 cm, drzwi pełne z zamkami na klucz, szafa ubraniowa dla dwóch osób z podziałem i półkami, wys. 2 mn, głębokość 60 cm, kolor: dąb sonoma, zabudowa na nóżkach metalowych lakierowanych proszkowo lub aluminiowych w kolorze czarnym. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Pom. B 2.27 – EMG – Stół kwadratowy 90x90 cm, wys. 77 cm na stelaży metalowym, lakierowanym proszkowo w kolorze czarnym, blat w kolorze jak szafy ubraniowe z poz. 1, grubość blatu 36 mm, okleinowanie z PCV 2 mm | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Pom. J 2.27a – EMG – zabudowa meblowa dł. min. 200 cm, w blacie zamontowany wpuszczany zlewozmywak i umywalka. Szafki dolne i górne z pełnymi frontami, szafki wiszące w szerokości odpowiednio, jak zabudowa dolna, kolor korpusów i frontów – szary, uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, maskownice boków korpusów w kolorze frontów, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy - 1 kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Pom. J 2.27a – EMG – biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka szary, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Pom. J 2.01 – pracownia testów wysiłkowych - zabudowa meblowa dł. min. 200 cm, w blacie zamontowany wpuszczany zlewozmywak i umywalka. Szafki dolne i górne z pełnymi frontami, szafki wiszące w szerokości odpowiednio, jak zabudowa dolna, w każdym korpusie min. 2 półki, kolor korpusów i frontów – szary, uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, maskownice boków korpusów w kolorze frontów, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy - 1 kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Pom. J 2.02 – gabinet konsultacyjny - zabudowa meblowa dł. min. 200 cm, w blacie zamontowany wpuszczany zlewozmywak i umywalka. Szafki dolne i górne z pełnymi frontami, szafki wiszące w szerokości odpowiednio, jak zabudowa dolna, w każdym korpusie min. 2 półki, kolor korpusów i frontów – szary, uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, maskownice boków korpusów w kolorze frontów, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy - 1 kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Pom. J 2.01 i 2.02 – biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka szary, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Pom. J 2.03 - pom. socjalne - aneks kuchenny: dł. min. 220 cm, gł. min. 55 cm. (m.in. szafka pod zlewozmywak wpuszczany w blat, szafka pod umywalkę wpuszczaną w blat, lodówka podblatowa wolnostojąca, szafki z frontami pełnymi, szuflady), blat, szafki wiszące w szerokości odpowiednio, jak zabudowa dolna), w każdym korpusie min. 2 półki, kolor korpusów i frontów - dąb sonoma, uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, maskownice boków korpusów w kolorze frontów, cokół pełny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy - 1 kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Pom. J 2.03 - pom. socjalne – stół prostokątny 200x90 cm, wys. 77 cm na stelaży metalowym, lakierowanym proszkowo w kolorze czarnym, blat w kolorze dąb sonoma | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Pom. J. 2.04 - sala rehabilitacyjna - Lada recepcyjna narożna dł. 200 cm bok dłuższy i 100 cm bok krótszy, wysokość min. 75 cm. Wzdłuż dłuższego boku podwyższenie zasłaniające komputer oraz dokumenty, zwieńczone blatem gł. min. 35 cm, półka wysuwana na klawiaturę, bok krótszy stanowi przedłużenie blatu roboczego (wys. 75 cm) umożliwiający dostęp dla osób poruszających się na wózkach. Kontenerek do biurka na kółkach z szufladami zamykanymi na klucz, zamek centralny. Kolor zabudowy – dąb sonoma. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Pom. J 2.04 – sala gimnastyczna - zabudowa meblowa dł. min. 200 cm, w blacie zamontowany wpuszczany zlewozmywak i umywalka. Szafki dolne i górne z pełnymi frontami, szafki wiszące w szerokości odpowiednio, jak zabudowa dolna, w każdym korpusie min. 2 półki, kolor korpusów i frontów – dąb sonoma, uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, maskownice boków korpusów w kolorze frontów, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy - 1 kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Pom. J. 2.10 - sala rehabilitacyjna - Lada recepcyjna narożna dł. 200 cm bok dłuższy i 100 cm bok krótszy, wysokość min. 75 cm. Wzdłuż dłuższego boku podwyższenie zasłaniające komputer oraz dokumenty, zwieńczone blatem gł. min. 35 cm, półka wysuwana na klawiaturę, bok krótszy stanowi przedłużenie blatu roboczego (wys. 75 cm) umożliwiający dostęp dla osób poruszających się na wózkach. Kontenerek do biurka na kółkach z szufladami zamykanymi na klucz, zamek centralny. Kolor zabudowy – dąb sonoma. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Pom. J 2.10 – sala gimnastyczna - zabudowa meblowa dł. min. 200 cm, w blacie zamontowany wpuszczany zlewozmywak i umywalka. Szafki dolne i górne z pełnymi frontami, szafki wiszące w szerokości odpowiednio, jak zabudowa dolna, w każdym korpusie min. 2 półki, kolor korpusów i frontów – dąb sonoma, uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, maskownice boków korpusów w kolorze frontów, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy - 1 kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Pom. J. 2.30 - sala rehabilitacyjna - Lada recepcyjna narożna dł. 200 cm bok dłuższy i 100 cm bok krótszy, wysokość min. 75 cm. Wzdłuż dłuższego boku podwyższenie zasłaniające komputer oraz dokumenty, zwieńczone blatem gł. min. 35 cm, półka wysuwana na klawiaturę, bok krótszy stanowi przedłużenie blatu roboczego (wys. 75 cm) umożliwiający dostęp dla osób poruszających się na wózkach. Kontenerek do biurka na kółkach z szufladami zamykanymi na klucz, zamek centralny. Kolor zabudowy – dąb sonoma. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Pom. J 2.30 – sala gimnastyczna - zabudowa meblowa dł. min. 200 cm, w blacie zamontowany wpuszczany zlewozmywak i umywalka. Szafki dolne i górne z pełnymi frontami, szafki wiszące w szerokości odpowiednio, jak zabudowa dolna, w każdym korpusie min. 2 półki, kolor korpusów i frontów – dąb sonoma, uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, maskownice boków korpusów w kolorze frontów, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy - 1 kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Pom. 2.38 – gabinet terapii indywidualnej - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka szary, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Krzesło z siedziskiem z PCV na stelażu metalowym. Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Krzesło z siedziskiem tapicerowanym eko-skóra, na stelażu metalowym. Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Taboret medyczny obrotowy, tapicerowany eko-skóra, regulacja wysokości na poziomie 53-73 cm, średnica siedziska min. 35 cm, stelaż stalowy staowy chromowany lub ze stali nierdzewnej. | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Krzesło biurowe, obrotowe, o ergonomicznym kształcie, regulowana wysokość siedziska oraz kąt pochylania oparcia, z regulowanymi podłokietniki po obu stronach siedziska, przeznaczone dla osób o wzroście w przedziale 160-195 cm i wadze do 110 kg. Regulacja podparcia lędźwi. Siedzisko z możliwością regulacji głębokości. Regulowany zagłówek oferujący dodatkowe wsparcie dla szyi i głowy. Oparcie oraz siedzisko wykonane z elastycznego materiału siatkowego. Stelaż oraz tkanina w kolorze czarnym. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Ławki do poczekalni 3-osobowe, stelaż stalowy lakierowany proszkowo na kolor czarny lub wykończony chromem, siedziska wykonane z blachy perforowanej o ergonomicznym kształcie z oparciem, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji, długość zestawu nie mniejsza niż 180 cm, głębokość nie mniejsza niż 60 cm, wysokość z oparciem ok. 80 cm, nośność całego zestawu nie mniejsza niż 450 kg. Nóżki zakończone stopkami z regulacją do niwelowania nierówności podłogi. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem dla Pawilonu J | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0
68 | Pom. K. 1.10 - pokój biurowy - szafa ubraniowa dwudzielna: 2x 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 200 cm, półka dolna i górna, drzwi zamykane na klucz), uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Pom. K. 1.10 - pokój biurowy - szafa na dokumenty: 160 cm, segmenty nie dłuższe niż 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 200 cm, półki wewnętrzne umożliwiające ustawienie segregatora pionowo, drzwi zamykane na klucz, uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma. Segmenty szafy skręcone ze sobą i przytwierdzone do ściany. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Pom. K. 1.10 - pokój biurowy - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka dąb sonoma, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Pom. K. 1.11 - pokój biurowy - szafa ubraniowa dwudzielna: 2x 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 200 cm, półka dolna i górna, drzwi zamykane na klucz), uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Pom. K. 1.11 - pokój biurowy - szafa na dokumenty: 160 cm, segmenty nie dłuższe niż 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 200 cm, półki wewnętrzne umożliwiające ustawienie segregatora pionowo, drzwi zamykane na klucz, uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma. Segmenty szafy skręcone ze sobą i przytwierdzone do ściany. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Pom. K. 1.11 - pokój biurowy - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka dąb sonoma, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Pom. K. 1.12 - pokój biurowy - szafa ubraniowa dwudzielna: 2x 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 200 cm, półka dolna i górna, drzwi zamykane na klucz), uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Pom. K. 1.12 - pokój biurowy - szafa na dokumenty: 160 cm, segmenty nie dłuższe niż 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 200 cm, półki wewnętrzne umożliwiające ustawienie segregatora pionowo, drzwi zamykane na klucz, uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma. Segmenty szafy skręcone ze sobą i przytwierdzone do ściany. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Pom. K. 1.12 - pokój biurowy - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka dąb sonoma, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Pom. K 1.21 - pom. socjalne - aneks kuchenny: dł. 300 cm, gł. min. 55 cm. (m.in. szafka pod zlewozmywak wpuszczany w blat, szafka pod umywalkę wpuszczaną w blat, lodówka podblatowa wolnostojąca, szafki z frontami pełnymi, szuflady), blat, szafki wiszące w szerokości odpowiadnio, jak zabudowa dolna), kolor korpusów i frontów - dąb sonoma, uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, maskownice boków korpusów w kolorze frontów, cokół pełny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy - 1 kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Pom. K 1.21 - pom. socjalne – stół prostokątny 120x90 cm, wys. 77 cm na stelaży metalowym, lakierowanym proszkowo w kolorze czarnym, blat w kolorze dąb sonoma | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Pom. K. 1.20 - izba ekspedycyjna - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka dąb sonoma, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Pom. K. 1.25 - pokój biurowy - szafa ubraniowa dwudzielna: 2x 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 200 cm, półka dolna i górna, drzwi zamykane na klucz), uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Pom. K. 1.25 - pokój biurowy - szafa na dokumenty: 160 cm, segmenty nie dłuższe niż 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 200 cm, półki wewnętrzne umożliwiające ustawienie segregatora pionowo, drzwi zamykane na klucz, uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma. Segmenty szafy skręcone ze sobą i przytwierdzone do ściany. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Pom. K. 1.25 - pokój biurowy - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka dąb sonoma, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Pom. K. 1.05 - pokój kierownika - szafa ubraniowa dwudzielna: 1x 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 200 cm, półka dolna i górna, drzwi zamykane na klucz), uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Pom. K. 1.05 - pokój kierownika - szafa na dokumenty: 160 cm, segmenty nie dłuższe niż 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 200 cm, półki wewnętrzne umożliwiające ustawienie segregatora pionowo, drzwi zamykane na klucz, uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma. Segmenty szafy skręcone ze sobą i przytwierdzone do ściany. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Pom. K. 1.05 - pokój kierownika - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka dąb sonoma, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Magazyn apteczny - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka dąb sonoma, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Zabudowa regałów modułowych, przyściennych, stalowych na całym obwodzie pomieszczeń wszystkich magazynów aptecznych oraz wykonanie „wysp regałowych dwustronnych” w centralnej części pomieszczeń celem optymalizacji wykorzystania przestrzeni magazynowej. Regały magazynowe modułowe stalowe, lakierowane proszkowo (RAL 7035 – jasno szary). Wysokości min. 180 cm (H-1800), głębokość podstawy min. 47 cm, półki stalowe o nośności min. 100 kg nie mniejsze nić 37 cm, szerokość segmentu 100 cm. Możliwość dowolnej kon-figuracji regałów i wysokości pomiędzy półkami. Ilość półek w każdym z segmentów 5 + pół-ka zamykająca górna + półka na podstawie. „Plecy” regału pełne. W narożach wewnętrz-nych pomieszczenia zapewnić moduł narożny 90st. Do wszystkich półek zapewnić listwę na etykiety na całą długość frontu półki. Magnetyczne przegrody do półek celem odseparowa-nia asortymentu o głębokość min. 30 cm i wysokości min. 10 cm. - mb | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Stół roboczy wolnostojący wykonany w całości z stali nierdzewnej, spawany, 4 nogi wraz z wzmocnieniami, wym. blatu 190x 90 cm, wysokość 80 cm, na nogach regulowane stoki | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Stół roboczy wolnostojący wykonany w całości z stali nierdzewnej, spawany, 4 nogi wraz z wzmocnieniami, wym. blatu 90x 90 cm, wysokość 80 cm, na nogach regulowane stoki | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Paleta plastikowa higieniczna, całkowicie zamknieta o wym. 120x100x16cm, nośność nie mniejsza niż 1250 kg, waga palety nie większa niz 21,5kg | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Gabinet konsultacyjny K-wysoki parter - Poradnia specjalistyczna - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka szary, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Pom. K. 2.22 - gabinet diagnostyczno-zabiegowy - biurko na stelażu metalowym, wym. blatu 150x80, wys. 79 cm, od frontu blenda zasłaniająca nogi, do każdego biurka kontener na kółkach na dokumenty z trzema szufladami, zamykane na klucz centralny, kolor biurka szary, jak w przypadku zabudowy meblowej, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Pom. K. 2.22 - gabinet diagnostyczno-zabiegowy - zabudowa meblowa medyczna na wymiar: 300 cm, gł. min. 55 cm, (szafka pojedyncza 60cm, szafka z szufladami, 1x szafka podumywalkowa 60cm, 1x szafka pod zlew, 1x chłodziarka farmaceutyczna podblatowa wolnostojąca), blat w kolorze białym, szafki wiszące w szerokościach odpowiednio jak zabudowa dolna), kolor korpusów szary, fronty ze stali nierdzewnej w odcieniu naturalnym pokryte lakierem bezbarwnym, uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, we wszystkich frontach zamki na klucz, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium/stali nierdzewnej lakierowanego proszkowo na kolor zabudowy | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lada recepcyjna - rejestracja - Lada recepcyjna narożna dł. 250 cm bok dłuższy i 100 cm bok krótszy, wysokość min. 75 cm. Wzdłuż dłuższego boku podwyższenie zasłaniające komputer oraz dokumenty, zwieńczone blatem gł. min. 35 cm, półka wysuwana na klawiaturę, bok krótszy stanowi przedłużenie blatu roboczego (wys. 75 cm) umożliwiający dostęp dla osób poruszających się na wózkach. Kontenerek do biurka na kółkach z szufladami zamykanymi na klucz, zamek centralny. Kolor zabudowy – dąb sonoma. W niższej części pod blatem zapewnić przestrzeń umożliwiającą podjechanie pod blat przodem wózka. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Pom. K 2.27 - zaplecze rejestracji - szafa na dokumenty: 560 cm, segmenty nie dłuższe niż 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 200 cm, półki wewnętrzne umożliwiające ustawienie segregatora pionowo, drzwi zamykane na klucz, uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny z płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma. Segmenty szafy skręcone ze sobą i przytwierdzone do ściany. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Pom. kartoteki - metalowe szafy kartotekowe - szuflady na teczki A4, ilość szuflad 4 (cztery); teledkopowe prowadnice szuflad z pełnym wysuwem, centralny zamek z co najmniej dwoma kluczami, wklądka wymienna. Blokada wysuwu więcej niż jednej szuflady zabezpieczająca szafkę przed upadkiem. Korpus i szuflady wykonane z blachy stalowej lakierowanej o gr. 0,8 - 1 mm. Maksymalne obciążenie każdej z szuflad min. 50 kg. Wymiary zewnętrzne szafki nie mniejsze niż 43 cm (szerokość) x 59 cm (głębokość) x 135 cm (wysokość). | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Pom. K 2.20 - pokój socjalny - dł. 300 cm (1x szafka pod umywalkę wpuszczaną w blat, 1x szafka pod zlewozmywak wpuszczany w blat, 3x szafka dolna 60 cm, zabudowa gówna w szerokościach analogicznych jak dół), blat w kolorze szarym na całej rozpiętości ściany, zabudowa w kolorze dąb sonoma, uchwyty metalowe dwupunktowe w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, cokół dolny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zabudowy, wykończenia korpusów po obu stronach zabudowy, uzupełnienia z płyty meblowej wypełniające całą długość ściany | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Pom. K 2.20 - pokój socjalny - szafa ubraniowa dwudzielna: 5x 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 200 cm, półka dolna i górna, drzwi zamykane na klucz), uchwyty dwupunktowe w każdym skrzydle drzwi w kolorze czarnym z aluminium lub stalowe, zawiasy z cichym domykiem, cokół pełny płyty meblowej z uszczelką zabezpieczającą przed wodą lub z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor zbliżony do koloru zabudowy, kolor płyty meblowej – dąb sonoma. Segmenty szafy skręcone ze sobą i przytwierdzone do ściany. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Pom. K 2.20 - pom. socjalne – stół prostokątny 200x90 cm, wys. 77 cm na stelaży metalowym, lakierowanym proszkowo w kolorze czarnym, blat w kolorze dąb sonoma | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Sofa 3- osobowa nie rozkładana, tapicerowana eko-skóra (skaj), kolor do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji. Szerokość siedziska min. 150 cm. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Krzesło z siedziskiem z PCV na stelażu metalowym. Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Krzesło z siedziskiem tapicerowanym eko-skóra, na stelażu metalowym. Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Krzesło biurowe, obrotowe, o ergonomicznym kształcie, regulowana wysokość siedziska oraz kąt pochylania oparcia, z regulowanymi podłokietniki po obu stronach siedziska, przeznaczone dla osób o wzroście w przedziale 160-195 cm i wadze do 110 kg. Regulacja podparcia lędźwi. Siedzisko z możliwością regulacji głębokości. Regulowany zagłówek oferujący dodatkowe wsparcie dla szyi i głowy. Oparcie oraz siedzisko wykonane z elastycznego materiału siatkowego. Stelaż oraz tkanina w kolorze czarnym. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Ławki do poczekalni 3-osobowe, stelaż stalowy lakierowany proszkowo na kolor czarny lub wykończony chromem, siedziska wykonane z blachy perforowanej o ergonomicznym kształcie z oparciem, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji, długość zestawu nie mniejsza niż 180 cm, głębokość nie mniejsza niż 60 cm, wysokość z oparciem ok. 80 cm, nośność całego zestawu nie mniejsza niż 450 kg. Nóżki zakończone stopkami z regulacją do niwelowania nierówności podłogi. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem dla Pawilonu K | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0
Urządzenia
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kozetka - wózek transportowy z hydrauliczną regulacją wysokości | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Szafa na leki do gabinetów diagnostyczno-zabiegowych | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Chłodziarka farmaceutyczna podblatowa | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Chłodziarka farmaceutyczna (duża witryna) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM - wyposażenie meblowe i urządzenia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ŁĄCZNIE (dokumentacja projektowa, roboty budowlane wraz dostawą urządzeń i wyposażenia) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0