Załącznik nr 1.5 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 5

Część 5 – Zakup i dostawa dodatkowego wyposażenia pojazdu ratowniczo-gaśniczego

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hooligan | 1 sztuka | 1) przyrząd wykorzystywany do forsowania wejść, wyważania drzwi, podważania oraz cięcia. Wykute z wysokiej jakości stali, charakteryzuje się dużą wytrzymałością, antypoślizgowym chwytem i zakrzywionym szponem zapewniającym maksymalną siłę dźwigni 2) długość min. 90 cm |
| 2. | Łom | 1 sztuka | 1) narzędzie ze stali, służy do podważania, kruszenia lub rozdzielania 2) długość min. 90cm |
| 3. | Siekiera | 1 sztuka | - długość min. 90 cm - waga min. 3 kg |
| 4. | Młot | 1 sztuka | - dwuręczny - waga min. 4 kg |
| 5. | Odcinek gaśniczy W52 | 10 sztuk | - złącza typu STORZ - świadectwo CNBOP |
| 6. | Odcinek gaśniczy W75 | - sztuk | - złącza typu STORZ - świadectwo CNBOP |
| 7. | Klucz do hydrantów | 1 sztuka | Klucz do hydrantów nadziemnych |
| 8. | Klucz do nasad | 1 sztuka | Klucz uniwersalny wykonany ze stali |
| 9. | Nasada 52 | 1 sztuka | Nasadka do węża tłocznego |
| 10. | Nasada 75 | 1 sztuka | Nasadka do węża tłocznego |
| 11. | Nasada 110 | 1 sztuka | Nasadka do węża tłocznego |
| 12. | Agregat | 1 sztuka | - moc minimalna 2,5 kW - możliwość ładowania urządzeń elektrycznych np. laptop |