Zadanie nr 7

| Stacja pogodowa z sondą – 1 szt. Wymagane parametry | Ofertowane parametry ( należy wpisać dla każdej pozycji wartość oferowaną) |
| --- | --- |
| TYP: Model Wersja Rok produkcji: 2025/2026 |  |
| - Stacja pogodowa fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2025. - Kompatybilna z dronem ( Zadanie nr 5 ) |  |
| - Zasilanie: panel fotowoltaiczny z akumulatorem. |  |
| - Pomiar: temperatura powietrza, wilgotność powietrza, opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, promieniowanie słoneczne, wilgotność i temperatura gleby. |  |
| - Czujnik mokrego liścia w zestawie. |  |
| - Zakres temperatur: –30°C do +60°C. |  |
| - Komunikacja GSM / LTE z przesyłem danych w czasie rzeczywistym. |  |
| - Dostęp do danych poprzez aplikację mobilną i portal internetowy. |  |
| - Możliwość eksportu danych (API, CSV, XML) do systemów: John Deere Operations Center, Xarvio BASF, SatAgro, FarmCloud, FarmPortal i równoważnych. |  |
| - Licencja na dostęp do platformy danych minimum 3 lata. |  |
| - Maszt montażowy i komplet montażowy w zestawie. |  |
| - Stopień ochrony obudowy min. IP65. |  |
| - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Montaż i uruchomienie - Szkolenie min. 10 osób |  |
| - Stacja pogodowa musi umożliwiać współpracę z systemem zarządzania gospodarstwem (FMS). - Dane ze stacji pogodowej muszą być możliwe do integracji z mapami aplikacyjnymi. |  |

Dokument  musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym