Załącznik nr 2.2 do SWZ

FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – PAKIET 2

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznych na cele Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego – cz. II”, oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania techniczne:

| Lp. | Opis parametrów |  | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane – wypełnia Wykonawca* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Poz. A Łóżko porodowe Ilość: 1 szt. |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) Fabrycznie nowe urządzenie. |  |  |  |  |
| 1. | Przeznaczony do zastosowań klinicznych |  | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 2. | Wyrób medyczny |  | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 3. | Wyrób posiada Certyfikat CE |  | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 4. | Przeznaczenie |  | Łóżko porodowe wraz z materacem przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych, na każdym etapie ciąży i porodu, a także po porodzie. | ……………………………* Tak/Nie |
| 5. | Konstrukcja |  | Konstrukcja powinna umożliwiać uzyskanie pełnej funkcjonalności łóżka porodowego i łóżka pobytowego, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów wymagających stałego montażu. Łóżko powinno być wykonane z materiałów odpornych na intensywną eksploatację oraz powszechnie stosowane środki dezynfekujące, umożliwiających łatwe czyszczenie. Konstrukcja łóżka musi zapewniać możliwość ustawienia pacjentki w szerokim zakresie pozycji porodowych, w tym co najmniej: - pozycja klasyczna (na wznak), - pozycja półsiedząca i siedząca, - pozycja boczna, - pozycje wertykalne (np. kuczna, klęczna), - pozycje relaksacyjne / wypoczynkowe, - pozycja horyzontalna umożliwiająca opiekę nad noworodkiem, - możliwość ustawienia pozycji bocznych z opcją regulacji elementów wspierających. | ……………………………* Tak/Nie |
| 6. | Wymiary |  | - Długość całkowita łóżka z segmentem nożnym: 2100 ± 50 mm. - Długość łóżka bez segmentu nożnego 1550mm (+/- 50mm) - Szerokość całkowita z barierkami: 930 ± 50 mm. - Całkowita nośność łóżka 220-250 kg | ……………………………* Tak/Nie |
| 7. | Sterowanie |  | Łóżko wyposażone jest w trzy systemy sterowania, umożliwiające pełną obsługę wszystkich funkcji roboczych: ### Centralny panel sterujący, który umożliwia ustawienie łóżka w następujących pozycjach: - fotelowej, - Fowlera, - egzaminacyjnej, - zerowej (CPR), - anty­szokowej. ### Panel sterujący w poręczach bocznych. - Pilot przewodowy. | ……………………………* Tak/Nie |
| 8. | Regulacje pozycji i parametrów |  | - Regulacja wysokości elektryczna: zakres ok. 600–1000 mm ± 50 mm. - Regulacja oparcia pleców: od –15° do ok. 70° ± 5°. - Regulacja kąta siedziska (segment udowy): 0° do min. 20° ± 5°. - Pozycja Trendelenburga: min. –15° ± 5°. - Pozycja anty-Trendelenburga: min. 15° ± 5°. - Funkcja CPR- szybkie ręczne opuszczenie oparcia. | ……………………………* Tak/Nie |
| 9. | Segment nożny |  | - Możliwość regulacj kąta nachylenia min. 0° do min. 20° ± 5° - możliwością całkowitego wsunięcia pod - siedzisko wraz z materacem. | ……………………………* Tak/Nie |
| 10. | Podnóżki |  | Regulacja podnóżków jedną ręką: - poziomo: 0–60° ± 5°, - pionowo: 0–140° ± 5°. - Każdy podnóżek wyposażony w podkolannik regulowany w pionie poziomie oraz z możliwością wysunięcia. - Tapicerka podnóżków dopasowana do materacy łóżka. | ……………………………* Tak/Nie |
| 11. | Barierki boczne |  | - Dwie barierki przy segmencie pleców - Mechanizm składania bez konieczności odsuwania łóżka / tworzenia przestrzeni roboczej, - składane mechanizmem zegarowym (rotacyjnym) lub równoważnym, zapewniającym płynny i kontrolowany ruch obrotowy | ……………………………* Tak/Nie |
| 12. | Mobilność i układ jezdny |  | - Koła jezdne (średnica 150 mm± 10 mm) z centralnym systemem blokady, - Funkcja jazdy „na wprost” z dedykowaną dźwignią. - Kolorystyczne oznaczenie pozycji blokady i prowadzenia. | ……………………………* Tak/Nie |
| 13. | Materace |  | - Bezszwowe, lekkie materace z materiału antybakteryjnego - Segment siedzenia z wycięciem klinowym. - Materace odejmowane, od spodu zabezpieczone silikonem przed wnikaniem cieczy. | ……………………………* Tak/Nie |
| 14. | Wyposażenie standardowe |  | - Komplet podnóżków z wysuwanymi podkolannikami, - Demontowalna miska, - Regulowany podgłówek,Barierki boczne,Szyny boczne na akcesoria, - Składane uchwyty rąk (min. 2 szt.), - Drążek do pozycji kucznej, tapicerowany, montowany w tulejach przy szynach bocznych. | ……………………………* Tak/Nie |
| 15. | Zasilanie i bezpieczeństwo |  | - Zasilanie sieciowe 230 V. - System alarmów dźwiękowych i wizualnych podstawowych funkcji urządzenia. | ……………………………* Tak/Nie |
| Poz. B Łóżeczko szpitalne dla noworodków („mydelniczka”) Ilość: 1 szt. |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać). Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) |  |  |  |  |
| 1. | Przeznaczony do zastosowań klinicznych: |  | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 2. | Wyrób medyczny |  | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 3. | Wyrób posiada Certyfikat CE |  | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 4. | Przeznaczenie |  | Łóżeczko / kołyska przeznaczone do opieki nad noworodkiem w oddziałach szpitalnych, umożliwiające bezpieczny dostęp do dziecka oraz wygodny najazd nad łóżko matki lub łóżko szpitalne. Możliwość stosowania pozycji Trendelenburg lub anty-Trendelenburg | ……………………………* Tak/Nie |
| 5. |  | Konstrukcja | - Konstrukcja oparta na stabilnej podstawie z jedną kolumną lub równoważną, zapewniająca możliwość regulacji wysokości min. 70-100 cm. - Elementy nośne wykonane z materiałów odpornych na intensywne użytkowanie i środki dezynfekujące. - Wanienka / kosz dla noworodka: - wykonana z przezroczystego, łatwozmywalnego tworzywa odpornego na środki czyszczące, - wyjmowana. - Materac w pokrowcu odpornym na przenikanie płynów. - Regulacja przechyłów w zakresie do 0–15° dla Trendelenburga i/lub anty-Trendelenburga | ……………………………* Tak/Nie |
| 6. |  | Wymiary i parametry techniczne | Wymiary wanienki: - Szerokość wanienki:. 45- 60cm - Długość wanienki: 80–95 cm - Masa całkowita: 10-15 kg - Maksymalna nośność 35–50 kg |  |
| 7. |  | Mobilność | Kółka jezdne min. 4 szt., w tym min. 2 z blokadą. | ……………………………* Tak/Nie |
| Dot. Poz. A i B |  |  |  |  |
| 1. |  | Oferowany produkt | oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia jest: a) fabrycznie nowy i należytej jakości; b) kompletny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z przedstawionym celem; c) nieużywany do prezentacji oraz oryginalnie zapakowany w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem, d) wyposażony we wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania zgodnie z przeznaczeniem. | ……………………………* Tak/Nie |
| 2. |  | Deklaracja zgodności | Wymagane – w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568) - wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. | ……………………………* Tak/Nie |

| Aspekty środowiskowe dot. POZ. A i B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametry | Parametr oferowany – wypełnia Wykonawca* |
| 1. | Stosowanie systemu zarządzania środowiskowego przez producenta sprzętu w procesie produkcji oferowanego sprzętu. W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w tym zakresie. Kryterium opisane w Rozdziale XIV SWZ (OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT). | Dot. POZ. A parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe P1 – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. Dot. POZ. B parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe P2 – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. | Należy podać: ……………………………. TAK, spełnia NIE, nie spełnia |
| 2. | Instrukcja obsługi zaoferowanego sprzętu | w wersji elektronicznej w języku polskim- przy dostawie sprzętu | ……………………………* Tak/Nie |

| Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające zgodność z zasadą DNSH Dotyczą POZ. A i POZ. B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca oświadcza, że | - realizacja zamówienia odbywać się będzie bez wyrządzania poważnych szkód (jest zgodna z zasadą DNSH „do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”) dla żadnego z celów środowiskowych określonych w art. 9 zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088. Potwierdzeniem zachowania zasady DNSH, jest fakt, że realizacja zamówienia, z uwzględnieniem cyklu życia produktów dostarczanych i świadczonych usług (szczególnie z uwzględnieniem wytwarzania, użytkowania i zakończenia cyklu życia tych produktów i usług) - nie wyrządza poważnych szkód: A) łagodzeniu zmian klimatu, ponieważ nie prowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych; B) adaptacji do zmian klimatu, ponieważ nie prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych, wywieranych na tę działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa; C) zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych i morskich, ponieważ nie szkodzi: dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych; lub dobremu stanowi środowiska wód morskich; D) gospodarce o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recyklingowi, ponieważ: działalność ta nie prowadzi do znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub w bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniu zasobów naturalnych, takich jak nieodnawialne źródła energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapów cyklu życia produktów, w tym pod względem trwałości produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia, ponownego użycia lub recyklingu; działalność ta nie prowadzi do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadają-cych się do recyklingu; lub długotrwałe składowanie odpadów nie wyrządza poważnych i długoterminowych szkód dla środowiska; E) zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego kontroli, ponieważ działalność ta nie prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia tej działalności; F) ochronie i odbudowie bioróżnorodności i ekosystemów, ponieważ działalność ta: w znacznym stopniu nie szkodzi dobremu stanowi i odporności ekosystemów; lub nie jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii. 2. wytwarzanie, użytkowanie i zakończenie cyklu życia przedmiotu zamówienia nie prowadzi do wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub stosowania: a) rtęci i związków rtęci, ich mieszanin i produktów z dodatkiem rtęci, zgodnie z definicją określoną w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017r. w sprawie rtęci; b) substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem substancji, w których zapewniono pełne przestrzeganie art. 4 ust. 1 tej dyrektywy. 3. w przypadku gdy nie istnieją specyficzne dla przedmiotu zamówienia kryteria oznakowania ekologicznego UE lub gdy producent przedmiotu zamówienia ich nie stosuje, działalność gospodarcza, w ramach której wytwarzany jest sprzęt elektryczny i elektroniczny, spełnia wszystkie kryteria mające zastosowanie do przedmiotu zamówienia określone w pkt. 1.2. Produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załącznika II do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWA-NEGO KOMISJI (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregokolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej. 4. istnieje możliwość modernizacji i wydłużenia żywotności przedmiotu zamówienia, np. przez wymianę kluczowych komponentów i podzespołów zamiast wymiany całego urządzenia. 5. przedmiot zamówienia został zaprojektowany z uwzględnieniem efektywności energetycznej i materiałów nadających się do recyklingu lub biodegradacji, z myślą o długiej żywotności i możliwości naprawy a jego produkcja i utylizacja nie powoduje istotnych szkód dla środowiska w żadnym z sześciu celów środowiskowych UE. Recykling min. 70% ponownego użycia. 6. oferowane, powyżej wyspecyfikowane sprzęty są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | ……………………………* Tak/Nie |

…………………………………………………………….…

(elektroniczny podpis  osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)