Załącznik nr 2.6 do SWZ

FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – PAKIET 6

Dostawa drobnego wyposażenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznych na cele Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego – cz. II”, oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania techniczne:

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane – wypełnia Wykonawca* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Poz. A Stolik chirurgiczny Ilość: 3 szt. |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) Fabrycznie nowe urządzenie. |  |  |  |
| 1. | Przeznaczony do zastosowań klinicznych | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 2. | Wyrób medyczny | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 3. | Wyrób posiada Certyfikat CE | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 4. | Przeznaczenie | Stolik do odkładania i organizacji narzędzi chirurgicznych w trakcie procedur zabiegowych | ……………………………* Tak/Nie |
| 5. | Konstrukcja i materiał | Konstrukcja stabilna, wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na środki dezynfekujące | ……………………………* Tak/Nie |
| 6. | Blat roboczy | Minimum: blat obrotowy; podwyższone krawędzie zabezpieczające; regulacja wysokości w zakresie 900–1200 mm; wymiary blatu: długość 600 mm (±30 mm), szerokość 400 mm (±30 mm); nośność minimum 10 kg | ……………………………* Tak/Nie |
| 7. | Mobilność | Co najmniej 3 koła jezdne, obracane (skrętne), wyposażone w mechanizm blokady | ……………………………* Tak/Nie |
| 8. | Wykończenie | Powierzchnie łatwe do mycia i dezynfekcji, brak ostrych krawędzi | ……………………………* Tak/Nie |
| 9. | Oferowany produkt | oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia jest: a) fabrycznie nowy i należytej jakości; b) kompletny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z przedstawionym celem; c) nieużywany do prezentacji oraz oryginalnie zapakowany w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem, d) wyposażony we wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania zgodnie z przeznaczeniem. | ……………………………* Tak/Nie |
| 10. | Deklaracja zgodności | Wymagane – w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568) – wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. | ……………………………* Tak/Nie |
| Poz. B Stojak na kroplówki Ilość: 3 sztuki |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać). Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) |  |  |  |
| 1. | Przeznaczony do zastosowań klinicznych: | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 2. | Wyrób medyczny | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 3. | Wyrób posiada Certyfikat CE | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 4. | Przeznaczenie | Stojak do zawieszania pojemników infuzyjnych w warunkach klinicznych | ……………………………* Tak/Nie |
| 5. | Konstrukcja | Konstrukcja stabilna, wykonana z metalu, odpornego na środki dezynfekujące | ……………………………* Tak/Nie |
| 6. | Mobilność | Podstawa wyposażona w min. 5 kółek obrotowych w tym min. 2 kółka z hamulcem | ……………………………* Tak/Nie |
| 7. | Liczba haków | Min. 4 zaczepy na kroplówki | ……………………………* Tak/Nie |
| 8. | Obciążenie | Nośność jednego zaczepu: min. 2,5 kg | ……………………………* Tak/Nie |
| 9. | Regulacja wysokości | W zakresie co najmniej: 100–210 cm (±5cm) | ……………………………* Tak/Nie |
| 10. | Waga | Maksymalna masa stojaka: ≤ 3,0 kg | ……………………………* Tak/Nie |
| 11. | Wyrób medyczny | Zgodny z obowiązującymi przepisami | ……………………………* Tak/Nie |
| 12. | Oferowany produkt | oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia jest: a) fabrycznie nowy i należytej jakości; b) kompletny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z przedstawionym celem; c) nieużywany do prezentacji oraz oryginalnie zapakowany w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem, d) wyposażony we wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania zgodnie z przeznaczeniem. | ……………………………* Tak/Nie |
| 13. | Deklaracja zgodności | Wymagane – w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568) – wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. | ……………………………* Tak/Nie |
| Poz. C Stelaż na worek na odpady medyczne Ilość: 4 sztuki |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać). Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) |  |  |  |
| 1. | Przeznaczony do zastosowań klinicznych | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 2. | Wyrób medyczny | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 3. | Wyrób posiada Certyfikat CE | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 4. | Przeznaczenie | Stelaż do umieszczania worków na odpady medyczne | ……………………………* Tak/Nie |
| 5. | Pojemność worka | Obsługa worków o pojemności 120 l (dopuszczalne 70–120 l) | ……………………………* Tak/Nie |
| 6. | Konstrukcja | Konstrukcja stabilna, wykonana z metalu, odpornego na środki dezynfekujące | ……………………………* Tak/Nie |
| 7. | Pokrywa | - Pokrywa zamykająca pojemnik. - Mechanizm nożny (pedałowy), umożliwiający bezdotykowe otwieranie. | ……………………………* Tak/Nie |
| 8. | Koła | - Min. 4 koła obrotowe - Min. 2 koła wyposażone w hamulec - Koła wykonane z materiału niepozostawiającego śladów | ……………………………* Tak/Nie |
| 9. | Wyrób medyczny | Zgodny z obowiązującymi przepisami | ……………………………* Tak/Nie |
| 10. | Oferowany produkt | oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia jest: a) fabrycznie nowy i należytej jakości; b) kompletny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z przedstawionym celem; c) nieużywany do prezentacji oraz oryginalnie zapakowany w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem, d) wyposażony we wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania zgodnie z przeznaczeniem. | ……………………………* Tak/Nie |
| 11. | Deklaracja zgodności | Wymagane – w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568) – wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. | ……………………………* Tak/Nie |
| Poz.D Lampa zabiegowa Ilość: 3 sztuki |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać). Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) |  |  |  |
| 1. | Przeznaczony do zastosowań klinicznych: | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 2. | Wyrób medyczny | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 3. | Wyrób posiada Certyfikat CE | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 4. | Przeznaczenie | Lampa zabiegowa mobilna | ……………………………* Tak/Nie |
| 5. | Konstrukcja | Konstrukcja stabilna, wykonana z metalu, odpornego na środki dezynfekujące | ……………………………* Tak/Nie |
| 6. | Źródło światła | - min. 1 diaoda LED - Zakres regulacji natężenia światła 50–100% - Średnica pola świetlnego 10–14 cm przy odległości 1 m | ……………………………* Tak/Nie |
| 7. | Wyposażenie | - czasza o średnicy 7–22 cm - elastyczne ramię pozycjonujące - długość ramienia min 70cm - podstawa pięcioramienna wyposażona w kółka | ……………………………* Tak/Nie |
| 8. | Zasilanie | Sieciowe | ……………………………* Tak/Nie |
| 9. | Klasa bezpieczeństwa | Zgodnie z obowiązującymi normami dla wyrobów medycznych | ……………………………* Tak/Nie |
| 10. | Wyrób medyczny | Zgodny z obowiązującymi przepisami | ……………………………* Tak/Nie |
| 11. | Oferowany produkt | oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia jest: a) fabrycznie nowy i należytej jakości; b) kompletny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z przedstawionym celem; c) nieużywany do prezentacji oraz oryginalnie zapakowany w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem, d) wyposażony we wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania zgodnie z przeznaczeniem. | ……………………………* Tak/Nie |
| 12. | Deklaracja zgodności | Wymagane – w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568) – wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. | ……………………………* Tak/Nie |
| Poz. E Dozownik łokciowy Ilość: 6 sztuk |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać). Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) |  |  |  |
| 1. | Przeznaczony do zastosowań klinicznych: | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 2. | Wyrób medyczny | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 3. | Wyrób posiada Certyfikat CE | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 4. | Przeznaczenie | Dozowanie mydła, żelu lub płynu dezynfekcyjnego | ……………………………* Tak/Nie |
| 5. | Konstrukcja | - Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na środki dezynfekujące. - Pojemność min. 1 litr. - Uchwyt łokciowy umożliwiający bezdotykowe dozowanie | ……………………………* Tak/Nie |
| 6. | Wyrób medyczny | Zgodny z obowiązującymi przepisami | ……………………………* Tak/Nie |
| 7. | Oferowany produkt | oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia jest: a) fabrycznie nowy i należytej jakości; b) kompletny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z przedstawionym celem; c) nieużywany do prezentacji oraz oryginalnie zapakowany w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem, d) wyposażony we wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania zgodnie z przeznaczeniem. | ……………………………* Tak/Nie |
| 8. | Deklaracja zgodności | Wymagane – w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568) – wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. | ……………………………* Tak/Nie |

| Aspekty środowiskowe dla poz. A-E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametry | Parametr oferowany – wypełnia Wykonawca* |
| 1. | Stosowanie systemu zarządzania środowiskowego przez producenta sprzętu w procesie produkcji oferowanego sprzętu. W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w tym zakresie. Kryterium opisane w Rozdziale XIV SWZ (OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT). | parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia dla poz. A TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe P1 – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. --------------------- parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia dla Poz. B TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe P2 – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. ---------------------- parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia dla Poz. C TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe P3 – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. ---------------------- parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia dla Poz. D TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe P4 – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. ---------------------- parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia dla Poz. E TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe P5 – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. | Należy wpisać: ………….......…………………. TAK, spełnia NIE, nie spełnia W przypadku odpowiedzi twierdzącej wpisać dla których pozycji: .............................................. |
| 2. | Instrukcja obsługi zaoferowanego sprzętu | w wersji elektronicznej w języku polskim- przy dostawie sprzętu | ……………………………* Tak/Nie |

| Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające zgodność z zasadą DNSH dla Poz. A- Poz. E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca oświadcza, że | - realizacja zamówienia odbywać się będzie bez wyrządzania poważnych szkód (jest zgodna z zasadą DNSH „do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”) dla żadnego z celów środowiskowych określonych w art. 9 zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088. Potwierdzeniem zachowania zasady DNSH, jest fakt, że realizacja zamówienia, z uwzględnieniem cyklu życia produktów dostarczanych i świadczonych usług (szczególnie z uwzględnieniem wytwarzania, użytkowania i zakończenia cyklu życia tych produktów i usług) - nie wyrządza poważnych szkód: A) łagodzeniu zmian klimatu, ponieważ nie prowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych; B) adaptacji do zmian klimatu, ponieważ nie prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych, wywieranych na tę działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa; C) zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych i morskich, ponieważ nie szkodzi: dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych; lub dobremu stanowi środowiska wód morskich; D) gospodarce o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recyklingowi, ponieważ: działalność ta nie prowadzi do znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub w bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniu zasobów naturalnych, takich jak nieodnawialne źródła energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapów cyklu życia produktów, w tym pod względem trwałości produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia, ponownego użycia lub recyklingu; działalność ta nie prowadzi do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadają-cych się do recyklingu; lub długotrwałe składowanie odpadów nie wyrządza poważnych i długoterminowych szkód dla środowiska; E) zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego kontroli, ponieważ działalność ta nie prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia tej działalności; F) ochronie i odbudowie bioróżnorodności i ekosystemów, ponieważ działalność ta: w znacznym stopniu nie szkodzi dobremu stanowi i odporności ekosystemów; lub nie jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii. 2. wytwarzanie, użytkowanie i zakończenie cyklu życia przedmiotu zamówienia nie prowadzi do wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub stosowania: a) rtęci i związków rtęci, ich mieszanin i produktów z dodatkiem rtęci, zgodnie z definicją określoną w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017r. w sprawie rtęci; b) substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem substancji, w których zapewniono pełne przestrzeganie art. 4 ust. 1 tej dyrektywy. 3. w przypadku gdy nie istnieją specyficzne dla przedmiotu zamówienia kryteria oznakowania ekologicznego UE lub gdy producent przedmiotu zamówienia ich nie stosuje, działalność gospodarcza, w ramach której wytwarzany jest sprzęt elektryczny i elektroniczny, spełnia wszystkie kryteria mające zastosowanie do przedmiotu zamówienia określone w pkt. 1.2. Produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załącznika II do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWA-NEGO KOMISJI (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregokolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej. 4. istnieje możliwość modernizacji i wydłużenia żywotności przedmiotu zamówienia, np. przez wymianę kluczowych komponentów i podzespołów zamiast wymiany całego urządzenia. 5. przedmiot zamówienia został zaprojektowany z uwzględnieniem efektywności energetycznej i materiałów nadających się do recyklingu lub biodegradacji, z myślą o długiej żywotności i możliwości naprawy a jego produkcja i utylizacja nie powoduje istotnych szkód dla środowiska w żadnym z sześciu celów środowiskowych UE. Recykling min. 70% ponownego użycia. 6. oferowane, powyżej wyspecyfikowane sprzęty są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | ……………………………* Tak/Nie |

…………………………………………………………….…

(elektroniczny podpis  osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)