Załącznik nr 9

Wykaz  instalacji klimatyzacji w obiektach szpitalnych do przeglądów, konserwacji  i napraw w 2026/28 r.

| Lp. | Lokalizacja instalacji klimatyzacyjnej | Nazwa urządzeń / ilość |  |  |  |  |  |  |  |  | Czyszczenie instalacjiwraz z wymianą filtrów Luty-Marzec2027/28 r | Wymiana filtrów | Termin wykonania badania szczelności urządzenia zawierającego > 3kg fluorowanych gazów cieplarnianych | Termin wykonania przeglądu, konserwacji, i czyszczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Agregat wody lodowej | Agregat inverterowy | Centrala nawiewnowyw. | System inst. Nawiewno-wyw. | Klimatyzator | System klimatyzacji precyzyjnej | Klimakonwektor | Chłodnia do zwłok | Badanie szczelności |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Blok Operacyjny | 1 | - | 9 | - | 1 UPS | - | - | - | 1 x 2 | X | X | Dwa razy w roku ( kwiecień 2026/2027 Październik 2026/2027) | Czyszczenie + wymiana filtrów (wstępne, dokładne, absolutne) II-III 2027 r II-III 2028 Przegląd, konserwacja , wymiana filtrów (wstępne i dokładne) VIII.2026 r. VIII. 2027 r. |
| 2. | Budynek SOR i OIOM | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | X | - | Raz w roku (styczeń 2027/28) |  |
| 3. | Pracownia Tomografu Komputer. (INSISIVE – PHILIPS) | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - |  |
| 4. | Prosektorium | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | X | X | - |  |
| 5. | Spalarnia | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Apteka | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Medyczne Laboratorium Diagnostyczne: - Pracownia Serologii - Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | x | X | - |  |
| 8. | Serwerownia k/RTG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. | Serwerownia k/Pulmonologii | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10. | RTG k/SOR – PHILIPS | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | X | X | - |  |
| 11. | Pracownia Tomografu Komputerowego Nr II ( PHiLIPS - nowy) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | X | X | - |  |
| 12. | Pracownia Cytostatyczna | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 5 x w roku | - |  |
| 13. | RTG - Pracownia USG, Sekretariat | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | x | - |  |
| 14. | Pracownia Mikrobiologii | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15. | ONKOLOGIA | 3 | 4 | 9 | - | 14 | - | - | - | 6 | X | X | Raz w roku (styczeń 2027/28) |  |
| 16 | Zakład Radioterapii – akceleratory gwar. Do 31.03.2027 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | Raz w roku (marzec 2027/2028 |  |
| 17. | ONKOLOGIA – Oddział Hematologii | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | Raz w roku (styczeń 2027/28) |  |
| 18 | ONKOLOGIA – Prac. Histopatologii | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 19. | ONKOLOGIA - rozbudowa | 1 | 1 | 7 | - | 26 +1serwer. | - | - | - | 2 | X | X | Raz w roku (styczeń 2027/28) |  |
| 20. | Oddział Urazowo-Ortopedyczny ( gab. Zab) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 21 | Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 22. | PAWILON GIN.-POŁ. | 7 | - | 14 | - | 2 | 2 | - | - | 7 | X | X | Raz w roku (styczeń 2027/28) |  |
| 23 | ADMINISTRACJA : - Zespół ds. technicznych - Zespół ds. administracji - Zespół ds. zamówień publicznych - Zespół ds. informatycznych | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 24 | BUDYNEK PL. KUŹNICE - Oddział Rehabilitacyjny - Oddział Pulmonologii | - | - | - | - | 1 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 25. | BUDYNEK ONKOLOGII - korytarze i sale zabiegowe | - | 1 | - | - | 12 | - | - | - | 1 | X | X | Raz w roku (październik 2026/27) |  |
| 26. | BUDYNEK GŁÓWNY A I B - Oddział Neurologiczny odcinek udarowy - Oddział neurologiczny | - | - | - | - | 6 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 27. | Oddział Chorób Zakaźnych | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 28. | DYREKCJA | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 29 | BUDYNEK ADAMINISTARCJI (KSIĘGOWOŚć, KNTRAKTOWANIE) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 30 | Oddział Chirurgii Onkologicznej | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 31 | Oddział Chirurgii Ogólnej | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 32 | Pracownia Mammografii | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 33 | Oddział Pediatryczny | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 34 | Pielęgniarki Epidemiologiczne | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| R a z e m: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  dodatkowe czyszczenie klimatyzatora na Biochemii