## cz.1
Załącznik Nr 1/1 do SWZ
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 1 - LBŚiŻ - testy do wirusów
ZPO.272.1.4.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L = D x K
1. | Zestaw kontrolny do izolacji mengowirusów | Zestaw powinien zawierać m. in. Mengovirus, niezbędne enzymy, master mix; dedykowany do żywności, stosowany jako kontrola pozytywna.Ważność min. 8 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium. | 5 | op. | 5 x (1 opakowań na 50 reakcji)
2. | Zestaw do wykrywania norowirusów G1 i G2 w żywności metodą real-time PCR | Gotowy zestaw do identyfikacji norowirusów GI GII metodą real-time PCR, przeznaczony do systemów otwartych. Zestaw powinien zawierać: wszystkie niezbęne reagenty - odpowiednie stężenie starterów do etapu odwrotnej transkrypcji dla RNA wirusów; MgCl2; dNTPs, sondy, primery; itp, wewnętrzną kontrolę amplifikacji, poza tym dokumenty świadczące o zwalidowaniu zestawu. Ważność min. 8 mies. od daty dostarczenia. Zgodny z PN-EN ISO 15216-2:2019-12. | 1 | op. | 1 x (1 opakowanie na 48 reakcji)
3. | Zestaw do wykrywania WZW typu A w żywności metodą real-time PCR | Gotowy zestaw do identyfikacji hepatitis A metodą real-time PCR, przeznaczony do systemów otwartych. Zestaw powinien zawierać: wszystkie niezbęne reagenty - odpowiednie stężenie starterów do etapu odwrotnej transkrypcji dla RNA wirusów; MgCl2; dNTPs, sondy, primery; itp, ; wewnętrzną kontrolę amplifikacji, poza tym dokumenty świadczące o zwalidowaniu zestawu. Ważność min. 8 mies. od daty dostarczenia. Zgodny z PN-EN ISO 15216-2:2019-12. | 1 | op. | 1 x (1 opakowanie na 48 reakcji)
razem:
W przypadku produktów przechowywanych w niskich temperaturach wymagany jest transport w lodzie.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć:
dla każdej pozycji przykładowe certyfikaty jakości
do dostawy należy dołączyć:
certyfikat jakości z uwzględnieniem serii oraz daty ważności produktu
opis metodyczny w języku polskim lub j. angielskim
karty charakterystyki dla substancji niezbepiecznych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 200%. W wyniku zastosowania prawa opcjiwynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia.
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
| …...................................................................... | [6 empty] | …............................................................
| data | [6 empty] | PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ /popdis elektroniczny: kwalifikowany/

## cz.2
Załącznik Nr 1/2 do SWZ
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 2 - LBŚiŻ - testy do wirusów II
ZPO.272.1.4.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L = D x K
1. | Zestaw do wykrywania norowirusów G1 i G2 w żywności metodą real-time PCR | Gotowy zestaw do identyfikacji norowirusów GI GII metodą real-time PCR, przeznaczony do systemów otwartych. Zestaw powinien zawierać: wszystkie niezbęne reagenty - odpowiednie stężenie starterów do etapu odwrotnej transkrypcji dla RNA wirusów; MgCl2; dNTPs, sondy, primery; itp, wewnętrzną kontrolę amplifikacji, poza tym dokumenty świadczące o zwalidowaniu zestawu. Ważność min. 10 mies. od daty dostarczenia. Zgodny z PN-EN ISO 15216-2:2019-12. | 1 | op. | 1x (1 opakowanie na 50 reakcji)
2. | Zestaw do wykrywania WZW typu A w żywności metodą real-time PCR | Gotowy zestaw do identyfikacji hepatitis A metodą real-time PCR, przeznaczony do systemów otwartych. Zestaw powinien zawierać: wszystkie niezbęne reagenty - odpowiednie stężenie starterów do etapu odwrotnej transkrypcji dla RNA wirusów; MgCl2; dNTPs, sondy, primery; itp, ; wewnętrzną kontrolę amplifikacji, poza tym dokumenty świadczące o zwalidowaniu zestawu. Ważność min. 10 mies. od daty dostarczenia. Zgodny z PN-EN ISO 15216-2:2019-12. | 1 | op. | 1 x (1 opakowanie na 50 reakcji)
3. | Zestaw do wykrywania WZWA, NoV GI i GII w żywności metodą real-time PCR | Gotowy zestaw do identyfikacji wirusa WZWA, a także norowirusów GI GII metodą real-time PCR, przeznaczony do systemów otwartych. Zestaw powinien zawierać: wszystkie niezbęne reagenty - odpowiednie stężenie starterów do etapu odwrotnej transkrypcji dla RNA wirusów; MgCl2; dNTPs, sondy, primery; itp, wewnętrzną kontrolę amplifikacji, poza tym dokumenty świadczące o zwalidowaniu zestawu. Ważność min. 10 mies. od daty dostarczenia. Zgodny z PN-EN ISO 15216-2:2019-12. | 11 | op. | 11 x (1 opakowanie na 50 reakcji)
razem:
W przypadku produktów przechowywanych w niskich temperaturach wymagany jest transport w lodzie.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć:
dla każdej pozycji przykładowe certyfikaty jakości
do dostawy należy dołączyć:
certyfikat jakości z uwzględnieniem serii oraz daty ważności produktu
opis metodyczny w języku polskim lub j. angielskim
karty charakterystyki dla substancji niezbepiecznych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 200%. W wyniku zastosowania prawa opcjiwynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia.
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
| …...................................................................... | [6 empty] | …............................................................
| data | [6 empty] | PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ /popdis elektroniczny: kwalifikowany/

## cz.3
Załącznik Nr 1/3 do SWZ
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 3 - LBŚiŻ - zestaw do automatycznej izolacji
ZPO.272.1.4.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L = D x K
1. | Zestaw w formie tube do automatycznej izolacji materiału genetycznego kompatybilny do izolatora automatycznego TANBEAD Maelstrom 4800 | Zestaw do automatycznej izolacji materiału genetycznego w formie stripów kompatybilny do izolatora automatycznego TANBEAD Maelstrom 4800; posiadający certyfikację CE IVD; izolujący wirusowe RNA/DNA. Zestaw powinien zawierać m. in. niezbędne enzymy, bufory do lizy, bufory płuczące, kulki magnetyczne oraz bufor do elucji. Data ważności min. 12 m-cy od daty dostarczenia do laboratorium | 2 | szt | 2 opakowania do izolacji 96 próbek
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć:
dla każdej pozycji przykładowe certyfikaty jakości
do dostawy należy dołączyć:
certyfikat jakości z uwzględnieniem serii oraz daty ważności produktu
opis metodyczny w języku polskim lub j. angielskim
karty charakterystyki dla substancji niezbepiecznych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcjiwynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia.
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
| …...................................................................... | [6 empty] | …............................................................
| data | [6 empty] | PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ /popdis elektroniczny: kwalifikowany/

## cz.4
Załącznik Nr 1/4 do SWZ
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 4 - LBŚiŻ - preparat do dekontaminacji
ZPO.272.1.4.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L = D x K
1. | Preparat do dekontaminacji DNA i RNA | Preparat do dekontaminacji powierzchni laboratoryjnych z DNA i RNA, stabilny chemicznie, nie wymagający specjalnego przechowywania, gotowy do użycia roztwór usuwający DNA, RNA, DNazy, RNazy, bakterie, fagi oraz inne zanieczyszczenia z powierzchni roboczych, które mogą zaburzać wyniki podczas pracy w laboratorium biologii molekularnej, opakowanie butelka bez atomizera, identyfikacja partii i data ważności na każdym opakowaniu; termin ważności min. 24 miesiące od daty dostawy. | 1 | op 500 ml | opakowanie 500 ml (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100ml)
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć: karty charakterystyki dla substancji niezbepiecznych
do dostawy należy dołączyć:
karty charakterystyki dla substancji niebezpiecznych
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
| …...................................................................... | [6 empty] | …............................................................
| data | [6 empty] | PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ /popdis elektroniczny: kwalifikowany/

## cz.5
Załącznik Nr 1/5 do SWZ
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 5 - LBŚiŻ - odczynniki wirusy - pektynaza
ZPO.272.1.4.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L = D x K
1. | Pektynaza pochodząca z Aspergillus niger | Pektynaza w formie białego / brązowego proszku, całkowicie rozpuszczającego się w wodzie/PBS. Data ważności min. 1 rok od daty dostawy. Nr CAS RN:9032-75-1. | 1 | op. 25 g | 1x opakowanie 25 g
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć: przykładowy certyfikat jakości
do dostawy należy dołączyć:
certyfikat jakości z uwzględnieniem serii oraz daty ważności produktu
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
| …...................................................................... | [6 empty] | …............................................................
| data | [6 empty] | PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ /popdis elektroniczny: kwalifikowany/

## cz.6
Załącznik Nr 1/6 do SWZ
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 6 - LBŚiŻ - odczynniki PCR
ZPO.272.1.4.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L = D x K
1. | Master Mix (2x) | Gotowy do użycia odczynnik zawierający w składzie: Tag DNA Polimerazę; bufor reakcyjny; MgCl2; dNTPs; oraz bufor obciążający. Odpowiednio stężenie poszczególnych składowych mieszaniny do otrzymania 1-2 produktów reakcji PCR, ważność min 12 miesiący od daty dostarczenia do labolatorium | 4 | szt. | 4 x opakowanie na 100 reakcji
2. | Marker masy molekularnej 1000 bp | Marker masy molekularnej, składający się z fragmentów następującej długości (bp): 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 + bufor obciążający ważność min 12 miesiące od daty dostarczenia do laboratorium | 1 | μl | 1 x opakowanie 500 μl
3. | Bezpieczny barwnik do żeli agarozowych zastępujący bromek etydyny zapewniajacy doskonałą wizualizację DNA | Barwnik alternatywny dla bromku etydyny, niekancerogenny, procedura barwienia żeli analogiczna do bromku etydyny. Data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy | 1 | ml | 1 x opakowanie na 1 ml
4. | Woda do biologii molekularnej | Woda wolna od DNAz i RNAz, ważność min. 3 lata od daty dostawy | 3 | szt. | 3 x opakowanie 100 ml
5. | 50xTAE Buffor | Bufor 50 x TAE do elektroforezy. Do biologii molekularnej, data ważności minimum 2 lata od daty dostawy; | 1 | op 100 ml | 1 x opakowanie 100 ml
6. | Agaroza low EEO | Agaroza do standardowej elektroforezy LOW EEO , do biologii molekularnej, brak aktywności DNAz i RNAz, ważność min. 2 lata od daty dostawy + certyfikat. | 1 | op. ( 100g) | 1 x opakowanie 100 g
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć: dla każdej pozycji przykładowe certyfikaty jakości
do dostawy należy dołączyć:
certyfikat jakości z uwzględnieniem serii oraz daty ważności produktu
opis metodyczny w języku polskim lub j. angielskim
karty charakterystyki dla substancji niezbepiecznych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 200%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
| …...................................................................... | [6 empty] | …............................................................
| data | [6 empty] | PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ /popdis elektroniczny: kwalifikowany/

## cz.7
Załącznik Nr 1/7 do SWZ
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 7- LE - zestaw - testy do badania wody
ZPO.272.1.4.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L = D x K
1. | Test ilościowy do równoczesnego oznaczania Escherichia coli i bakterii grupy coli w wodzie metodą NPL | test ilościowy do równoczesnego wykrywania Escherichia coli i bakterii grupy coli w wodzie. Zasada testu: reakcja barwna związku ONPG z enzymem wytwarzanym przez bakterie grupy coli - β- galaktozydazę (powstanie koloru żółtego); reakcja barwna związku MUG z enzymem wytwarzanym przez Escherichia coli- β-glukoronidazę (fluorescencja w świtle UV). Test kompatybilny ze zgrzewarką Quanti Tray Sealer Model 2X. Data ważności nie którsza niż 10 miesięcy od daty dostawy. Do produktu załączona karta bezpieczeństwa produktu oraz certyfikat kontroli jakości. | 1 | op. ≥ 20 szt. | opakowanie minimum 20 sztuk w opakowaniu
2. | Wzorzec do testu ilościowego do równoczesnego wykrywania Escherichia coli i bakterii grupy coli w wodzie metodą NPL | wzorzec do testu ilościowego do równoczesnego wykrywania Escherichia coli i bakterii grupy coli w wodzie. Zasada testu: reakcja barwna związku ONPG z enzymem wytwarzanym przez bakterie grupy coli - β- galaktozydazę (powstanie koloru żółtego); reakcja barwna związku MUG z enzymem wytwarzanym przez Escherichia coli- β-glukoronidazę (fluorescencja w świtle UV). Forma wzorca: tacka 97 dołkowa- analogiczna jak tacka wykorzystywana do analizy. Data ważności nie którsza niż 10 miesięcy od daty dostawy. Do produktu załączona karta bezpieczeństwa produktu oraz certyfikat kontroli jakości. | 2 | szt. | Pakowanie nie istotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamiawiającego
3. | Tacki 97- dołkowe do równoczesnego oznaczania ilościowego bakterii Eschericha coli i bakterii grupy coli metodą NPL, kompatybilne ze zgrzewarką Quanti Tray Sealer Model 2X | Tacki 97- dołkowe do oznaczania bakterii Eschericha coli i bakterii grupy coli metodą NPL, kompatybilne ze zgrzewarką Quanti Tray Sealer Model 2X, jałowe, system przeznaczony do oznaczania bakterii w zakresie od 1 do 2419, termin wazności minimum 24 miesiące od daty dostawy, produkt dostarczony wraz z certyfikatem jakości | 20 | szt. | Pakowanie nie istotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamiawiającego
4. | Buteleczki do równoczesnego oznaczania ilościowego bakterii Eschericha coli i bakterii grupy coli metodą NPL | 100 ml, jałowe, kompatybilne z ilościowym do równoczesnego oznaczania Escherichia coli i bakterii grupy coli w wodzie metodą NPL, termin ważności minimum 24 miesiące od daty dostawy, produkt dostarczony wraz z certyfikatem jakości | 100 | szt. | Pakowanie nie istotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamiawiającego
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć:
przykładowy certyfikat kontroli jakości
karty charakterystyki
do dostawy należy dołączyć:
certyfikat kontroli jakości
karty charakterystyki
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 40 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
| …...................................................................... | [6 empty] | …............................................................
| data | [6 empty] | PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ /popdis elektroniczny: kwalifikowany/

## cz.8
Załącznik Nr 1/8 do SWZ
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 8 - LBŚiŻ - odczynniki E.coli STEC
ZPO.272.1.4.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L = D x K
1. | Zestaw do amplifikacji i wykrywania swoistego DNA werotoksycznych szczepów Escherichia coli w żywności | Gotowy zestaw w formie liofilizatu do identyfikacji genów werotoksycznych: stx1, stx2, eae metodą real-time PCR/ przeznaczony dla aparatów typu 5` nukleazy (udokumentowana kompatybilność z aparatem LightCycler 480, LC96), odczynniki mieszaniny PCR w formie liofilizowanej gotowej do użycia. Zestaw musi dawać możliwość oznaczenia wszystkich w/w genów (stx1, stx2, eae) w jednej reakcji, przy użyciu jednego dołka analitycznego. Zestaw powinien zawierać: wszystkie niezbęne reagenty - odpowiednie stężenie DNA polimerazy; MgCl2; dNTPs, sondy, primery; wewnętrzną kontrolę amplifikacji, poza tym dokumenty świadczące o zwalidowaniu zestawu, instrukcję w języku polskim lub angielskim, certyfikat. Ważność min. 10 m-cy od daty dostarczenia. Zgodny z dokumentem ISO/TS 13136:2012. | 2 | op. | 2 x (1 opakowanie na 96 próbek)
2. | Zestaw do identyfikacji szczepów E. coli wytwarzających toksynę Shiga: O157, O111, O26, O103, O145, O104, O45, O121 dedykowany do żywności | Gotowy zestaw do identyfikacji bakterii wytwarzających toksynę Shiga - STEC (O157, O104, O111, O26, O103, O145, O45, O121) metodą real-time PCR/ przeznaczony dla aparatów typu 5` nukleazy (udokumentowana kompatybilność z aparatem LightCycler 480, LC96), odczynniki mieszaniny PCR w formie liofilizowanej gotowej do użycia. Zestaw musi dawać możliwość oznaczenia wszystkich w/w serotypów w jednej reakcji, przy użyciu jednego dołka analitycznego. Zestaw powinien zawierać: wszystkie niezbęne reagenty - odpowiednie stężenie DNA Polimerazy; MgCl2; dNTPs, sondy, primery; wewnętrzną kontrolę amplifikacji, poza tym dokumenty świadczące o zwalidowaniu zestawu; instrukcję w języku polskim lub angielskim; certyfikat. Ważność min. 10 m-cy od daty dostarczenia. Zgodny z dokumentem ISO/TS 13136:2012. | 1 | op. | 1 x (1 opakowanie) na 48 próbek)
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć: dla każdej pozycji przykładowe certyfikaty jakości
do dostawy należy dołączyć:
certyfikat jakości z uwzględnieniem serii oraz daty ważności produktu.
opis metodyczny w języku polskim lub j. angielskim
karty charakterystyki dla substancji niezbepiecznych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 200%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
| …...................................................................... | [6 empty] | …............................................................
| data | [6 empty] | PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ /popdis elektroniczny: kwalifikowany/

## cz.9
Załącznik Nr 1/9 do SWZ
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 9 - LBEK - zestawy diagnostyczne ELISA i Western blot - do immunologii
ZPO.272.1.4.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K = D x J
1. | Borrelia IgG Western blot | Zestawy diagnostyczne oparte na rekombinowanych antygenach - dotyczy to wszystkich antygenów naniesionych na pasek nitrocelulozy. Zestawy diagnostyczne wykorzystujące co najmniej następujące antygeny: p100, VlsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18. Antygeny OspC i p18 z czterech patogennych gatunków Borrelia: B. burgdorferii sensu stricto, B. garinii, B. afzelii i B. spielmanii muszą być umieszczone na pasku testowym jako 4 niezależne prążki oraz w przypadku antygenu p18 musi być umieszczony dodatkowy 5-ty prążek dla B. bavariensis. Osobne zestawy diagnostyczne do oznaczania przeciwciał klasy IgG i IgM. Możliwość oznaczeń zarówno z surowicy, jak i PMR przy użyciu tego samego zestawu (informacja w oryginalnej instrukcji producenta). Dołączony arkusz roboczy umożliwiający skanowanie, analizę i interpretację intensywności wybarwienia prążków za pomocą programu komputerowego. Wymagane jest dostarczenie odpowiedniego oprogramowania do analizy i interpretacji wyników z arkusza roboczego. Możliwa ocena wizualna wyników oznaczeń. Zestawy diagnostyczne muszą spełniać opis merytoryczny. Zestawy diagnostyczne muszą mieć minimum sześciomiesięczny okres ważności w dniu dostawy. Zestawy diagnostyczne muszą posiadać certyfikaty CE IVD. Instrukcja wykonania oznaczenia w języku polskim, dołączona do oferty. Certyfikaty jakości testów i karty charakterystyk substancji niebezpiecznych dołączone do dostawy. Zamawiajacy dopuszcza, aby certyfikaty jakości oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych były udostępnione przez Wykonawcę na wskazanej przez niego stronie internetowej do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego. Zestawy diagnostyczne w kierunku klas przeciwciał IgG, IgM przeciwko Borrelia sensu lato muszą być dostarczone od jednego producenta. Dostawa w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia. Dostawca zestawów diagnostycznych wykona bezpłatny przegląd i sprawdzenie sprzętu do odczytu pasków, w celu udokumentowania poprawnego odczytu i wystawi certyfikat przeglądu technicznego. | 3 | op. a '20 ozn.
2. | Borrelia IgM Western blot |  | 3 | op. a '20 ozn.
3. | Borrelia IgG ELISA | Zestawy diagnostyczne ELISA. Opakowanie zawierające płytkę 12x8 pasków z dołkami na 96 oznaczeń. Możliwość dowolnego dzielenia dołków dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Dołki każdej klasy przeciwciał oznaczone różnymi kolorami, w celu zapobiegania pomyłkom w czasie wykonywania oznaczenia. Możliwość oznaczeń zarówno z surowicy, jak i PMR, przy użyciu tego samego zestawu. Dołki zestawów diagnostycznych opłaszczone rekombinowanymi antygenami: p100, OspC, VlsE i p18 dla oznaczeń w klasie IgG oraz OspC, p41/intern i VlsE dla oznaczeń w klasie IgM, co pozwala wykrywać szczepy środkowoeuropejskie. Oznaczenie jakościowe oraz względnie ilościowe w obydwu klasach przeciwciał (IgG i IgM) z normami dla surowicy i PMR (wynik wyrażony w jednostce U/ml). W przypadku zestawu do oznaczania przeciwciał klasy IgM bez konieczności dodania odczynnika RF do neutralizacji czynnika reumatoidalnego (informacja potwierdzona przez producenta). Kontrole gotowe do użycia. Wymagane wykrywanie europejskich szczepów Borrelia. Inkubacja pierszych dwóch etapów badania w temperaturze +37 °C ± 1 °C, inkubacja następnych etapów badania w temperaturze pokojowej. Zestawy diagnostyczne muszą spełniać opis merytoryczny. Zestawy diagnostyczne muszą mieć minimum sześciomiesięczny okres ważności w dniu dostawy. Zestawy diagnostyczne muszą posiadać certyfikaty CE IVD. Instrukcja wykonania oznaczenia w języku polskim, dołączona do oferty. Certyfikaty jakości testów i karty charakterystyk substancji niebezpiecznych dołączone do dostawy. Zamawiajacy dopuszcza, aby certyfikaty jakości oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych były udostępnione przez Wykonawcę na wskazanej przez niego stronie internetowej do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego. Zestawy diagnostyczne w kierunku klas przeciwciał IgG, IgM przeciwko Borrelia sensu lato muszą być dostarczone od jednego producenta. Dostawa w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wraz z dostawą pierszej partii testów Wykonawca zainstalował oprogramowanie czytnika do odczytu i analizy uzyskiwanych wyników na sprzęcie komputerowym udostępnionym przez Zamwiającego oraz przeszkolił pracowników Zamawiającego (9 osób) ze sposobu wykonania badania i interpretacji wyników. | 4 | op. a '96 ozn.
4. | Borrelia IgM ELISA |  | 4 | op. a '96 ozn.
5. | Dzierżawa czytnika do analizy testów ELISA | Czytnik mikropłytek sterowany za pomocą stacji sterującej PC wraz oprogramowaniem sterującym i obliczeniowym. Zakres długości fali min. 340 – 900 nm. Zakres pomiarowy min. 0 – 4,000 OD. Układ pomiarowy 8 – kanałowy z cyfrową kontrolą świecenia lampy (zmienna jasność lampy w zależności od warunków pomiarowych). Odczyt płytek 96 dołkowych z dnem płaskim, okrągłym oraz typu V. Dokładność odczytu min. +/-1,0%. Powtarzalność min. +/-0,5%. Wbudowane filtry interferencyjne 405, 450, 492, 620 nm. Czas odczytu płytki 96 dołków maks. 5 sek. Źródło światła - lampa LED. Wykonawca w ramach dzierżawy sprzętu wykona przegląd techniczny sprawdzający poprawność działania czytnika potwierdzony certyfikatem i raportem z przeglądu technicznego. | 8 | miesiąc
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć: instrukcja wykonania oznaczenia w języku polskim (poz. 1,2)
do dostawy należy dołączyć:
certyfikaty jakości testów i karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (poz. 1,2)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
| …...................................................................... | [7 empty] | …............................................................
| data | [6 empty] | PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ /popdis elektroniczny: kwalifikowany/

## cz.10
Załącznik Nr 1/10 do SWZ
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 10 - LBEK - zestaw odczynników do manualnej izolacji materiału gentycznego - do biologii molekularnej
ZPO.272.1.4.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K = D x J
1. | Zestaw do manualnej izolacji materiału genetycznego DNA/RNA | Zestaw przeznaczony do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych z próbek osocza i surowicy. Procedura izolacji niewymagająca ekstrakcji mieszaniną fenolu i chloroformu oraz precypitacji etanolem, przy jednoczesnym zapewnieniu minimalnego kontaktu użytkownika z materiałem potencjalnie zakaźnym. Izolacja prowadzona metodą z wykorzystaniem stałego złoża krzemionkowego w kolumienkach. Każda kolumienka do izolacji musi być pakowana indywidualnie. Zestaw musi zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia izolacji, z wyłączeniem etanolu, w tym proteazę. Zestaw musi zawierać nośnik Carrier RNA (poli-A) wspomagający izolację z materiału ubogiego w DNA/RNA. Oryginalna instrukcja producenta musi zawierać protokół izolacji z zastosowaniem Carrier RNA. Zestaw, poza możliwością izolacji manualnej, musi umożliwiać izolację automatyczną z wykorzystaniem automatu obsługującego kolumienki do izolacji. Informacja o kompatybilności z automatami musi być zawarta w oryginalnej instrukcji producenta. Możliwość elucji DNA/RNA z kolumny przy użyciu dołączonego buforu elucyjnego lub wody. Zakres objętości elucji: 20–150 µl. W skład zestawu muszą wchodzić co najmniej: kolumienki do izolacji – minimum 50 szt., probówki do lizy, probówki do wymywania, probówki do płukania, bufor lityczny, bufor płuczący, bufor do wymywania, rozpuszczalnik proteazy, nośnik RNA (Carrier RNA) – 310 µg, proteaza. Zestaw musi posiadać certyfikat CE IVD. Minimalny okres ważności zestawu: co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy. Instrukcja wykonania w języku polskim musi być dołączona do oferty. Termin dostawy: do 14 dni od momentu złożenia zamówienia. Certyfikaty jakości oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych muszą zostać dostarczone wraz z dostawą. Zamawiajacy dopuszcza, aby certyfikaty jakości oraz karta charakterystyki substancji niebezpiecznych były udostępnione przez Wykonawcę na wskazanej przez niego stronie internetowej do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego. | 5 | op. a '50 ozn.
2. | Bufor ASL do izolacji materiału genetycznego | Odczynnik gotowy do użycia, przeznaczony do wstępnego etapu izolacji materiału genetycznego z próbek kału. Odczynnik kompatybilny z testami do wykrywania materiału genetycznego patogenów przewodu pokarmowego w kale. Przechowywanie w temperaturze pokojowej. | 1 | op. a '4x140 ml
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć: instrukcja wykonania oznaczenia w języku polskim (poz. 1)
do dostawy należy dołączyć:
certyfikaty jakości testów i karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (poz. 1)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 65%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
| …...................................................................... | [5 empty] | …............................................................
| data |  |  |  |  | PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ /popdis elektroniczny: kwalifikowany/

## cz.11
Załącznik Nr 1/11 do SWZ
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 11 - LBEK - zestawy diagnostyczne Real Time PCR do BKV, CMV, EBV - do biologii molekularnej
ZPO.272.1.4.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K = D x J
1. | EBV DNA | Zestaw diagnostyczny przeznaczony do ilościowego oznaczenia wiremii EBV w ludzkim osoczu lub surowicy krwi. | 1 | op. a' 96 ozn.
2. | BKV DNA | Zestaw diagnostyczny przeznaczony do ilościowego oznaczenia wiremii BKV w ludzkim osoczu lub surowicy krwi. | 2 | op. a' 96 ozn.
3. | CMV DNA | Zestaw diagnostyczny przeznaczony do ilościowego oznaczenia wiremii CMV w ludzkim osoczu lub surowicy krwi. | 3 | op. a' 96 ozn.
razem:
4. | Warunki ogólne do wszystkich pozycji | Zestawy diagnostyczne przeznaczone do ilościowego oznaczenia wiremii w ludzkim osoczu lub surowicy krwi. Standardy muszą być wyrażone w jednostkach międzynarodowych (IU/ml) lub w jednostkach międzynarodowych (IU/ul), co zapisane musi być w instrukcjach wykonania testów. Standardy muszą być skalibrowane w oparciu o 1st WHO International Standard for Epstein-Barr Virus for Nucleic Acid Amplification Techniques (NIBSC code: 09/260) - co zapisane musi być w instrukcjach wykonania testów. Zamawiający dopuszcza, aby standardy w zestawie dla ilościowego oznaczania CMV były skalibrowane w oparciu o 1st WHO International Standard for Human Cytomegalovirus for Nucleic Acid Amplification Techniques (NIBSC code: 09/162) - co musi być zapisane w instrukcji wykonania testu. Zamawiający dopuszcza, aby standardy w zestawie dla ilościowego oznaczania BKV były skalibrowane w oparciu o 1st WHO International Standard for BK Virus for Nucleic Acid Amplification Techniques (NIBSC code 14/212) - co musi być zapisane w instrukcji wykonania testu. Wynik musi być przedstawiony w jednostkach międzynarodowych (IU/ml) - co musi być zapisane w instrukcji producenta zestawu diagnostycznego. Zestawy muszą być zwalidowane na aparat LightCycler 480 Instrument II (Roche) i na aparat CFX96™ Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad) co zapisane musi być w instrukcji wykonania oznaczenia. Zestawy muszą posiadać barwnik pasywny. Opakowanie zawierające min. 96 oznaczeń. Zestawy diagnostyczne muszą zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji. Zestawy muszą zawierać wodę wolną od nukleaz przeznaczoną do użycia jako kontrola negatywna reakcji. Zestawy zawierające kontrolę wewnętrzną reakcji PCR, która może być użyta jako kontrola inhibicji PCR oraz jako kontrola poprawności izolacji DNA (dodawana na etapie izolacji DNA) – taka sama dla poz. 1-3 pakietu. Takie same warunki amplifikacji dla wszystkich wirusów zawartych w pakiecie 1-3. Wykonawca zapewni bezpłatne uczestnictwo w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dotyczącej wirusa EBV, BKV lub CMV (analiza ilościowa) zawartych w pakiecie, potwierdzone otrzymaniem certyfikatów z kontroli oraz możliwość anonimowego porównywania online własnych wyników z innymi uczestnikami programu. Zamawiający wymaga dostarczenia następujących ilości próbek w panelach kontrolnych, w celu przeprowadzenia badania biegłości w kierunku jednego z parametrów: DNA EBV, BKV lub CMV - 1 dostawa w roku, minimum 8 próbek w jednej dostawie, objętość każdej próbki min. 1 ml. Wykonawca zapewni min. 7 godzinne szkolenie z użyciem odczynników zawartych w pakiecie w siedzibie Zamawiającego. Bezwzględny wymóg całościowej oferty od jednego producenta. Zestawy diagnostyczne muszą mieć minimum dziewięciomiesięczny okres ważności w dniu dostawy. Instrukcja wykonania badania w języku polskim dołączona do oferty. Certyfikaty jakości zestawów diagnostycznych dołączone do dostawy. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych dołączone do dostawy. Zamawiajacy dopuszcza, aby certyfikaty jakości oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych były udostępnione przez Wykonawcę na wskazanej przez niego stronie internetowej do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego. Zestawy diagnostyczne muszą posiadać certyfikat CE IVD. Dostawa w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia. Wykonawca musi mieć przedstawiciela przeszkolonego z kwalifikacjami na terenie kraju, który jest w stanie przeprowadzić, ocenić i zweryfikować badanie w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż tydzień czasu od momentu złożenia zawiadomienia o problemach w laboratorium przy wykonywaniu badania. Dane przedstawiciela nazwisko i imię oraz numer telefonu i adres e-mail dołączone do oferty. Konsultacja techniczna dotycząca problemów związanych z wykonaniem badań (mimo rzetelnego, z najwyższą starannością i najlepszą praktyką laboratoryjną wykonania wymienionych czynności) w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail dołączony do oferty.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć: instrukcja wykonania badania w języku polskim
dane przedstawiciela nazwisko i imię oraz numer telefonu i adres e-mail
do dostawy należy dołączyć:
certyfikaty jakości zestawów diagnostycznych i karty charakterystyk substancji niebezpiecznych
Dane przedstawiciela: imię i nazwisko …................................. ….................................., tel. …........................., e-mail …....................................*
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
*należy uzupełnić
| …...................................................................... |  |  |  |  | …............................................................
| data | [5 empty] | PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ /popdis elektroniczny: kwalifikowany/

## cz.12
Załącznik Nr 1/12 do SWZ
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 12 - LBEK zestawy diagnostyczne Real Time PCR do HCV, HBV, SARS-CoV-2/FLU B/RSV do aparatu GeneXpert - do biologii molekularnej
ZPO.272.1.4.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K = D x J
1. | HBV DNA | Zestaw diagnostyczny kompatybilny i zwalidowany na aparat GeneXpert: - przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiadający certyfikat CE IVD - ilościowy, wynik podany w jednostkach międzynarodowych IU/ml - wykrywający wirusa HBV - oznaczenia z surowicy krwi - czas trwania badania poniżej 2 godzin - termin ważności zestawu nie krótszt niż 6 m-cy w dniu dostawy do siedziby Zamawiającego - instrukcja wykonania oznaczenia w języku polskim i karta charakterystyki substancji niebezpiecznych dołączone do dostawy - certyfikaty jakości dołaczone do dostawy - Zamawiajacy dopuszcza, aby certyfikaty jakości, instrukcja wykonania w języku polskim oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych były udostępnione przez Wykonawcę na wskazanej przez niego stronie internetowej do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego. | 2 | op.a '10 ozn.
2. | HCV RNA | Zestaw diagnostyczny kompatybilny i zwalidowany na aparat GeneXpert: - przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiadający certyfikat CE IVD - ilościowy, wynik podany w jednostkach międzynarodowych IU/ml - wykrywający genotypy 1-6 wirusa HCV - oznaczenia z surowicy krwi - czas trwania badania poniżej 2 godzin - termin ważności zestawu nie krótszt niż 6 m-cy w dniu dostawy do siedziby Zamawiającego - instrukcja wykonania w języku polskim i karta charakterystyki substancji niebezpiecznych dołączone do dostawy - certyfikaty jakości dołaczone do dostawy - Zamawiajacy dopuszcza, aby certyfikaty jakości, instrukcja wykonania oznaczenia w języku polskim oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych były udostępnione przez Wykonawcę na wskazanej przez niego stronie internetowej do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego. | 2 | op.a '10 ozn.
3. | SARS-CoV-2/FLU A/FLU B/RSV | Zestaw diagnostyczny kompatybilny i zwalidowany na aparat GeneXpert: - przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiadający certyfikat CE IVD, - jakościowy, - wykrywający materiał genetyczny SARS-CoV-2, grypy A i B, RSV A/B, - oznaczenia z wymazu z górnych dróg oddechowych, - czas trwania badania poniżej 1 godziny, - termin ważności zestawu nie krótszt niż 6 m-cy w dniu dostawy do siedziby Zamawiającego, - instrukcja wykonania testu w języku polskim i karta charakterystyki substancji niebezpiecznych dołączone do dostawy, - certyfikaty jakości dołaczone do dostawy, - Zamawiajacy dopuszcza, aby certyfikaty jakości, instrukcja wykonania oznaczenia w języku polskim oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych były udostępnione przez Wykonawcę na wskazanej przez niego stronie internetowej do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego. | 1 | op.a '10 ozn.
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do dostawy należy dołączyć:
instrukcja wykonania oznaczenia w języku polskim
karta charakterystyki substancji niebezpiecznych
certyfikaty jakości
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
| …...................................................................... | [5 empty] | …............................................................
| data |  |  |  |  | PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ /popdis elektroniczny: kwalifikowany/

## cz.13
Załącznik Nr 1/13 do SWZ
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 13 - LBEK - zestawy odczynników do izolacji i diagnostyczne Real Time PCR do wykrywania materiału genetycznego patogenów STI, patogenów układu oddechowego, patogenów przewodu pokarmowego - do biologii molekularnej
ZPO.272.1.4.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K = D x J
1. | Zestaw do izolacji materiału genetycznego DNA/RNA do stacji izolującej Microlab NIMBUS | Zestaw do izolacji materiału genetycznego, zwalidowany z testami diagnostycznymi Real Time PCR w kierunku: patogenów STI, patogenów układu oddechowego, patogenów przewodu pokarmowego, opisanych w specyfikacjach. Ten sam zestaw umożliwiający ekstrakcję materiału genetycznego, w szczególności wymazów z: nosa, gardła, nosa i gardła, nosogardzieli, wymazów z cewki moczowej i pochwy oraz z kału. Ekstrakcja zwalidowana na aparacie do automatycznej stacji pipetującej Microlab NIMBUS z wykorzystaniem metody kulek magnetycznych. | 1 | op.a '384 izolacje
2. | Patogeny układu moczowo-płciowego: Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma hominis | Zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykonania oznaczeń z wymazu z: pochwy i cewki moczowej. Zakres diagnostyczny obejmujący następujące patogeny układu moczowo-płciowego: Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma hominis. Kontrola wewnętrzna reakcji dodawana na etapie izolacji materiału genetycznego lub reakcji PCR. Wynik jakościowy z możliwością odczytania wartości Ct dla każdego z patogenów. Zestaw obejmujący komplet odczynników do przeprowadzenia reakcji Real Time PCR tj. specyficzne primery, enzym przeprowadzający jednoczesną reakcję odwrotnej transkrypcji, dideoksynukleotydy oraz kontrolę wewnętrzną, kontrolę pozytywną oraz negatywną reakcji. Zestaw diagnostyczny posiadający specyficzne, dwuczłonowe primery wykonane w technologii DPO warunkujące wysoką specyficzność reakcji Real Time PCR. Zestaw diagnostyczny musi być wykonany w technologii umożliwiającej identyfikację przynajmniej dwóch sekwencji docelowych na jednym kanale detekcji wraz ze wskazaniem uzyskanej wartości Ct. Zestaw diagnostyczny posiadający certyfikat CE IVD, zwalidowany na urządzenie CFX96 (Bio-Rad) oraz dopuszczający możliwość izolacji materiału genetycznego w automatycznej stacji pipetującej Microlab NIMBUS (HAMILTON). Możliwa analiza uzyskanych wyników za pomocą niezależnego programu komputerowego w formie graficznej - zestawienie tabelaryczne z interpretacją wyników. | 2 | op. a '50 ozn.
3. | Patogeny układu oddechowego: grypa A, grypa A/H1, grypa A/(H1N1)pdm09, grypa A/H3, grypa B, RSV A, RSV B | Zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykonania oznaczeń z wymazu z: nosogardzieli, nosa, gardła oraz nosa i gardła. Zakres diagnostyczny obejmujący następujące patogeny układu oddechowego: grypa A, grypa A/H1, grypa A/(H1N1)pdm09, grypa A/H3, grypa B, RSV A, RSV B. Kontrola wewnętrzna reakcji dodawana na etapie izolacji materiału genetycznego lub reakcji PCR. Wynik jakościowy z możliwością odczytania wartości Ct dla każdego z patogenów. Zestaw obejmujący komplet odczynników do przeprowadzenia reakcji Real Time PCR tj. specyficzne primery, enzym przeprowadzający jednoczesną reakcję odwrotnej transkrypcji, dideoksynukleotydy oraz kontrolę wewnętrzną, kontrolę pozytywną oraz negatywną reakcji. Zestaw diagnostyczny posiadający specyficzne, dwuczłonowe primery wykonane w technologii DPO warunkujące wysoką specyficzność reakcji Real Time PCR. Zestaw diagnostyczny musi być wykonany w technologii umożliwiającej identyfikację przynajmniej dwóch sekwencji docelowych na jednym kanale detekcji wraz ze wskazaniem uzyskanej wartości Ct. Zestaw diagnostyczny posiadający certyfikat CE IVD, zwalidowany na urządzenie CFX96 (Bio-Rad) oraz dopuszczający możliwość izolacji materiału genetycznego w automatycznej stacji pipetującej Microlab NIMBUS (HAMILTON). Możliwa analiza uzyskanych wyników za pomocą niezależnego programu komputerowego w formie graficznej - zestawienie tabelaryczne z interpretacją wyników. | 2 | op. a '50 ozn.
4. | SARS-CoV-2: gen E, gen RdRP/S, gen N | Zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykonania oznaczeń z wymazu z: nosogardzieli, nosa, gardła oraz nosa i gardła. Zakres diagnostyczny obejmujący następujące geny: E, RdRP/S oraz N koronawirusa SARS-CoV-2. Kontrola wewnętrzna reakcji dodawana na etapie izolacji materiału genetycznego lub reakcji PCR. Wynik jakościowy z możliwością odczytania wartości Ct dla każdego z genów SARS-CoV-2. Zestaw obejmujący komplet odczynników do przeprowadzenia reakcji Real Time PCR tj. specyficzne primery, enzym przeprowadzający jednoczesną reakcję odwrotnej transkrypcji, dideoksynukleotydy oraz kontrolę wewnętrzną, kontrolę pozytywną oraz negatywną reakcji. Zestaw diagnostyczny posiadający specyficzne, dwuczłonowe primery wykonane w technologii DPO warunkujące wysoką specyficzność reakcji Real Time PCR. Zestaw diagnostyczny musi być wykonany w technologii umożliwiającej identyfikację przynajmniej dwóch sekwencji docelowych na jednym kanale detekcji wraz ze wskazaniem uzyskanej wartości Ct. Zestaw diagnostyczny posiadający certyfikat CE IVD, zwalidowany na urządzenie CFX96 (Bio-Rad) oraz dopuszczający możliwość izolacji materiału genetycznego w automatycznej stacji pipetującej Microlab NIMBUS (HAMILTON). Możliwa analiza uzyskanych wyników za pomocą niezależnego programu komputerowego w formie graficznej - zestawienie tabelaryczne z interpretacją wyników. | 2 | op. a '100 ozn.
5. | Pierwotniaki przewodu pokarmowego: Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis spp., Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis | Zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykonania oznaczeń z ludzkiego kału. Zakres diagnostyczny obejmujący następujące pierwotniaki chorobotwórcze: Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis spp., Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis. Kontrola wewnętrzna reakcji dodawana na etapie izolacji materiału genetycznego lub reakcji PCR. Wynik jakościowy z możliwością odczytania wartości Ct dla każdego z patogenów. Zestaw obejmujący komplet odczynników do przeprowadzenia reakcji Real Time PCR tj. specyficzne primery, enzym przeprowadzający jednoczesną reakcję odwrotnej transkrypcji, dideoksynukleotydy oraz kontrolę wewnętrzną, kontrolę pozytywną oraz negatywną reakcji. Zestaw diagnostyczny posiadający specyficzne, dwuczłonowe primery wykonane w technologii DPO warunkujące wysoką specyficzność reakcji Real Time PCR. Zestaw diagnostyczny musi być wykonany w technologii umożliwiającej identyfikację przynajmniej dwóch sekwencji docelowych na jednym kanale detekcji wraz ze wskazaniem uzyskanej wartości Ct. Zestaw diagnostyczny posiadający certyfikat CE IVD, zwalidowany na urządzenie CFX96 (Bio-Rad) oraz dopuszczający możliwość izolacji materiału genetycznego w automatycznej stacji pipetującej Microlab NIMBUS (HAMILTON). Możliwa analiza uzyskanych wyników za pomocą niezależnego programu komputerowego w formie graficznej - zestawienie tabelaryczne z interpretacją wyników. | 2 | op. a '100 ozn.
6. | Helminty i mikrosporydia przewodu pokarmowego: Ancylostoma spp., Ascaris spp., Enterobius vermicularis, Enterocytozoon spp./Encephalitozoon spp., Hymenolepis spp., Necator americanus, Strongyloides spp.,Taenia spp., Trichuris trichiura | Zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykonania oznaczeń z ludzkiego kału. Zakres diagnostyczny obejmujący następujące helminty i mikrosporydia chorobotwórcze: Ancylostoma spp., Ascaris spp., Enterobius vermicularis, Enterocytozoon spp. / Encephalitozoon spp, Hymenolepis spp., Necator americanus, Strongyloides spp., Taenia spp., Trichuris trichiura. Kontrola wewnętrzna reakcji dodawana na etapie izolacji materiału genetycznego lub reakcji PCR. Wynik jakościowy z możliwością odczytania wartości Ct dla każdego z patogenów. Zestaw diagnostyczny obejmujący komplet odczynników do przeprowadzenia reakcji Real Time PCR tj. specyficzne primery, dideoksynukleotydy oraz kontrolę wewnętrzną, kontrolę pozytywną oraz negatywną reakcji. Zestaw diagnostyczny posiadający specyficzne, dwuczłonowe primery wykonane w technologii DPO warunkujące wysoką specyficzność reakcji Real Time PCR. Zestaw diagnostyczny musi być wykonany w technologii umożliwiającej identyfikację przynajmniej dwóch sekwencji docelowych na jednym kanale detekcjiwraz ze wskazaniem uzyskanej wartości Ct. Zestaw diagnostyczny posiadający certyfikat CE IVD, zwalidowany na urządzenie CFX96 (Bio-Rad) oraz dopuszczający możliwość izolacji materiału genetycznego w automatycznej stacji pipetującej Microlab NIMBUS (HAMILTON). Możliwa analiza uzyskanych wyników za pomocą niezależnego programu komputerowego w formie graficznej - zestawienie tabelaryczne z interpretacją wyników. | 1 | op. a '100 ozn.
7. | Bakterie przewodu pokarmowego: Salmonella spp., Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Aeromonas spp., Vibrio spp., Shigella spp./Enteroinwazyjne E. coli (EIEC), C. difficile toksyna B | Zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykonania oznaczeń z ludzkiego kału. Zakres diagnostyczny obejmujący następujące bakterie przewodu pokarmowego: Salmonella spp., Campylobacter spp.,Yersinia enterocolitica, Aeromonas spp., Vibrio spp., Shigella spp./Enteroinwazyjne E. coli (EIEC), C. difficile toksyna B. Kontrola wewnętrzna reakcji dodawana na etapie izolacji materiału genetycznego lub reakcji PCR. Wynik jakościowy z możliwością odczytania wartości Ct dla każdego z patogenów. Zestaw obejmujący komplet odczynników do przeprowadzenia reakcji Real Time PCR tj. specyficzne primery, enzym przeprowadzający jednoczesną reakcję odwrotnej transkrypcji, dideoksynukleotydy oraz kontrolę wewnętrzną, kontrolę pozytywną oraz negatywną reakcji. Zestaw diagnostyczny posiadający specyficzne, dwuczłonowe primery wykonane w technologii DPO warunkujące wysoką specyficzność reakcji Real Time PCR. Zestaw diagnostyczny musi być wykonany w technologii umożliwiającej identyfikację przynajmniej dwóch sekwencji docelowych na jednym kanale detekcji wraz ze wskazaniem uzyskanej wartości Ct. Zestaw diagnostyczny posiadający certyfikat CE IVD, zwalidowany na urządzenie CFX96 (Bio-Rad) oraz dopuszczający możliwość izolacji materiału genetycznego w automatycznej stacji pipetującej Microlab NIMBUS (HAMILTON). Możliwa analiza uzyskanych wyników za pomocą niezależnego programu komputerowego w formie graficznej - zestawienie tabelaryczne z interpretacją wyników. | 1 | op. a '100 ozn.
8. | Bakterie przewodu pokarmowego: Enteroagregacyjne E. coli (EAEC), Enteropatogenne E. coli (EPEC), Enterotoksynogenne E. coli (ETEC), Werotoksyczne E. coli (VTEC), E. coli O157, hiperwirulentny C. difficile | Zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykonania oznaczeń z ludzkiego kału. Zakres diagnostyczny obejmujący następujące bakterie przewodu pokarmowego: enteroagregacyjne E. coli (EAEC), enteropatogenne E. coli (EPEC), enterotoksynogenne E. coli (ETEC), werotoksyczne E. coli (VTEC), E. coli O157, hiperwirulentny C. difficile. Kontrola wewnętrzna reakcji dodawana na etapie izolacji materiału genetycznego lub reakcji PCR. Wynik jakościowy z możliwością odczytania wartości Ct dla każdego z patogenów. Zestaw obejmujący komplet odczynników do przeprowadzenia reakcji Real Time PCR tj. specyficzne primery, enzym przeprowadzający jednoczesną reakcję odwrotnej transkrypcji, dideoksynukleotydy oraz kontrolę wewnętrzną, kontrolę pozytywną oraz negatywną reakcji. Zestaw diagnostyczny posiadający specyficzne, dwuczłonowe primery wykonane w technologii DPO warunkujące wysoką specyficzność reakcji Real Time PCR. Zestaw diagnostyczny musi być wykonany w technologii umożliwiającej identyfikację przynajmniej dwóch sekwencji docelowych na jednym kanale detekcji wraz ze wskazaniem uzyskanej wartości Ct. Zestaw diagnostyczny posiadający certyfikat CE IVD, zwalidowany na urządzenie CFX96 (Bio-Rad) oraz dopuszczający możliwość izolacji materiału genetycznego w automatycznej stacji pipetującej Microlab NIMBUS (HAMILTON). Możliwa analiza uzyskanych wyników za pomocą niezależnego programu komputerowego w formie graficznej - zestawienie tabelaryczne z interpretacją wyników. | 1 | op. a '100 ozn.
9. | Wirusy przewodu pokarmowego: Adenowirus F typ 40/41, Astrowirus, Norowirus GI, Norowirus GII, Rotawirus, Sapowirus | Zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykonania oznaczeń z ludzkiego kału. Zakres diagnostyczny obejmujący następujące wirusy przewodu pokarmowego: Adenowirus F typ 40/41, Astrowirus, Norowirus GI, Norowirus GII, Rotawirus, Sapowirus. Kontrola wewnętrzna reakcji dodawana na etapie izolacji materiału genetycznego lub reakcji PCR. Wynik jakościowy z możliwością odczytania wartości Ct dla każdego z patogenów. Zestaw obejmujący komplet odczynników do przeprowadzenia reakcji Real Time PCR tj. specyficzne primery, enzym przeprowadzający jednoczesną reakcję odwrotnej transkrypcji, dideoksynukleotydy oraz kontrolę wewnętrzną, kontrolę pozytywną oraz negatywną reakcji. Zestaw diagnostyczny posiadający specyficzne, dwuczłonowe primery wykonane w technologii DPO warunkujące wysoką specyficzność reakcji Real Time PCR. Zestaw diagnostyczny musi być wykonany w technologii umożliwiającej identyfikację przynajmniej dwóch sekwencji docelowych na jednym kanale detekcji wraz ze wskazaniem uzyskanej wartości Ct. Zestaw diagnostyczny posiadający certyfikat CE IVD, zwalidowany na urządzenie CFX96 (Bio-Rad) oraz dopuszczający możliwość izolacji materiału genetycznego w automatycznej stacji pipetującej Microlab NIMBUS (HAMILTON). Możliwa analiza uzyskanych wyników za pomocą niezależnego programu komputerowego w formie graficznej - zestawienie tabelaryczne z interpretacją wyników. | 1 | op. a '100 ozn.
razem:
Warunki ogólne do wszystkich pozycji |  | Bezwzględny wymóg całościowej oferty od jednego producenta. Zestawy odczynników do izolacji materiału genetycznego i diagnostyczne Real Time PCR przeznaczone do diagnostyki in vitro i muszą posiadać certyfikat CE IVD. Zestawy diagnostyczne muszą być zwalidowane na aparacie Real Time PCR: CFX 96, zapis w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia z zestawu diagnostycznego. Odczynniki zestawów diagnostycznych muszą być zwalidowane z odczynnikami izolacji materiału genetycznego na automatycznej stacji pipetującej Microlab NIMBUS. Termin ważności zestawów odczynników do izolacji materiału genetycznego i diagnostycznych Real Time PCR musi wynosić min. 6 miesięcy od daty otrzymania przez Zamawiającego. Zestawy muszą spełniać opis merytoryczny. Certyfikaty jakości zestawów dołączone do dostawy. Instrukcje wykonania izolacji materiału genetycznego oraz oznaczeń Real Time PCR w języku polskim, dołączone do oferty. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w zestawach dostarczone wraz z dostawą odczynników. Zamawiajacy dopuszcza, aby certyfikaty jakości, instrukcje wykonania w języku polskim oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych były udostępnione przez Wykonawcę na wskazanej przez niego stronie internetowej do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego (dotyczy jedynie dokumentów przedmiotowych, które należy dołączyć do dostawy). Dostawa w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Dostawca musi mieć przedstawiciela przeszkolonego z kwalifikacjami na terenie kraju, który jest w stanie przeprowadzić, ocenić i zweryfikować badanie w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu złożenia zawiadomienia o problemach w laboratorium przy wykonywaniu badania. Dane przedstawiciela nazwisko i imię oraz adres e-mail i nr telefonu dołączone do oferty.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć: instrukcje wykonania izolacji materiału genetycznego oraz oznaczeń Real Time PCR w języku polskim
do dostawy należy dołączyć:
certyfikaty jakości zestawów
instrukcja wykonania oznaczenia w języku polskim
karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w zestawach
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 300%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
| …...................................................................... | [5 empty] | …............................................................
| data |  |  |  |  | PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ /popdis elektroniczny: kwalifikowany/

## cz.14
Załącznik Nr 1/14 do SWZ
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 14 - LBEK - zestawy diagnostyczne ELISA - do immunologii
ZPO.272.1.4.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K = D x J
1. | Krztusiec IgG | Zestaw diagnostyczny ELISA służący do ilościowej oceny in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciwko toksynie Bordetella pertussis. Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Wynik ilościowy dla przeciwciał klasy IgG wyrażony w jednostkach międzynarodowych IU/ml. Opakowanie zawierające minimum 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego dzielenia dołków dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Zestaw diagnostyczny zawiera 4 kalibratory – gotowe do użycia i znakowane róznymi kolorami. Dołki opłaszczone antygenem toksyny Bordetella pertussis. Inkubacja pierszego etapu badania w temperaturze +37 °C ± 1 °C, inkubacja następnych etapów badania w temperaturze pokojowej. Odczynniki znakowane kolorami. Kalibratory, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawierający wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 2 | op. a '96 ozn.
2. | Krztusiec IgA | Zestaw diagnostyczny ELISA służący do ilościowej oceny in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgA przeciwko toksynie Bordetella pertussis w surowicy lub osoczu w diagnostyce zakażeń Bordetella pertussis. Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Wynik ilościowy dla przeciwciał klasy IgA wyrażony w jednostkach międzynarodowych IU/ml. Opakowanie zawierające min. 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego łamania paska dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Oznaczenie ilościowe: zawiera 4 kalibratory – gotowe do użycia i znakowane kolorami Dołki mikropłtek opłaszczone antygenem toksyny Bordetella pertussis. Inkubacja pierszego etapu badania w temperaturze +37 °C ± 1 °C, inkubacja następnych etapów badania w temperaturze pokojowej. Opakowania poszczególnych odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibratory, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawierający wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 2 | op. a '96 ozn.
3. | Krztusiec IgM | Zestaw diagnostyczny ELISA służący do półilościowej oceny in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgM przeciwko toksynie Bordetella pertussis. Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Opakowanie zawierające min. 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego łamania paska dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Dołki mikropłytek opłaszczone inaktywowanym lizatem komórek Bordetella pertussis. Inkubacja pierszego etapu badania w temperaturze +37 °C ± 1 °C, inkubacja następnych etapów badania w temperaturze pokojowej. Opakowania odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibrator, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 1 | op. a '96 ozn.
4. | Enterowirusy IgA | Zestaw diagnostyczny ELISA służący do półilościowego oznaczania in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgA przeciw enterowirusom. Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA lub heparynę. Opakowanie zawierające min. 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego łamania paska dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Dołki mikropłytek opłaszczone rekombinowanymi antygenami VP1 pozyskanymi z wirusa Coxsackie i echowirusów. Inkubacja w temperaturze pokojowej. Opakowania odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibrator, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 1 | op. a '96 ozn.
5. | Enterowirusy IgG | Zestaw diagnostyczny ELISA służący do półilościowego oznaczania in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciw enterowirusom. Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Opakowanie zawierające minimum 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego dzielenia dołków dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Dołki opłaszczone rekombinowanymi antygenami VP1 pozyskanymi z wirusa Coxsackie i echowirusów. Inkubacja w temperaturze pokojowej. Opakowania poszczególnych odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibrator, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia) Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 1 | op. a '96 ozn.
6. | Enterowirusy IgM | Zestaw diagnostyczny ELISA służący do półilościowego oznaczania in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgM przeciw enterowirusom. Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Opakowanie zawierające minimum 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego dzielenia dołków dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Dołki opłaszczone rekombinowanymi antygenami VP1 pozyskanymi z wirusa Coxsackie i echowirusów. Inkubacja w temperaturze pokojowej. Opakowania odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibrator, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia) Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 1 | op. a '96 ozn.
7. | Mycoplasma pneumoniae IgA | Zestaw diagnostyczny ELISA umożliwiający półilościową ocenę in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgA przeciwko Mycoplasma pneumoniae. Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Opakowanie zawierające minimum 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego dzielenia dołków dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Dołki opłaszczone antygenem Mycoplasma pneumoniae. Inkubacja w temperaturze pokojowej. Opakowania poszczególnych odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibrator, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia) Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 1 | op. a '96 ozn.
8. | Mycoplasma pneumoniae IgG | Zestaw diagnostyczny ELISA służący do ilościowej lub półilościowej oceny in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciwko Mycoplasma pneumoniae. Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Wynik półilościowy lub ilościowy dla przeciwciał klasy IgG wyrażony w jednostkach producenta zestawu diagnostycznego. Opakowanie zawierające minimum 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego dzielenia dołków dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Test zawiera 3 kalibratory – gotowe do użycia i znakowane róznymi kolorami. Dołki opłaszczone antygenami Mycoplasma pneumoniae. Inkubacja w temperaturze pokojowej. Opakowania odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibratory, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 1 | op. a '96 ozn.
9. | Mycoplasma pneumoniae IgM | Zestaw diagnostyczny ELISA umożliwiający półilościową ocenę in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgM przeciwko Mycoplasma pneumoniae. Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Opakowanie zawierające minimum 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego dzielenia dołków dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Dołki opłaszczone antygenem Mycoplasma pneumoniae. Inkubacja w temperaturze pokojowej. Opakowania poszczególnych odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibrator, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia) Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 1 | op. a '96 ozn.
10. | Brucella IgG | Zestaw diagnostyczny ELISA służący do ilościowej lub półilościowej oceny in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciwko Brucella abortus. Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Wynik półilościowy lub ilościowy dla przeciwciał klasy IgG wyrażony w jednostkach producenta zestawu diagnostycznwgo. Opakowanie zawierające minimum 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego dzielenia dołków dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Zestaw diagnostyczny zawiera 3 kalibratory – gotowe do użycia i znakowane różnymi kolorami. Dołki opłaszczone antygenami Brucella abortus. Inkubacja w temperaturze pokojowej. Opakowania poszczególnych odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibratory, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 1 | op. a '96 ozn.
11. | Brucella IgM | Zestaw diagnostyczny ELISA służący do półilościowej oceny in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgM przeciwko Brucella abortus. Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Opakowanie zawierające minimum 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego dzielenia dołków dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Dołki opłaszczone antygenami Brucella abortus. Inkubacja w temperaturze pokojowej. Opakowania poszczególnych odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibrator, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 1 | op. a '96 ozn.
12. | Odra IgG | Zestaw diagnostyczny ELISA służący do ilościowej lub półilościowej oceny in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciwko wirusowi odry. Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Wynik półilościowy lub ilościowy dla przeciwciał klasy IgG wyrażony w jednostkach IU/L. Opakowanie zawierające minimum 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego dzielenia dołków dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Zestaw diagnostyczny zawiera 4 kalibratory – gotowe do użycia i znakowane różnymi kolorami. Dołki mikropłytki opłaszczone antygenami wirusa odry. Inkubacja w temperaturze pokojowej. Opakowania poszczególnych odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibratory, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 1 | op. a '96 ozn.
13. | Odra IgM | Zestaw diagnostyczny ELISA służący do półilościowej oceny in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgM przeciwko wirusowi odry. Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Opakowanie zawierające minimum 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego dzielenia dołków dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Dołki mikropłytki opłaszczone antygenami wirusa odry. Inkubacja w temperaturze pokojowej. Opakowania poszczególnych odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibrator, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 1 | op. a '96 ozn.
14. | KZM IgG | Zestaw diagnostyczny ELISA służący do ilościowej lub półilościowej oceny in vitro ludzkich immunoglobulin klasy IgG przeciwko wirusowi KZM. Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Wynik półilościowy lub ilościowy dla przeciwciał klasy IgG wyrażony w jednostkach producenta zestawu diagnostycznego. Opakowanie zawierające minimum 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego dzielenia dołków dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Test zawiera 4 kalibratory – gotowe do użycia i znakowane różnymi kolorami. Dołki mikropłytki opłaszczone natywnymi, oczyszczonymi antygenami wirusa TBE. Inkubacja pierszego etapu badania w temperaturze +37 °C ± 1 °C, inkubacja następnych etapów badania w temperaturze pokojowej. Opakowania odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibratory, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 4 | op. a '96 ozn.
15. | KZM IgM | Zestaw diagnostyczny ELISA służący do półilościowej oceny in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgM przeciwko wirusowi KZM. Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Opakowanie zawierające minimum 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego dzielenia dołków dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Dołki mikropłytki opłaszczone natywnymi, oczyszczonymi antygenami wirusa TBE. Inkubacja pierszego etapu badania w temperaturze +37 °C ± 1 °C, inkubacja następnych etapów badania w temperaturze pokojowej. Opakowania odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibrator, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 2 | op. a '96 ozn.
16. | Ospa IgA | Zestaw diagnostyczny ELISA służący do półilościowej oceny in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgA przeciwko wirusowi ospy wietrznej i półpaśca (ang. varicella zoster virus, VZV). Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Opakowanie zawierające minimum 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego dzielenia dołków dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Dołki opłaszczone antygenam VZV. Inkubacja w temperaturze pokojowej. Opakowania poszczególnych odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibrator, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 1 | op. a '96 ozn.
17. | Ospa IgG | Zestaw diagnostyczny ELISA służący do ilościowej lub półilościowej oceny in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciwko wirusowi ospy wietrznej i półpaśca (ang. varicella zoster virus, VZV). Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Wynik półilościowy lub ilościowy dla przeciwciał klasy IgG wyrażony w jednostkach producenta zestawu diagnostycznego. Opakowanie zawierające minimum 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego dzielenia dołków dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Zestaw diagnostyczny zawiera 4 kalibratory – gotowe do użycia i znakowane różnymi kolorami. Dołki opłaszczone antygenami VZV. Inkubacja w temperaturze pokojowej. Opakowania poszczególnych odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibratory, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 1 | op. a '96 ozn.
18. | Ospa IgM | Zestaw diagnostyczny ELISA służący do półilościowej oceny in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgM przeciw wirusowi ospy wietrznej i półpaśca (ang. varicella zoster virus, VZV). Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Opakowanie zawierające minimum 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego dzielenia dołków dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Dołki opłaszczone antygenam VZV. Inkubacja w temperaturze pokojowej. Opakowania poszczególnych odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibrator, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 1 | op. a '96 ozn.
19. | HSV 1/2 IgG | Zestaw diagnostyczny ELISA służący do ilościowej lub półilościowej oceny in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciw HSV-1 i HSV-2 w surowicy lub osoczu. Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Wynik półilościowy lub ilościowy dla przeciwciał klasy IgG wyrażony w jednostkach producenta zestawu diagnostycznego. Opakowanie zawierające minimum 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego dzielenia dołków dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Zestaw diagnostyczny zawiera 3 kalibratory – gotowe do użycia i znakowane różnymi kolorami. Dołki opłaszczone mieszaniną antygenów HSV-1 i HSV-2. Inkubacja w temperaturze pokojowej. Opakowania odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibratory, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 2 | op. a '96 ozn.
20. | HSV 1/2 IgM | Zestaw diagnostyczny ELISA służący do półilościowej oceny in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgM przeciw przeciw HSV-1 i HSV-2 w surowicy lub osoczu. Próbkę do badań stanowi ludzka surowica lub osocze pobrane na EDTA, heparynę lub cytrynian. Opakowanie zawierające minimum 96 podzielnych dołków. Możliwość dowolnego dzielenia dołków dla optymalizacji wykorzystania zestawu diagnostycznego. Dołki opłaszczone mieszaniną antygenów HSV-1 i HSV-2. Inkubacja w temperaturze pokojowej. Opakowania poszczególnych odczynników znakowane róznymi kolorami, w celu uniknięcia pomyłki w trakcie wykonywania badania. Kalibrator, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat, kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). Bufor do płukania 10-krotnie stężony. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczania. Okres trwałości zestawu po otwarciu nie krótszy niż 4 miesiące, informacja potwierdzona w oryginalnej instrukcji wykonania oznaczenia. | 2 | op. a '96 ozn.
21. | Dzierżawa czytnika do analizy testów ELISA | Czytnik mikropłytek sterowany za pomocą stacji sterującej PC wraz oprogramowaniem sterującym i obliczeniowym. Zakres długości fali min. 340 – 900 nm. Zakres pomiarowy min. 0 – 4,000 OD. Układ pomiarowy 8 – kanałowy z cyfrową kontrolą świecenia lampy (zmienna jasność lampy w zależności od warunków pomiarowych). Odczyt płytek 96 dołkowych z dnem płaskim, okrągłym oraz typu V. Dokładność odczytu min. +/-1,0%. Powtarzalność min. +/-0,5%. Wbudowane filtry interferencyjne 405, 450, 492, 620 nm. Czas odczytu płytki 96 dołków maks. 5 sek. Źródło światła - lampa LED. | 8 | miesiąc
razem:
Warunki ogólne do wszystkich pozycji |  | Bezwzględny wymóg całościowej oferty od jednego dostawcy. Zestawy diagnostyczne muszą spełniać opis merytoryczny. We wszystkich zestawach muszą znajdować się jasne kryteria ważności z załączoną kontrolą jakości dla danej serii odczynników. Zestawy diagnostyczne muszą mieć minimum sześciomiesięczny okres ważności w dniu dostawy do laboratorium. Certyfikat CE IVD. Lista referencyjna użytkowników dołączona do oferty: Instytuty, Akademie Medyczne, Kliniki itp. Klasy przeciwciał IgG, IgM, IgA dla danego patogenu dostarczone od jednego producenta. Dostawa w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia. Dostawca musi mieć przedstawiciela przeszkolonego z kwalifikacjami na terenie kraju, który jest w stanie przeprowadzić, ocenić i zweryfikować badanie w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż tydzień od momentu złożenia zawiadomienia o problemach w laboratorium przy wykonywaniu badania. Dane przedstawiciela: nazwisko, imię, adres e-mail, nr telefonu dołączone do oferty. Certyfikaty jakości zestawów diagnostycznych dołaczone do dostawy. Instrukcja wykonania w języku polskim dostarczona do oferty. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych dołączone do dostawy. Zamawiajacy dopuszcza, aby certyfikaty jakości oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych były udostępnione przez Wykonawcę na wskazanej przez niego stronie internetowej do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego (dotyczy jedynie dokumentów przedmiotowych, które należy dołączyć do dostawy). Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Laboratorium w zakresie wykonania oznaczenia, analizy wyników i wydania sprawozdania z badania. Postanowienia dotyczace dzierżawy czytnika: Wykonawca zapewni dostawę do siedziby Zamawiającego; realizacja dostawy w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia. Wykonawca w ramach dzierżawy sprzętu wykona przegląd techniczny sprawdzający poprawność działania czytnika potwierdzony certyfikatem. Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Laboratorium w zakresie obsługi i oprogramowania w miejscu instalacji sprzętu.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć: lista referencyjna użytkowników: Instytuty, Akademie Medyczne, Kliniki itp.
dane przedstawiciela nazwisko i imię oraz numer telefonu i adres e-mail
instrukcja wykonania w języku polskim
do dostawy należy dołączyć:
certyfikaty jakości zestawów diagnostycznych i karty charakterystyk substancji niebezpiecznych
Dane przedstawiciela: imię i nazwisko …................................. ….................................., tel. …........................., e-mail …....................................*
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 60%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
*należy uzupełnić
| …...................................................................... |  |  |  |  | …............................................................
| data |  |  |  | PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ /popdis elektroniczny: kwalifikowany/

## cz.15
Załącznik Nr 1/15 do SWZ
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 15 - LBEK - zestawy diagnostyczne i odczynniki do posiadanych przez WSSE w Olsztynie aparatów mini VIDAS i VIDAS
ZPO.272.1.4.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K = D x J
1. | anti-HBe/HBeAg 30305 | Zestawy diagnostyczne i odczynniki do wieloparametrowego analizatora mini VIDAS i VIDAS do badań immunodiagnostycznych metodą ELFA (metoda enzymoimmunofluorescencyjna). Zestawy diagnostyczne i odczynniki muszą mieć minimum sześciomiesięczny okres ważności w dniu dostawy i posiadać certyfikat CE IVD. Oryginalne opakowania zestawów diagnostycznych. Zestawy diagnostyczne muszą zawierać wszystkie niezbędne do wykonania oznaczenia odczynniki, standardy, kontrole dodatnie i ujemne. Zestawy diagnostyczne w kierunku HIV musi być IV generacji i wykrywać jednocześnie antygen p24 wirusa HIV-1 i przeciwciała HIV-1 i HIV-2. Dostawa w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia. Zestaw odczynników do testu kontroli jakości, sprawdzającego funkcjonalność aparatów musi wykrywać nieprawidłowości mechanizmu pipetującego oraz musi być przeznaczony do sprawdzania zdolności układu optycznego mierzącego wysokie poziomy fluorescencji metodą ELFA. Bezwzględny wymóg całościowej oferty od jednego dostawcy. Instrukcje wykonania oznaczeń w języku polskim dołaczona do dostawy. Wykonawca udostępni adres strony internetowej z dostępem do wymaganych dokumentów (np. certyfikatów, kart charakterystyki substacji niebezpiecznych) z możliwością samodzielnego pobrania przez Zamawiającego. Koszty transportu ponosi Wykonawca. | 6 | op. a' 30 ozn.
2. | anti-HBs 30318 |  | 1 | op. a' 60 ozn.
3. | anti-HBc 30314 |  | 4 | op. a' 60 ozn.
4. | HBc IgM 30439 |  | 2 | op. a' 30 ozn.
5. | HAV IgM 30307 |  | 2 | op. a' 30 ozn.
6. | anti-HCV 30308 |  | 2 | op. a' 60 ozn.
7. | HIV DUO AG/AB 424480 |  | 2 | op. a' 60 ozn.
8. | EBV VCA IgG 30236 |  | 2 | op. a' 30 ozn.
9. | EBV VCA IgM 30237 |  | 2 | op. a' 30 ozn.
10. | HBsAg ULTRA 30315 |  | 2 | op. a' 60 ozn.
11. | Odczynnik do testu potwierdzenia HBsAg ULTRA CONFIR 30317 |  | 2 | op. a' 30 ozn.
12. | TOXO IgG 30210 |  | 1 | op. a' 60 ozn.
13. | TOXO IgM 60T 424641 |  | 2 | op. a' 60 ozn.
14. | Awidność TOXO IgG AVIDITY 30222 |  | 1 | op. a' 30 ozn.
15. | CMV IgG 30204 |  | 1 | op. a' 60 ozn.
16. | CMV IgM 30205 |  | 2 | op. a' 30 ozn.
17. | Rubella IgG 30221 |  | 1 | op. a' 60 ozn.
18. | Rubella IgM 30214 |  | 1 | op. a' 30 ozn.
19. | Zestaw odczynników do testu kontroli jakości QCV 30706 |  | 3 | op. a' 60 ozn.
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do dostawy należy dołączyć:
instrukcje wykonania oznaczeń w języku polskim
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
| …...................................................................... | [5 empty] | …............................................................
| data |  |  |  |  | PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ /popdis elektroniczny: kwalifikowany/

## cz.16
Załącznik Nr 1/16 do SWZ
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 16 - LBEK - zestawy odczynników do izolacji i diagnostyczne Real Time PCR do wykrywania genów eae, stx1, stx2 Escherichia coli
ZPO.272.1.4.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K = D x J
1. | Zestaw diagnostyczny do wykrywania genów: eae, stx1 oraz stx2 produkowanych przez VTEC oraz EPEC | Możliwość oznaczeń zarówno z hodowli mikrobiologicznych - szczep oraz kału (walidacja dla obydwu materiałów). Zakres diagnostyczny obejmujący co najmniej następujące patogeny: VTEC, EPEC. Kontrola wewnętrzna reakcji dodawana na etapie izolacji materiału genetycznego lub reakcji PCR. Oznaczanie na osobnych kanałach genów: stx1, stx2, eae. Zestaw obejmujący komplet odczynników do przeprowadzenia Real Time PCR tj. miks reakcyjny, enzym, kontrolę wewnętrzną, kontrolę pozytywną oraz negatywną reakcji. Zestaw zwalidowany na aparat CFX96™Real-Time PCR Detection System i LigthCycler 480 Instrument II, co musi być zapisane w instrukcji wykonania oznaczenia. Opakowanie zawierające min. 100 oznaczeń. Instrukcja wykonania w języku polskim, dołączona do oferty. Zestaw z certyfikatem CE IVD. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych zawartych w teście dostarczone wraz z dostawą odczynników. Certyfikaty jakości dołączone do dostawy. Zamawiajacy dopuszcza, aby certyfikaty jakości oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych były udostępnione przez Wykonawcę na wskazanej przez niego stronie internetowej do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego. Dostawa w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Przydatność testu min. 12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium. | 2 | op. a '100 ozn.
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć:
instrukcja wykonania w języku polskim
do dostawy należy dołączyć:
karty charakterystyki substancji niebezpiecznych zawartych w teście
certyfikaty jakości
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 50%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
| …...................................................................... |  |  |  |  | …............................................................
| data |  |  |  | PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ /popdis elektroniczny: kwalifikowany/