Zamówienie dotyczy projektu: „Wspólny rozwój dostępnej i stałej opieki zdrowotnej dla pacjentów starszych i niepełnosprawnych szpitali w Białymstoku i Wołyniu” w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 (PLUA.02.01-IP.01-0003/24)

Załącznik nr 2.2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.9.2026

Pakiet nr  2

CZĘŚĆ I   - Szczegółowa Oferta Cenowa

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Holter EKG z oprogramowaniem, drukarką i laptopem | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 2 | Holter RR | 4 szt. |  |  |  |  |
| Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SWZ) |  |  |  |  | x |  |

CZĘŚĆ II   -  Opis parametrów

Poz. 1 - Holter EKG z oprogramowaniem, drukarką i laptopem (1 kpl.)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Holter EKG z oprogramowaniem, drukarką i laptopem Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… ( nie starszy niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Kompletny rejestrator holterowski EKG 3, 12 odprowadzeniowy z możliwością wymiany kabli tj. gotowy do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). | TAK, podać |  |
|  | Podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej | TAK, podać |  |
|  | Zapis na kartę micro SDHC | TAK, podać |  |
|  | Detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji | TAK, podać |  |
|  | Rejestracja sygnału EKG przez okres 24 h, 48h lub 7 dni | TAK, podać |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz, oraz menu wyświetlane na ekranie umożliwiające obsługę za pomocą klawiatury | TAK, podać |  |
|  | Wymiary: 76 x 72 x 23 mm (+/- 5mm) | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podglądu danych pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Sygnalizacja uszkodzonej karty micro SDHC, wyczerpanej baterii, INOP | TAK, podać |  |
|  | Trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora | TAK, podać |  |
|  | Opcje zmiany parametrów : tryb wyświetlania grup, tryb wyświetlania pojedynczych odprowadzeń, typ badania (24-godzinne, 48-godzinne, 7-dniowe), data i godzina, tryb online (możliwość podłączenia bezprzewodowego ), język | TAK, podać |  |
|  | Możliwość dołączenia imienia i nazwiska pacjenta do zapisu przebiegu EKG | TAK, podać |  |
|  | Możliwość uruchomienia rejestracji poprzez komunikację bezprzewodową | TAK, podać |  |
|  | Możliwość drukowania całego sygnału EKG | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne drukowanie | TAK, podać |  |
|  | Możliwość analizy retrospektywnej i prospektywnej | TAK, podać |  |
|  | Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV | TAK, podać |  |
|  | Analiza pracy rozrusznika serca | TAK, podać |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  |
|  | Wybieranie do druku przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie | TAK, podać |  |
|  | Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych | TAK, podać |  |
|  | Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych | TAK, podać |  |
|  | Możliwość drukowania raportów badań | TAK, podać |  |
|  | Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R | TAK, podać |  |
|  | Uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach | TAK, podać |  |
|  | Funkcje oszczędności energii baterii | TAK, podać |  |
|  | Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń | TAK, podać |  |
|  | Filtr izolinii 0,05 Hz | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 2000 próbek/kanał | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie: 1 bateria AA lub akumulator | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do analizy współpracujące z rejestratorem. | TAK, podać |  |
|  | Każdy aparat wyposażony w: etui na aparat, kable EKG (do każdego typu odprowadzeń), bateria zasilająca, karta pamięci, | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat MDR. | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi rejestratora w języku polskim | TAK, podać |  |
|  | Na wyposażeniu laptop z drukarką |  |  |
|  | Urządzenie z ekranem min. 15,6 cala o rozdzielczości 1920 × 1080 | TAK, podać |  |
|  | Min. 8 GB pamięci RAM | TAK, podać |  |
|  | Dysk SSD o pojemności min. 512 GB | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system operacyjny pozwalający obsłużyć dedykowane oprogramowanie do analizy współpracujące z rejestratorem. | TAK, podać |  |

Poz. 2 - Holter RR (4 szt.)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Holter RR Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… ( nie starszy niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Wymiary rejestratora: 90 x 36 x 93 mm (+/- 5mm) | TAK, podać |  |
|  | Zakres mierzonego ciśnienia co najmniej: 0 do 300 mm Hg /względem ciśnienia atmosferycznego | TAK, podać |  |
|  | Pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi | TAK, podać |  |
|  | Pomiar na żądanie | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie: 2x AA baterie lub akumulatory lub port USB | TAK, podać |  |
|  | Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego | TAK, podać |  |
|  | Pomiar częstości rytmu | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podziału doby na min. 6 podokresów pomiarowych | TAK, podać |  |
|  | Pamięć: min. 1000 badań | TAK, podać |  |
|  | Harmonogram rejestracji pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Definicja aktywności/ snu | TAK, podać |  |
|  | Tryb pracy: dorosły i pediatryczny | TAK, podać |  |
|  | Funkcja testu manometru | TAK, podać |  |
|  | Funkcja testu szczelności | TAK, podać |  |
|  | Czytelny interfejs użytkownika | TAK, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną | TAK, podać |  |
|  | Pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rytmu serca | TAK, podać |  |
|  | Analiza wyników obejmująca statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu | TAK, podać |  |
|  | Rozpoczęcie rejestracji poza systemem komputerowym | TAK, podać |  |
|  | Graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podglądu archiwalnego badania przypisanego do pacjenta | TAK, podać |  |
|  | W zestawie: mankiet, przewód ciśnieniowy, łącznik mankietu i przewodu ciśnieniowego, torba na rejestrator z pasem, baterie alkaliczne LR6 (AA) – 2 szt., futerał dla pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja użytkowania rejestratora w języku polskim | TAK, podać |  |

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.