Zamówienie dotyczy projektu: „Wspólny rozwój dostępnej i stałej opieki zdrowotnej dla pacjentów starszych i niepełnosprawnych szpitali w Białymstoku i Wołyniu” w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 (PLUA.02.01-IP.01-0003/24)

Załącznik nr 2.7 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.9.2026

Pakiet nr 7

CZĘŚĆ I   - Szczegółowa Oferta Cenowa

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termometr elektryczny | 6 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Ciśnieniomierz przenośny | 6 szt. |  |  |  |  |
| Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SWZ) |  |  |  |  | x |  |

CZĘŚĆ II   -  Opis parametrów

Poz. 1 Termometr elektryczny (6 szt.)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Termometr elektryczny Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… (nie starszy niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Termometr posiada wyświetlacz LCD | TAK, podać |  |
|  | Czas pomiaru ≤ 1 sekundy | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru: temperatura ciała co najmniej: 22,0°C – 42,9°C | TAK, podać |  |
|  | Margines błędu pomiaru: w standardowych warunkach otoczenia: max ±0,3°C | TAK, podać |  |
|  | Odległość od miejsca dokonywania pomiaru na czole: od 1cm. | TAK, podać |  |
|  | Alarm w przypadku podwyższonej temperatury | TAK, podać |  |
|  | Funkcja pamięci z zachowaniem min. 30 ostatnich pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Tryb oszczędzania energii - automatyczne wyłączenie do 10s | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie za pomocą baterii | TAK, podać |  |
|  | Pobór mocy: ≤ 50mW | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK, podać |  |

Poz. 2 Ciśnieniomierz przenośny (6 szt.)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ciśnieniomierz przenośny Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… (2025r.) |  |  |  |
|  | Duży, czytelny, podświetlany wyświetlacz | TAK, podać |  |
|  | Posiada funkcje wykrywania arytmii | TAK, podać |  |
|  | Funkcja uśrednienia pomiaru | TAK, podać |  |
|  | Na wyposażeniu 3 mankiety o wymiarach w zakresie co najmniej: dla dzieci 19-25cm; dla dorosłych do 32cm; dla dorosłych z nadwagą do 42cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru tętna co najmniej: 40-199 uderzeń na minutę | TAK, podać |  |
|  | Zakres systolicznego (skurczowego) ciśnienia krwi co najmniej: 60 - 255 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Zakres diastolicznego (rozkurczowego) ciśnienia krwi co najmniej: 30 - 195 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne ciśnienie w mankiecie 280 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiarowa do 3 mmHg lub 2% wartości odczytu | TAK, podać |  |
|  | Pamięć odczytów min. 400 pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne wyłączenie po maks. 3 minutach bezczynności | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w baterie | TAK, podać |  |
|  | Długość działania urządzenia na jednym zestawie baterii min. 200 pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK, podać |  |

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.