Warunki gwarancji i serwisu w zw. z zał. Nr 10 do SWZ.

Część nr ……(wpisać odpowiednio część nr 2-13)

| Warunki gwarancyjne i serwisowe |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa, uruchomienie sprzętu/urządzenia wraz z instalacją oraz przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona najpóźniej w dniu odbioru. | TAK |  |
| 3. | Gwarancja na zaoferowany towar……………( min.24 lub 60 miesięcy) (minimum 24 miesiące w zakresie części nr 7,8,11,12,13) (minimum 60 miesięcy w zakresie części 2,3,4,5,6,9,10) | TAK (wpisać odpowiednio do danej części) |  |
| 4. | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany towar/wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK/NIE (odpowiednio) |  |
| 5. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii max. do ………(max 48 godz.) czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 4 dni, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów max. 7 dni. | TAK (podać) |  |
| 6. | Potwierdzenie parametrów technicznych w katalogach oferowanego przedmiotu zamówienia lub oświadczeniach przedstawiciela producenta, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. | TAK/NIE (odpowiednio) |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Warunki gwarancji i serwisu w zw. z zał. Nr 10 do SWZ.

Część nr  1

| Warunki gwarancyjne i serwisowe |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa, uruchomienie sprzętu/urządzenia wraz z instalacją oraz przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej dostarczona najpóźniej w dniu odbioru. | TAK |  |
| 3. | Gwarancja na zaoferowany towar ………….(min. 24 miesiące) | TAK (podać) |  |
|  | Przeglądy wymagane przez producenta w okresie gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych oraz dodatkowy przegląd wykonany na miesiąc przed zakończeniem okresu gwarancyjnego. |  |  |
| 4. | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany towar/wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK/NIE (odpowiednio) |  |
| 5. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii max. do …………(max. 48 godz.) czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 4 dni, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów max. 7 dni. | TAK (podać) |  |
| 6 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten czas okres gwarancji. | TAK |  |
| 7 | Dwukrotna naprawa lub wymiana tego samego podzespołu w przedmiocie umowy powoduje wymianę sprzętu na nowy. | TAK |  |
| 8 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu (podać dane serwisu: nazwa, dane teleadresowe, itp.) | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie części zamiennych i wsparcia technicznego w okresie min 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 10 | Nieodpłatne udostępnienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 5 dni roboczych | TAK |  |
| 11 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 12 | Potwierdzenie parametrów technicznych w katalogach oferowanego przedmiotu zamówienia lub oświadczeniach przedstawiciela producenta, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. | TAK/NIE (odpowiednio) |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy