Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 6

Przedmiot zamówienia:

Pulsoksymetr – 15 szt.

Nazwa producenta:      .......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytelny kolorowy wyświetlacz LCD z 5 konfiguracjami ekranu | Tak |  |
|  | Sondy SpO2 dla dorosłych, dzieci i noworodków | Tak |  |
|  | Temperatura pracy 0 -45 ºC | Tak |  |
|  | 3 tryby pomiaru | Tak |  |
|  | Precyzyjny pomiar wartości natlenienia / saturacji oraz pulsu | Tak |  |
|  | Krzywa SpO2PLETH | Tak |  |
|  | Wbudowana bateria litowa do 20 godzin ciągłego monitorowania | Tak |  |
|  | Regulowany limit alarmu, poziom tonu, ton klawisza i jasność | Tak |  |
|  | Min. 1000 godzin przechowywania danych | Tak |  |
|  | Pamięć mierzonych parametrów ze śledzeniem trendów | Tak |  |
|  | Zakres nasycenia tlenem: 0 do 100% | Tak |  |
|  | Zakres częstości tętna: 25 do 250 uderzeń na minutę ±2% | Tak |  |
|  | Klips na palec dla dorosłych | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Ładowarka | Tak |  |
|  | Akumulatorki | Tak |  |
|  | Pasek (zawieszka) | Tak |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, lub lepszych niż określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi 
i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza     rozwiązania równoważne pod względem metodologii postępowania, zakresu, funkcjonalności, możliwości zastosowania, przechowywania, działania i innych cech opisanych w normach.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający wskazuje, że we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, i jednocześnie w każdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równoważne" (podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE).

Uwaga: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem