Załącznik 2 do SWZ

##### Nr sprawy NZP.271.38.2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ (PAKIET NR 2)

Dotyczy:    postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na  dostawę endoskopów, RTG z ramieniem C oraz stołu operacyjnego dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii 
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

| Lp. | Parametr (opis szczegółowy) | Parametry i wartości wymagane/oceniane | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | PODAĆ |  |
| 2 | Typ Urządzenia | PODAĆ |  |
| 3 | Producent | PODAĆ |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 5 | Rok produkcji min. 2026 r. | PODAĆ |  |
| II |  |  |  |
| 1 | Kleszcze dziurkujace WL 320 mm / OD 3.5 mm / JL 6.0 mm, LOPS | Tak |  |
| 2 | Rękojeść Endo-Kerrison OD 5.5 mm | Tak |  |
| 3 | Endo-Kerrsion 40° WL 320 mm / OD 3.5 mm / F 1.5 mm / 40° | Tak |  |
| 4 | Endo-Kerrison 90° WL 320 mm / OD 3.5 mm / F 1.5 mm / 90° | Tak |  |
| 5 | Dylatator zielony, tępy L 250 mm / ID 1.0 mm / OD 2.5 mm | Tak |  |
| 6 | Dylatator żólty, tępy L 250 mm / ID 1.5 mm / OD 4.0 mm | Tak |  |
| 7 | Dylatator czerwony, tępy L 250 mm / ID 2.0 mm / OD 5.0 mm | Tak |  |
| 8 | Dylatator stożkowy, zielony L 240 mm / ID 1.0 mm / OD 2.5 mm | Tak |  |
| 9 | Dylatator stożkowy, żółty L 240 mm / ID 1.5 mm / OD 4.0 mm | Tak |  |
| 10 | Dylatator stożkowy, czerwony L 240 mm / ID 2.1 mm / OD 5.2 mm | Tak |  |
| 11 | Dylatator prowadzący, stożkowy z otworem środkowym i ekscentrycznym L 225 mm / OD 6.3 mm / ID1 1.5 mm / ID2 1.5 mm | Tak |  |
| 12 | Pręt prowadzący WL 143mm / for 2.5/4.0/5.2mm Guiding rod | Tak |  |
| 13 | Pręt prowadzący zakrzywiony L 240 mm / ID 1.0 mm / OD 2.5 mm (2 szt.) | Tak |  |
| 14 | Tuba prowadząca stożkowa, czerwona L 185 mm / ID 5.3 mm / OD 6.3 mm | Tak |  |
| 15 | Tuba prowadząca stożkowa, żółta L 195 mm / ID 4.2 mm / OD 5.2 mm | Tak |  |
| 16 | Tuba prowadząca stożkowa, zielona L 205 mm / ID 2.6 mm / OD 3.9 mm | Tak |  |
| 17 | Pęseta L 183 mm / W 1.8 mm | Tak |  |
| 18 | Zatyczka H 6 mm / OD 14 mm / ID 2.7 mm | Tak |  |
| 19 | Zatyczka H 6 mm / OD 14 mm / ID 3.4 mm | Tak |  |
| 20 | Kleszcze chwtajace WL 240 mm / OD 4.5 mm / JL 9.0 mm / LOPS | Tak |  |
| 21 | Pokrywa na tacę do sterylizacji L 530 mm / W 240 mm | Tak |  |
| 22 | Rękojeść rozwiertaka XT, kaniulowana System szybkiego blokowania i odblokowywania | Tak |  |
| 23 | Rozwiertak popychający z wypychaczem, zielony L 280 mm / OD 3.8 mm | Tak |  |
| 24 | Rozwiertak popychający z wypychaczem, żółty L 280 mm / OD 5.0 mm | Tak |  |
| 25 | Rozwiertak popychający z wypychaczem, czerwony L 280 mm / OD 6.0 mm | Tak |  |
| 26 | Pierścień dystansowy tuby roboczej OD 6.3 mm (2 szt.) | Tak |  |
| 27 | Nasadka zamykająca do endoskopów OD 15 mm / ID 11 mm / Bore 1 mm | Tak |  |
| 28 | Disektor wysuwalny, uchwyt L 460 mm / OD 3 mm / ID 2.2 mm | Tak |  |
| 29 | Disektor wysuwalny L 320 mm / OD 2.0 mm | Tak |  |
| 30 | Półelastyczne kleszcze chwytakowe, zakrzywione, z podgryzaniem do góry WL 320 mm / OD 2.5 mm / Helix 2.5 mm | Tak |  |
| 31 | Kleszcze chwytające, kątowe WL 320 mm / OD 2.5 mm / JL 4.0 mm / 45°, LOPS | Tak |  |
| 32 | Kleszcze chwytajace WL 320 mm / OD 2.5 mm / JL 3.35 mm, LOPS | Tak |  |
| 33 | Kleszcze chwytajace WL 320 mm / OD 3.4 mm / JL 4.25 mm, LOPS | Tak |  |
| 34 | Kleszcze chwytające, krokodylki WL 320 mm / OD 3.5 mm / JL 5.5 mm, LOPS | Tak |  |
| 35 | Kontener do sterylizacji instrumentów dostępowych / L 530 mm / W 240 mm / H 75 mm | Tak |  |
| 36 | Kontenet do sterylizacji instrumentów resekcyjnych / L 530 mm / W 240 mm / H 75 mm | Tak |  |
| 37 | Metalowy młotek 200 g / L 200 mm / blue cap | Tak |  |
| 38 | Kontener H 200 mm L 580 mm / W 280 mm / H 200 mm | Tak |  |
| 39 | Haczyk nerwowy NiTi, superelastyczny L 320 mm / OD 2.5 mm / JL 3.3 mm | Tak |  |
| 40 | Uchwyt rozwiertaka, okrągły L 104 mm / ID 25 mm | Tak |  |
| 41 | Stalowa linijka L 200 mm | Tak |  |
| 42 | Kanał robocza z uchwytem, standard L 170 mm / ID 6.5 mm / OD 7.5 mm | Tak |  |
| 43 | Kanał robocza z uchwytem, skośny 45° L 170 mm / ID 6.5 mm / OD 7.5 mm | Tak |  |
| 44 | 4K UHD Foraminoscope, ocular WL 171 mm / OD 6.4mm /WChD 3.7 mm / 30° / 2 x IC 1.5 mm | Tak |  |
| II | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 1 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny związanej z wykonywaniem czynności serwisowych | TAK |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia 2 przeglądy roczne urządzenia | TAK |  |
| 3 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  |
| 4 | Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy. | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowej tej samej klasy i o tych samych parametrach | TAK |  |
| 6 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK/PODAĆ |  |
| 7 | Dostępność części zamiennych do oferowanego modelu aparatu przez min. 10 lat od daty instalacji | TAK |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji lub na terenie Polski | TAK |  |
| 9 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób do szkolenia oraz wydeleguje personel na szkolenie we wspólnie ustalonym między Stronami okresie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §2 ust.1 umowy (6 osób po 1 h). | TAK |  |