Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ-381-1-14/26

Załącznik nr 2.4 do SWZ

##### Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Zadanie nr 4 – Wzorce

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nr katalogowy zaoferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FDG – reference standard (2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose) [CAS: 86783-82-6] - Substancja stała. - Substancja wzorcowa. - Czystość ≥ 95% - Opakowanie o masie 10 mg. - Termin ważności nie krótszy niż 10 tygodni od daty dostawy. - Certyfikat analizy lub inny dokument wydany przez producenta (np. certyfikat jakości), potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych– dołączyć do oferty oraz do każdej dostawy | Fiolka | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | FDM – reference standard (2-Deoxy-2-Fluoro-D-mannopyranose) [CAS: 31077-88-0] - Substancja stała/półstała. - Substancja wzorcowa. - Czystość ≥ 95%. - Opakowanie o masie 10 mg. - Termin ważności nie krótszy niż 10 tygodni od daty dostawy. - Certyfikat analizy lub inny dokument wydany przez producenta (np. certyfikat jakości), potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych– dołączyć do oferty oraz do każdej dostawy | Fiolka | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cryptand 222 – (4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1-10-diazabicyclo(8.8.8)hexacosane [CAS: 23978-09-8] - Substancja stała. - Wyprodukowany zgodnie ze standardami GMP. - Czystość ≥ 99,5% - Opakowanie o masie 15 mg. - Termin ważności nie krótszy niż 10 tygodni od daty dostawy. - Certyfikat analizy lub inny dokument wydany przez producenta (np. certyfikat jakości), potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych– dołączyć do oferty oraz do każdej dostawy | Fiolka | 3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Triflat mannozy – reference standard (β-D-Mannopyranose 1,3,4,6-tetra-O-acetate 2-O-trifluoromethansulfonate) [CAS: 92051-23-5] - Substancja stała. - Substancja wzorcowa. - Opakowanie o objętości 100 mL. - Termin ważności nie krótszy niż 10 tygodni od daty dostawy. - Certyfikat analizy lub inny dokument wydany przez producenta (np. certyfikat jakości), potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych– dołączyć do oferty oraz do każdej dostawy | Fiolka | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoza - ( β-D-Glucopyranose, 1,2,3,4-tetraacetate) [CAS: 13100-46-4] - Substancja stała. - Wyprodukowany zgodnie ze standardami GMP. - Czystość ≥ 95% - Opakowanie o masie 30 mg - Termin ważności nie krótszy niż 10 tygodni od daty dostawy. - Certyfikat analizy lub inny dokument wydany przez producenta (np. certyfikat jakości), potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych– dołączyć do oferty oraz do każdej dostawy | Fiolka | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | D(+)-glukoza monohydrat – Ph. Eur. standard [CAS: 77938-63-7] - Substancja stała. - Substancja wzorcowa zgodna z EDQM. - Numer monografii Ph. Eur.: 0178 - Opakowanie o masie 750 mg - Termin ważności nie krótszy niż 10 tygodni od daty dostawy. - Certyfikat analizy lub inny dokument wydany przez producenta (np. certyfikat jakości), potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych– dołączyć do oferty oraz do każdej dostawy | Fiolka | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Alkohol izopropylowy – Ph. Eur lub USP. reference standard (2-propanol) [CAS: 67-63-0] - Substancja ciekła. - Substancja wzorcowa zgodna z z Ph. Eur. lub USP. - Opakowanie o masie 100 mg lub 3 ampułki po 1,2 mL - Termin ważności nie krótszy niż 10 tygodni od daty dostawy. - Certyfikat analizy lub inny dokument wydany przez producenta (np. certyfikat jakości), potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych– dołączyć do oferty oraz do każdej dostawy | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Aceton – Ph. Eur lub USP. reference standard [CAS: 67-64-1] - Substancja ciekła. - Substancja wzorcowa zgodna z Ph. Eur. lub USP. - Opakowanie zawierające 3 ampułki po 1,5 mL - Termin ważności nie krótszy niż 10 tygodni od daty dostawy. - Certyfikat analizy lub inny dokument wydany przez producenta (np. certyfikat jakości), potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych– dołączyć do oferty oraz do każdej dostawy | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Alkohol metylowy – Ph. Eur lub USP reference standard (Residual Solvent) - Substancja ciekła. - Substancja wzorcowa zgodna z Ph. Eur. lub USP. - Opakowanie zawierające 3 ampułki po 1,2 mL. - Termin ważności nie krótszy niż 10 tygodni od daty dostawy. - Certyfikat analizy lub inny dokument wydany przez producenta (np. certyfikat jakości), potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych– dołączyć do oferty oraz do każdej dostawy | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Acetonitryl – Ph. Eur lub USP reference standard (Residual Solvent) [CAS: 75-05-8] - Substancja ciekła. - Substancja wzorcowa zgodna z Ph. Eur. lub USP. - Opakowanie zawierające 3 ampułki po 1,2 mL. - Termin ważności nie krótszy niż 10 tygodni od daty dostawy. - Certyfikat analizy lub inny dokument wydany przez producenta (np. certyfikat jakości), potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych– dołączyć do oferty oraz do każdej dostawy | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Alkohol Etylowy – Ph. Eur lub USP reference standard [CAS: 64-17-5] - Substancja ciekła. - Substancja wzorcowa zgodna z Ph. Eur. lub USP. - Opakowanie zawierające 5 ampułek po 1,2 mL. - Termin ważności nie krótszy niż 10 tygodni od daty dostawy. - Certyfikat analizy lub inny dokument wydany przez producenta (np. certyfikat jakości), potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych– dołączyć do oferty oraz do każdej dostawy | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | ----- |  |  |

Obliczoną wartość brutto należy przenieść do formularza oferty przetargowej.

Oświadczam że zaoferowany przez nas asortyment spełnia  wszystkie wymagania określone prze Zamawiającego w niniejszym formularzu.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy

Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się  zamówieni określoną  w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie  lub pełnomocnika.