SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2026				                    Załącznik nr 1.5 dla Pakietu nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

WÓZKI TRANSPORTOWE BARIATRYCZNE SIEDZĄCE

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stalowy wózek inwalidzki wzmocniony, stabilniejszy i przystosowany do komfortowego użytkowania przez osoby o większej wadze. |  |
|  | Konstrukcja ze stali precyzyjnej zapewnia wysoki poziom trwałości, wytrzymałości i bezpieczeństwa |  |
|  | Regulacje: • ustawienie wysokości siedziska, • dopasowanie jego głębokości, • zmianę wysokości i położenia podparcia pod łokcie. |  |
|  | Specyfikacja techniczna: Całkowita szerokość: max 810 mm Całkowita wysokość: 890 - 950 mm Długość całkowita: 1060 mm Szerokość po złożeniu: 375 mm Szerokość siedziska: 600 mm Wysokość podłokietników: 220 - 240 mm Wysokość siedzenia 470 - 530 mm Wysokość oparcia 380 mm Głębokość siedziska 490 mm Waga 21,4 kg Maksymalna waga użytkownika 270 kg |  |
|  | Instrukcja obsługi i konserwacji – dołączyć do oferty |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 11 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta |  |
| 12 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
| 13 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |

*

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy