SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2026				                    Załącznik nr 1.7 dla Pakietu nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

WÓZEK DO ZWŁOK – 1 szt

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Wózek do przewożenia zwłok w obrębie szpitala |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9 |  |
|  | Wymiary gabarytowe wózka (długość x szerokość) – 2300 x 700 mm (+/- 30 mm) |  |
|  | Zestaw składający się z następujących elementów: - wózek transportowy - taca do zwłok - pokrywa na tacę |  |
|  | Regulacja wysokości wózka uzyskiwana przy pomocy mechanizmu śrubowego w zakresie min. od 650 do 800 mm |  |
|  | Prowadnice rolkowe do prowadzenia tacy |  |
|  | Pokrywa tacy wózka wyposażona w uszczelkę szczelnie zamykająca tacę oraz system mocowania do wózka |  |
|  | Zestaw 4 kół jezdnych o średnicy min. 125 mm, w tym min. dwa z blokadą |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące |  |
|  | certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty. |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |

*

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy