SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2026				                    Załącznik nr 2.10 dla Pakietu nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

SSAK ELEKTRYCZNY – 1 SZT

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Ssak elektryczny lekki, kompaktowy, uniwersalny, może być zasilany z sieci lub akumulatora wersji AC/DC. |  |
|  | Służy do odsysania i usuwania płynów operacyjnych, tkanek (w tym kości), gazów, płynów ustrojowych oraz zakaźnych materiałów z dróg oddechowych zarówno podczas operacji jak i przy łóżku pacjenta. |  |
|  | Membranowy regulator pozwala szybko osiągnąć podciśnienie oraz zapewnia jego wysoką stabilność. |  |
|  | Dodatkowe zabezpieczenie na regulatorze uniemożliwia przypadkową zmianę ustawienia. |  |
|  | Podstawowe parametry: Wymiary: 360 x 170 x 285 mm Waga: 3,4 kg (wersja akumulatorowa 4,2 kg) Wydajność: 18 l/min Max. podciśnienie ≥ 75 kPa (563 mmHg) |  |
|  | Zestaw zawiera: - Zbiornik 1,5l do wkładów jednorazowych, - Wkłady jednorazowe do ssaka 1,5l (40 szt.), - Adapter, - Dren silikonowy na mb, - Łącznik dren - cewnik. |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące. |  |
|  | Deklaracja zgodności CE, Certyfikaty, dopuszczenie do obrotu |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski Proszę podać |  |
|  | Materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |

*

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis

osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy