SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2026				                    Załącznik nr 2.2 dla Pakietu nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

Pulsoksymetr – 1

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Pulsoksymetr do pomiaru procentowego stosunku natlenowanej hemoglobiny do całej hemoglobiny. |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar nasycenia krwi tętniczej tlenem otrzymywany jest poprzez skierowanie czerwonego i podczerwonego światła przez pulsujące naczynia. |  |
|  | Pulsoksymetr określa nasycenie krwi tętniczej tlenem poprzez pomiar pochłaniania światła czerwonego i podczerwonego. |  |
|  | Wyświetlacz: wysokiej rozdzielczości, 128 x 64 piksele, kolorowy (OLED) |  |
|  | Saturacja: zakres 70-100% SpO2, dokładność +/- 2% |  |
|  | Tętno: zakres 25-250 bpm. Dokładność pomiaru (+/- 3%) |  |
|  | Sensory: Światło czerwone: 660 nm (długość światła), światło podczerwone: 905 nm |  |
|  | Źródło zasilania: 2 baterie 1,5V typu AAA |  |
|  | Wymiary: 58x33,4x35,6 mm |  |
|  | Instrukcja obsługi i konserwacji – dołączyć do oferty |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące |  |

*

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis

osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy