SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2026				                    Załącznik nr 2.3 dla Pakietu nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

Termometr bezdotykowy  - 4 szt.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Przeznaczenie: bezkontaktowy pomiar temperatury ciała oraz powierzchni. |  |
|  | Technologia pomiaru: czujnik promieniowania podczerwonego. |  |
|  | Pomiar temperatury ciała bez kontaktu. |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury ciała: 22,0°C – 42,9°C. |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury powierzchni: 0,0°C – 100,0°C. |  |
|  | Czas pomiaru: ≤ 1 sekunda. |  |
|  | Dokładność pomiaru: ±0,3°C. |  |
|  | Odległość pomiaru: 1–3 cm. |  |
|  | Funkcja alarmu gorączki. |  |
|  | Pamięć: 32 ostatnie pomiary. |  |
|  | Jednostki pomiaru: °C / °F. |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz LCD. |  |
|  | Automatyczne wyłączanie. |  |
|  | Zasilanie: 2 × baterie AA (DC 3 V). |  |
|  | Pobór mocy: ≤ 50 mW |  |
|  | Temperatura pracy: 16°C – 40°C |  |
|  | Emisyjność: 0,95. |  |
|  | Wymiary: ok. 148 x 43 x 90 mm |  |
|  | Masa: ok. 120 g (bez baterii) |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja producenta: 24 miesięcy |  |

*

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis

osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy