SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2026				                    Załącznik nr 3.2 dla Pakietu nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

ROTORY – 6 SZT.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Rotor do ćwiczeń czynnych i samo wspomaganych w obrębie kończyn górnych. Przystosowany do montażu na ścianie kabiny UGUL. Szerokość minimum 37 cm, Wysokość minimum 40 cm, waga min 4 kg. |  |
|  | Rotor do ćwiczeń czynnych i samo wspomaganych w obrębie kończyn dolnych. Przystosowany do montażu na ścianie kabiny UGUL. Szerokość minimum 40 cm, Wysokość minimum 41 cm, waga min 4 kg. |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE |  |
|  | Gwarancja: 2 lata |  |

*

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis

osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy