SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2026				                    Załącznik nr 3.7 dla Pakietu nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

Balkoniki dla pacjentów – 5 szt.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Składana podpórka aluminiowa z wyprofilowaną przednią częścią ramy w sposób umożliwiający wstawanie z pozycji siedzącej. |  |
|  | szerokość: 630 mm wysokość: 790 - 970 mm długość: 54 mm po złożeniu: 120 mm waga: 2,75 kg max. obciążenie: 113 kg |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty |  |
|  | Instrukcja obsługi i konserwacji – dołączyć do oferty |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

*

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis

osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy