Załącznik nr 9

Ogólny zakres przeglądu instalacji

- Wzrokowa inspekcja elementów zestawu fotowoltaicznego i połączeń.

- Sprawdzenie zabezpieczeń stało i zmiennoprądowych (AC i DC).

- Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych – w tym napięcia obwodu otwartego, rezystancji izolacji, prądu zwarciowego, ochrony przeciwporażeniowej.

- Wykonanie analizy instalacji z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.

- Sprawdzenie konstrukcji – klem, elementów wsporczych, pod kątem stabilności, ewentualnych śladów korozji i innych uszkodzeń.

- Kontrola stanu przewodów AC i DC, ze szczególnym uwzględnieniem mechanicznych uszkodzeń izolacji.

- Kontrola czystości modułów wraz z ich myciem.

- Diagnostyka inwertera – pod kątem błędów w pracy całej instalacji, jak i samego urządzenia.

- Naprawa lub wymiana uszkodzonych urządzeń lub części instalacji.

Opisane czynności należy wykonać przynajmniej raz do roku, co winno być potwierdzone protokołem z przeglądu przekazanym do placówki oraz Biura Energetyki i Jakości Powietrza UMŁ.