## FO
Postępowanie nr 2026.PN.8
Załącznik nr 1 FO (wzór formulara oferty)
1 | Nazwa Wykonawcy
2 | Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr lokalu, województwo)
3 | Nr NIP, REGON, jeśli dotyczy - KSEF
4 | E-mail na który można kierować korespondencję do Wykonawcy
5 | Nr telefonu
6 | Adres do e-doręczeń (jeśli posiada)
7 | Adresy e-mail pracownika/ów któremu/ym na platformie eZamówienia przypisano rolę odczytu (jeśli dotyczy)
Oferta dla Centrum Reumatologii Sp. z o.o. na zrealizowanie zamówienia "Sukcesywne dostawy implantów dla Centrum Reumatologii Sp. z o.o.– zamówienie nr 3"
8 | Oferuję zrealizowanie zamówienia za cenę:
dla Części nr 25a
wartość netto
wartość podatku VAT
cena brutto
dla Części nr 25b
wartość netto
wartość podatku VAT
cena brutto
Oświadczam, że:
9 | czuję się związany ofertą przez okres wskazany w dokumentach zamówienia,
10 | przedmiot umowy będę realizował przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy,
11 | zapoznałem się z warunkami zawartymi w SWZ i załącznikach do niej,
12 | w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ,
13 | wskazuję część której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom:
część zamówienia która zostanie powierzona podwykonawcy
nazwa (firma) podwykonawcy
14 | zapoznałem się z dokumentacją przedstawioną przez Zamawiającego, w cenę oferty zostały wkalkulowane wszystkie elementy oraz czynniki mające lub mogące mieć wpływ na prawidłową realizację zamówienia (m.in. koszty ubezpieczenia, transportu, pakowania, dzierżawy i dostaw instrumentariów, utworzenia Banków itp. ) w związku z czym podana cena oferty jest ceną ostateczną za wykonanie zamówienia w sposób kompletny,
15 | termin płatności faktur wynosił będzie (min. 60 dni)
16 | dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczeń jak wyżej Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
17 | przyjmuję do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w Rozdziale XXIII SWZ.
18 | w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Strony ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu (nazwa (firma) Wykonawcy):
19 | wyrażam zgodę, aby Zamawiający przesyłał dokumenty (oświadczenia, wezwania, informacje itp.) na moje konto na platformie eZamówienia, zgodne z ID z którego została złożona Zamawiającemu niniejsza oferta oraz zobowiązuję się do utrzymania jej funkcjonalności przez cały okres trwania niniejszego postępowania. W przypadku utraty funkcjonalności zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego wskazując jednocześnie odpowiedni, zastępczy adres skrzynki elektronicznej.
20 | jestem: | zaznaczyć/pozostawić właściwe
 dużym przedsiębiorstwem
 średnim przedsiębiorstwem
 małym przedsiębiorstwem
 mikroprzedsiębiorstwem
 prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą
 jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
 inny rodzaj
21 | jestem: | zaznaczyć/pozostawić właściwe
 spółdzielnią socjalną
 zakładem pracy chronionej
 zakładem aktywizacji zawodowej
żadne z powyższych
22 | Nr KRS (jeśli dotyczy):
23 | Link do KRS/CEIDG:
24 | Załączniki:

## CZ25a
Postępowanie nr 2026.PN.8
załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy CZ25a
Część nr 25 - Endobutton, bark, łąkotka
nazwa Wykonawcy
adres e-mail na jaki należy składać zamówienia
imię i nazwisko osoby wyznaczonej do współpracy w realizacji zamówienia (nr telefonu)
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość podatku VAT | wartość brutto | klasa wyrobu medycznego lub "nie dotyczy" | kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np. EAN) lub "nie dotyczy" | kod produktu = REF | nazwa producenta | nazwa handlowa zaoferowanego asortymentu
A - Endobutton
1 | Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min 1000N (bez węzła).Długość pętli od 10-60 mm.Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym • zamiennie wymaga się dostarczenia płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki • endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych | szt. | 100
2 | Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne | szt. | 50
3 | Śruby tytanowe z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7mm-11mm i trzech długościach od 20 do 35mm i 12mm w długościach 20mm do 40mm ze skokiem co 5mm | szt. | 50
4 | Implant do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym, składający się z tytanowej płyty z zaokrąglonymi bokami, wymiary 4mm x 12mm, płyta z ośmioma otworami, połączona z samozaciskową, niewchłanialną pętlą. Pętla pleciona, wykonana z materiału UHMWPE, umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym lub piszczelowym. Długość pętli regulowana w zakresie 105-10mm z użyciem jednej ręki za pomocą jednego szwu. Regulowana pętla umieszczona w zewnętrznej osłonie znajdującej się w miejscu kontaktu przeszczepu z implantem, zabezpieczająca przeszczep przed uszkodzeniem podczas redukcji długości. Implant zaopatrzony w zielony szew chirurgiczny, rozmiarze #5, służący do przeciągnięcia przeszczepu i ułożenia płyty, implant sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 50
5 | Implant do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym, składający się z regulowanej pętli i tytanowego, okrągłego guzika w kształcie kapelusza, dostępnego w trzech rozmiarach: - średnica zewnętrzna 12mm, średnica wewnętrzna 4,4mm, - średnica zewnętrzna 15mm, średnica wewnętrzna 7mm, - średnica zewnętrzna 18mm, średnica wewnętrzna 10mm. Implant dedykowany do użycia z przeszczepami w technice STG i QUAD. Implant o średnicy 12mm posiadający możliwość odłączenia guzika od pętli, co umożliwia użycie w technice All-Inside. Guzik połączony z samozaciskową, niewchłanialną, plecioną pętlą, wykonaną z materiału UHMWPE, umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale kostnym. Długość pętli regulowana w zakresie 140-10mm. Regulowana pętla umieszczona w zewnętrznej osłonie znajdującej się w miejscu kontaktu przeszczepu z implantem, zabezpieczającej przeszczep przed uszkodzeniem podczas redukcji długości. Po otwarciu opakowania guzik i pętla połączone ze sobą w celu minimalizacji kroków potrzebnych do implantacji. Koniec pętli zintegrowany z dodatkowym szwem chirurgicznym z prostą igłą, rozmiar szwu #2 umożliwiającym obszycie przeszczepu w technice QUAD. Implant sterylny, pakowany pojedynczo. Zestaw zawiera narzędzie umożliwiające równomierne, naprzemienne ściąganie dwóch szwów do redukcji długości pętli przy użyciu jednej ręki. | szt. | 20
6 | Jednorazowy, sterylny zestaw do pobrania ścięgna mięśnia czworogłowego zawierający: - rozwieracz zapewniający bezpośrednią wizualizację ścięgna podczas pobierania małoinwazyjnego, - ostrze do pobrania ścięgna - głębokość pobierania 6mm, możliwość pobrania ścięgna o szerokości 8mm, 10mm, 12mm - 2 sztuki, - ostrze do odcięcia pobranego ścięgna. Ostrza dedykowane do wielorazowego zestawu instrumentów. | szt. | 30
| bank | tak
| zawartość banku/ilość linii itp. | 2
| instrumentarium | u Zamawiającego
| ilość kompletów jeśli instrumentarium u Zamawiającego | 2
| szkolenie dla pracowników Zamawiającego | tak
B - Bark
1 | Miękka kotwica o wymiarach 1,8 x 10 mm jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka lub z 1 minitapem. Podczas implantacji za pomocą pokrętła w rękojeści kotwica powiększa swoją średnicę zmieniając się w kulę. Kotwica wykazuje równoważne przemieszczenie szwu poddane obciążeniu cyklicznemu. Kotwice charakteryzują się 360-stopniową promieniową ekspansją podkorową, co skutkuje najlepszym w swojej klasie zakotwiczeniem | szt | 15
2 | Kotwica bezwęzłowa do mocowania tkanek miękkich o otwartej konstrukcji, kaniulowana, wkręcana, materiał PEEK, rozmiar 5.0mm, wyposażona w pokrętło umożliwiające blokadę materiału szewnego w oczku znajdującym się w dystalnej części kotwicy. Dostępne kotwice z oczkiem wykonanym z materiału PEEK i ostro zakończonym tytanowym czubkiem ułatwiającym implantację bez konieczności nawiercenia lub czubkiem z materiału PEEK wymagającym nawiercania. Drugie pokrętło pozwalające na kontrolowane założenie implantu. Kotwica załadowana na jednorazowy podajnik zwiększający wytrzymałość ku kotwicy. | szt | 15
3 | Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm lub 1,9 mm z plecionki poliestrowej #5, załadowana jedną nicią #2(1,7 mm) lub dwiema nićmi #1(1,9 mm), wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dzwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Również kotwica XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do do rekonstrukcji obrąbka w biodrze. | szt | 30
4 | Wiertło 1.7 mm dedykowane do miękkiej kotwicy 1,7 mm lub 1,9mm dedykowane do miękkiej kotwicy 1,9 mm | szt | 20
5 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.5mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator | szt | 15
6 | Kotwica tytanowa , samogwintująca ( wkręcana ) o średnicyach 3,5 mm zaopatrzona w dwa szwy z igłami lub bez, średnicy 5,0mm zaopatrzona w dwa szwy. Kotwice zaopatrzone w szwy niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator | szt | 15
7 | Kotwica do mocowania tkanek miękkich o otwartej konstrukcji, wkręcana, gwint oparty na dwóch równoległych wspornikach. Materiał PEEK - rozmiary: - średnica 4.5mm, wyposażona w taśmę o szerokości 2mm, - średnica 5.5mm, wyposażona w taśmę o szerokości 2mm i wzmocniony szew w rozmiarze #2, - średnica 4.5mm, wyposażona w dwa różnokolorowe, wzmocnione szwy w rozmiarze #2, - średnica 5.5mm, wyposażona w dwa różnokolorowe, wzmocnione szwy w rozmiarze #2, - średnica 5.5mm, wyposażona w trzy różnokolorowe, wzmocnione szwy w rozmiarze #2, Materiał REGENESORB - rozmiary: - średnica 4.75mm, wyposażona w taśmę o szerokości 2mm i wzmocniony szew w rozmiarze #2, - średnica 5,5mm, wyposażona w taśmę o szerokości 2mm i wzmocniony szew w rozmiarze #2, - średnica 4.75mm, wyposażona w dwa różnokolorowe, wzmocnione szwy w rozmiarze #2, - średnica 5.5mm, wyposażona w dwa różnokolorowe, wzmocnione szwy w rozmiarze #2, Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik zwiększający wytrzymałość w trakcie implantacj. | szt | 30
8 | Zestaw 2 tytanowych płytek z 4 otworami w każdej i kombinacji 4 polyethylenowych nici, wysokiej wytrzymałości, stosowany do artroskopowej rekonstrukcji przewlekłego zwichniecia stawu barkowo-obojczykowego (AC) metodą Weaver-Dunn-Chuinard (WDC), gdzie węzeł jest położony ponizej kości kurczej, a nie nad obojczykiem, tym samym pozwala uniknąć ewentualnej erozji przez skórę, wynikajacej z infekcji miejscowej, Zestaw sterylny, celownik dostępny jako zestaw lotny. | szt | 20
9 | Miękka, niewchłanialna kotwica dostępna w trzech rozmiarach - średnica 1,8mm x 10mm, jeden szew USP 2, głębokość wiercenia 17,1mm, - średnica 1,8mm x 15mm, jeden szew USP 2 lub minitaśma, głębokość wiercenia 22,3mm - średnica 2,8mm x 20 mm, dwa szwy USP 2 lub minitaśma, głębokość wiercenia 26,8mm. Podczas implantacji za pomocą pokrętła w rękojeści, kotwice powiększa swoją średnicę zmieniając się w kulę o średnicach 3,5mm, 4mm, 5,5mm, wytrzymałość na wyrwanie 140N. | szt | 15
10 | Wiertła jednorazowe przeznaczne do kotwic 1.8 mm i 2.8 mm | szt | 20
11 | Jednorazowy zestaw zawierający celownik, obturator i wiertło przeznaczone do kotwic 1.8 mm i 2.8 mm do barku oraz wydłużone do biodra | szt | 15
12 | Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności, narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załądowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez stożek rotatorów zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. | szt | 30
13 | Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego, o katach zagięcia 45st. prawy; 45st. lewy; 45st. w górę; 70st. haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w 2 nitki polipropylenowe | szt | 10
14 | Taśma chirurgiczna wykonana z niewchłanialnego, wzmocnionego materiału szewnego w kolorze niebieskim i biało-niebieskim, szerokość 2mm, długość 38" (96cm). | op. 6 szt. | 20
15 | Taśma chirurgiczna wykonana z niewchłanialnego, wzmocnionego materiału szewnego w kolorze niebieskim, biało-niebieskim, biało-czarnym, szerokość 1,4mm, długość 96cm. | op. 6 szt. | 20
16 | Nić polietylenowa o grubości #2 i długości 66 cm zakończona pętlą. Pętla zbudowana z gładkiej taśmy o szerokości 1,4 cm i długości 3 cm. . Wszystkie nici w pojedynczych sterylnych opakowaniach. | op. 12 szt. | 50
17 | Nici polietylenowe 38", grubości # 2, o podwyższonej wytrzymałości, sterylne, pakowane pojedyńczo. Sterylne | op. 10 szt. | 50
| bank | tak
| zawartość banku/ilość linii itp. | 2
| instrumentarium | u Zamawiającego
| ilość kompletów jeśli instrumentarium u Zamawiającego | 2
| szkolenie dla pracowników Zamawiającego | tak
C - Rekonstrukcja korzenia łąkotki
1 | Dedykowany, sterylny, zestaw implantów, do artroskopowej rekonstrukcji korzenia łąkotki, techniką jedno lub dwukanałową zawierający: - wiertło o śr. 2 mm ze skrzydłami antyrotacyjnymi - dwie osłonki o śr. 2,8 mm na wiertło, z laserowymi znacznikami wzdłuż całej długości, oddalonymi od siebie o 180° - dwie taśmy chirurgiczne o śr. 2,3 mm, długości 95 cm - niewchłanialna nić monofilamentowa - płytka z 4 otworami o wymiarach 4x12 mm do mocowania piszczelowego | zestaw | 2
2 | Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności, narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załądowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez łąkotkę zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. Uchwyt pistoletowy ze spustem, bez cyngla. Dostępne proste, zakrzywione w lewo, zakrzywione w prawo. | szt | 2
3 | Zestaw do szycia łąkotki w technice all - inside, składający się z dwóch implantów, materiał PEEK. Powierzchnia implantów 4,2mm2, wysokość implantu 1,34mm, wytrzymałości na wyrwanie 73N. Implanty połączone samozaciskowym, polietylenowym, niewchłanialnym, wzmocnionym szwem materacowy, rozmiar 2-0. Implanty załadowane w półotwartą, elastyczną igłę, rozmiar 17G, powierzchnia perforacji 1,8mm2. Igła z podziałką oraz ogranicznikiem głębokości wprowadzenia, regulacja w zakresie 12-20mm skok co 4mm. Możliwość dogięcia igły zagiętej w górę w zakresie 24 do 35 stopni lub igły zagiętej w dół w zakresie -12 do -22 stopni, możliwość dogięcia prowadnicy podajnika w zakresie 0 do 80 stopni. Implanty wprowadzane z igły za pomocą pierścieniowego spustu znajdującego się na rękojeści. Jednoręczne wprowadzanie implantów z pełną wizualizacją położenia spustu bez względu na rotację narzędzia w zakresie 360 stopni. Zrzucenie implantów potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Zakryta igła zapewniająca bezpieczne wprowadzenia podajnika do stawu bez konieczności użycia kaniuli. Zestaw sterylny, zawierający doginarkę oraz metalową półkaniulę. | szt | 2
4 | Zestaw do szycia łąkotki w technice all - inside, składający się z dwóch implantów, materiał PEEK. Powierzchnia implantów 5,4mm2, wysokość implantu 1,49mm, wytrzymałości na wyrwanie 59N. Implanty połączone samozaciskowym, polietylenowym, niewchłanialnym, dwukolorowym, wzmocnionym szwem materacowy, rozmiar 2-0. Implanty załadowane w półotwartą igłę, rozmiar 17G, powierzchnia perforacji 2,4mm2 . Igła z podziałką oraz ogranicznikiem głębokości wprowadzenia, regulacja w zakresie 10-20mm, skok co 2mm. Implanty wprowadzane z igły za pomocą pierścieniowego spustu znajdującego się na rękojeści. Jednoręczne wprowadzanie implantów z pełną wizualizacją położenia spustu bez względu na rotację narzędzia w zakresie 360 stopni. Zrzucenie implantów potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Zestaw sterylny, dostępny z kątami zagięcia igły: 0, 24, -12 stopni. | szt | 2
D - Wiertła
1 | Drut nitynolowy 1 mm x 12", 30 cm, prowadzący, do śruby PEEK , sterylny. | szt | 2
2 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm z oczkiem | szt | 2
3 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm | szt | 2
| Razem cena oferty |  |  |  |  | `---

## CZ25b
Postępowanie nr 2026.PN.8
załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy CZ25b
Część nr 25b - końcówki, frezy, części zużywalne
nazwa Wykonawcy
adres e-mail na jaki należy składać zamówienia
imię i nazwisko osoby wyznaczonej do współpracy w realizacji zamówienia (nr telefonu)
lp | opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość podatku VAT | wartość brutto | klasa wyrobu medycznego lub "nie dotyczy" | kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np. EAN) lub "nie dotyczy" | kod produktu = REF | nazwa producenta | nazwa handlowa zaoferowanego asortymentu
A - końcówki, frezy
| Końcówki do waporyzatora użytkowanego przez Zamawiającego typu Werwolf do hemostazy | szt. | 200
| Ostrza, frezy do shavera do tkanek miękkich do użytkowanego przez Zamawiającego urządzenia DYONICS. Ostrza w rozmiarach 4,0 mm 3,5mm 4,5mm, 5,5mm | op. 6 szt. | 200
| Ostrza, frezy do shavera do kości typy kulka do użytkowanego przez Zamawiającego urządzenia DYONICS w rozmiarach 4,0mm 5,5mm do wyboru z katalogu dostępnego u Wykonawcy | op. 6 szt. | 200
| Ostrza, frezy do shavera do kości typu walec do użytkowanego przez Zamawiającego urządzenia DYONICS w rozmiarach 4,0mm 5,5mm do wyboru z katalogu dostępnego u Wykonawcy | op. 6 szt. | 200
| Końcówki do do koblacji, jednorazowego użytku zaopatrzone w dren do podłączenia do pompy będącej integralną częścią waporyzatora użytkowanego przez Zamawiającego utypu Werwolf lub zaopatrzone w krótki dren odprowadzający płyn ze stawu, do wyboru z katalogu dostępnego u Wykonawcy | szt. | 200
B - części zużywalne do pompy (należy zaoferować części kompatybilne z użytkowaną przez Zamawiającego pompą firmy Smith&Nephew)
| kasety jednorazowe do pompy 3 szt. w nierozerwalnym opakowaniu | op. 3 szt. | 100
| kasety dobowe do pompy 3 szt. wnierozerwalnym opakowaniu | op. 3 szt. | 100
| dreny do pacjenta 12 szt. w opakowaniu | op. 12 szt. | 50
| Razem cena oferty |  |  |  |  | `---

## Arkusz5 (hidden)
na podstawie informacji cenowej Arthrex
szt.
lp |  |  |  | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość podatku VAT | wartość brutto
1 |  | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw do kotwic zawierający wiertło 1,8mm, wiertło 2,0mm, punktak, prowadnicę do wiertła |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 |  | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 |  | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 |  | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Kotwica biowchłanialna, wymiary 2,4 mm × 8,5 mm, wzmocniony szew # 2-0 zakończony igłami, materiał BioComposite |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 |  | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Zestaw instrumentów do śrub interferencyjnych 3mm x 8mm zawierający: wiertła kaniulowane 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, drut prowadzący 1,1mm, pętla nitinolowa 200mm, drut 1,1mm z pętlą, szew chirurgiczny FiberWire, rozmiar 2-0 z igłą – 2 sztuki |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający: - kotwica 3,5mm x 15,8mm - kotwica 4,75mm x 19,1mm, z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski), - prowadnica do wiertła (celownik), - wiertło 2,7mm, - wiertło kaniulowane 2,7mm, - wiertło 3.4mm, - gwintownik do kotwicy 3,5mm, - gwintownik do kotwicy 4,75mm, - drut Kirschnera 1,35mm, - igła – 2 szt. - pętla nitinolowa długość 200mm |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający: - kotwica 3,5mm x 13,5mm, - kotwica 4,75mm x 16,1mm z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski), - prowadnica do wiertła do kości skokowej (celownik), - prowadnica do wiertła (celownik), - wiertło 2,7mm, - wiertło kaniulowane 2,7mm, - wiertło 3.4mm, - wiertło kaniulowane 3.4mm, - gwintownik kaniulowany do kotwicy 3,5mm, - gwintownik kaniulowany do kotwicy 4,75mm, - drut prowadzący, - igła, - pętla nitinolowa długość 200mm |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, wzmocniony podwójny szew w rozmiarze #0 lub pojedynczy w rozmiarze #1 zakończony igłami, implanty na jednorazowym podajniku |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 |  | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 |  | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 |  | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
20 |  | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Śruba kompresyjna, biowchłanialna, wykonana z materiału PLLA, służąca do zespoleń odłamów złamań chrzęstno-kostnych oraz osteotomii. Śruba bez łba, kompresja powodowana stopniowym skokiem gwintu i stożkowym profilem (typ śruba Herberta). Średnica śruby: 2,7mm do 3,7mm, 3mm do 3,7mm, długość w zakresie 16mm do 26mm | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
22 |  | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
23 |  | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. Nić zakończona igłą 26,5 mm 1/2 koła | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Mocna niewchłanialna nić w kolorze niebieskim o grubości #2 i długości 127cm. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. Nić z woskowanym, usztywnionym końcem o długości 30 cm | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Specjalistyczny szew chirurgiczny #2 z zamkniętą pętlą | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
27 |  | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #2-0, długość 46 cm, igła stożkowa 17,9mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Wzmocniony szew chirurgiczny #2-0. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia | op. 12 szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0
30 |  | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
31 | Wzmocniony szew chirurgiczny z igłą #3-0. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia | op. 12 szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0
32 | Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #3-0, długość 46 cm, igła stożkowa 15mm. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia | op. 12 szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0
33 | Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #3-0, długość 46 cm, igła 16,3mm. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia | op. 12 szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0
34 | Wzmocniony szew chirurgiczny #4-0, 46 cm, igła 18,7 mm 3/8 koła. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia | op. 12 szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0
35 | Wzmocniony szew chirurgiczny - pętla do obszywania, rozmiar #4-0, długość 15cm, 25cm. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia | op. 12 szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0
36 | Wzmocniony szew chirurgiczny # 4 - 0, 46 cm, igła stożkowa 12.3 mm 3/8 koła. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia | op. 12 szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0
37 | Specjalistyczna pętla do obszywania #2-0. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia | op. 12 szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0
38 | Specjalistyczna pętla do obszywania #2-0. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia | op. 12 szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0
39 | Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #2-0, długość 46 cm, igła stożkowa 26,5mm. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia | op. 12 szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0
40 | Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #0, igła 22,2mm. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia | op. 12 szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0
41 | Wzmocniony szew chirurgiczny z igłą #0. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia | op. 12 szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0
42 | Wzmocniony szew chirurgiczny #0. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia | op. 12 szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0
43 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
44 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
45 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
46 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
47 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
48 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
49 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 2,5mm (długość 8-34mm), - średnica 3,0mm (długość 10-36mm) |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
50 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
51 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
52 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
53 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
54 | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarach: 9mm × 7mm, 9 mm × 10mm, 11mm × 10mm, 11mm × 15mm/12, 10mm × 10mm, 13mm × 15mm/12mm, 15mm × 12mm, 15mm × 15mm, 18mm × 15mm, 18mm × 18mm, 18mm × 18mm/15mm, 20mm × 15mm, 20mm × 20mm, 25mm × 20mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
55 | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarach: 9mm × 7mm, 9 mm × 10mm, 11mm × 10mm, 11mm × 15mm/12, 10mm × 10mm, 13mm × 15mm/12mm, 15mm × 12mm, 15mm × 15mm, 18mm × 15mm, 18mm × 18mm, 18mm × 18mm/15mm, 20mm × 15mm, 20mm × 20mm, 25mm × 20mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
56 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
57 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
58 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
59 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
60 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
61 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
62 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
63 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
64 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
65 | Drut prowadzący z końcówką trokara, średnica 1,35mm, gwintowany |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
66 | Drut prowadzący z końcówką trokara, średnica 1,35mm, gwintowany. Sterylny |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
67 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
68 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
69 | Drut prowadzący, średnica 1,1mm, gwintowany |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
70 | Drut prowadzący, średnica 1,1mm, gwintowany. Sterylny |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
71 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
72 | Drut prowadzący, średnica 0,86mm. Sterylny |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
73 | Drut prowadzący, średnica 0,86mm, gwintowany |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Drut prowadzący, średnica 0,86mm, gwintowany. Sterylny |  |  | 0 |  | 0 | 0
Drut prowadzący Kirschnera, średnica 0,86mm, 1,1mm, gwintowany, sterylny
Zestaw implantów do operacji przodostopia zawierający: samozaciskowa pętla w rozmiarze #0 z tytanowym guzikiem Ø5.5 mm, tytanowy guzik o szerokości 2.6 mm, szew chirurgiczny typu pętla #0, nitnolowy drut do przeciągania szwów - 2 sztuki, drut prowadzący 1.1 mm - 2 sztuki, drut prowadzący 1.3 mm - 2 sztuki
Zestaw implantów do operacji przodostopia zawierający: samozaciskowa pętla w rozmiarze #0 z tytanowym guzikiem Ø5.5 mm - 2 sztuki, tytanowy guzik 6 mm × 20 mm, szew chirurgiczny typu pętla #0 - 2 sztuki, nitnolowy drut do przeciągania szwów - 2 sztuki, drut prowadzący 1.1mm - 2 sztuki, drut prowadzący 1.3 mm - 2 sztuki
Zestaw implantów do rekonstrukcji stawu Lisfranca zawierający: -wiertło kaniulowane 2.7 mm, -drut prowadzący 1.24 mm, -implant złożony z dwóch guzików (2.6 mm × 8 mm oraz drugi o średnicy 5.5 mm) połączonych wzmocnionym szwem w rozmiarze #2, podajnik do wprowadzenia implantu. Implant sterylny
Implant tytanowy do rekonstrukcji stawu Lisfranca składający się z kotwicy tytanowej, średnica 3.5 mm oraz gzuika tytanowego, elementy połączone wzmocnionym szwem #0
Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej
Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji tytanowej
Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej umieszczony na podajniku umożliwiającym wprowadzenie
Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji tytanowej umieszczony na podajniku umożliwiającym wprowadzenie
Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej, zestaw zawiera celownik, drut prowadzący, wiertło kaniulowane 3,7mm, wiertło niekaniulowane 3,7mm
Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji tytanowej, zestaw zawiera celownik, drut prowadzący, wiertło kaniulowane 3,7mm, wiertło niekaniulowane 3,7mm
Kotwica bikompozytowa 4.5mm x 14mm, biowchłanialna, umieszczona na jednorazowym podajniku, sterylna, z nicią #1 oraz taśmą #1 zakończonymi igłami 26.2mm
Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm), implant sterylny
Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm), implant sterylny
| Kotwica biowchłanialna, wymiary 3,0 mm × 14 mm, podwójny, wzmocniony szew #0 zakończony igłami, materiał BioComposite, | op. 5 szt.
Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, wysokość 1,5mm, płyta anatomiczna prawa/lewa, dostępna w trzech długościach 45mm - 62mm, zgięcie grzbietowe 8 stopni, koślawość 5 stopni, płyta prosta w trzech długościach 46mm - 65mm, mocowanie płyty z użyciem śrub 3mm, blokowanych zmienno-kątowo
Dystraktor przeznaczony do małych stawów, z możliwością precyzyjnej regulacji stopnia dystrakcji za pomocą pokrętła, wyposażony w funkcję blokady przesunięcia. Ruchome ramiona dystraktora pozwalające na swobodny dostęp do stawu. Narzędzie kompatybilne z drutami Kirchnera 1.6mm, 2.4mm oraz śrubami dystrakcyjnymi 3.0mm.
Tytanowe płyty do artrodezy stawu Lisfranca, w kształcie rombu, w trzech rozmiarach, mocowane na śruby blokowane lub korowe 3.5 mm, prawe/lewe
Tytanowe płyty do artrodezy stawu Lisfranca, w kształcie rombu, w trzech rozmiarach, mocowane na śruby blokowane lub korowe 3.5 mm, prawe/lewe, sterylne
Tytanowe płyty typu Dorsal Midfoot Fusion, do artrodezy stawów TMT 1 i 2 lub TMT 2 i 3, w trzech rozmiarach, mocowane na śruby korowe i blokowane 3.0 mm, prawe/lewe
Tytanowe płyty typu Dorsal Midfoot Fusion, do artrodezy stawów TMT 1 i 2 lub TMT 2 i 3, w trzech rozmiarach, mocowane na śruby korowe i blokowane 3.0 mm, prawe/lewe, sterylne
Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory pod śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm / 3,0mm - płytki proste 2,4mm( 4-,5-,6-,7-,8- otworowe), - płyty proste 3,0mm (2-,4-,5- otworowe), - płyty w kształcie T 2,4mm (3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- otworowe), - płyty w kształcie T 3,0mm (2-,3-,4- otworowe)
Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory pod śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm / 3,0mm, implanty sterylne - płytki proste 2,4mm( 4-,5-,6-,7-,8- otworowe), - płyty proste 3,0mm (2-,4-,5- otworowe), - płyty w kształcie T 2,4mm (3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- otworowe), - płyty w kształcie T 3,0mm (2-,3-,4- otworowe)
Tytanowe płyty, w kształcie X, do artrodez w obrębie przodostopia i śródstopia, w trzech rozmiarach, mocowane na śruby blokowane lub korowe 2.4mm lub 3.0mm
Tytanowe płyty, w kształcie X, do artrodez w obrębie przodostopia i śródstopia, w trzech rozmiarach, mocowane na śruby blokowane lub korowe 2.4mm lub 3.0mm, sterylne
Tytanowe płyty do złamań kości piętowej, wysokość płyty 1,35mm, otwory pod śruby blokowane 3,5mm, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, możliwość użycia śrub 3,5mm, 4,0mm, płyty kodowane kolorem, prawe (cztery rozmiary), lewe(cztery rozmiary), płyty do zespoleń przezskórnych (małoinwazyjnych)
Dwuotworowa płytka, rozstaw otworów 22mm, dedykowana do elastycznego implantu na wiezozrost piszczelowo strzałkowy. Podwójne otwory, umożliwiające użycie dwóch implantów jednocześnie, dopasowane do okrągłego guzika implantu.
Dwuotworowa płytka, rozstaw otworów 22mm, dedykowana do elastycznego implantu na wiezozrost piszczelowo strzałkowy. Podwójne otwory, umożliwiające użycie dwóch implantów jednocześnie, dopasowane do okrągłego guzika implantu.
Sterylny zestaw, przeznaczony do stabilizacji więzozrostu piszczelowo strzałkowego, zawierający dwa implanty Syndesmosis Tightrope XP, tytanową płytkę dwuotworową, wiertła, celownik, druty prowadzące
Drut Kirchnera z kulką, do tymczasowego mocowania płyt, gwintowany. Sterylny
Narzędzie przeznaczone do dystrakcji lub kompresji małych stawów. Przełącznik umożliwiający zmianę pracy urządzenia w zakresie dystrakcja- kompresja. Możliwość ustawienia pod żądanym kątem ruchomych ramion. Otwory pod druty Kirchnera 1,6 mm, 2,4mm i 3,0 mm
Zestaw instrumentów do kotwic 3,5mm x 8,5mm zawierający: celownik, wiertło kaniulowane 3 mm, wiertło kaniulowane 3,5mm, drut prowadzący średnica 1,35mm - 3 sztuki
Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, tytanowa, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8- otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. W głowie płyty otwory pod śruby o blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm
Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, tytanowa, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8- otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. W głowie płyty otwory pod śruby o blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. Płyty sterylne
Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, tytanowa, płyta lewa i prawa (płyty 10-, 12-, 14- otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. W głowie płyty otwory pod śruby o blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm.
Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, tytanowa, płyta lewa i prawa (płyty 10-, 12-, 14- otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. W głowie płyty otwory pod śruby o blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. Płyty sterylne
Tytanowa płyta typu posterolateral, -4 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej. Otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W części dystalnej płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. prawa/lewa
Tytanowa płyta typu posterolateral, -4 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej. Otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W części dystalnej płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. prawa/lewa. Sterylne
Tytanowa płyta typu posterolateral, -6 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej. Otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W części dystalnej płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. prawa/lewa
Tytanowa płyta typu posterolateral, -6 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej. Otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W części dystalnej płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. prawa/lewa. Sterylne
Tytanowa płyta typu posterolateral, -8 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej. Otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W części dystalnej płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. prawa/lewa
Tytanowa płyta typu posterolateral, -8 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej. Otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W części dystalnej płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. prawa/lewa. Sterylne
Tytanowa płyta tylno przyśrodkowa, -4 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej, mocowana w części dystalnej na śruby o średnicy 3.0mm, w części proksymalnej 3.5mm, prawa/lewa
Tytanowa płyta tylno przyśrodkowa, -4 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej, mocowana w części dystalnej na śruby o średnicy 3.0mm, w części proksymalnej 3.5mm, prawa/lewa. Sterylne
Tytanowa płyta tylno przyśrodkowa, -6 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej, mocowana w części dystalnej na śruby o średnicy 3.0mm, w części proksymalnej 3.5mm, prawa/lewa
Tytanowa płyta tylno przyśrodkowa, -6 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej, mocowana w części dystalnej na śruby o średnicy 3.0mm, w części proksymalnej 3.5mm, prawa/lewa. Sterylne
Tytanowa płyta tylno przyśrodkowa, -8 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej, mocowana w części dystalnej na śruby o średnicy 3.0mm, w części proksymalnej 3.5mm, prawa/lewa
Tytanowa płyta tylno przyśrodkowa, -8 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej, mocowana w części dystalnej na śruby o średnicy 3.0mm, w części proksymalnej 3.5mm, prawa/lewa. Sterylne
Płyta tubularna (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), tytanowa, otwory blokowane umożliwiające użycie śrub blokowanych i korowych 3.5 mm, dostosowane do umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu
Płyta typu posterolateral, anatomiczna, spiralna, do dalszej nasady kości strzałkowej (płyty 8-, 10- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. Dodatkowy otwór i wcięcie umożliwiające umiejscowienie elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. Prawa/lewa, w wersji sterylnej i niesterylnej
Płyta typu posterolateral, anatomiczna, spiralna, do dalszej nasady kości strzałkowej (płyty 4-,6- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. Dodatkowy otwór i wcięcie umożliwiające umiejscowienie elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. Prawa/lewa, w wersji sterylnej i niesterylnej
Płyta typu L, tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej lub kości łokciowej, mocowana na śruby korowe lub blokowane o średnicy 3.5mm
Płyta typu L, tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej lub kości łokciowej, mocowana na śruby korowe lub blokowane o średnicy 3.5mm, płyta sterylna
Płyta tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej - wyrostka rylcowatego, mocowna na śruby korowe i blokowane o średnicy 3.5mm, płyta sterylna lub niesterylna
Płyta hakowa, dłoniowa, do złamań dalszego odcinka kości promieniowe, mocowana na śuby korowe lub blokowane o średnicy 3.5mm, sterylna lub niesterylna, 4- otworowa
Płyta hakowa, dłoniowa, do złamań dalszego odcinka kości promieniowe, mocowana na śuby korowe lub blokowane o średnicy 3.5mm, 6- otworowa
Płyta grzbietowa typu T, tytanowa, do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, wąska/standardowa, prawa/lewa, w części trzonowej 4-otworowa
Tytanowe implant do osteotomii przypodstawnej pierwszej kości śródstopia, płyta w kształcie litery T z klinem od 2mm do 7mm (skok co 0,5mm), płyta bez klina (płaska). Możliwość zastosowania ze śrubami blokowanymi o średnicy 3,0mm
Płytki do stabilizacji i zespolenia fragmentów kości. Płytki o długościach 24-40 mm oraz grubosci 0,76 mm
Śruba blokowana oraz korowa o średnicy 1.4 mm i długości 6-16 mm
Płytki do stabilizacji i zespolenia fragmentów kości. Płytki o długości 31-51 mm oraz grubości 1.0 mm
Śruby blokowane oraz korowe o średnicy 1.6 mm i dlugości 6-24mm
Płytki do stabilizacji i zespolenia fragmentów kości. Płytki o długościach 35-77 mm oraz grubości standardowej 1.2 mm lub wzmocnionej 1.4 mm
Śruby blokowane oraz korowe o średnicy 2.0 mm i długości 6-40mm
Płytki do stabilizacji i zespolenia fragmentów kości. Płytki o długościach 40-131 mm oraz grubości standardowej 1.25 mm
Śruby o średnicy 2.4 mm blokowane o długości 6-80 mm oraz korowe o długości 8-60mm
Śruby blokowane oraz korowe o średnicy 2.7 mm i długości 6-80 mm