## Arkusz1
Załącznik nr 6 do umowy OŚWIETLENIE
Wykaz rodzajów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na jakie mają zostać wymienione niesprawne punkty ośw. aw./ew.
Lp. | Model
1. | Oprawa awaryjna typ STARLET EXTERNAL - źródło światła: LED - moc źródła światła 3 W - tryb pracy: A - awaryjny - czas pracy: 3 godziny po zaniku napięcia - czas ładowania 48 godzin - akumulator NI-MH 3000 mAh 3,6V - kolor obudowy: biały - stopień ochrony: min. IP 40 - montaż natynkowy - gwarancja 2 lata - Wymagane - instrukcja montażu oraz obsługi w języku polskim - aktualne certyfikaty
2. | Oprawa ewakuacyjna typ KASJOPEJA LED II 3H lub Directo S NM 1H MT lub inny równoważny - źródło światła: LED - tryb pracy: Awaryjno - Sieciowy - czas pracy: 3 godziny po zaniku napięcia - czas ładowania 48 godzin - akumulator NiCd lub NiMH - materiał obudowy: aluminium - materiał klosza: poliwęglan - stopień ochrony: IP 20 - do montaż do sufitu - w zestawie piktogramy - gwarancja 2 lata - Wymagane - instrukcja montażu oraz obsługi w języku polskim - aktualne certyfikaty
3. | Oprawa ewakuacyjno - awaryjna VELLA - źródło światła: LED - tryb pracy: Awaryjno - Sieciowy - czas pracy: 3 godziny po zaniku napięcia - czas ładowania 48 godzin - akumulator NiMH - obudowa: kolor biały - materiał klosza: poliwęglan - stopień ochrony: IP 65 - montaż n/t do ściany - w zestawie piktogramy - gwarancja 2 lata - Wymagane - instrukcja montażu oraz obsługi w języku polskim - aktualne certyfikaty