Załącznik nr 6.2  do SWZ

ZASADY GWARANCJI, SERWIS GWARANCYJNY

Zadanie nr 2

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji na wyposażenie, urządzenia medyczne i jego elementy opisane w zał. 3.2 do SWZ - min. 24 miesiące | Tak |  |
| 2 | Częstotliwość wykonywania przeglądów gwarancyjnych zawartych w cenie sprzętu w okresie gwarancyjnym (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) | Minimum co 12 miesięcy kalendarzowych, chyba, że instrukcja producenta wyrobu podaje inaczej PODAĆ |  |
| 3 | Wszystkie czynności serwisowe, w tym dojazd serwisanta, wymagane przez producenta przeglądy konserwacyjne/techniczne/okresowe w okresie gwarancji – w cenie oferty w tym wymiana elementów eksploatacyjnych w tym w szczególności filtrów, dolewanie i wymiana płynów eksploatacyjnych, itp. | TAK |  |
| 4 | Długość czasu naprawy sprzętu liczona od dnia zgłoszenia wady/usterki/awarii mailem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) Max. do 4 dni roboczych w przypadku braku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i max. do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy | Tak |  |
| 5 | Każda naprawa i przegląd gwarancyjny będzie udokumentowany czytelnie wypełnionym raportem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego. Każda usterka w urządzeniu objęta gwarancją, powoduje przedłużenie okresu gwarancji na urządzenie o czas trwania naprawy. | Tak |  |
| 6 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych element/podzespół/urządzenia po naprawie obowiązuje na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu/urządzenia, ale nie krócej niż do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności który termin upłynie później. | Tak |  |
| 7 | Ilość napraw gwarancyjnych tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tego elementu lub podzespołu na nowe – 3 naprawy | Tak |  |
| 8 | Dokumentacja serwisowa ze wskazaniem co jaki czas należy dokonać przeglądu urządzenia. | Tak |  |
| 9.1 | Autoryzowany serwis: Aparat do pomiaru parametrów hemodynamicznych (nazwa, adres, kontakt: …. nr tel., e-mail,) …….. | Tak (Podać) |  |
| 9.2 | Autoryzowany serwis: Aparat do nieinwazyjnej oceny funkcji układu krążenia (nazwa, adres, kontakt: nr tel., e-mail,) …… | Tak (Podać) |  |
| 9.3 | Autoryzowany serwis: Kardiomonitor (nazwa, adres, kontakt: nr tel., e-mail,) …… | Tak (Podać) |  |
| 9.4 | Autoryzowany serwis: Centrala monitorująca (nazwa, adres, kontakt: nr tel., e-mail,) …… |  |  |
| 9.5 | Autoryzowany serwis: Aparat do defibrylacji i stymulacji serca (nazwa, adres, kontakt: nr tel., e-mail,) …… |  |  |
| 10 | Dostępność części zamiennych, materiałów zużywalnych przez min. 8 lat. Aktualizacja oprogramowania w czasie przeglądu serwisowego bez dodatkowego wynagrodzenia (dotyczy urządzeń które posiadają oprogramowanie) Aktualizacje będą wykonywane, jeżeli będzie dostępne nowe oprogramowanie. | Tak |  |
| 11 | Przyjmowanie zgłoszeń wad/awarii/usterek 24 h/dobę, przez wszystkie dni w roku. Za zgłoszenie awarii uznaje się nadanie wiadomości e-mailem (dane w pkt 9), bez konieczności potwierdzania ich odbioru. | TAK |  |